ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Προμήθεια Eργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας

Κωδικός έργου: 4501

ΜΑΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Βόλος,  28/05/2013

Αρ. πρωτ.: 8845

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας για την εκτέλεση του έργου ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις, οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού - Στόχος

# Σκοπός του έργου είναι η Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι  ευρώ (15.320,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00.

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

# Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λόφος Πανεπιστημίου

81100 Μυτιλήνη

Υπόψη κ. Νίτη Θ. ή Δήμου Δ. ή Αντωνοπούλου Μ.

Τηλ. 22510-36806 / 36802

# Οδηγίες

# Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Προμήθεια Eργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας για το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους «ΠΙΝΑΚΕΣ των ΟΜΑΔΩΝ Α,Β,Γ,Δ» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των Eργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας στο Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λέσβος.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα γίνεται συνολικά για κάθε ομάδα ή τμηματικά και κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή και σε χρονικό διάστημα πέντε εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας ξεχωριστά, των υπό προμήθεια αναλωσίμων επί ποινή απόρριψης. Επιπλέον, οι τιμές ανά είδος θα συμπεριλαμβάνουν και το ΦΠΑ.

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Συγκεκριμένα, μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων, τη συμφερότερη προσφορά, για το σύνολο των ειδών ή για το σύνολο των ειδών κάθε Ομάδας, όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες ειδών του Παραρτήματος Α’ .

Τα στοιχεία βάση των οποίων θα καθοριστεί η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.30 στο γραφείο Β.13 του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος.

# Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά ή ανά ομάδα ειδών με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

| Ομάδα A | Αναλώσιμα Γενικής Ιστολογίας, Αναλυτικής Ανοσολογίας, Ανοσοιστοχημείας | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diaminobenzidinetetrahydrochloride(DAB) | 1 (Μπουκάλι 5gr) | 142,00 € |
| 2 | DPX mounting | 1 (Μπουκάλι 50ml) | 15,00 € |
| 3 | Harry’s haematoxylin | 1 (Μπουκάλι 1lit) | 93,00 € |
| 4 | Xylene | 1 (Μπουκάλι 1lit) | 50,00 € |
| 5 | PAP pen | 1 (Μοναδιαία συσκευασία) | 137,00 € |
| 6 | PEG 8000 | 1 (Μπουκάλι 500gr) | 97,00 € |
| 7 | PEG 6000 | 1 (Μπουκάλι 500gr) | 194,00 € |
| 8 | 4-chloro-naphthol | 1 (Μπουκάλι 10gr) | 126,69 € |
| 9 | Poly-L-lysine | 1 (Μπουκάλι 50ml) | 120,00 € |
| 10 | Sodium dodecyl sulphate | 1 (Μπουκάλι 500gr) | 560,00 € |
| 11 | TEMED NNNNtetramethylethylenediamine | 1 (Μπουκάλι 50ml) | 104,00 € |
| 12 | Tetramethyl-benzidine HCl | 1 (Μπουκάλι 100ml) | 136,00 € |
| 13 | Anti-mouse ( whole molecule) IgG HRP | 2 (Φιαλίδιο 1ml) | 604,00 € |
| 14 | Anti-rabbit IgG (whole molecule) HRP | 3 (Φιαλίδιο 1ml) | 1.230,00 € |
| 15 | Bovine serum albumin | 1 (Μπουκάλι 100gr) | 226,00 € |
| 16 | Anti-mouse (whole molecule) IgG Biotin | 1 (Φιαλίδιο 1ml) | 285,00 € |
| 17 | Extravidin-HRP | 1 (Φιαλίδιο 1ml) | 536,00 € |
| 18 | Acrylamide | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 344,00 € |
| 19 | Bis-acrylamide | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 100gr) | 148,00 € |
| 20 | Bromophenol-blue | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 5gr) | 50,00 € |
| 21 | 2-mercaptoethanol | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 250ml) | 131,00 € |
| 22 | Methanol | 4 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 60,00 € |
| 23 | Tween 20 | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml) | 60,00 € |
| 24 | KCl | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 59,00 € |
| 25 | NaH2PO4 x 2H2O | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 110,00 € |
| 26 | Na2HPO4 x 2H2O | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 100,00 € |
| 27 | NaCl | 10 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 120,00 € |
| 28 | NaOH | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 74,00 € |
| 29 | Phosphoric acid | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lit) | 29,00 € |
| 30 | Carbonate-bicarbonate buffer capsules | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ 50 ΚΑΨΟΥΛΕΣ) | 170,00 € |
| 31 | Citric acid | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 50,00 € |
| 32 | H2SO4 | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 22,00 € |
| 33 | Hydrogen Peroxide | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lit) | 15,00 € |
| 34 | 2-Propanol | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 39,00 € |
| 35 | Sodium acetate anhydrous | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 77,00 € |
| 36 | Tris | 5 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 380,00 € |
| 37 | Coomassie brilliant blue stain R250 | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 50gr) | 150,00 € |
| 38 | Acetone | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 15,00 € |
| 39 | Butanol | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 25,00 € |
| 40 | Ethanol | 2 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 306,00 € |
| 41 | Glacial acetic acid | 4 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 2,5lit) | 116,00 € |
| 42 | Glutaraldehyde | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 100ml) | 160,00 € |
| 43 | Glycerol | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500ml) | 102,00 € |
| 44 | Glycine | 5 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1kgr) | 475,00 € |
| 45 | Ποτήρια Ζέσεως 50ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 12,30 € |
| 46 | Ποτήρια Ζέσεως 250ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 12,30 € |
| 47 | Ποτήρια Ζέσεως 600ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 12,30 € |
| 48 | Ποτήρια Ζέσεως 1000ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 12,30 € |
| 49 | Κωνικές με κανονικό λαιμό 250ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 12,30 € |
| 50 | Κωνικές με κανονικό λαιμό 500ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 16,00 € |
| 51 | Κωνικές με κανονικό λαιμό 1000ml | 5 (Μοναδιαία συσκευασία) | 30,75 € |
| 52 | Κωνικές με κανονικό λαιμό 2000ml | 2 (Μοναδιαία συσκευασία) | 24,60 € |
| 53 | Ογκομετρικοί σωλήνες-κύλινδροι 1000ml | 4 (Μοναδιαία συσκευσία) | 39,36 € |
| 54 | Cover slides-καλυπτρίδες | 10 (Κουτάκι των 100) | 61,50 € |
| 55 | Cover slides-καλυπτρίδες | 10 (Κουτάκι των 50) | 36,90 € |
| 56 | ELISA plates | 5 (Κυτίο των 100) | 520,00 € |
| 57 | Cell culture plates | 2 (Κυτίο των 115) | 308,00 € |
| 58 | Eppendorphs | 2 (Συσκευασία των 1000) | 32,00 € |
| 59 | Filter paper large sheets | 2 (Συσκευασία των 500) | 56,00 € |
| 60 | Glass pipettes 5ml | 20 (Μοναδιαία συσκευσία) | 49,20 € |
| 61 | Glass pipettes 10ml | 20 (Μοναδιαία συσκευασία) | 56,60 € |
| 62 | Κασετίνα διατήρησης δειγμάτων ιστολογίας σε αντικειμενοφόρους | 10 (Μοναδιαία συσκευασία) | 86,10 € |
| 63 | Petri dishes | 1 (Κουτί των 1000) | 60,27 € |
| 64 | Gilson Pipettes | 1 (Μοναδιαία συσκευασία) | 123,00 € |
| 65 | Gilson Pipettes | 2 (Μοναδιαία συσκευασία) | 246,00 € |
| 66 | Gilson Pipettes | 2 (Μοναδιαία συσκευασία) | 246,00 € |
| 67 | Gilson Pipettes | 1 (Μοναδιαία συσκευασία) | 461,25 € |
| 68 | Syringes | 3 (Συσκευασία των 100) | 39,00 € |
| 69 | Syringes | 3 (Συσκευασία των 100) | 52,00 € |
| 70 | Σωλήνες φυγοκέντρησης | 5 (Συσκευασία των 100) | 105,00 € |
| 71 | Σωλήνες φυγοκέντρησης | 5 (Συσκευασία των 100) | 180,00 € |
| 72 | Tips για πιπέτες Gilson | 5 (Συσκευασία των 1000) | 60,00 € |
| 73 | Tips για πιπέτες Gilson | 5 (Συσκευασία των 1000) | 60,00 € |
| 74 | Γυάλινα μπουκάλια | 1 (Συσκευασία των 10) | 61,50 € |
| 75 | Γυάλινα μπουκάλια | 1 (Συσκευασία των 10) | 98,40 € |
| 76 | Ammonium persulfate | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 100gr) | 91,00 € |
| 77 | Sodium sulfate | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1Kgr) | 53,00 € |
| 78 | Ammonium sulfate | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 89,00 € |
| 79 | Anti-rabbit IgG (whole molecule) biotin | 2 (Φιαλίδιο 0,5ml) | 320,00 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 11.766,62 € |

| Ομάδα A | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.1 | 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate ≥96% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | DPX Mountant for histology | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Hematoxylin Solution, Harris Modified | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | o-Xylene reagent grade, ≥98.0% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | PAP pen for immunostaining 2 mm tip width | ΝΑΙ |  |  |
| Α,6 | Poly(ethylene glycol) for molecular biology, average mol wt 8,000, DNase, RNase and NICKase, none detected | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Poly(ethylene glycol) for molecular biology, average mol wt 6,000, DNase, RNase and NICKase, none detected | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | 4-Chloro-1-naphthol crystalline | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Poly-L-lysine solution 0.1 % (w/v) in H2O, mol wt 150,000-300,000 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.11 | for molecular biology, ≥99.0% (GC), DNases, RNases, phosphatases, proteases, none detected | ΝΑΙ |  |  |
| Α.12 | 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System peroxidase substrate | ΝΑΙ |  |  |
| Α.13 | Anti-Mouse IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, application: direct ELISA: 1:10,000 affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, application: direct ELISA: 1:30,000 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.15 | lyophilized powder, essentially globulin free, essentially protease free, ≥98% (agarose gel electrophoresis) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.16 | Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Biotin antibody produced in goat affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, application: direct ELISA: 1:20,000 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.17 | buffered aqueous solution, application: direct ELISA: 1:2,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 | ΝΑΙ |  |  |
| Α.18 | for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder | ΝΑΙ |  |  |
| Α.19 | N,N′-Methylenebisacrylamide powder, for molecular biology, for electrophoresis, ≥99.5% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.20 | Bromophenol Blue sodium salt for electrophoresis | ΝΑΙ |  |  |
| Α.21 | for electrophoresis | ΝΑΙ |  |  |
| Α.22 | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.23 | for electrophoresis, suitable for solubilizing agent of membrane proteins and as a blocking reagent in immunoblotting | ΝΑΙ |  |  |
| Α.24 | BioXtra, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.25 | BioXtra, for molecular biology, ≥99.5%, DNases, RNases, phosphatases, none detected | ΝΑΙ |  |  |
| Α.26 | ReagentPlus®, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.27 | ReagentPlus®, ≥99.5% (titration) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.28 | BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.29 | ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O | ΝΑΙ |  |  |
| Α.30 | ΚΑΜΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Α.31 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 99% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.32 | ACS reagent, 95.0-98.0% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.33 | 30 wt. % in H2O, ACS reagent | ΝΑΙ |  |  |
| Α.34 | ACS reagent, ≥99.5% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.35 | ReagentPlus®, 99% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.36 | Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline | ΝΑΙ |  |  |
| Α.37 | Brilliant Blue R 250, for microscopy | ΝΑΙ |  |  |
| Α.38 | puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.39 | 1-Butanol ACS reagent, ≥99.4% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.40 | puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.41 | Acetic acid glacial, ≥99.85% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.42 | Glutaraldehyde solution for electron microscopy, ~50% in H2O | ΝΑΙ |  |  |
| Α.43 | for electrophoresis, ≥99% | ΝΑΙ |  |  |
| Α.44 | BioXtra, >99% (titration) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.45 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.46 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.47 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.48 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.49 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.50 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.51 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.52 | Pyrex glass με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.53 | Πλαστικοί ανθεκτικοί σε οξέα με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.54 | 24x24mm | ΝΑΙ |  |  |
| Α.55 | 24x32mm | ΝΑΙ |  |  |
| Α.56 | 96-well, flat-bottomed, non-sterile | ΝΑΙ |  |  |
| Α.57 | flat-bottomed sterile with lid, 96-well | ΝΑΙ |  |  |
| Α.58 | 1.5ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α.59 | 1m x 1m | ΝΑΙ |  |  |
| Α.60 | με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.61 | με διαβάθμιση όγκων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.62 | καμία | ΝΑΙ |  |  |
| Α.63 | 9cm, sterile for bacteriology | ΝΑΙ |  |  |
| Α.64 | Προσαρμοζόμενου όγκου 1-10μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.65 | Προσαρμοζόμενου όγκου 20-200μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.66 | Προσαρμοζόμενου όγκου 100-1000μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.67 | Προσαρμοζόμενου όγκου, multichannel-8, 20-200μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.68 | 2ml, αποστειρωμένες με τις βελόνες τους | ΝΑΙ |  |  |
| Α.69 | 5ml, αποστειρωμένες με τις βελόνες τους | ΝΑΙ |  |  |
| Α.70 | αποστειρωμένοι polypropylene-with lid-conical bottom 17ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α.71 | αποστειρωμένοι polypropylene-with lid-conical bottom 50ml με βάση | ΝΑΙ |  |  |
| Α.72 | Yellow tips, 1-200μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.73 | blue tips, 200-1000μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α.74 | με διαβάθμιση όγκου και κανονικό λαιμό, με καπάκι, αποστειρώσιμα, 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α.75 | με διαβάθμιση όγκου και κανονικό λαιμό, με καπάκι, αποστειρώσιμα, 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| A.76 | για ηλεκτροφόρηση | ΝΑΙ |  |  |
| A.77 | ReagentPlus®, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| A.78 | ReagentPlus®, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| A.79 | Ίδιο ή παρόμοιο προιόν με αυτό του καταλόγου Sigma, Β7389 | ΝΑΙ |  |  |

| Ομάδα Β | Αναλώσιμα Ταυτοποίησης | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX | 1 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ) | 172,20 € |
| 2 | mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml) | 24,60 € |
| 3 | API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX | 1 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ) | 49,20 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 246,00 € |

| Ομάδα Β | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β.1 | BIOMERIEUX, Code: 20100 | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | BIOMERIEUX, Code: 70100 | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | BIOMERIEUX, Code: 20120 | ΝΑΙ |  |  |

| Ομάδα Γ | Αναλώσιμα Ανοσοηλεκτροφόρησης | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prestained SDS-PAGE Molecular Weight standards broad range | 5 (Φιαλίδιο) | 536,00 € |
| 2 | PVDF membrane | 1 (ΡΟΛΟ) | 456,00 € |
| 3 | Glass plates for electrophoresis | 2 (Συσκευασία των 2) | 309,96 € |
| 4 | Glass plates for electrophoresis | 2 (Συσκευασία των 2) | 309,96 € |
| 5 | Spacers for electrophoresis | 1 (Συσκευασία των 4) | 138,99 € |
| 6 | Combs for electrophoresis | 4 (Μοναδιαία συσκευασία) | 536,28 € |
| 7 | Cassettes for transblot | 1 (Μοναδιαία συσκευασία) | 178,35 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 2.465,54 € |

| Ομάδα Γ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ.1 | BIORAD Cat. No.: 161-0318 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | BIORAD Cat. No.: 162-0177 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | Inner plates (BIORAD CAT.NO. 165-1823) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4 | Outer plates (BIORAD CAT.NO. 165-1824) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5 | BIORAD CAT.NO. 165-1849 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.6 | BIORAD CAT.NO. 165-1868 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.7 | BIORAD CAT.NO. 170-3913 | ΝΑΙ |  |  |

| Ομάδα Δ | Αναλώσιμα Μικροβιολογίας | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Brain heart infusion broth μικροβιολογικό θρεπτικό υλικό καλλιέργειας | 1 (ΜΠΟΥΚΑΛΙ 500gr) | 77,49 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 77,49 € |

| Ομάδα Δ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Δ.1 | ΚΑΜΙΑ | ΝΑΙ |  |  |

| Ομάδα Ε | Αναλώσιμα Ηλεκτροφόρησης | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύριγγες Hamilton | 2 (Μοναδιαία συσκευασία) | 155,00 € |
| 2 | Σύριγγες Hamilton | 2 (Μοναδιαία συσκευασία) | 168,00 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 323,00 € |

| Ομάδα Ε | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Ε.1 | Γυάλινες, με διαβάθμιση, μέγιστου όγκου 100μl | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Γυάλινες, με διαβάθμιση, μέγιστου όγκου 250μl | ΝΑΙ |  |  |

| Ομάδα Ζ | Ειδικά Αναλώσιμα Ανοσοιστοχημείας | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) ( € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glass slides-αντικειμενοφόροι | 13 (Συσκευασία των 72) | 431,73 € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ | 431,73 € |

| Ομάδα Ζ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Ζ.1 | Με τη μία άκρη τους αδιαφανή για μαρκάρισμα ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια Eργαστηριακών Αναλωσίμων Γενικής Ιστολογίας και Αναλυτικής Ανοσολογίας και Ανοσοιστοχημείας |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ. Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Επιστημονική υποστήριξη |  |  |  |  |  |  | 25% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία