ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Βιοχημείας)»

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Κωδικός έργου: 4639

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 18498

Βόλος,  23/09/2014

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την εκτέλεση του έργου HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Βιοχημείας) »

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και παράδοση αναλώσιμων υλικών στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Κτηνιατρικής στο πλαίσιο του έργου «HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Βιοχημείας), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους τεχνολογικούς τομείς», κωδικός 11ΣΥΝ_3_1757 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κοντοπίδη Γεώργιο και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800,0) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Βιοχημείας)», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Εργαστήριο Βιοχημείας

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα

Υπόψη κ. Κοντοπίδη Γεωργίου

Τηλ. 2441066017

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Βιοχημείας)»

Για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Εργαστηριακών αναλωσίμων» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι συνολικός ως προς τα είδη της κάθε ομάδας και σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Πίνακας Α ή Πίνακας Β ή Πίνακας Γ ή ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ή ΠΙΝΑΚΑΣ Ε) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 στο Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Καρδίτσα.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά ανά ομάδα ειδών με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Π.Θ.

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ εργαστηριακών αναλωσίμων)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ NANO ITC

| A/A | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € | Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύριγγα 10μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIES | 3 | 210 | Σύριγγα 10μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIES- SYRINGE/FIXED 10μl,N-SERIES |
| 2 | Σύριγγα 10μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIES | 3 | 115 | Σύριγγα 10μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIES- SYRINGE/REMOVABLE 10μl N-SERIE |
| 3 | Σύριγγα 25μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIES | 5 | 150 | Σύριγγα 25μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIES- SYRINGE/FIXED 25μl N-SERIES |
| 4 | Σύριγγα 25μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIES | 2 | 80 | Σύριγγα 25μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIES- SYRINGE/REMOVable 25μL N-SERIE |
| 5 | Σύριγγα 50μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIES | 3 | 117 | Σύριγγα 50μl με σταθερή βελόνα Ν-SERIESSYRINGE/FIXED 50μL N-SERIES |
| 6 | Σύριγγα 50μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIES | 3 | 170 | Σύριγγα 50μl με αποσπώμενη βελόνα Ν-SERIESSYRINGE/REMOVABLE 50μL N-SERIE |
| 7 | Σύριγγα 25μl Ν-SERIES | 2 | 50 | Σύριγγα 25μl Ν-SERIES- SYRINGE 25μL N-SERIES |
| 8 | Βελόνα 25 μL N-SERIES | 1 | 55 | Βελόνα 25 μL- NEEDLE 25μL N-SERIES |
| 9 | Βελόνα 50 μL N-SERIES | 2 | 118 | Βελόνα 50 μL-NEEDLE 50μL N-SERIES |
| 10 | Βελόνες 3/Πακέτο | 1 | 20 | Βελόνες 3/Πακέτο-NEEDLES 3/PK |
| 11 | Σύριγγα HAMILTON 705RN 50UL | 2 | 150 | Σύριγγα HAMILTON 705RN 50UL,CHROMP- HAMILTON SYR.705RN 50UL,CHROMP |
|  |  | Σύνολο | 1.235,00 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  Αναλώσιμα - Στήλες χρωματογραφίας για απομόνωση FPLC

| A/A | Περιγραφή | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ) € | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Στήλη διαχωρισμού HiTrap Desalting | 1 | 170 | Στήλη διαχωρισμού HiTrap Desalting, έτοιμη προς χρήση, όγκου 5 ml, πακεταρισμένη με Sephadex G-25 Superfine. |
| 2 | Στήλη διαχωρισμού HiPrep 26/10 Desalting | 1 | 1050 | Στήλη διαχωρισμού HiPrep 26/10 Desalting, έτοιμη προς χρήση, όγκου 53 ml, πακεταρισμένη με Sephadex G-25 Fine. |
|  |  | Σύνολο (ευρώ) | 1.220,00 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Αναλώσιμα - Πλαστικά είδη

| A/A | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € | Προδιαγραφές |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου | 500 | 25 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρου από πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένο επίπεδο καπάκι τύπου snap cap χωρητικότητας 2.0ml, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα), ελεύθερα DNAse/RNAse, αποστειρώσιμα, με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής στοιχείων, με αντοχή έως 17000xg |
| 2 | Σωληνάρια φυγοκέντρου, 15ml | 125 | 24 | Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας 15ml, από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το πώμα να διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το περιβάλλον. Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων με το περιβάλλον. Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς πυρετογόνα (<0.1 EU/mL) με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 12000xg και πίεση 95 kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-5 |
| 3 | Σωληνάρια φυγοκέντρου, 50 mL | 25 | 6 | Σωληνάρια φυγοκέντρου με βιδωτό καπάκι χωρητικότητας 50ml, κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα). Το πώμα να διασφαλίζει τη μη ανταλλαγή υγρών ή αερίων με το περιβάλλον. Άνοιγμα του καπακιού κατά μισή στροφή να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων με το περιβάλλον. Αποστειρωμένα, ελεύθερα DNAse/RNAse, χωρίς πυρετογόνα (<0.1 EU/mL), με εξωτερικές διαβαθμίσεις και χώρο αναγραφής στοιχείων. Αντοχή σε φυγοκέντρηση ως 15500xg και πίεση 95 kPa (14psi). Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-5 |
| 4 | Κρυοφιαλίδια | 50 | 12 | Κρυοφιαλίδια από πολυπροπυλένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα) με εσωτερικό βίδωμα 2.0 mL, στρογγυλό πυθμένα, μη-αυτοστηριζόμενα, με διαβαθμίσεις σε μαύρο χρώμα και χώρο αναγραφής στοιχείων. Αποστειρωμένα ανά 50, χωρίς πυρετογόνα (<0.1 EU/mL) και ελεύθερα RNAse/DNAse. Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-5 |
| 5 | Κουτί συντήρησης κρυοφιαλιδίων | 5 | 55 | Κουτί συντήρησης κρυοφιαλιδίων 1.0-2.0ml από πολυκαρβονικό υλικό (Polycarbonate). Διαθέτει 81 θέσεις με διάταξη 9Χ9. Διαθέτει αριθμητικές ενδείξεις για την αναγνώριση των σωληναρίων στο κουτί. |
| 6 | Ορολογικές πιπέτες , Individual, 2 mL | 100 | 12 | Ορολογικές πιπέτες από πολυστυρένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα) χωρητικότητας 2ml, με φίλτρο από πολυεστέρα. Αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία. Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-3 . Ελεύθερες από RNAse/DNAse και πυρετογόνα (<0.1 EU/mL). Διαβαθμίσεις 1/100ml |
| 7 | Ορολογικές πιπέτες , Individual, 5 mL | 50 | 7 | Ορολογικές πιπέτες από πολυστυρένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα) χωρητικότητας 5ml, με φίλτρο από πολυεστέρα. Αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία. Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-3 . Ελεύθερες από RNAse/DNAse και πυρετογόνα (<0.1 EU/mL). Διαβαθμίσεις 1/10ml |
| 8 | Ορολογικές πιπέτες , Individual, 10 mL | 50 | 9 | Ορολογικές πιπέτες από πολυστυρένιο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις κατά USP Class VI για πλαστικούς περιέκτες και πώματα) χωρητικότητας 10ml, με φίλτρο από πολυεστέρα. Αποστειρωμένες ανά μία σε πλαστική συσκευασία. Επίπεδο αποστείρωσης SAL = 10-3 . Ελεύθερες από RNAse/DNAse και πυρετογόνα (<0.1 EU/mL). Διαβαθμίσεις 1/10ml |
| 9 | Πιάτα αναλύσεων | 100 | 520 | Πιάτα αναλύσεων, 96 πηγαδιών, χωρίς καπάκι, από πολυστυρένιο, όγκος πηγαδιού 0.36ml, βάθος πηγαδιού 10,67mm, διά,ετρος πηγαδιού (κορυφή/ πυθμένας) 6.82/6.35, μήκος πιάτου 127.8mm, φάρδος πιάτου 85.5mm, ύψος πιάτου 14.2mm, ανύψωση πυθμένα πηγαδιού 3.53mm, πάχος πυθμένα πηγαδιού 1.27, επιφάνεια πυθμένα πηγαδιού 0.3165cm2 |
|  |  | Σύνολο | 670,00 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Αναλώσιμα - Στήλες χρωματογραφίας HPLC και παρελκόμενα

| A/A | Περιγραφή | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ) € | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κεφαλή ομογενοποίησης | 1 | 450 | Ικανότητα αντοχής ανάδευσης από 200 έως 5.000 στροφές ανά λεπτό |
| 2 | Γυάλινα σωληνάρια ομογενοποίησης 5ml | 1 | 100 | Χωρητικότητας 5ml και διαστάσεων Ø12 mm x h 135mm με ιγδίο από PTFE και ατσάλι μήκους 235mm |
| 3 | Γυάλινα σωληνάρια ομογενοποίησης 10ml | 1 | 100 | Χωρητικότητας 10ml και διαστάσεων Ø15 mm x h 150mm με ιγδίο από PTFE και ατσάλι μήκους 270mm |
| 4 | Βάση υποστήριξης | 1 | 170 | Καλύμματος σιλικόνης διαστάσεων περίπου 20 x 35 cm , ράβδο στήριξης διαστάσεως τουλάχιστον Ø16 x 800mm και σφιγκτήρα από αλουμίνιο για την κεφαλή |
|  |  | Σύνολο (ευρώ) | 820,00 |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Αναλώσιμα - Στήλες χρωματογραφίας HPLC και παρελκόμενα

| A/A | Περιγραφή | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ) € | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50x2.1mm 1.9um GOLD Hypersil GOLD | 1 | 860 | Στήλη χρωματογραφίας HPLC: C18 reversed phase, μέγεθος σωματιδίων πλήρωσης: 1,9 μm, μήκος στήλης: 50 mm, εσωτερική διάμετρος: 2.1 mm, πόροι υλικού πόρωσης: 175Å, περιεκτικότητα άνθρακα: 10%, εύρος pH: 1-11, υλικό κατασκευής στήλης: ανοξείδωτος χάλυβας, κατάλληλη για LC-MS |
| 2 | inserts 0.3ml, 100/pk | 1 | 150 | Επίθεμα για φιαλίδιο με ευρύ άνοιγμα (wide opening), Υλικό: Γυαλί, Διαστάσεις: 6x31 mm, Όγκος: 0,3 ml, Επίπεδος πυθμένας |
| 3 | 250x4.6 Vydac C4 column | 1 | 860 | Στήλη χρωματογραφίας HPLC: C4 reversed phase, Μέγεθος σωματιδίων πλήρωσης: 5 μm, μήκος στήλης: 250 mm, εσωτερική διάμετρος: 4.6 mm, πόροι υλικού πόρωσης: 300 Å, εμβαδόν επιφανείας: 60-110 m2/g, περιεκτικότητα άνθρακα: 3%, endcapped: Ναι, υλικό κατασκευής στήλης: ανοξείδωτος χάλυβας, κατάλληλη για πεπτίδια, πρωτεϊνες και μεγάλα μόρια, αναλύση προϊόντων αποικοδόμησης σε αναλύσεις ανθρώπινων βιοσυνθετικών αυξητικών ορμόνων, ιδανική για υδρόφοβες πρωτεΐνες |
| 4 | 100x2.1 Hypersil GOLD 3΅ | 1 | 765 | Στήλη χρωματογραφίας HPLC: C18 reversed phase, μέγεθος σωματιδίων πλήρωσης: 3 μm, μήκος στήλης: 100 mm, εσωτερική διάμετρος: 2.1 mm, πόροι υλικού πόρωσης: 175Å, εύρος pH: 1-11, υλικό κατασκευής στήλης: ανοξείδωτος χάλυβας, κατάλληλη για υδατικούς διαλύτες, κατάλληλη για LC-MS |
| 5 | syringe fixed, gas tight needle, cone tip | 1 | 220 | Αεροστεγής (Gastight) γυάλινη σύριγγα σταθερού όγκου, Όγκος: 10 μl, Μήκος: 57 mm, Εύρος μετρητή: 26s, Μήκος: 57 mm, Εύρος μετρητή: 26s |
|  |  | Σύνολο (ευρώ) | 2.855,00 |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - ΚΩΔ.4639» |
| --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία