

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. :**14405**

Βόλος, **02-07-2015**

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: **Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα»** που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, θα διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

**ΜΕΡΟΣ Α’**

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ων για την προμήθεια: **«Εργαστηριακών Αναλωσίμων»** σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά ομάδα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. **Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας**. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά (**σε ξεχωριστό φάκελο**) για κάθε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τα οποία γίνεται προσφορά.

**ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός** με σφραγισμένες προσφορές και **κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή**.

**ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (13.821,14€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα):

5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04 € χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και

2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.032,52€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β,

3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Γ και

2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.032,52€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ και

2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,01€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε και

2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,01€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ

και αφορά στην **Κατηγορία Δαπάνης: «Αναλώσιμα»**.

**Κωδικοί CPV:** 33696500-0, 19520000-7

**Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για της επιμέρους ομάδες.**

**Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.**

**ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της παρούσας.

**ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Ο πρόχειρος διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με:

* Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826/10.09.1996) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
* Τα άρθρα 2 (παρ. 4), 13, 14, 23, 25 (παρ. 9), 32, 33, 34 (παρ. 2, 4 και 5) και 35 (παρ. 1α) του Π.Δ. 118/07 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου.
* Τον Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), ειδικότερα το άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο γ’.
* Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
* Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.
* Το σχετικό έγγραφο – αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου με Αρ. πρωτ.: 13120/18-06-2015.
* Την με αρ. πρωτ 186/30-06-2015 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την διενέργεια διαγωνισμού, στο πλαίσιο του παραπάνω έργου (ΑΔΑ: 7Μ2Χ469Β7Ξ-ΑΔΨ).

**ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

* Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://et.diavgeia.gov.gr/)
* Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ee.uth.gr).

**ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, και ώρα 12:00 πμ** στην **Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (Πλούτωνος 26, ΤΚ 41221 ΛΑΡΙΣΑ)**, από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προσφορών και στην ανάδειξη του/των αναδόχου/ων.

Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων, και των τιμών που προσφέρθηκαν.

**ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://ee.uth.gr».

Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος και από το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, που βρίσκεται Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος – Τμήμα Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 24210 0 6413 (Φαξ: 24210 0 6464).

Τεχνικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον καθ. **Ματθιόπουλο Κων/νο**, στο τηλέφωνο: 2410 565284.

**ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/ Κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος διαγωνισμού.

**ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την εταιρεία τους :

* Yπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.
* Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)
* Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας

**ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**11.1. Τρόπος και γλώσσα σύνταξης**

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά η οποία πρέπει να έχε συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

**11.2. Τρόπος και τόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές των προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, μπορούν να αποστέλλονται με courier ή να παραδίδονται στην **Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (Πλούτωνος 26, ΤΚ 41221 ΛΑΡΙΣΑ)**, υπόψη κου Ματθιόπουλου Κων/νου τηλ: 2410 565284, μέχρι τη **Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, και ώρα 10:00 π.μ**.

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει σε εμφανές σημείο σφραγίδα της εταιρείας, με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

***Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):***

*Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

***Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού***

ΠΡΟΣ

«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

**Γραμματεία του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας (Πλούτωνος 26, ΤΚ 41221 ΛΑΡΙΣΑ)**, υπόψη κου Ματθιόπουλου Κων/νου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»

(ΓΙΑ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΟΜΑΔΑ/ΕΣ………)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14405 / 02-07-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :20/07/2015

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12:00 π.μ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να **ΜΗΝ** αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

**ΑΡΘΡΟ 12: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστούς φακέλους, οι οποίοι περιέχονται εντός του σφραγισμένου φακέλου, ως εξής:

* Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανά ομάδα, στην οποία τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς της παρούσας προκήρυξης.
* Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανά ομάδα, στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Εξωτερικά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική τους προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**12.1. Τρόπος υποβολής τεχνικής προσφοράς**

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για τις επιμέρους ομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**, του **Μέρους Β** της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχει στο **ΜΕΡΟΣ Β**΄ της παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις που αναφέρονται σ’ αυτόν.

**12.2. Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς**

Κάθε οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον **πίνακα οικονομικής προσφοράς**, (ανά ομάδα), ο οποίος θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IΙ** της παρούσας. Στον πίνακα οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εμφανίζεται το συνολικό κόστος της προσφοράς (ανά ομάδα). Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος μετά από πιθανές εκπτώσεις. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

**Η τιμή με Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.**

**ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Ερευνών, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τριάντα (30) ημέρες. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών.

Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, αν αυτοί το επιθυμούν.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της προς τον/τους υποψήφιους ανάδοχο/ους, γραπτώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Οι όροι της προκήρυξης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ’ εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου, θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους σε τρείς φάσεις:

**Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών:**

**α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής**

**β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών**

**γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών**

**α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής**

Ελέγχεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει α)Yπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση. β)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) και γ)την Φορολογική ενημερότητα της Εταιρείας.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

**β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών**

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, του Μέρους Β της παρούσας προκήρυξης**.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

**γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών**

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψήφιών αναδόχων, που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια. Και ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών τους προσφορών, **κατά φθίνουσα σειρά**. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την **χαμηλότερη τιμή συνολικά**. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή συνολικά, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

**ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

* δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
* είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
* παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
* προκήρυξης.
* έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο.
* έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
* δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
* αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
* υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού.
* παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πίνακα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς

Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

**ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

* για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
* εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
* εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
* εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

**ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

**ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση, (**ειδοποίηση μέσω FAX ή e-mail**) στον/στους ανακηρυχθέντα/έντες προμηθευτή/ές. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη στο **ΜΕΡΟΣ Β΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.**

Ο/Οι προμηθευτής/ές στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε **δέκα (10) ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, **ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης**.

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.

Στην περίπτωση που ο/οι ανακηρυχθείς/έντες μειοδότης/ες προμηθευτής/ές δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007). Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον/τους προμηθευτή/ές, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός/οί δεν εκπληρώνει/ουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει/ουν πλημμελώς τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει/ουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές κηρυχθεί/ούν έκπτωτος/οι, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η **παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείτε από την ημερομηνία υπογραφής** της σύμβασης με τον προμηθευτή και **έως τις 25-09-2015**. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται στον προμηθευτή, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα μέχρι και 10% επί του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας.

Τα είδη **θα παραδοθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.**

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός της, κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι’ αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλει, είτε, τέλος, να υπαναχωρεί απ’ αυτόν.

**ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα ειδών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον/στους προμηθευτή/ές θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. Το τιμολόγιο παραδίδεται στην υπηρεσία για εξόφληση, με την απαραίτητη εντολή πληρωμής από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

**Οι δασμοί, φόροι, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις καθώς και μεταφορικά βαρύνουν τον/τους προμηθευτή/ές.**

**ΑΡΘΡΟ 21: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο κάθε προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

**ΑΡΘΡΟ 22: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον κάθε προμηθευτή, βάση του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007.

**ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

* Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.
* Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.
* Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των ειδών μέχρι την παραλαβή τους.
* Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
* Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
* Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ**

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλίας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

**ΑΡΘΡΟ 25: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007

Επισυνάπτονται:

**ΜΕΡΟΣ Β΄:**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ**

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.

**Ο Πρόεδρος**

**της Επιτροπής Ερευνών**

**του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας**

**Καθηγητής Μαμούρης Ζήσης**

**Αναπληρωτής Πρύτανη**

**ΜΕΡΟΣ Β’**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

**Ομάδα A: Αναλώσιμα Απομόνωσης και Ποσοτικοποίησης γενετικού υλικού**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 5.000,00 Ευρώ**

(CPV: 33696500-0)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ \*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε εύρος 2–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων | 1 σετ | 1 |
| **2** | Σετ χρωστικών για μέτρηση RNA σε υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες RNA σε εύρος 20–1000 ng, η συγκέντρωση RNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων | 1 σετ | 1 |
| **3** | Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γονιδιωματικού DNA, με εύρος 50 to 40,000+ bp και ακρίβεια 20%. | 1 κιτ | 1 |
| **4** | Κιτ απομόνωσης ολικού RNA από διαφόρους τύπους κυρίως δύσκολων ιστών (πχ ινώδεις, λιπώδεις, φυτικοί) και κύτταρων . Το κιτ να αποτελείται από μονοφασικό διάλυμα φαινόλης και ισοθειοκυανικής γουανιδίνης (τυπου trizol) κατάλληλο για τη λύση των κυττάρων και απομόνωση υψηλής ποιότητας RNA και από silica στήλες για την απομόνωση του RNA, χωρίς να απαιτείται η καταβύθιση του με ισοπροπανόλη. Συσκευασία 50 απομονώσεων. | 1 κιτ | 10 |
| **5** | Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γονιδιωματικού DNA Silica columns. Το ίδιο κιτ να χρησιμοποιείται για απομόνωση από διαφόρους τύπους δειγμάτων (αίμα, κύτταρα, ιστοί παγωμένοι και παραφίνης, βακτήρια, μύκητες, swabs, blood spots (PureLink DNA mini kit), 250rxns. | 1 κιτ | 2 |

**Ομάδα B: Ένζυμα Μοριακής Βιολογίας**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.500,00 Ευρώ**

(CPV: 33696500-0)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Περιοριστικό ένζυμο Nde I, 400 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer H, 10X loading buffer | 400 units | 2 |
| **2** | Περιοριστικό ένζυμο NcoI, 500 units. Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer K, 10X loading buffer & 0,1% BSA. | 500 units | 2 |
| **3** | Περιοριστικό ένζυμο PstI, 10.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer H & 10X loading buffer. | 10.000 units | 2 |
| **4** | Περιοριστικό ένζυμο SacI, 2.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer L & 10X loading buffer. | 2.000 units | 1 |
| **5** | Περιοριστικό ένζυμο SalI, 3.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer H & 10X loading buffer. | 3.000 units | 2 |
| **6** | Περιοριστικό ένζυμο Spe I, 300 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer M & 10X loading buffer. | 300 units | 1 |
| **7** | Περιοριστικό ένζυμο EcoR V, 3.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer H & 10X loading buffer | 3.000 units | 1 |
| **8** | Περιοριστικό ένζυμο HpaI, 500 units. Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer K & 10X loading buffer. | 500 units | 2 |
| **9** | Περιοριστικό ένζυμο BamHI, 10.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer K & 10X loading buffer. | 10.000 units | 3 |
| **10** | Περιοριστικό ένζυμο HindIII, 10.000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer M & 10X loading buffer. | 10.000 units | 2 |
| **11** | Περιοριστικό ένζυμο Xba I, 3000 units.  Να συνοδεύεται από 10X reaction buffer M, 10Χ loading buffer και 0.1% BSA | 3000 U | 2 |
| **12** | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR  Κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Με χρόνο αντίδρασης κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : Αντίστροφη μεταγραφάση (40.000 units), Reaction buffer με dNTPs & Mg  Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Dilution buffer για real time PCR Συσκευασία για 200 αντιδράσεις. | Kit/ 200 reactions | 1 |
| **13** | Real Time PCR mix με SYBR Green Κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. Σε συσκευασία των 1000 αντιδράσεων των 20μl | Kit/ 1000 reactions | 2 |

**Ομάδα Γ: Αναλώσιμα πλαστικά υλικά**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 3.000,00 Ευρώ**

(CPV: 19520000-7)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Pipette tips white 0,1-10 μl Gilson Type | Συσκευασία 1000 | 20 |
| **2** | Pipette tips yellow 200 μl Gilson Type | Συσκευασία 1000 | 20 |
| **3** | PCR tubes 0,2ml flat cap | Συσκευασία 1000 | 20 |
| **4** | Conical cups 1,5 ml, with coverslip, PP, τύπου Eppendorf, | Συσκευασία 1000 | 40 |
| **5** | Measuring jug, polypropylene, 2000 ml | τεμάχιο | 5 |
| **6** | Measuring jug, Polypropylene, 3000 ml | τεμάχιο | 5 |
| **7** | Microcentrifuge tubes, with attached cap, 5 mL, natural PP conical | Συσκευασία 200 | 5 |
| **8** | Single step plastic filter vial with pre-slit cap, nylon 0,2μm | Συσκευασία 200 | 5 |
| **9** | Storage case for cryo box 133 x 133 x 50mm | Συσκευασία 10 | 5 |
| **10** | Rack system for storage cases | τεμάχιο | 50 |
| **11** | Wide mouth bottle graduated, rectangular, HDPE, with star cap, 1000 ml | τεμάχιο | 8 |
| **12** | Cylindrical drum with faucet, HDPE, 10 l | τεμάχιο | 2 |
| **13** | Cylindrical drum with faucet, HDPE, 25 l | τεμάχιο | 2 |
| **14** | Screw Cap Tubes, Conical 15ml without skirt, sterile | 40 τεμάχια | 20 |
| **15** | Screw Cap Tubes, Conical 50ml without skirt, sterile | 20 τεμάχια | 20 |
| **16** | Screw Cap Tubes, conical bottom, 50 ml with skirt, sterile | 25 τεμάχια | 10 |

**Ομάδα Δ: Αναλώσιμα υλικά αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR)**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.500,00 Ευρώ**

(CPV: 33696500-0)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| 1 | Ολιγονουκλεοτιδικοί εκκινητές για PCR ενίσχυση | 1 ολιγο-νουκλεοτίδιο | 5000 |
| 2 | Νέας γενιάς πολυμεράση DNA με αυξημένη ευαισθησία και ταχύτητα , με ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει dNTPs και MgCl2, συσκ. 500units, 5 units/μl, για εφαρμογές Genotyping, Colony PCR , High-throughput PCR, Fast PCR reactions , GC-rich amplification | 500 units | 40 |

**Ομάδα Ε: Αναλώσιμα υλικά αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού πραγματικού χρόνου (RT-PCR)**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.000,00 Ευρώ**

(CPV: 33696500-0)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Mastermix για Real Time PCR, να περιέχει χρωστική EvaGreen και πολυμεράση τύπου Ssofast, συσκευασία 2 x 1ml (200x20μl αντιδράσεις) | Τεμάχιο | 1 |
| **2** | Κιτ βαθμονόμησης (calibration kit) για λογισμικό Precision Melt Analysis Software σε όργανο CFX Connect | Τεμάχιο | 1 |

**Ομάδα Ζ: Χημικά και βιοχημικά αντιδραστήρια και αναλώσιμα**

**Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.000,00 Ευρώ**

(CPVs: 33696300-8, 33696500-0)

**Τόπος προορισμού των ειδών: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**

**Υπεύθυνος παραλαβής: Κώστας Ματθιόπουλος, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Agarose Low EEO. Αγαρόζη standard, χαμηλής ηλεκτροενδόσμωσης, ελεύθερη DNases/RNases/Proteases, για την παρασκευή αναλυτικών και προπαρασκευαστικών gels και κατάλληλη για διαχωρισμό DNA μεγέθους 50bp - 20 kb. | 500 gr | **1** |
| **2** | Proteinase K. Ένζυμο Πρωτεινάσης Κ, λυοφιλοποιημένο προερχόμενο από τον μικροοργανισμό *Tritirachium album* ελεύθερο από DNases/RΝases με ενεργότητα τουλάχιστον 30 μονάδες mAnson. | 100 mg | **1** |
| **3** | SphI-HF. Ανασυνδυασμένο και γενετικά τροποποιημένο περιοριστικό ένζυμο Sph I. Η γενετική τροποποίηση να έχει οδηγήσει στην μείωση της υπερδραστικότητας (reduced Star Activity) Να συνοδεύεται από το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης τύπου CutSmart που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύμων και πλήρη κοπή σε max. 15' αλλά και ολονύκτια κοπή χωρίς απώλεια του δείγματος. Να συνοδεύεται από Gel Loading Dye, Purple (6X) Να μπορεί να απενεργοποιηθεί στους 65°C 20min. | 2.500 units | **1** |
| **4** | Lambda DNA Mono Cut Mix. 0.1 ml συγκέντρωσης 500 μg/ml. Να συνοδεύεται από Gel Loading Dye, Purple (6X) | 100 assays | **1** |
| **5** | Acrylamide - Solution (30 %) - Mix 29 : 1 Molecular biology grade DNases/RNases/Proteases not detectable. Composition: Acrylamide 290.0 g/L, Bisacrylamide 10.0 g/L | 1L | **1** |
| **6** | Protran Nitrocellulose Membrane 0.45μm 30 cm x 4 m 1 roll/PK. Μεμβράνη Νιτροκυτταρίνης κατάλληλη για πρωτεΐνες με ευρύ φάσμα μοριακών βαρών.  Να έχει χαμηλό υπόβαθρο και άριστο λόγο σήματος-προς-θόρυβο. Υψηλή χωρητικότητα πρόσδεσης (115 – 125 µg IgG/cm2). Υψηλής ευαισθησίας, υψηλής ανάλυσης. | 1Roll (4m x 30cm) | **1** |
| **7** | EDTA Disodium Salt 2-hydrate BioChemica. Κατάλληλο για εργαστηριακή βιοχημική χρήση | 250g | **1** |
| **8** | Ezh2 (clone D2C9) XP Rabbit mAb. Να ανιχνεύει ενδογενή επίπεδα της πρωτεΐνης Ezh2. Να είναι κατάλληλο για τις εξής εφαρμογές:  Application Dilutions Western Blotting 1:1000 Immunoprecipitation 1:300 Immunohistochemistry 1:50 Immunofluorescence 1:200 Chromatin IP 1:100 | 100 ul | **1** |
| **9** | Agar Plant για κυτταροκαλλιέργειες. Προδιαγραφές:  Gel strength (1.5 %) 800 - 1000 g/cm2  Gel point (1.5 %) 35 ± 5°C  Contamination with spores negative  pH after autoclaving 6.5 ± 0.5  pH before autoclaving 7.0 ± 0.5  Melting point 85° ± 5°C  Insoluble particles negative | 1Kg | **1** |

\*Οπουδήποτε στους παραπάνω πίνακες αναφέρεται είδος συγκεκριμένης εταιρείας, μπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναμο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας

Σημείωση:

**Στα υπολογιζόμενα κόστη κάθε ομάδας περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς στον εκάστοτε τόπο προορισμού των ειδών**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ (ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α)** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ: ……………€ | | | |
| Φ.Π.Α ΟΜΑ∆ΑΣ .:…………….€ | | | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ:………… | | | |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III :**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»**

Στο Βόλο, σήμερα ………… 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύει στο Βόλο (Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334) Α.Φ.Μ.: 090071277, Α' ΔΟΥ Βόλου, και νόμιμα εκπροσωπείται, από τον Πρόεδρό της Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητή κ. Μαμούρη Ζήση και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………….» που νόμιμα εκπροσωπείται από τ …………………………………… και εδρεύει στ ………………….., οδός …………………, αριθμός ……., με Α.Φ.Μ.: …………….., Δ.Ο.Υ. ……………………………… συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκήρυξε τη διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, (Αρ. Πρωτ 14405 /02-07-2015) για την προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: **Κωδικός 2002 - Ακρωνύμιο OLFLY SMELL & SEX «Καινοτόμες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς: εστίαση στο οσφρητικό και αναπαραγωγικό σύστημα»** που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (Κωδ. Ε.Ε**. 4576)**

Η προμήθεια αφορά στην κατηγορία δαπάνης με τίτλο «Εργαστηριακά Αναλώσιμα».

Ο πρόχειρος διαγωνισμός με **Αριθμ. Πρωτ. 14405 / 02-07-2015** διεξήχθη κανονικά στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 πμ στην Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

**Κατατέθηκαν ……………………. προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα** :

|  |  |
| --- | --- |
| α/α | Επωνυμία |
| Προσφορά αρ. 1. |  |
| Προσφορά αρ. 2. |  |
| Προσφορά αρ. 3. |  |
|  |  |

Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2015, θέμα ΧΧ.ΧΧ), το σύνολο της ομάδας (Χ) του πιο πάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκε στον προμηθευτή με την επωνυμία …………………………………………………….., έναντι του ποσού των …………………………………………………………………. (…………………€).

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «προμηθευτής», την ανάθεση των ειδών, που αναγράφονται αναλυτικά στο υπογραφόμενο από τους συμβαλλόμενους και αποτελούντα αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης, πίνακα του άρθρου 1.2. «Υπό προμήθεια ειδών» και αυτός την αναλαμβάνει με τους πιο κάτω όρους:

**1. Αντικείμενο – τιμή - κρατήσεις**

**1.1.** Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα και τιμή, σύμφωνα με την περιγραφή του, στον πιο κάτω πίνακα:

**1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΕΙΔΟΣ\*** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης

**1.3.** Η τιμή παροχής των ανωτέρω ειδών, ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………………………. (…………….€).

**1.4.** Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π.

**2. Χρόνος σύμβασης**

Η χρονική διάρκεια της παρούσας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 25-09-2015.

**3. Παράδοση – Παραλαβή (τόπος, τρόπος, χρόνος)**

**3.1.** Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και έως τις **25-09-2015**. Τα είδη θα παραδοθούν στο **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας**.

**4. Κυρώσεις - Ποινικές ρήτρες**

**4.1** Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος

Η παράδοση των ειδών χρονικά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις **25-09-2015**. Η χρονική περίοδος μπορεί να επιμηκυνθεί χωρίς επιβάρυνση και με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται στον προμηθευτή, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα ποσό μέχρι και 10% επί της συμβατικής τιμής της συνολικής προμήθειας.

**4.2** Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει το δικαίωμα κατά περίπτωση, να υποβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007) αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας σύμβασης.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 2, 4, και 5 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).

**4.3.** Οι πιο πάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες κάθε αξίωσης που η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορεί να έχει για οποιαδήποτε θετική ζημιά του, που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που ανατέθηκε σ’ αυτόν.

**5. Εξαίρεση επιβολής κυρώσεων - Ανωτέρα βία**

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των ειδών, μέσα στους συμβατικούς χρόνους.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή, βάση του άρθρου 37 του Π.Δ. 118/2007.