ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

Κωδικός Έργου: 4815

(Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτή φωτοδιόδων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Server για χρήσεις βιοπληροφορικής)

Φεβρουάριος 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση                 : Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ:	: 24210 06413

Fax.:	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.: 3311

Βόλος,   25.2.2014

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτή φωτοδιόδων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Server για χρήσεις βιοπληροφορικής»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτή φωτοδιόδων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – SERVER για χρήσεις βιοπληροφορικής που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.  (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού και η απόσβεση του θα βαρύνει το έργο  «Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

" Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση"

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας με ανιχνευτή φωτοδιόδων και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – SERVER για χρήσεις βιοπληροφορικής

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β)  επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του υπό προμήθεια ειδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Κτήριο Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ισόγειο, Εργαστήριο Ομάδας Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 11/06/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV. Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 14.30 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των ειδών και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 14/06/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος

Αναπληρωτής Πρύτανη Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Ομάδα Α. Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτή Φωτοδιόδων

(Τεχνικές Προδιαγραφές)

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | 4815 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | Δημήτριος Καρπούζας |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 1 |
| ΕΙΔΟΣ | Σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας με Ανιχνευτής Φωτοδιόδων |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με ΦΠΑ) | 36.700,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτήριο Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ισόγειο, Εργαστήριο Ομάδας Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Δημήτριος Καρπούζας |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410 565294 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1.1 | Aντλία Υγρής Χρωματογραφίας Προγραμματιζόμενη αντλία με ικανότητα ισοκρατικής λειτουργίας και λειτουργίας βαθμωτής έκλουσης τεσσάρων (4) διαλυτών. Να διαθέτει περιοχή συνθέσεως μίγματος από 0% έως 100% με βήμα 0.1%, με επαναληψιμότητα σύνθεσης μίγματος μικρότερη από 0.1% RSD Περιοχή ροών 0.0001 – 10.0000 ml/min, με βήμα 0.1 μl/min. Ακρίβεια ροής ± 0,1% σε ροή 1 ml/min Επαναληψιμότητα ροής ≤ 0,06% RSD Μέγιστη πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 5.700 psi Να διαθέτει διακύμανση πίεσης μικρότερη από 0.2 ΜPa. Να έχει όγκο υστέρησης μικρότερο από 400 μL Να συνοδεύεται από ασφαλή υποδοχέα φιαλών ικανό να δεχθεί τέσσερις (4) γυάλινες φιάλες. Να συνοδεύεται από 5 γυάλινες φιάλες. Με ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών. Να συνοδεύεται από σύστημα απαέρωσης on line, με 5 κανάλια ταυτόχρονης απαέρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Αυτόματος Δειγματολήπτης Ικανότητα υποδοχής φιαλιδίων και πλακών μικροτιτλοδότησης. Να δέχεται τουλάχιστον 100 φιαλίδια των 2 ml Να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια δείγματος με τα αντίστοιχα βιδωτά πώματα και διαφράγματα Ρυθμιζόμενος όγκος έγχυσης από 0,1 μl έως 100μl και δυνατότητα επέκτασης για έγχυση μεγαλύτερων όγκων. Κύκλος εγχύσεως μικρότερος από 15 sec Επαναληψιμότητα επιφάνειας κορυφών καλύτερη από 0,1% για όγκο έγχυσης 10μL. Επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα τυπικά μικρότερη από 0,005%. Σύστημα έκπλυσης της βελόνας δειγματοληψίας πριν και μετά την έγχυση. Ικανότητα ρύθμισης της ταχύτητας δειγματοληψίας και του σημείου λήψης δείγματος από το φιαλίδιο. Με ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Θερμοστάτης Στηλών Θερμοστατούμενος χώρος τύπου block heater, με δυνατότητα υποδοχής έως δύο (2) στηλών μήκους 25cm. Σύστημα για θερμοστάτηση (θέρμανση και ψύξη) από 15°C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως περίπου 80°C. Επαναληψιμότητα θερμοστάτησης ± 0,1°C. Ικανότητα χρονικού προγραμματισμού της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Με ανιχνευτή διαρροών, θερμική ασφάλεια για υπερθέρμανση | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Ανιχνευτής Ορατού - Υπεριώδους με διάταξη διόδων Περιοχή λειτουργίας από 190 έως 800nm. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης και αποθήκευσης τουλάχιστον 15 σημάτων ταυτόχρονα σε διαφορετικά μήκη κύματος το καθένα. Να έχει τουλάχιστον 500 στοιχεία - φωτοδιόδους για την ανίχνευση όλου του φάσματος. Να έχει ως πηγή φωτός λυχνίες δευτερίου και αλογόνου. Aκρίβεια μήκους κύματος καλύτερη από ±1nm. Eπαναληψιμότητα μήκους κύματος καλύτερη από ±0.1nm. Απόκλιση (Drift) μικρότερη από 6 x 10-4 AU/hour. Θόρυβο καλύτερο από 0,7 x 10-5 AU. Κυψελίδα οπτικής διαδρομής 10 mm, όγκου περίπου 10 μl, η οποία να είναι απαραιτήτως θερμοστατούμενη με ρύθμιση της θερμοκρασίας, τουλάχιστον έως τους 45°C. Η γραμμικότητα να είναι 2.0 ΑU, και να καλύπτει τα πρότυπα ΑSTM. Ικανότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών από τον χειριστή, μέσω του λογισμικού. Ικανότητα δημιουργίας και αποθήκευσης φασμάτων, ελέγχου καθαρότητας κορυφής κτλ. Με ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, εκτυπωτής και λογισμικό Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής κατάλληλος να δεχθεί λογισμικό με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Windows 7, επεξεργαστής Ιntel core i7 τουλάχιστον 3.0 GHz, μνήμη ≥ 4GB, σκληρός δίσκος με χωρητικότητα ≥ 2 TB, οπτικός Δίσκος: 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW), κάρτα γραφικών τουλάχιστον 1GB RAM, οθόνη τουλάχιστον 20” LCD, πληκτρολόγιο, ποντίκι, και έγχρωμο εκτυπωτή ψεκασμού μελάνης. Λογισμικό για πλήρη έλεγχο του συστήματος υγρής χρωματογραφίας, και του ανιχνευτή διάταξης διόδων. Πλήρεις λειτουργίες ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού. Αυτοματοποιημένες λειτουργίες ανάλυσης δειγμάτων Δημιουργία φύλλων εκτυπώσεων. Συμβατό με FDA 21 CFR Part 11. Δημιουργία αρχείων PDF | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ειδικές Απαιτήσεις Δύο (1) στήλες C18 μήκους 15 cm, με την αντίστοιχη προστήλη και holder. Tα απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης και πλήρη σειρά απαιτούμενων εργαλείων για την συντήρηση. Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. Σειρά εργαλείων για τη συνήθη συντήρηση του συστήματος. Το σύστημα διαθέτει CE και πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και του προμηθευτή. Το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία με όλους της δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Να είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο του κατασκευαστή Οίκου. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι αναγνωρισμένος Διεθνώς και στην Ελλάδα με αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης παρόμοιων συστημάτων, εκπαίδευσης και με αξιόπιστη λειτουργία σε συστήματα υγρής χρωματογραφίας. Να κατατεθούν σχετικά στοιχεία. Επίσης να κατατεθεί προς αξιολόγηση κατάλογος εγκατεστημένων στην Ελλάδα συστημάτων του ίδιου κατασκευαστή. Να παρέχεται πλήρης, δεκαετής τουλάχιστον κάλυψη σε ανταλλακτικά, καθώς και κάλυψη σε συντήρηση, επισκευές και παροχή πληροφοριακού υλικού και μετά τη λήξη της εγγύησης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και παραδώσει το όλο σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του και στην ανάπτυξη των μεθόδων που ενδιαφέρουν το εργαστήριο μας. Παρέχεται εγγύηση 1 έτους και service από ειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Β. Η/Υ για χρήσεις βιοπληροφορικής

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | 4815 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | Δημήτριος Καρπούζας |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 1 |
| ΕΙΔΟΣ | Η/Υ - Server για χρήσεις βιοπληροφορικής |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με ΦΠΑ) | 3.300,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτήριο Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Ισόγειο, Εργαστήριο Ομάδας Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Δημήτριος Καρπούζας |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410 565294 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1.1 | H/Y-Server με τα παρακάτω χαρακτηριστικά Επεξεργαστής: Τύπος επεξεργαστή Intel Xeon, Ταχύτητα επεξεργαστή 2.20 GHz ή υψηλότερη, Αριθμό πυρήνων επεξεργαστή: 4 ή περισσότεροι, Cache Μνήμη επεξεργαστή 10 ΜΒ, Intel QuickPath Interconnect (QPI) link: 6.4GT/s, να συνοδεύεται από σύστημα ψύξης συμβατό με τον συγκεκριμένο επεξεργαστή Μνήμη: Χωρητικότητα 32 GB, τύπου DDR3, ταχύτητα διαύλου 1333 MHz, Λοιπά χαρακτηριστικά: Low Volt, Dual Rank Σκληρός δίσκος (x2): Χωρητικότητα 2 ΤΒ, τύπος δίσκου HDD, max RPM 7200, Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς: 6 Gbit/sec, να περιλαμβάνει και controller δίσκων: PERC H710 Adapter RAID Controller, 512MB NV Cache DVD-RW: Εσωτερικός οπτικός δίσκος σε PC-DESKTOP, δυνατότητα εγγραφής (DVD-RW), σύνδεση SATA, ταχύτητα εγγραφής 24X, Ταχύτητα ανάγνωσης DVD 16X, Ταχύτητα ανάγνωσης CD 48X Κουτί: Τύπος full tower, 8x 3,5" HDDs hot plug, Να δέχεται RAID 1 for H710p, H710, H310 Controllers, να έχει Energy Smart Non-High Output Dual, και να δέχεται το προτεινόμενο τροφοδοτικό Μητρική: Συμβατή με τον προτεινόμενο επεξεργαστή και να δέχεται δύο επεξεργαστές ώστε να είναι δυνατή πιθανή ενσωμάτωση δεύτερου επεξεργαστή, Chipset: Intel C602, Memory support: ως και 384GB (12 DIMM slots) 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 μέχρι και 1600MT/s, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών One NVIDIA® Quadro® 6000 και 6 PCIe slots με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Two x16 slot s with x16 bandwidth, 3.0, full-length, full-height One x8 slot with x4 bandwidth, 3.0, half-length, full-height One x8 slot with x4 bandwidth, 2.0, half-length, full-height One x8 slot with x4 bandwidth, 3.0, full-length, full-height One x8 slot with x1 bandwidth, 2.0, full-length, full-height Τροφοδοτικό: iDRAC7 Enterprise Redundant Power Supply (1+1), 750W Εγγύηση: 5 έτη Στο κόστος να περιλαμβάνεται και η συναρμολόγηση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Ποντίκι: Ενσύρματο, οπτικό ποντίκι κατάλληλο για Desktop και με σύνδεση USB |  |  |  |
| 1.3 | Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο με σύνδεση USB και γλώσσα πληκτρολογίου ελληνικά |  |  |  |
| 1.4 | Οθόνη: Τεχνολογία οθόνης LED Μέγεθος οθόνης 21.5'' Ανάλυση 1920 x 1080 Αναλογία οθόνης 16:9 Φωτεινότητα 200 cd/m² Αντίθεση (τυπική) 700:1 Αντίθεση (δυναμική) Mega DCR Χρόνος απόκρισης 5ms Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) 160 / 160 Είσοδοι 1x D-Sub Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) 512 x 385 x 197 Εγγύηση (μήνες) 24 Τύπος εγγύησης On Site - Pick up and Return | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση» |  |
| --- | --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 30% |  |
| Α | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| Β | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία