ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση»

Κωδικός Έργου: 4815

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

ΜΑΙΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση                     : Γιαννιτσών και Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

τηλ	: 24210 06413

fax	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.:9796

Βόλος, 21/05/2014

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α,Β,Γ,Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων του έργου «Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση». Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (38.990,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στο πλαίσιο του έργου  "Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση " από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού από το έργο  «Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση» με κωδικό 4815 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221 Λάρισα

Υπόψη κ. Δημήτριου Καρπούζα

Τηλ. 2410 565294, 2410 565232

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«"Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση "»

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων »

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον «Πίνακα Εργαστηριακών αναλωσίμων» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών ή για κάθε ένα από του ζητούμενους πίνακες των υπό προμήθεια  ειδών (Πίνακας Α ή Πίνακας Β ή Πίνακας Γ ή Πίνακας Δ ή Πίνακας Ε ή Πίνακας ΣΤ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

I.	Τεχνική αρτιότητα προσφοράς - Επάρκεια λύσης σε περίπτωση προβλημάτων

II.	Οικονομικά συμφέρουσα λύση.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 στη Λάρισα – Κτήριο Τμήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – Πλούτωνος 26 και Αιόλου  – Λάρισα.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)

Πίνακες

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Αναλώσιμα Mοριακής Bιολογίας |
| --- |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Ανάστροφή μεταγραφάση γενετικά τροποποιημένη με μεταλλάξεις για μειωμένη δραστηριότητα RNAse H. Να είναι θερμοσταθερή με δυνατότητα ανάστροφη μεταγραφής σε υψηλές θερμοκρασίες 55◦C, να έχει συγκέντρωση 200 units/μl, Συσκευασία 10,000 units | 4 | 1350 € |
| 2 | TRIZOL: Μονοφασικό διάλυμα φαινόλης και ισοθειακυανικής γουανιδίνης (τύπου trizol) κατάλληλο για απομόνωση ολικού RNA από διάφορους ιστούς και κυττάρων με παράλληλη δυνατότητα απομόνωσης DNA και πρωτεϊνών, Συσκευασία 200 ml | 2 | 980 € |
| 3 | Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε εύρος 2–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων | 4 | 1280€ |
| 4 | Σετ χρωστικών για μέτρηση RNA σε υπάρχον φθοριόμετρο τύπου Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες RNA σε εύρος 20–1000 ng, η συγκέντρωση RNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων | 4 | 1300 € |
| 5 | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, με καθαρισμό desalted, σε κλίμακα σύνθεσης 50nmole. Η τιμή να προσδιορίζεται ανά βάση | 5000 | 1780 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 6.690,00 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Κιτ Μοριακής Βιολογίας |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Κιτ απομόνωσης/καθαρισμού DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης/250 αντιδράσεις: Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των εκκινητικών μορίων Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μl) και μέχρι 100 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA έτοιμο τις χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, αλληλούχις, PCR, μετασχηματισμό, πέψη. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει Gel Extraction and PCR Clean Up κολόνες, και κατάλληλους όγκους ρυθμιστικών για 250 απομονώσεις και πλέον | 2 | 500 € |
| 2 | Κιτ για γρήγορη απομόνωση πλασμιδιακού DNΑ από αρχικό όγκο καλλιέργειας έως και 10ml (minipreps): Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, αλληλούχιση, PCR, μετασχηματισμό, πέψη. Να περιλαμβάνει κατάλληλο αριθμό Plasmid κολόνες, σωλήνες συλλογής, Rnase A, ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης, κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα καθαρισού, διάλυμα εξουδετέρωσης, διάλυμα λύσης των κυττάρων, διάλυμα επαναδιάλυσης για 250 απομονώσεις | 6 | 1500 € |
| 3 | Κιτ για απομόνωση γενωμικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, βακτήρια, μύκητες, ιούς: Να επιτυγχάνει απομόνωση DNA από αρχικό όγκο ιστού 1-25 mg /102 – 107 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μl Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο τις χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, αλληλούχιση, PCR, μετασχηματισμό, πέψη. Να περιλαμβάνει κολόνες συλλογής και ρυθμιστικά διαλύματα λύσης κυττάρων (2), καθαρισμού (2), εκχύλισης DNA, proteinase K, Proteinase Buffer PB σε όγκους και ποσότητες για τουλάχιστον 250 απομονώσεις | 2 | 700 € |
| 4 | Κιτ για απομόνωση total RNA από βακτήρια, μύκητες, ζύμες και άλλου είδους ιστούς: Να παρέχει επιτυχεί απομόνωση ολικού RNA από < 5 x 106 κύτταρα, < 109 βακτηριακά κύτταρα, ως108 κύτταρα ζυμών, < 30 mg άλλων ιστών Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns. Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA: A260/280 : 1.9-2.1 Να παρέχεται υψηλής συγκέντρωσης RNA: 14 µg from 106 HeLa κύτταρα, 70 µg from 109 βακτηριακά κύτταρα Ο όγκος έκλουσης να είναι 40 – 100 μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Η συσκευασία να περιλαμβάνει Dnase για ενδεχόμενη on-column απομάκρυνση DNA και φίλτρα (shredders) για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους. Κατάλληλο για τις τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays Να περιλαμβάνει κατάλληλους όγκους και ποσότητες από ρυθμιστικά διαλύματα και σωλήνες αποθήκευσης για τουλάχιστον 250 αντιδράσεις | 1 | 950 € |
| 5 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση: Να είναι ανασυνδυασμένη πολυμεράση από τοθερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος Thermus aquaticus strain . Να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer C χωρίς Mg2+ & 10Χ Reaction buffer D χωρίς Mg2+ & Mg 25 mM Να παρέχεται σε συσκευασία των 1000 units | 8 | 770 € |
| 6 | Πολυμεράση Υψηλής Πιστότητας Να έχει Error rate:< 2,8 x 10-7 Να έχει πιστότητα 100 φορές περισσότερη από την απλή Taq Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 250 Units πολυμεράσης, 5x High Fidelity Buffer with MgCl2, 5x High Fidelity GC Buffer with MgCl2, 25 mM MgCl2 dNTP Mix (10 mM each nucleotide) | 2 | 520 € |
| 7 | Κιτ Real Time PCR mix με SYBR Green, για 1000 αντιδράσεις: Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα Να είναι κατάλληλο για ανίχνευση γονιδίων που βρίσκονται σε χαμηλό αριθμό αντιγράφων. Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ Μaster Mix). Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low | 8 | 4300 € |
| 8 | Κιτ 96-well plates για καθαρισμό προϊόντος PCR με την τεχνολογία υπερδιήθησης με εφαρμογή κενού. Να είναι κατάλληλα για όγκους 20-300μl. Να απομακρύνει κλάσματα <150bp To DNA που δίνει να είναι κατάλληλο για sequencing, microarray spotting. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ο όγκος έκλουσης να είναι από 25-100μl. | 1 | 530 € |
| 9 | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων: To φίλτρο να είναι φτιαγμένο από 100% borsilicate -glass (GF) με μέγεθος πόρων 0,4μ. H συσκευασία να περιλαμβάνει 100 στήλες με φίλτρο (filter tubes) και 100 σωληνάρια υποδοχής (receiver tubes) των 2.0ml. Να χωρούν 800 μl δείγματος. H διαδικασία να πραγματοποιείται ταχύτατα. Συσκευασία των 100 τεμαχίων | 3 | 360 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 10.130,00 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. Πλαστικά Αναλώσιμα Μοριακής Βιολογίας |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Αποστειρωμένοι σωλήνες φυγοκέντρησης τύπου falcon 15 ml, διαστάσεων 17 x 120 mm, με κωνικό πυθμένα, να συνοδεύονται από καπάκι (συσκευασία των 100 τεμαχίων) | 4 | 50 € |
| 2 | Αποστειρωμένοι σωλήνες φυγοκέντρησης τύπου falcon 50 ml, διαστάσεων 30 x 115 mm, με κωνικό πυθμένα, να συνοδεύονται από καπάκι (συσκευασία των 25 τεμαχίων) | 11 | 65 € |
| 3 | Σωληνάρια για PCR, όγκου 0,2 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα και με επίπεδο καπάκι. Να είναι ελεύθερα Dnase, Rnase, pyrogen, lubricants, dyes, heavy metals. (συσκευασία των 1000 τεμαχίων) | 20 | 700 € |
| 4 | Αποστειρωμένα πιάτα με 96 βοθρία για εφαρμογές PCR. Να είναι ελεύθερα Dnase, Rnase, pyrogen , lubricants, dyes, heavy metals . Να είναι συμβατά με τα περισσότερα μηχανήματα PCR. Nα μπορούν να κοπούν εύκολα σε 12 x 8 strips ή 8 x 12 strips ή 4 x 24 well plates (συσκευασία των 10 τεμαχίων) | 20 | 690 € |
| 5 | Σωληνάρια για PCR , όγκου 0,2 ml, με πολύ λεπτά τοιχώματα σε οκτάδες (8-strip tubes) και επίπεδα καπάκια σε οκτάδες (8-strip caps). Να είναι ελεύθερα DNAse, RNAse, human gDNA. (συσκευασία των 120 οκτάδων) | 4 | 380 € |
| 6 | Αποστειρωμένα πιάτα κυτταροκαλλιεργειών με 96 βοθρία (πηγάδια), με πάτο τύπου U και καπάκι (100 τεμάχια / συσκευασία) | 5 | 620 € |
| 7 | Λευκά ρύγχη όγκου 0,5-20 μl μεγάλου μήκους (~ 2,5 cm) για φόρτωση δειγμάτων σε συστήματα ηλεκτροφόρησης πηκτών ακρυλαμίδης DGGE, ελεύθερα DNase-, RNase και πυρετογόνων. (1000 ρύγχη ανά συσκευασία) | 5 | 75 € |
| 8 | Κίτρινα ρύγχη όγκου, 1-200µl / yellow, συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες, μήκους ~ 4,7 cm και να φέρουν διαβάθμιση. (1000 ρύγχη ανά συσκευασία) | 30 | 180 € |
| 9 | Λευκά ρύγχη όγκου 0,1 -10 μl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα μέταλλα (σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων) | 20 | 300 € |
| 10 | Μπλε ρύγχη όγκου 100 – 1000μl, συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες, μεγάλου μήκους ~ 85mm (σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων) | 10 | 85 € |
| 11 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 2,0 ml, διάφανα, ελεύθερα, DNase-, Rnase, pyrogen & metal, με καπάκι ασφαλείας. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα μέταλλα. Να είναι ανθεκτικά σε βρασμό, σε φύλαξη σε -80οC, και σε φυγοκέντρηση σε 20.000g. (συσκευασία των 1000 τεμαχίων) | 10 | 300 € |
| 12 | Εργαλείο κοπής ζωνών από πηκτή αγαρόζης Να είναι έτοιμο προς χρήση και να είναι μιας χρήσεως. To μέγεθος της ζώνης που κόβετε από την γέλη αγαρόζης να είναι 6 mm x 3 mm. Συσκευασία των 50 τεμαχίων | 2 | 100 € |
| 13 | Κυβέττες ηλεκτροδιάτρησης 50 x 2mm Να είναι αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία και συσκευασμένες σε ατομική συσκευασία Να είναι συμβατές με τα περισσότερα συστήματα ηλεκτροδιάτρησης. Να έχουν κωνικό πυθμένα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μειωμένος όγκος και να είναι εύκολή η επανασυλλογή του δείγματος. | 2 | 240 € |
| 14 | Αποστειρωμένα πλαστικά τριβλία για χρήσεις μικροβιολογίας και κυτταροκαλλιεργειών, να παρέχονται σε συσκευασίες 24 x 20 τεμάχια | 8 | 365 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 4150,00 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. Αναλώσιμα, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Ηλεκτροφόρησης |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Bsl I, Περιοριστική Ενδονουκλεάση, Ανασυνδυασμένη, Να συνοδεύεται από το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης τύπου CutSmart που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύμων και πλήρη κοπή σε max. 15' αλλά και ολονύκτια κοπή χωρίς απώλεια του δείγματος. Συσκευασία 1000 Units | 1 | 85 € |
| 2 | NotI-HF (High Fidelity) Ανασυνδυασμένο και γενετικά τροποποιημένο περιοριστικό ένζυμο NotI. Η γενετική τροποποίηση να έχει οδηγήσει στην μείωση της υπερδραστικότητας (reduced Star Activity) Να συνοδεύεται από το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης τύπου CutSmart που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύμων και πλήρη κοπή σε max. 15' αλλά και ολονύκτια κοπή χωρίς απώλεια του δείγματος. Να μπορεί να απενεργοποιηθεί στους 65oC 20min. Συσκευασία 500 Units | 2 | 195 € |
| 3 | Xma I, Περιοριστική Ενδονουκλεάση, Ανασυνδυασμένη, Να συνοδεύεται από το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης τύπου CutSmart που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύμων και πλήρη κοπή σε max. 15' αλλά και ολονύκτια κοπή χωρίς απώλεια του δείγματος. Συσκευασία 500 Units | 2 | 185 € |
| 4 | FokI, recombinant, Περιοριστική Ενδονουκλεάση, Ανασυνδυασμένη, Να συνοδεύεται από το ρυθμιστικό διάλυμα πέψης τύπου CutSmart που επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση πολλών ενζύμων. Συσκευασία 1000 Units | 2 | 170 € |
| 5 | Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 0,5-10μl. Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: • Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, και να έχουν μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. • Να διαθέτουν σύστημα ελατηρίων Soft Spring System που μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη. • Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, ρυθμιζόμενο έτσι ώστε η πιπέττα δέχεται μεγάλη ποικιλία tips • Να διαθέτουν χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη. • Να διαθέτουν ένδειξη τριών ψηφίων για τον επιλεγόμενο όγκο • Να έχουν την δυνατότητα καλιμπραρίσματος και συνοδεύονται από σύστημα καλιπραρίσματος για ακρίβεια κατά την χρήση • Να διαθέτουν 2 τρόπους επιλογής του όγκου «Dual adjustment system» με 1ο τον περιστροφικό επιλογέα όγκου ή 2ο με την χρήση του Pushbutton το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή του προεπιλεγμένου κατά την διάρκεια πιπετταρίσματος • Να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. • Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (120οC/20min/100kPa) • Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO 9001/2000 και να φέρουν CE Mark και IVD. • Κάθε μία πιπέττα να συνοδεύεται από στατώ στήριξης πάγκου • Να διαθέτουν δυνατότητα «κλειδώματος» του προεπιλεγμένου όγκου • Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση | 2 | 345 € |
| 6 | Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 10-100 μl. Με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: • Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, και να έχουν μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. • Να διαθέτουν σύστημα ελατηρίων Soft Spring System που μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη. • Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, ρυθμιζόμενο έτσι ώστε η πιπέττα δέχεται μεγάλη ποικιλία tips • Να διαθέτουν χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη. • Να διαθέτουν ένδειξη τριών ψηφίων για τον επιλεγόμενο όγκο • Να έχουν την δυνατότητα καλιμπραρίσματος και συνοδεύονται από σύστημα καλιπραρίσματος για ακρίβεια κατά την χρήση • Να διαθέτουν 2 τρόπους επιλογής του όγκου «Dual adjustment system» με 1ο τον περιστροφικό επιλογέα όγκου ή 2ο με την χρήση του Pushbutton το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή του προεπιλεγμένου κατά την διάρκεια πιπετταρίσματος • Να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. • Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (120οC/20min/100kPa) • Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO 9001/2000 και να φέρουν CE Mark και IVD. • Κάθε μία πιπέττα να συνοδεύεται από στατώ στήριξης πάγκου • Να διαθέτουν δυνατότητα «κλειδώματος» του προεπιλεγμένου όγκου • Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση | 2 | 345 € |
| 7 | Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 2-20μL. • Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, και να έχουν μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. • Να διαθέτουν σύστημα ελατηρίων Soft Spring System που μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη. • Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, ρυθμιζόμενο έτσι ώστε η πιπέττα δέχεται μεγάλη ποικιλία tips • Να διαθέτουν χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη. • Να διαθέτουν ένδειξη τριών ψηφίων για τον επιλεγόμενο όγκο • Να έχουν την δυνατότητα καλιμπραρίσματος και συνοδεύονται από σύστημα καλιπραρίσματος για ακρίβεια κατά την χρήση • Να διαθέτουν 2 τρόπους επιλογής του όγκου «Dual adjustment system» με 1ο τον περιστροφικό επιλογέα όγκου ή 2ο με την χρήση του Pushbutton το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή του προεπιλεγμένου κατά την διάρκεια πιπετταρίσματος • Να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. • Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (120οC/20min/100kPa) • Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO 9001/2000 και να φέρουν CE Mark και IVD. • Κάθε μία πιπέττα να συνοδεύεται από στατώ στήριξης πάγκου • Να διαθέτουν δυνατότητα «κλειδώματος» του προεπιλεγμένου όγκου • Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση | 3 | 450 € |
| 8 | Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 20-200μL. • Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, και να έχουν μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. • Να διαθέτουν σύστημα ελατηρίων Soft Spring System που μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη. • Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, ρυθμιζόμενο έτσι ώστε η πιπέττα δέχεται μεγάλη ποικιλία tips • Να διαθέτουν χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη. • Να διαθέτουν ένδειξη τριών ψηφίων για τον επιλεγόμενο όγκο • Να έχουν την δυνατότητα καλιμπραρίσματος και συνοδεύονται από σύστημα καλιπραρίσματος για ακρίβεια κατά την χρήση • Να διαθέτουν 2 τρόπους επιλογής του όγκου «Dual adjustment system» με 1ο τον περιστροφικό επιλογέα όγκου ή 2ο με την χρήση του Pushbutton το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή του προεπιλεγμένου κατά την διάρκεια πιπετταρίσματος • Να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. • Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (120οC/20min/100kPa) • Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO 9001/2000 και να φέρουν CE Mark και IVD. • Κάθε μία πιπέττα να συνοδεύεται από στατώ στήριξης πάγκου • Να διαθέτουν δυνατότητα «κλειδώματος» του προεπιλεγμένου όγκου • Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση | 2 | 300 € |
| 9 | Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 100-1000μL. • Να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό, και να έχουν μικρό βάρος για ξεκούραστη χρήση. • Να διαθέτουν σύστημα ελατηρίων Soft Spring System που μειώνει την απαιτούμενη πίεση για το πιπεττάρισμα από τον χρήστη. • Να διαθέτουν μηχανισμό απόρριψης ρύγχους, ρυθμιζόμενο έτσι ώστε η πιπέττα δέχεται μεγάλη ποικιλία tips • Να διαθέτουν χρωματικό κώδικα για εύκολη αναγνώριση από τον χρήστη. • Να διαθέτουν ένδειξη τριών ψηφίων για τον επιλεγόμενο όγκο • Να έχουν την δυνατότητα καλιμπραρίσματος και συνοδεύονται από σύστημα καλιπραρίσματος για ακρίβεια κατά την χρήση • Να διαθέτουν 2 τρόπους επιλογής του όγκου «Dual adjustment system» με 1ο τον περιστροφικό επιλογέα όγκου ή 2ο με την χρήση του Pushbutton το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αλλαγή του προεπιλεγμένου κατά την διάρκεια πιπετταρίσματος • Να είναι ανθεκτικές στην υπεριώδη UV ακτινοβολία. • Να είναι πλήρως αποστειρώσιμες (120οC/20min/100kPa) • Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με ISO 9001/2000 και να φέρουν CE Mark και IVD. • Κάθε μία πιπέττα να συνοδεύεται από στατώ στήριξης πάγκου • Να διαθέτουν δυνατότητα «κλειδώματος» του προεπιλεγμένου όγκου • Να έχουν 3 χρόνια εγγύηση | 2 | 300 € |
| 10 | OP8-200 Πολυκάναλη (8 καναλίων) Αυτόματη Μικροπιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου, για όγκους: 20-200μL.Είναι αποστειρώσιμη σε UV-ακτινοβολία, συμβατή με ρύγχη τύπου Gilson Να φέρει τρία χρόνια εγγύηση και να φέρει πιστοποίηση CE και IVD | 1 | 260 € |
| 11 | ΚΙΤ εκχύλισης υψηλής ποιότητας ολικού RNA από κάθε είδους δείγματα εδάφους, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων περιβαλλοντικών δειγμάτων. Να είναι κατάλληλο για αρχικό δείγμα έως 2gr, ενώ η ποιότητα του RNA να είναι κατάλληλη για εφαρμογές RT-PCR. Να χρησιμοποιεί την τεχνολογία IRT (Inhibitor Removal Technology) για την απομάκρυνση των PCR αναστολέων. Να βασίζεται σε τεχνολογία Κολώνας, με μέθοδο Bead Beating, και ο χρόνος διαδικασίας να μην ξεπερνά τις 2,5 ώρες. Συσκευασία 25 preps | 2 | 935 € |
| 12 | ΚΙΤ εκχύλισης μικροβιακού DNA από το έδαφος, Κατάλληλο για κάθε είδους δείγματα εδάφους, δείγματα κοπράνων και περιβαλλοντικών δειγμάτων. Να είναι βελτιστοποιημένο για δύσκολα και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία IRT (Inhibitor Removal Technology) για την 100% απομάκρυνση των PCR αναστολέων. Να επιτρέπει την εξαγωγή υψηλής ποιότητας DNA από αρχικό δείγμα 250mg, σε μόνο 30 λεπτά. Να βασίζεται σε τεχνολογία Silica Spin Filter Tubes ( με δυνατότητα πρόσδεσης έως 20μg/ filter), με μέθοδο Bead Beating, για 1-και 24 δείγματα. Συσκευασία 100 preps | 2 | 1300 € |
| 13 | Βοηθητικό ΚΙΤ για την εξαγωγή DNA από δείγματα εδάφους τα οποία έχουν προ-επεξεργαστεί για την εξαγωγή RNA. Να είναι συμβατό με το ΚΙΤ: ΚΙΤ εκχύλισης υψηλής ποιότητας ολικού RNA από κάθε είδους δείγματα εδάφους. Να χρησιμοποιεί την ίδια Κολώνα η οποία μετά την έκλουση του RNA θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το DNA Elution Buffer για τη εξαγωγή του DNA. Συσκευασία 25 preps | 2 | 350 € |
| 14 | Tips Gel-Load 10-200μl, Universal, 96/rack. Ρύγχοι πιπεττών λευκά μακριά, κατάλληλα για την φόρτωση των πηκτωμάτων αγαρόζης και ακρυλαμιδίου. Να είναι συμβατά με τις περισσότερες εμπορικώς διαθέσιμες πιπέττες. Να διατίθενται σε συσκευασία Rack/στατώ των 96 τεμαχίων. | 3 | 30 € |
| 15 | Διάλυμα καθαρισμού επιφανειών και εργαστηριακών συσκευών από DNA & RNA επιμολύνσεις. Να είναι βιοδασπώμενο, ασφαλές για τον χρήστη, να δρα άμεσα (σε μερικά λεπτά), να μην απαιτεί έκπλυση με νερό και να εξασφαλίζει πλήρη απομάκρυνση του DNA και RNA (Συσκευασία 500 ml). | 1 | 75 € |
| 16 | Acrylamide - Solution (30 %) - Mix 29:1 Molecular biology grade. DNases/RNases/Proteases not detectable (Συσκευασία 1 L) | 1 | 130 € |
| 17 | Streptozotocin (N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine) Assay min. 96 % (Συσκευασία 250 mg) | 1 | 95 € |
| 18 | RNase A (DNase-free) Ribonuclease A salt-free, freeze dried origin from bovine pancreas DNases not detectable Proteases not detectable Activity min. 80 U/mg (Kunitz) (Συσκευασία 50 mg) | 2 | 120 € |
| 19 | Tween® 20 BioChemica (Συσκευασία 500 ml) | 1 | 40 € |
| 20 | NADPH tetrasodium salt για χρήσεις βιοχημείας (100 mg) | 1 | 117 € |
| 21 | Ιωδοακεταμίδιο καθαρότητας τουλάχιστον 99% ποιότητα κατάλληλη για βιοχημική χρήση (Συσκευασία 100 g) | 3 | 150 € |
| 22 | Διθειοθρειτόλη (DTT), ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερο από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,5% (Συσκευασία 5 g) | 4 | 300 € |
| 23 | Ουρία, ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερο από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,5% (Συσκευασία 1 kg) | 2 | 90 € |
| 24 | Οξικό Αμμώνιο, ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερο από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 98% (Συσκευασία 500 g) | 1 | 50 € |
| 25 | Νιτρικός Άργυρος, ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερο από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,8% (Συσκευασία 25 g) | 4 | 550 € |
| 26 | Φαινόλη εξισορροπημένη με διάλυμα Tris, και σταθεροποιημένη με 0.1 % 8-Hydroxyquinoline. pH: 7,8-8,2. Ποσοστιαία αναλογία Φαινόλης:89-90%, Νερό: 10-11%. σταθερή για περίπου 9 μήνες. Κατάλληλη για εκχύλιση DNA (Συσκευασία 500 ml) | 1 | 140 € |
| 27 | Γλυκίνη, ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερη από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,5% (Συσκευασία 1 kg) | 2 | 120 € |
| 28 | Γλυκερόλη άνυδρη, ποιότητα κατάλληλη για Μοριακή Βιολογία, ελεύθερη από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,5% (Συσκευασία 1 L) | 1 | 80 € |
| 29 | Απορρυπαντικό CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethylammonio]-1-propanesulfonate), ποιότητα κατάλληλη για βιοχημική χρήση. Συσκευασία 25 g | 2 | 650 € |
| 30 | Ανθρακικό Νάτριο άνυδρο, ποιότητα κατάλληλη για βιοχημική χρήση, καθαρότητας τουλάχιστον 99,5% (Συσκευασία 1 kg) | 1 | 43 € |
| 31 | Μάρτυρας Πρωτεϊνικών βαρών ευρέους φάσματος από 2-212 kDa, αποτελούμενος από 13μπάντες και οι δύο εκ αυτών (BSA, MW 66.4 kDa and Triosephosphate isomerase, MW 26.6 kDa) να έχουν διπλή ένταση έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς. Να παρέχει ποσότητα για 150 δοκιμές | 1 | 100 € |
| 32 | SDS molecular biology grade Dodecylsulfate sodium salt, min. 99.5 % σε βαθμό καθαρότητας Molecular Biology Grade, ελεύθερo Dnases/ RNAses/Proteases. Συσκευασία 100g | 1 | 85 € |
| 33 | D(+)-Σουκρόζη ποιότητα κατάλληλη για μοριακή βιολογία ελεύθερη από DNases/RNases/Proteases καθαρότητας τουλάχιστον 99,5%. Συσκευασία 500 g | 1 | 35 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 8220,00 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Στήλη υγρής χρωματογραφίας Αντίστροφης Φάσης C18, διαστάσεων 4.6 mm x 150mm, 5 μm , 120Α | 6 | 1500 € |
| 2 | Φίλτρα Σύριγγας διαμ. 25χιλιοστών, με διάμετρο πόρου 0,20 μικρόμετρα, Μεμβράνη PES (Polyethersulfone) αποστειρωμένα και συσκευασμένα ανά ένα (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 10 | 700 € |
| 3 | Φίλτρα σύριγγας διαμ. 25 χιλιοστών με διάμετρο πόρου 0,45 μικρόμετρα, Μεμβράνη PTFE για φιλτράρισμα οργανικών διαλυτών (συσκευασία 100 τεμαχίων) | 20 | 1000 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 3.200,00 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ. ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΑΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |
| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (με ΦΠΑ) |
| 1 | Κωνικές Φιάλες 100 ml | 30 | 58,00 € |
| 2 | Κωνικές Φιάλες 250 ml | 30 | 64,00 € |
| 3 | Κωνικές Φιάλες 500 ml | 10 | 27,00 € |
| 4 | Κωνικές Φιάλες 1 L | 8 | 37,00 € |
| 5 | Κωνικές Φιάλες 2 L | 10 | 97,00 € |
| 6 | Ογκομετρικός Κύλινδρος γυάλινος 1 L | 2 | 49,00 € |
| 7 | Oγκομετρικός Κύλινδρος γυάλινος 500 ml | 2 | 30,00 € |
| 8 | Ογκομετρικός Κύλινδρος γυάλινος 100 ml | 3 | 16,00 € |
| 9 | Ογκομετρικός Κύλινδρος πλαστικός 1 L | 3 | 25,00 € |
| 10 | Ογκομετρικές φιάλες DYRAN CLASS A 250 ml | 5 | 57,00 € |
| 11 | Ογκομετρικές φιάλες DYRAN CLASS A 500 ml | 5 | 64,00 € |
| 12 | Oγκομετρικές φιάλες DYRAN CLASS A 100 ml | 5 | 40,00 € |
| 13 | Ογκομετρικές φιάλες DYRAN CLASS A 10 ml | 10 | 66,00 € |
| 14 | Oγκομετρικές φιάλες DYRAN CLASS A 1 L | 2 | 50,00 € |
| 15 | Μεθανόλη HPLC Grade (2,5 L) | 30 | 317,00 € |
| 16 | Ακετονιτρίλιο HPLC Grade (2,5 L) | 30 | 695,00 € |
| 17 | Ακετόνη pure (5 L) | 5 | 105,00 € |
| 18 | Οξικός Αιθυλεστέρας P.A. (2.5) | 3 | 54,00 € |
| 19 | ETHANOL ABSOLUTE P.A (2,5 L) | 5 | 725,00 € |
| 20 | ISOPROPANOL P.A (2,5 L) | 1 | 32,00 € |
| 21 | CHLOROFORM MOLECULAR GRADE, WATER 0,003% (1L) | 1 | 130,00 € |
| 22 | Πρότυπη δραστική ουσία imazalil υψηλής καθαρότητας > 99% (100 mg) | 1 | 58,00 € |
| 23 | Πρότυπη δραστική ουσία ortho-phenylphenol υψηλής καθαρ. >99% (250 mg) | 2 | 130,00 € |
| 24 | Πρότυπη δραστική ουσία diphenylamine υψηλής καθαρότητας >99% (250 mg) | 2 | 45,00 € |
| 25 | Πρότυπη δραστική ουσία thiabendazole υψηλής καθαρότητας >99% (250 mg) | 2 | 110,00 € |
| 26 | Πρότυπη δραστική ουσία aniline υψηλής καθαρότητας >99% (1 ml) | 1 | 68,00 € |
| 27 | Magnesium sulfate anhydrous 99,5% (500 g) | 1 | 65,00 € |
| 28 | NaOH (SODIUM HYDROXIDE) ACS REAGENT GRADE (1 kg) | 2 | 25,00 € |
| 29 | KCL pA grade (1 kg) | 2 | 42,00 € |
| 30 | Γάντια χωρίς πούδρα (Συσκευασία 100 τεμαχίων) | 40 | 185,00 € |
| 31 | Γάντια με πούδρα (Συσκευασία 100 τεμαχίων) | 30 | 130,00 € |
| 32 | PARAFILM 5 cm x 78 m | 2 | 80,00 € |
| 33 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ BORO 100 ML | 20 | 50,00 € |
| 34 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ BORO 500 ML | 20 | 70,00 € |
| 35 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ BORO 1 LT | 8 | 40,00 € |
| 36 | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ BORO 2 LT | 4 | 52,00 € |
| 37 | Casein hydrolysate (Casamino Acids) 100 g | 1 | 34,00 € |
| 38 | Ammonium solution 25% p.A. 1L | 1 | 6,00 € |
| 39 | DMSO p.A. 1L | 2 | 86,00 € |
| 40α | Ξηραντήρα γυάλινο κενού, με στρόφιγγα Ø 300mm | 1 | 215,00 € |
| 40β | πλάκα πορσελάνης για ξηραντήρα, Ø 300mm | 1 | 35,00 € |
| 41 | Φιάλες κωνικές γυάλινες κενού, 500ml | 5 | 102,00 € |
| 42 | Χωνιά γυάλινα, Ø: 40-45mm, Μήκος στελέχ:~5cm, Συνολ. μήκος: ~9cm | 5 | 12,00 € |
| 43 | ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΠΑΓΟΜΟΡΦΟ > 99,8% P.A. (2.5L) | 1 | 13,00 € |
| 44 | ACETONE P.A. (2.5 L) | 2 | 26,00 € |
| 45 | BIOCOAT CELLWARE INVASION KIT | 1 | 418,00 € |
| 46 | PHADEBAS DIASTASE KIT | 1 | 148,00 € |
| 47 | PYRAZINAMIDE 99% (10 g) | 1 | 32,00 € |
| 48 | PEROXIDASE from Horseradish ≥150 u/mg ELISA (5 KU) | 1 | 32,00 € |
| 49 | Sodium DL-3-Hydroxybutyrate 99% (25 g) | 1 | 100,00 € |
| 50 | Vials 2 ml Open-top thread 10-425 PP CAP, PTFE/SILICONE SEPTA (Συσκευασία 100 τεμαχίων) | 1 | 40,00 € |
| 51 | glass beaker with handle 300ML borosilicate (συσκευασία 6 τεμαχίων) | 1 | 60,00 € |
| 52 | Thiacloprid analytical standard (100 mg) | 1 | 52,00 € |
| 53 | IQ SYBR SUPER MIX GREEN (Συσκευασία 500 x 50 μl) | 1 | 824,00 € |
| 54 | Dinotefuran analytical standard (50 mg) | 1 | 200,00 € |
| 55 | Nitenpyram analytical standard (100 mg) | 1 | 144,00 € |
| 56 | Imidacloprid analytical standard (100 mg) | 1 | 60,00 € |
| 57 | Brilliant Blue G, ultrapure (10 g) | 1 | 73,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ |  | 6600,00 € |

Σύνολο πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ = 38.990,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ «Κωδικός 4781 - Ακρωνύμιο BIOREMEDIAT-OMICS " Η μικροβιακή αποτοξικοποίηση των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα συσκευαστήρια φρούτων: χρησιμοποιώντας ομικές προσεγγίσεις στην βιοαποκατάσταση» |
| --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποϊότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία