ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Κωδικός 4595 - Ακρωνύμιο SOFON - “Πλαίσιο Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Αρχιτεκτονικές Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

Κωδικός Έργου: 4595

(Προμήθεια Συστήματος Blade Servers για χρήσεις ανάλυσης και βελτιστοποίησης αρχιτεκτονικών Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων)

Μάρτιος 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση                 : Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ:	: 24210 06413

Fax.:	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.: 4932

Βόλος,   18.03.2014

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Συστήματος Blade Servers για χρήσεις ανάλυσης και βελτιστοποίησης αρχιτεκτονικών Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Συστήματος Blade Servers για χρήσεις ανάλυσης και βελτιστοποίησης αρχιτεκτονικών Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδικός 4595 - Ακρωνύμιο SOFON - “Πλαίσιο Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Αρχιτεκτονικές Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.  (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού και η απόσβεση του θα βαρύνει το έργο  «Κωδικός 4595 - Ακρωνύμιο SOFON - “Πλαίσιο Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Αρχιτεκτονικές Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τετάρτη 09 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Κωδικός 4595 - Ακρωνύμιο SOFON - “Πλαίσιο Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Αρχιτεκτονικές Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Συστήματος Blade Servers για χρήσεις ανάλυσης και βελτιστοποίησης αρχιτεκτονικών Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  ή για κάθε ένα από τα ζητούμενα των υπό προμήθεια  ειδών (ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β)  επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του υπό προμήθεια ειδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Κτήριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Κτήριο Δεληγιώργη, 4ος όροφος, γραφείο Δ2, 38221 Βόλος

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 09/07/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV. Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των ειδών και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 09/07/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος

Αναπληρωτής Πρύτανη Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Σύστημα εξυπηρετητών Blades |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 57.800,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1 | Συγκρότημα εξυπηρετητών Blades |  |  |  |
| Α1.1 | Θα προσφερθεί ένα πλήρες συγκρότημα εξυπηρετητών blades σε πλήρη λειτουργία το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη. Περιβλήματα blades(enclosures) Blade εξυπηρετητές Μονάδες διασύνδεσης Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της Blade Υποδομής | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Όλα τα μέρη του συγκροτήματος θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Για κάθε τμήμα του συγκροτήματος θα πρέπει: Να αναγραφεί το μοντέλο Να αναγραφεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| A1.4 | Το προσφερόμενο μοντέλο κάθε τμήματος πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| A1.5 | Θα προσφερθούν με εγγύηση τριών (3) ετών από την κατασκευάστρια εταιρία του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| A2 | Περίβλημα Blades |  |  |  |
| A2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| A2.1.1 | Θα προσφερθεί περίβλημα Blades για τη φιλοξενία των blades που θα προσφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.3 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.4 | To περίβλημα Blade θα πρέπει να δέχεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) Blade Servers | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.5 | Το περίβλημα Blade θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι (6) διαθέσιμες θέσεις για την τοποθέτηση interconnects και να υποστηρίζει τεχνολογίες όπως Ethernet, Infiniband, FC, iSCSI | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.6 | Χώρος που καταλαμβάνει στο rack | ≤10U |  |  |
| A2.1.7 | Απαραίτητη η τοποθέτηση του περιβλήματος blade σε Rack 19” (Rack Mounted σε Rack 19’’) | ΝΑΙ |  |  |
| A2.1.8 | Να συνοδεύεται από τον μηχανισμό τοποθέτησης σε rack (Rack kit). | ΝΑΙ |  |  |
| A2.2 | Τροφοδοσία Ηλεκτρικής Ενέργειας |  |  |  |
| A2.2.1 | Nα αναφερθούν χαρακτηριστικά κατανάλωσης ισχύος. Επιθυμητή είναι η μικρή κατανάλωση ισχύος Οι τιμές που θα δοθούν θα είναι για την πλήρη διαμόρφωση της καμπίνας με κάθε τύπο από τα προσφερόμενα Blades. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.2.2 | Να αναφερθούν χαρακτηριστικά εκπομπής θερμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.2.3 | Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει εξελιγμένους μηχανισμούς αυτομάτου ελέγχου με σκοπό : Τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Το έλεγχο της ροής του αέρα Κάθε καμπίνα θα συνοδεύεται από τον απαιτούμενο αριθμό τροφοδοτικών για την λειτουργία της καμπίνας σε συνθήκες πλήρους φορτίου με τα προσφερόμενα blades. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.3 | Συστήματα Ψύξης |  |  |  |
| A2.3.1 | Κάθε περίβλημα Blade θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα ψύξης με ανεμιστήρες. Να περιγραφεί το σύστημα ψύξης που διαθέτει το σύστημα. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.3.2 | Θα διαθέτει εφεδρικούς ανεμιστήρες με δυνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία (hot plug) | ΝΑΙ |  |  |
| A2.3.3 | Κάθε καμπίνα θα συνοδεύεται από τον απαιτούμενο αριθμό ανεμιστήρων για την λειτουργία της καμπίνας σε συνθήκες πλήρους φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| A2.4 | Χαρακτηριστικά Διαθεσιμότητας |  |  |  |
| A2.4.1 | Το σύστημα θα διαθέτει σύστημα τροφοδοσίας με redundant τροφοδοτικά με δυνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία (hot plug). | ΝΑΙ |  |  |
| A2.4.1 | Εφεδρικά συστήματα ψύξης (ανεμιστήρες) με δυνατότητα αντικατάστασης εν λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.4.1 | Εφεδρικά υποσυστήματα διασύνδεσης (interconnection units) | ΝΑΙ |  |  |
| A2.4.1 | Διαθεσιμότητα στα συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης με ύπαρξη εφεδρικού ελεγκτή διαχείρισης αν το προσφερόμενο σύστημα blade διαθέτει κάτι τέτοιο. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5 | Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |  |
| A2.5.1 | Το περίβλημα blade θα συνοδεύεται από κατάλληλο ελεγκτή διαχείρισης που θα παρέχει την ενιαία διεπαφή διαχείρισης του περιβλήματος και των servers που αυτό φιλοξενεί. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5.2 | Για κάθε περίβλημα πέρα του κύριου ελεγκτή θα προσφέρεται και εφεδρικός (redundancy) | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5.3 | Ο ελεγκτής θα συνεργάζεται με τις αντίστοιχες μονάδες διαχείρισης που διαθέτει ο κάθε Blade server ενοποιώντας την διαχείριση όλων των blade servers από ένα σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5.4 | Διασύνδεση όλων των ελεγκτών και θυρών διαχείρισης των blade servers προσφέροντας διασύνδεση προς αυτός από ένα σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5.5 | Η πρόσβαση στον ελεγκτή διαχείρισης θα γίνεται μέσω δικτύου. Ο ελεγκτής θα έχει κατάλληλο αριθμό θυρών Ethernet για τη διασύνδεση αυτή | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5.6 | Ο ελεγκτής θα προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες: Απογραφή, διαμόρφωση και παρακολούθηση για το περίβλημα και τα μέρη (blade servers) που φιλοξενεί Παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση ενεργείας και θερμότητας Έλεγχος της ταχύτητας των ανεμιστήρων Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας με χρήστες ρόλους και δικαιώματα | ΝΑΙ |  |  |
| A3 | Εξυπηρετητές Blades (Blade Servers) |  |  |  |
| A3.1 | Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| A3.1.1 | Oι εξυπηρετητές Blade θα τοποθετηθούν στo blade chassis που θα προσφερθεί στα πλαίσια της συνολικής λύσης και θα πρέπει να είναι κατάλληλο για αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| A3.1.2 | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| A3.1.3 | Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση από τον κατασκευαστή ότι : Το μοντέλο βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν έχει ανακοινωθεί παύση της η παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.1.4 | O κάθε Blade server θα πρέπει να διαθέτει πλήρες σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα ολοκληρώνεται σε ένα πλήρες σύστημα σε επίπεδο blade enclosure/cabinet αλλά και σε ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης όλης της υποδομής Blades που θα εγκατασταθεί. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.1.5 | Η ζητούμενη ποσότητα μονάδων Blade servers να είναι >= 6. Έκαστος θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) |  |  |  |
| Α3.2.1 | Να αναφερθεί ο τύπος CPU (Συνοπτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής της CPU) | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2.2 | H κάθε CPU να είναι τεχνολογίας x64 | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2.3 | Υποστήριξη πολλαπλών CPUs | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2.4 | Προσφερόμενες CPU | >=2 |  |  |
| Α3.2.5 | Προσφερόμενοι επεξεργαστικοί πυρήνες (cores) για κάθε CPU | >=8 |  |  |
| Α3.2.6 | Clock Rate (GHz) | >=2.6 |  |  |
| Α3.2.7 | Υποστήριξη Instruction set 64-Bit | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2.8 | Υποστήριξη τεχνολογιών εικονοποίησης από την CPU όπως Intel VT-x, AMD-V. Να αναφερθεί η υποστηριζόμενη τεχνολογία. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2.9 | L3 cache (MB) | >=20 |  |  |
| Α3.2.10 | Υποστήριξη vPro technology | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.3 | Κύρια Μνήμη (Main Memory) |  |  |  |
| Α3.3.1 | Ελάχιστη Μνήμη ανά εξυπηρετητή | >=32GB |  |  |
| Α3.3.2 | Μέγιστη Μνήμη ανά εξυπηρετητή | >= 512GB |  |  |
| Α3.3.3 | Τεχνική διόρθωση λαθών π.χ ECC ή EDAC να αναφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4 | Υποσύστημα Δίσκων |  |  |  |
| Α3.4.1 | Τύπος δίσκων SAS 6Gb >= 10000 RPM hot swap | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4.2 | Οι δίσκοι θα πρέπει απαραίτητα να είναι hot swap. | NAI |  |  |
| Α3.4.3 | Υποστηριζόμενη χωρητικότητα κάθε δίσκου (GB) | >=300 GB |  |  |
| Α3.4.4 | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη RAID 0 και 1 | NAI |  |  |
| Α3.4.5 | Αριθμός Προσφερόμενων δίσκων | 2 |  |  |
| Α3.5 | Δικτυακή Διασύνδεση |  |  |  |
|  | Προσαρμογείς διασύνδεσης δικτύου (nic) |  |  |  |
| Α3.5.1 | Αριθμός θυρών | >=2 |  |  |
| Α3.5.2 | Τύπος 10G τεχνολογίας | NAI |  |  |
| Α3.5.3 | Κάθε θύρα θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία virtual nics σε αριθμό >=4 | Επιθυμητό |  |  |
| Α3.5.4 | Κάθε Virtual nic θα μπορεί να οριστεί συγκεκριμένο εύρος ζώνης στην περιοχής 100Mb έως 10G | Επιθυμητό |  |  |
| Α3.6 | Υποστήριξη Mezzanine καρτών εισόδου-εξόδου |  |  |  |
| Α3.6.1 | Αριθμός υποστηριζόμενων υποδοχών Mezzanine. | >=1 |  |  |
| Α3.6.2 | Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι τουλάχιστον οι ακόλουθου τύποι Mezzanine καρτών από τον κατασκευαστή ή να προσφέρονται συμβατές κάρτες άλλων κατασκευαστών κατάλληλες για τον blade server. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6.3 | Προσαρμογέας 10 Gigabit Ethernet 2 θυρών | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6.4 | Προσαρμογέας 10 Gigabit Ethernet 2 θυρών τεχνολογίας σύγκλισης | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6.5 | Προσαρμογέας HBA Gb FC διπλής θύρας | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7 | Υποστηριζόμενα περιβάλλοντα εικονοποίσης (virtualization) |  |  |  |
| Α3.7.1 | Θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως το λογισμικό εικονοποίησης που προσφέρεται στα πλαίσια της προσφερόμενης λύσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7.2 | Υποστήριξη VMware, | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7.3 | Υποστήριξη XenServer | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7.4 | Υποστήριξη Microsoft® Hyper-V | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7.5 | Υποστήριξη KVM | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7.6 | Υποστήριξη άλλων λογισμικών εικονοποίησης να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8 | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα |  |  |  |
| Α3.8.1 | Microsoft® Windows Server® 2008 | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.2 | Microsoft® Windows Server® 2012 | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.3 | Red Hat® Enterprise Linux® | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.4 | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.5 | Oracle® Solaris™ | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.6 | Ubuntu Server | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.8.7 | Άλλα λειτουργικά | ΝΑΙ |  |  |
| Α4 | Μονάδες διασύνδεσης |  |  |  |
| Α4.1 | Οι μονάδες διασύνδεσης θα τοποθετηθούν στο περιβλήμα blade και θα εξασφαλίζουν τη διασύνδεση των Blades με το υπάρχων Ethernet δίκτυο ( δύο Ethernet switches 1G με μελλοντική προπτική αντικατάστασης τους με Ethernet switches 10G) και με storage τύπου iSCSI 10G μέσω δύο (2) Ethernet switches 10G. | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.2 | Οι μονάδες διασύνδεσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν εφεδρεία (redundancy) στη διασύνδεση | NAI |  |  |
| Α4.3 | Ο τύπος και ο αριθμός των μονάδων διασύνδεσης θα υποστηρίζουν πλήρως την τεχνολογία των προσαρμογέων διασύνδεσης των blades. | NAI |  |  |
| Α4.4 | Το κάθε Ethernet module να υποστηρίζει 16 Χ 10 GB κατερχόμενες ζεύξεις στις κάρτες δικτύου του εξυπηρετητή |  |  |  |
| Α4.5 | Το κάθε Ethernet module να έχει τουλάχιστον 8 uplink θύρες 1G/10G οι οποίες να έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν SFP+ SR, LR, LRM SFP SX, RJ-45SFP & Copper | NAI |  |  |
| Α4.6 | Υποστήριξη VLAN Tagging, Pass-Thru and Link Aggregation σε όλα τα uplinks | NAI |  |  |
| Α4.7 | Η κάθε κατερχομένη ζεύξη να υποστηρίζει τέσσερις (4) "Flex Nic" η τρία (3) "Flex nic" & ένα (1) ISCSI "Flex HBA" | Επιθυμητό |  |  |
| Α4.8 | Η κάθε "Flex Nic" & "iscsi Flex HBA" να αναγνωρίζονται από τον εξυπηρετητή σαν φυσική PCI-e λειτουργιά | Επιθυμητό |  |  |
| Α4.9 | Να προσφερθούν τα απαραίτητα SFP modules για την διασύνδεση με δύο switches (iSCSI δίκτυο) τα οποία έχουν θύρες 10G SFP και δύο switches τα οποία έχουν 1G SFP. | NAI |  |  |
| Α4.10 | Να υποστηρίζονται τα εξής πρωτόκολλα: 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ak, IEEE 802.3aq, 802.1Q, SNMP v2, IGMP v2 | NAI |  |  |
| Α5 | Rack |  |  |  |
| Α5.1 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | 1 |  |  |
| Α5.2 | Το προσφερόμενο Rack και τα περιφερειακά του να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας που θα προμηθεύσει τους Blade Servers και να είναι πιστοποιημένο για τον προσφερόμενο εξοπλισμό | NAI |  |  |
| Α5.3 | Εμπρός & Πίσω πόρτα | NAI |  |  |
| Α5.4 | Πλαινά Καλύμματα | NAI |  |  |
| Α5.5 | Δύο (2) πολύπριζα ( PDU ) κατάλληλα για την εγκ/ση του προσφερομένου εξοπλισμού | NAI |  |  |
| Α5.6 | Υψος Rack | 42U |  |  |
| Α5.7 | Βάθος σε cm | ≥ 100 |  |  |
| Α5.8 | Πλάτος σε cm | ≥ 59 |  |  |
| Α5.9 | Kit σταθεροποίησης Rack | NAI |  |  |
| Α6 | Εγγύηση-Εγκατάσταση-Εκπαίδευση |  |  |  |
| Α6.1 | Η εγγύηση του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να είναι τρία (3) έτη από την κατασκευάστρια εταιρία. | NAI |  |  |
| Α6.2 | ISO 9001 για την κατασκευάστρια εταιρία του εξοπλισμού. | NAI |  |  |
| Α6.3 | Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προσφερομένου εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρίας | NAI |  |  |
| Α6.4 | Εγκατάσταση/παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος ( θα δωθεί από τον φορέα) στους προσφερόμενους Blades. | NAI |  |  |
| Α6.5 | Θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση από εξειδικευμένο μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρίας για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού διάρκειας μίας ημέρας | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | B |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Μη διακοπτόμενο Σύστημα Παροχής Ενέργειας (UPS) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 2.200,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| B.1 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. ΝΑΙ NAI | ΝΑΙ |  |  |
| B.2 | Για λόγους συμβατότητας να είναι της ιδίας κατασκευάστριας εταιρίας με τους Blade Servers που περιγράφονται στο είδος Α1 | ΝΑΙ |  |  |
| B.3 | Ύψος συστηματος σε rack units (U) | ≤ 4 |  |  |
| B.4 | Τύπος UPS | Line Interactive ή ανώτερο |  |  |
| B.5 | Ισχύς | ≥ 5.000VA |  |  |
| B.6 | Τάση Λειτουργίας | 220/230 |  |  |
| B.7 | Runtime με πλήρες φορτίο | ≥ 5 λεπτά |  |  |
| B.8 | Μπαταρίες Hot Swap | ΝΑΙ |  |  |
| B.9 | Το UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια και λοιπό υλικό για την σύνδεση του με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| B.10 | Τρία (3) έτη από την κατασκευάστρια εταιρία | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Κωδικός 4595 - Ακρωνύμιο SOFON - “Πλαίσιο Στοχαστικής Βελτιστοποίησης για Αρχιτεκτονικές Πολύπλοκων Ασύρματων Δικτύων» |  |
| --- | --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 30% |  |
| Α | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| Β | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία