ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Κωδ.3129 (Ακρωνύμιο HYPOXYTARGET) Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο» που υλοποιείται  στη δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

Κωδικός Έργου: 4816

(Προμήθεια εξοπλισμού)

ΙΟΥΛΙΟΣ  2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση            : Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ:	: 24210 06413

Fax.:	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.: 13638

Βόλος  09/07/2014

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Εξοπλισμού»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια  Εξοπλισμού που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδ.3129 (Ακρωνύμιο HYPOXYTARGET) Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο» της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη στήριξη του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού, αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων  βασικής  και  εφαρμοσμένης  έρευνας.  (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (26.830,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού και η απόσβεση του θα βαρύνει το έργο  ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ «Κωδ.3129 (Ακρωνύμιο HYPOXYTARGET) Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ

Τ.Κ. 41500, Λάρισα

Υπόψη κ. Γ. Σίμου

Τηλ. 2410 685713

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Κωδ.3129 (Ακρωνύμιο HYPOXYTARGET) ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ. Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ ή Ομάδα Δ)  επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του υπό προμήθεια ειδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι  24/11/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV.   Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 12.00. στη Λάρισα στο Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των ειδών και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση να ισχύει μέχρι 04/08/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Α’

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΝΑΝΟΠΟΣΟΤΗΤΩΝ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 10.350 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Βιοχημείας,Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41500 Λάρισα. |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Σίμος Γεώργιος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410-685723 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1 | Το σύστημα μέτρησης δείγματος να περιλαμβάνει σύστημα συγκράτησης μίας σταγόνας δείγματος με την δύναμη της επιφανειακής τάσης, μεταξύ 2 άκρων οπτικών ινών. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2 | Το σύστημα δεν πρέπει να απαιτεί περισσότερο από 1μl δείγματος για όλες τις περιοχές συγκέντρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3 | Το σύστημα να είναι σε θέση να φωτομετρεί δείγματα τουλάχιστον 0,5 μl για δείγματα υψηλών συγκεντρώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α4 | Η επιφάνεια μέτρησης να είναι αποδεδειγμένα και να παραμένει μετά από χρήση, επίπεδη, ώστε να εμποδίζεται η επιμόλυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| Α5 | Η επιφάνεια μέτρησης να είναι σκληρή και να αντέχει χαράγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Α6 | Η επιφάνεια μέτρησης να είναι συμβατή με όλους τους διαλύτες μοριακής βιολογίας πλην υδροφθορικού οξέος. | ΝΑΙ |  |  |
| Α7 | Η επιφάνεια μέτρησης να μην είναι κλειστή ώστε να επιτρέπει γρήγορο καθάρισμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Α8 | Η πηγή φωτός να διαπερνά το δείγμα από το άνω μέρος και μετά να διαβάζεται από τον ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Α9 | Το σύστημα συγκράτησης του φωτομέτρου να είναι ενσωματωμένο στη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| A10 | Το σύστημα δείγματος να μην αλλάζεται και να μην είναι αναλώσιμο. | ΝΑΙ |  |  |
| Α11 | Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση και απομακρύνεται το δείγμα ,το οπτικό σύστημα είναι σε θεση να καθαρίζεται εύκολα ώστε να φωτομετρούνται δείγματα πυκνότερα έως και 1000 φορές, χωρίς επιμόλυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| Α12 | Το φωτόμετρο να μη χρησιμοποιεί μικροκυψελίδες, τριχοειδή, αντικειμενοφόρες πλάκες που χαράσονται η άλλου τύπου αναλώσιμα, ώστε να επιτυγχάνεται η ποσότητα του μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Α13 | Να είναι ιδανικό για πρωτεΐνες με χαμηλή απορρόφηση μήκους κύματος, και πεπτίδια στα 205 nm Ο ελάχιστος όγκος δείγματος είναι 0,5μl | ΝΑΙ |  |  |
| Α14 | Να διαθέτει λυχνία Xenon | ΝΑΙ |  |  |
| Α15 | Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης συγκεντρώσεων dsDNA από 2 έως 15 000 ng/μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Α16 | Να έχει μέγιστες διαστάσεις 14x20 cm λόγω χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| Α17 | Να μην απαιτείται αραίωση δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α18 | Ο χρόνος μέτρησης να μην υπερβαίνει συνολικά τα 5 sec. | ΝΑΙ |  |  |
| Α19 | Να έχει τη δυνατότητα επιλογής της οπτικής διαδρομής από 0.05 έως 1 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Α20 | Το εύρος φάσματος να είναι τουλάχιστον 190-840nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α21 | Ακρίβεια απορρόφησης: τουλάχιστον 0.002 absorbance (1 mm μήκος). | ΝΑΙ |  |  |
| Α22 | Ακρίβεια μήκους κύματος ±1nm | ΝΑΙ |  |  |
| Α23 | Τύπος ανιχνευτή: τουλάχιστον 2048-element linear silicon CCD. | ΝΑΙ |  |  |
| Α24 | Πηγή φωτός: Xenon flash. | ΝΑΙ |  |  |
| Α25 | Επαναληψιμότητα : τουλάχιστον 0,1 mg/ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Α26 | Το λογισμικό πρέπει να έχει ειδική εφαρμογή και για την μέτρηση κατά Pierce. | ΝΑΙ |  |  |
| Α27 | Το λογισμικό να υποστηρίζει εφαρμογές σε Excel. | ΝΑΙ |  |  |
| Α28 | To αποτέλεσμα να αρχειοθετείται αυτόματα στο λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Α29 | Το λογισμικό πρέπει να δίνει την δυνατότητα να εκτελούνται δοκιμές προγραμματισμένες ελεύθερα από τον χρήστη, με η χωρίς καμπύλες και αντίστοιχη αρχειοθέτηση σε δικά του αρχεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Α30 | Το λογισμικό να επιτρέπει την ανταλλαγή μεθόδων μεταξύ χρηστών και εργαστηρίων σε άλλο μέρος. | ΝΑΙ |  |  |
| Α31 | Να μετρούνται φθορίζουσες χρωστικές: τουλάχιστον Cy3, Cy5, Cy3.5, Cy5.5, Alexas 488, 546, 555, 594, 647 and 660. | ΝΑΙ |  |  |
| Α32 | Να φωτομετρεί πρωτεΐνες τουλάχιστον στα 280 nm με προγραμματισμένη ανάλυση για BSA, IgG, και λυσοζύμη | ΝΑΙ |  |  |
| Α33 | Το λογισμικό αυτόματα να εμφανίζει πλήρες UV-Vis φάσμα από 190 - 840 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α34 | Το λογισμικό να διαθέτει επεξεργαστή χρωστικών/χρωμοφόρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α35 | Να υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης του λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Α36 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Β’

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Εξοπλισμός Κυτταροκαλλιέργειας (Β1- Θάλαμος Κάθετης Nηματικής Pοής Βιολογικής Ασφάλειας, Τάξης ΙΙ, B2 - Επωαστικός Κλίβανος CO2) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 12.350 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Βιοχημείας,Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41500 Λάρισα. |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Σίμος Γεώργιος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410-685723 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | Β1. Θάλαμος Κάθετης Nηματικής Pοής Βιολογικής Ασφάλειας Τάξης ΙΙ |  |  |  |
| Β1.1 | Να παρέχει απόλυτη προστασία του χρήστη και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και των δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.2 | Να είναι κάθετης νηματικής ροής, με 70% ανακύκλωση αέρα και 30% εξαγωγή. Ο αέρας στον θάλαμο να ανακυκλώνεται μέσω φίλτρου ΗΕΡΑ σε ποσοστό 70% με τη μορφή κάθετης νηματικής ροής δημιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα εντός του θαλάμου εργασίας. Το υπόλοιπο 30% εκτονώνεται στο περιβάλλον μέσω δεύτερου φίλτρου ΗΕΡΑ έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και ο χρήστης από βιοτοξικά υλικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.3 | Το κύριο φίλτρο και το φίλτρο εξόδου να είναι τύπου HEPA, απόδοσης 99.99% για κατακράτηση σωματιδίων μεγέθους 0.3 μm. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.4 | Εσωτερικές διαστάσεις: 1100x600x660 mm Εξωτερικές διαστάσεις: 1300x850x2200 | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.5 | Ο φωτισμός του θαλάμου να επιτυγχάνεται μέσω λαμπτήρα φθορισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.6 | Για την αποστείρωσή του ο θάλαμος είναι επίσης εξοπλισμένος με λάμπα υπεριώδους (UV disinfection). | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.7 | Ο θάλαμος να είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (304 stainless steel). Οι εξωτερικές επιφάνειες να διαθέτουν επίστρωση από εποξειδική βαφή και να έχουν αντιμικροβιακή προστασία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.8 | Ο έλεγχος του θαλάμου να πραγματοποιείται μέσω εξελιγμένου μικροεπεξεργαστή (microprocessor control). Να φέρει ευανάγνωστη οθόνη VFD ή LCD. Στην οθόνη να παρουσιάζονται οι σημαντικότερες παράμετροι. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.9 | Να φέρει ενσωματωμένη αντλία για την κυκλοφορία του αέρα η οποία διαθέτει μετρητή ωρών εργασίας της αντλίας ώστε να προγραμματίσει ο χρήστης την προβλεπόμενη συντήρηση της συσκευής. Η ροή του αέρα να ελέγχεται ηλεκτρονικά από τον μικροεπεξεργαστή. Η ροή του αέρα στο εσωτερικό της συσκευής να έχει ταχύτητα 0,53 m/s ενώ η κατακόρυφη ροή του αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου να κυμαίνεται από 0,25 έως 0,50 m/s (συνήθως είναι 0,33m/s). | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.10 | Ο θάλαμος να περιλαμβάνει: λάμπα UV, λάμπα λευκού φωτός, πρίζες ρεύματος και βάση τοποθέτησης του θαλάμου. Να φέρει μηχανοκίνητο έλεγχο του παραθύρου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.11 | Η στάθμη θορύβου λειτουργίας είναι < 65 dB. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.12 | Τάση λειτουργίας: 110~240V / 50~60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.13 | Ο Θάλαμος βιολογικής ασφάλειας Κλάσης II να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: European Standard EN12469:2000 Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 & ISO 13485:200 | ΝΑΙ |  |  |

|  | B2 - Επωαστικός Κλίβανος CO2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β2.1 | Να περιβάλλεται από χιτώνιο αέρα και να χρησιμοποιεί σύστημα άμεσης θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.2 | Να έχει χωρητικότητα 150 λίτρα, περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.3 | Να χρησιμοποιεί σύστημα αποστείρωσης “90oC moist heat disinfection”. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.4 | Να διαθέτει αποδοτικό σύστημα διατήρησης της υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.5 | Να διαθέτει προγραμματιζόμενο αισθητήρα CO2 (TCD Sensor – Αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας) με λειτουργία AUTO-START. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.6 | Να διαθέτει ανεξάρτητο Αισθητήρα Θερμοκρασίας για την προστασία της υπερθέρμανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7 | Να έχει ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.8 | Να διαθέτει Σύστημα Ειδοποίησης βλαβών (Alarm System). | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.9 | Να διεθέτει αποστροτρογγυλεμένες γωνίες και εύκολο-καθαριζόμενα ράφια. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.10 | Να διαθέτει 2 Αισθητήρες Θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.11 | Η αποστείρωση του κλιβάνου μέσω της λειτουργίας “90oC moist heat disinfection”. Σύμφωνα με τη λειτουργία αυτή, και πατώντας το κουμπί “90oC”, η θερμοκρασία του θαλάμου να ανεβαίνει στους 90oC για 9 ώρες, ενώ η σχετική υγρασία να είναι πάνω από 80%. Να επιτυγχάνεται έτσι υγρή αποστείρωση του εσωτερικού του κλιβάνου. Με τον τρόπο αυτό να αποστειρώνεται επαρκώς όλο το εσωτερικό του θαλάμου καθώς και τα εξαρτήματα του όπως: ράφια, ανεμιστήρας και αισθητήριο CO2. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.12 | Όλος ο σχεδιασμός του εσωτερικού του κλιβάνου όπως οι αποστρογγυλεμένες γωνίες καθώς και τα αποσπώμενα ράφια να αποσκοπούν στον εύκολο καθαρισμό του χωρίς να υπάρχουν «τυφλές» γωνίες. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.13 | Η παροχή του διοξειδίου να περνά μέσα από φίλτρο HEPA (ικανότητας συγκράτησης σωματιδίων μεγαλύτερα από 0,3μm κατά 99,998%) το οποίο θα φιλτράρει το CO2 που θα εισέρχεται στο θάλαμο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.14 | Ο θάλαμος να διαθέτει πρόγραμμα για αυτόματη εκκίνηση (Auto-Start Function), όπου οι κατάλληλες για κυτταροκαλλιέργεια συνθήκες δημιουργούνται με την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.15 | Σύστημα Υγρασίας: Να διαθέτει ενσωματωμένη κατάλληλα διαμορφωμένη δεξαμενή νερού - (ΟΧΙ το συνηθισμένο reservoir νερού) η οποία να μεγεθύνει τον όγκο του νερού και να επεκτείνει την επιφάνεια της δεξαμενής - έτσι ώστε να οδηγεί σε αξιοσημείωτη απόδοση στη συντήρηση της σταθερής υγρασίας και να μειώνει δραματικά το χρόνο αποκατάστασης της. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.16 | Ανεξάρτητοι Χώροι: Ο κλίβανος να είναι εξοπλισμένος με δύο γυάλινες εσωτερικές πόρτες. Η μία από αυτές να αποτελείται από τρία (3) διαφορετικά-ανεξάρτητα τμήματα. Με αυτό τον τρόπο, τα 2/3 της επιφάνειας της πόρτας να μένουν πάντα κλειστά όταν ο χειριστής μεταφέρει φλάσκες και τρυβλία από το ράφια του θαλάμου. Προλαμβάνοντας έτσι την περιβαλλοντική επιρροή καθώς και τον κίνδυνο επιμόλυνσης στα κλειστά τμήματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.17 | Εξωτερικές (wxhxd) Διαστάσεις: 637x909x762mm | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.18 | Εσωτερικές (wxhxd) Διαστάσεις: 470x607x530mm | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.19 | Εσωτερικός όγκος: 151L | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.20 | Ράφια Διαστάσεις (wxd): 423x445mm | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.21 | Αριθμός ραφιών (standard):3 | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.22 | Αριθμός ραφιών (max.): 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.23 | Εύρος Θερμοκρασίας: (RT+5)oC – 50oC | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.24 | Απόκλιση στους 37οC: ± 0,1oC | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.25 | Αισθητήρας Θερμοκρασίας: PT1000 | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.26 | Σύστημα Θέρμανσης: Air-jacketed direct Heating (Άμεση θέρμανση μέσω χιτωνίου αέρα) | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.27 | Εύρος CO2: 0-20% | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.28 | Απόκλιση CO2 στους 37οC: ±0,1% | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.29 | Ο χρόνος αποκατάστασης της συγκέντρωσης CO2 έως 5% στους 37οC: Λιγότερο από 3 λεπτά | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.30 | Σχετική υγρασία: ≥95% | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.31 | Όγκος απεσταγμένου νερού (max.): 3L | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.32 | Εσωτερική διαμόρφωση: Διαθέτει μια κύρια εσωτερική υάλινη Πόρτα και επιπλέον 3 Εσωτερικές υάλινες πόρτες, 1 για κάθε ράφι. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.33 | Μέθοδος: Αποστείρωσης 90οC moist heat, Διάρκεια ≈ 25 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.34 | Τάση 220V, Συχνότητα 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.35 | Βάρος 80 kg | ΝΑΙ |  |  |

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Γ’

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Ατομικός μικροεξοπλισμός εργασιών εργαστηριακού πάγκου (Γ1-Πακέτο 3 πιπετών μεταβλητού όγκου για όγκους: 0,5-10µl, 10-100µl & 100-1000 µl, Γ2-οκτακάναλη πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100μl, Γ3-επαναληπτική πιπέτα 1μl-10ml, Γ4-Pipet Helper 1μl-10ml, Γ5-ρύγχοι πιπετών κατάλληλα για πιπέτες Eppendorf) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 2.450 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Βιοχημείας,Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41500 Λάρισα. |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Σίμος Γεώργιος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410-685723 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | Γ1. Πακέτο 3 Πιπετών μεταβλητού Όγκου για Όγκους: 0,5-10µl, 10-100µl & 100-1000µl |  |  |  |
| Γ1.1 | Η πιπέττα μεταβλητού όγκου να είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, ανθεκτικά σε χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.2 | Με εργονομικό σχεδιασμό ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Να είναι εξαιρετικά ελαφριά, κατασκευασμένη απο Fortron, οργανικό πολυμερές. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.4 | Να διαθέτει μακρύ ρύγχος. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.5 | Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη του ρύγχους (tip ejector) με εξαιρετικά χαμηλή πίεση, μόλις 3.6 Ν. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Να ρυθμίζεται εύκολα με τρόπο ασφαλή ως προς τον επιθυμητό όγκο, με την περιστροφή ενός διακόπτη στο πάνω μέρος της πιπέτας | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.7 | Να διαθέτει μεγενθυμένη ένδειξη τεσσάρων (4) ψηφίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.8 | Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη της πιπέτας να μπορούν να λυθούν εύκολα, για εύκολο καθαρισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.9 | Να μπορεί να αποστειρωθεί ολόκληρη η πιπέτα χωρίς αποσυναρμολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.10 | Να έχει πιστοποίηση IVD (σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IVD directive 98/79/EC for In Vitro Diagnosis Medical Devices) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.11 | Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ISO8655 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.12 | Η πιπέτα μεταβλητού όγκου 0,5-10µl να έχει συστηματικό λάθος και τυχαίο λάθος όπως παρακάτω: Όγκος (μl) Συστηματικό σφάλμα Τυχαίο σφάλμα Απόλυτη (μl) Απόλυτη S.D. (μl) Ελάχ. 0,5 1 5 Μεγ. 10 0.04 0.025 0.075 0.1 0.025 0.018 0.04 0.04 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.13 | Η πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100µl να έχει συστηματικό λάθος και τυχαίο λάθος όπως παρακάτω: Όγκος (μl) Συστηματικό σφάλμα Τυχαίο σφάλμα Απόλυτη (μl) Απόλυτη S.D. (μl) Ελάχ. 10 50 Μεγ. 100 0.3 0.5 0.8 0.1 0.15 0.2 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.14 | Η πιπέτα μεταβλητού όγκου 100-1000µl να έχει συστηματικό λάθος και τυχαίο λάθος όπως παρακάτω: Όγκος (μl) Συστηματικό σφάλμα Τυχαίο σφάλμα Απόλυτη (μl) Απόλυτη S.D. (μl) Ελάχ. 100 500 Μεγ. 1000 3.0 5.0 6.0 0.6 1.0 2.0 | ΝΑΙ |  |  |

|  | Γ2 - ΟΚΤΑΚΑΝΑΛΗ ΠΙΠΕΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 10-100μl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ2.1 | Η πιπέτα μεταβλητού όγκου 10-100μl να είναι κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής, ανθεκτικά σε χημικά αντιδραστήρια και διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.2 | Με εργονομικό σχεδιασμό ώστε να μειώνεται σημαντικά η δύναμη που ασκεί ο χρήστης κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.3 | Να είναι εξαιρετικά ελαφριά, κατασκευασμένη απο Fortron, οργανικό πολυμερές. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.4 | Να διαθέτει μακρύ ρύγχος. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.5 | Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη του ρύγχους (tip ejector) με εξαιρετικά χαμηλή πίεση, μόλις 3.6 Ν. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.6 | Να ρυθμίζεται εύκολα με τρόπο ασφαλή ως προς τον επιθυμούμενο όγκο, με την περιστροφή ενός διακόπτη στο πάνω μέρος της πιπέττας. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.7 | Να διαθέτει μεγενθυμένη ένδειξη τεσσάρων (4) ψηφίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.8 | Το πιστόνι και τα διάφορα μέρη της πιπέτας να μπορούν να λυθούν εύκολα, για εύκολο καθαρισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.9 | Να μπορεί να αποστειρωθεί ολόκληρη η πιπέττα χωρίς αποσυναρμολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.10 | Ευελιξία στη χρήση των ακροφυσίων, με εύκολη αφαίρεση τους για χρήση λιγότερων δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.11 | Να έχει πιστοποίηση IVD (σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IVD directive 98/79/EC for In Vitro Diagnosis Medical Devices). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.12 | Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ISO8655. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.13 | Να έχει συστηματικό λάθος και τυχαίο λάθος όπως παρακάτω: Όγκος (μl) Συστηματικό σφάλμα Τυχαίο σφάλμα Απόλυτη (μl) Απόλυτη S.D. (μl) Ελάχ. 10 50 Μεγ. 100 0.3 0.5 0.8 0.2 0.4 0.3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ3 - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ 1μl-10ml |  |  |  |
| Γ3.1 | Επαναληπτική πιπέττα για συνεχές πιπετάρισμα διανομής όγκων από 1 μl έως 10 ml με τη χρήση των Combitips. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.2 | Να υπάρχουν διαθέσιμα 9 τέτοια ειδικά ρύγχη. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.3 | Να είναι δυνατή η διανομή υγρού μέχρι και 100 φορές χωρίς την ανάγκη επαναγεμίσματος του ρύγχους. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.4 | Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα για την αναγνώριση του ρύγχους και την αυτόματη ένδειξη του όγκου που υποστηρίζει. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.5 | Να κλείνει μόνο του, όταν δεν χρησιμοποιείται. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.6 | Να επιτυγχάνεται η ακρίβεια στη διανομή ακόμα και παχύρευστων υλικών, όπως η γλυκερόλη και το λάδι, καθώς και πτητικών υγρών, όπως η ακετόνη και η αιθανόλη χωρίς την απώλεια υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.7 | Εύκολη ρύθμιση του όγκου και 20 διαφορετικοί όγκοι για κάθε Combitip. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.8 | Κατάλληλο και για «μονούς» όγκους (1, 3, 7 μl κ. ά.). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.9 | Ασφαλές χάρη στην εύκολη τοποθέτηση & απόριψη του ρύγχους. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.10 | Να συνοδεύεται απο μία θήκη για Combitips & ένα πακέτο με Combitips σε διάφορα μεγέθη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ4 – Pipet Helper 1μl-10ml |  |  |  |
| Γ4.1 | Συσκευή χειροκίνητου πιπεταρίσματος για όγκους 0.1 – 100ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ5 – Ρύγχοι πιπετών κατάλληλα για πιπέττες Eppendorf |  |  |  |
| Γ5.1 | Γνήσια Eppendorf, epTIPS LoRetention Reloads, PCR clean, 2-200µl, 10 trays of 96 tips = 960 tips. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.2 | Γνήσια Eppendorf, epT.I.P.S. LoRetention Set, Eppendorf Quality, 1 reusable box incl. 5 trays of 96 tips, 2-200 µL, yellow. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.3 | Γνήσια Eppendorf, Combitips advanced 1,0 mL (color code: yellow) PCR clean, 100 pcs. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.4 | Γνήσια Eppendorf, Combitips advanced 5,0 mL (color code: blue), 100 pcs. | ΝΑΙ |  |  |

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Δ’

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Δ |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Φορητός υπολογιστής Apple MacBook Pro |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 1.680 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Βιοχημείας,Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, 41500 Λάρισα. |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Σίμος Γεώργιος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410-685723 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Δ.1 | Κατασκευαστής Apple, Τύπος Apple MacBook Pro Retina ME865GR 13'' που να διαθέτει τα παρακάτω: | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Μέγεθος Οθόνης 13.3'' | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Τύπος Οθόνης LED-Backlit Retina Display με τεχνολογία IPS | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.4 | Ανάλυση Οθόνης 2560 x 1600 (Retina) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.5 | Τύπος Επεξεργαστή Intel Core i5, 2,4 GHz, δύο πυρήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.6 | Μέγεθος Μνήμης 8 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7 | Τύπος Μνήμης DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.8 | Συχνότητα Μνήμης 1600 MHZ | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.9 | Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 256 GB | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.10 | Τύπος σκληρού δίσκου flash | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.11 | Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών τύπου Intel Iris Graphics | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.12 | 2 ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.13 | Διπλό ενσωματωμένο μικρόφωνο | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.14 | Είσοδος ακουστικών | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.15 | Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi Wireless Lan (802.11a/b/g/n) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.16 | Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth 4 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.17 | Σύνδεση card reader SDXC | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.18 | Δύο συνδέσεις USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.19 | Δύο συνδέσεις Thunderbolt 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.20 | Σύνδεση HDMI out | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.21 | Είσοδος ρεύματος τύπου MagSafe 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.22 | Μπαταρία τύπου 71.8-watt-hour Lithium Polymer | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.23 | Λειτουργικό σύστημα Mac OS X Mavericks | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.24 | Τάση και συχνότητα λειτουργίας 240V AC, 50 - 60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.25 | Βάρος έως 1,6 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.26 | Μέγιστες διαστάσεις: Βάθος Χ Πλάτος Χ Ύψος= 21,9 Χ 31,4 Χ 1,8 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.27 | Πολλαπλής αφής trackpad που διαθέτει υποστηρίζει gestures για λειτουργίες όπως zoom-in/zoom-out, swipe | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.28 | Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.29 | Αντάπτορα (Adapter): Thunderbolt to Gigabit Ethernet | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Κωδ.3129 (Ακρωνύμιο HYPOXYTARGET) Στόχευση των επαγόμενων από την υποξία μεταγραφικών παραγόντων HIF στη φλεγμονή και τον καρκίνο» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 30% |  |
| Α | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| Β | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία