ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση	: Αργοναυτών & Φιλελλήνων

Ταχ. Κώδικας	: 328 21

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

(	: 24210 74644

(	: 24210 36707

Αρ. πρωτ.: 2671

Βόλος,  27/7/2010

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια συστήματος Υγρής Χρωματογραφίας (βλέπε αναλυτικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α’ της παρούσης).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε Είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) €

Το ποσό θα καλυφθεί σε συνέχεια της από το έργο: Ερευνητικές και Λειτουργικές ανάγκες στη ΜΕΘ με κωδικό έργου 3527

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι 27/8/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Της περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Περιοχή Βιόπολις Λάρισας

Όροφος 2ος, Γραμματεία ΜΕΘ

Τηλ. 2413501280, κ. Δημοβέλη Σταυρούλα

Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Κάθε τεχνική-οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς. Στην τελική τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και οι  δαπάνες αποστολής, διαχείρισης, αντικατάστασης που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως της το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζει την τελική τιμή του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας μετά από πιθανές εκπτώσεις ή προσαυξήσεις.

- Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν τον συμπληρωμένο  πίνακα της οικονομικής προσφοράς καθώς και το πίνακα με της Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ της παρούσης, οι οποίοι θα εμπεριέχονται μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής-οικονομικής προσφοράς. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς με εκείνους της οικονομικής προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση-Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 30/8/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην αίθουσα  σεμιναρίων της ΜΕΘ (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιοχή Βιόπολις Λάρισας, Όροφος 2ος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας -ΜΕΘ).

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της της υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλης Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΠPOMHΘEIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

«ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ»

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 26.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 241 350 1280 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | 3527 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Να αποτελείται απο : αντλία gradient τεσσάρων διαλυτών, σύστημα απαέρωσης διαλυτών με κενό, ανιχνευτή UV-VIS, ανιχνευτή φθορισμού, αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλο λογισμικό χρήσης και επεξεργασίας αποτελεσμάτων και Η/Υ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Να μπορεί να υποστηρίξει πρωτόκολλα HPLC Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε εύρος από 0,01mL/min - 10mL/min τουλάχιστον και να εγγυάται τη μέγιστη πίεση λειτουργίας σε όλο το εύρος ροής 10ml/min) έως 6.100 psi Ακρίβεια ροής 0.3% RSD στα 300 μl/min νερό στα 1000 psi Επαναληψιμότητα χρόνου κατακράτησης 0.3% RSD Μορφές gradient : γραμμική και καμπύλη Να διαχειρίζεται έως 4 διαλύτες και να έχει την δυνατότητα gradient Να διαθέτει πλύση πιστονιού χωρίς διαρροές: ολική, ενεργή, αυτόματη με επανακύκλωση Να διαθέτει σύστημα πραγματικής μηχανικής/υδραυλικής πίεσης Να έχει δυνατότητα ελέγχου της αντλίας από απόσταση. Να συνοδεύεται από λογισμικό για έλεγχο από απόσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συντήρηση, βαθμονόμηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Το λογισμικό αυτό να αναπαράγει τις λειτουργίες του μπροστινού πληκτρολογίου. Να έχει ικανότητα υποστήριξης αυτόματης ρύθμισης ροής (automatic flow rate ramping) για τη μείωση της επιβάρυνσης στο σύστημα και για την αύξηση του χρόνου ζωής της στήλης. Να συνοδεύεται απο σύστημα απαέρωσης με κενό 5 καναλιών Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ UV/VIS Να διαθέτει απόκλιση (Drift) περίπου 1 x 10-4 AU/Hour Εύρος μήκους κύματος : 190-700 nm Θόρυβος +/- 7.5 x 10-6 210-280 nm, 2 sec response time Πλήρης ικανότητα προγραμματισμού του μήκους κύματος, που επιτρέπει αυτοματοποιημένη ανάλυση Δυνατότητα σύνδεσης μεθόδων που εξοικονομεί χρόνο και αυξάνει την παραγωγικότητα Επιλογή από διάφορες διατάξεις κελιών ροής Εξέχουσα γραμμικότητα – ακόμα και σε εξαιρετικά μικρές ή μεγάλες συγκεντρώσεις Εύρος Φάσματος: 5 nm Ακρίβεια Μήκους Κύματος: ±1 nm Οπτική: Διπλής δέσμης Εύρος Ευαισθησίας: 0.0005 ως 3.000 AUFS σε βήμα 0.0001 από 0.0005 ως 0.1, και βήμα 0.01 άνω των 0.1 AUFS Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ Πρέπει να έχει κορυφή Raman νερού μεγαλύτερη από 700/1 (s/n ration-εφαρμογή baseline) Να έχει διέγερση εύρους τουλάχιστον 200-850 και μηδενικής τάξης και φασματικό εύρος (bandwidth) περίπου 15nm Να έχει εκπομπή εύρους τουλάχιστον 250-900 και μηδενικής τάξης και φασματικό εύρος 15nm ή 30nm Να έχει όγκο κυψελίδας ροής 12µL. Να διαθέτει πηγή φωτός λυχνία Xenon με 150W τουλάχιστον συνεχή εκπομπή Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΛΩΝ Εύρος Λειτουργίας : 5 0C – 90 0C Προτεινόμενο Εύρος Ροής: μέχρι 5 mL/min Ακρίβεια Θερμοκρασίας: ± 1 0C σε όλο το εύρος Σταθερότητα Θερμοκρασίας: ± 0.2 0C Επαναληψιμότητα Θερμοκρασίας: ± 1 0C Ρυθμός Θέρμανσης / Ψύξης (Τύποι Peltier): 30 min για τους 10 0C ή 60 0C στα 2 mL/min Ράμπα Θερμοκρασίας: μέχρι 5 0C /min Διακοπή Ασφαλείας: Αισθητήρας διαρροής Χρόνος Σταθεροποίησης: 30 min αφού φθάσει στο σημείο επιλογής Δυνατότητα Βαλβίδας Επιλογής Στήλης: 6 εναλλασσόμενες θέσεις Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ Να έχει τη δυνατότητα να ψύχει και να θερμαίνει το σύστημα δίσκων για όλους τους διαθέσιμους δίσκους Να έχει δυνατότητα φόρτωσης, έγχυσης και ο κύκλος πλύσης 8 sec Η επιμόλυνση (Carry over) να είναι μικρότερη από 0.005% Να διαθέτει δυνατότητα έγχυσης χωρίς απώλεια δείγματος από 1µL Να μπορεί να λειτουργεί σε πίεση έως 15.000 psi Γραμμικότητα : >0.999 Eπαναληψιμότητα έγχυσης : Fixed loop mode : <0,3% RSD Partial loop mode : < 0,5% RSD (5 μl εγχύσεις) μl pick-up mode : < 0,5% RSD (5 μl εγχύσεις) Χωρητικότητα Δειγμάτων: Δίσκος 100 θέσεων για φιαλίδια 2-mL (standard) Δίσκος 85 θέσεων για φιαλίδια 2-mL και 5 6-mL Δίσκος 205 θέσεων για φιαλίδια 0.2-mL και 5 2-mL Δίσκος 25 θέσεων για φιαλίδια 6-mL 2 x 96-well microtiter plate, high (deep) 2 x 96-well microtiter plate, low (shallow) Ποικίλες ταχύτητες δειγματοληψίας για δείγματα υψηλού ιξώδους και σε εύρος 0,1-5 cP Έγχυση κατά προτεραιότητα, με το πάτημα ενός κουμπιού Εύκολη αλλαγή συριγγών, χωρίς εργαλεία για όγκους 50, 100, 250, 1000 και 2500 μl Ο αυτόματος δειγματολήπτης να έχει τη δυνατότητα για σειριακή αραίωση και παραγωγοποίηση πριν τη στήλη Να έχει δυνατότητα ψύξης/θέρμανσης δίσκων σε ένα εύρος 4°C – 40°C Να έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτόματης δειγματοληψίας με συγχρονισμό έγχυσης δείγματος με την έναρξη του προγράμματος αντλίας ΣΤ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να μπορεί να ελέγξει εφαρμογές HPLC και UHPLC Να επεκτείνεται και να προσαρμόζεται αυτόματα στη σύνδεση νέων συσκευών Να μην υπάρχουν «προ-διαμορφωμένα» όργανα προς επιλογή, αλλά ο χειριστής να διαμορφώνει μόνος του το όργανο που θα χρησιμοποιήσει στο λογισμικό. Ο χειριστής να επιλέγει τα επί μέρους τμήματα που συνθέτουν τη συσκευή της υγρής χρωματογραφίας (πχ. είδος αντλίας , ανιχνευτή κτλ) και το λογισμικό να συνδέεται αυτόματα με τη νέα αυτή διαμόρφωση και να προσαρμόζει αντίστοιχα τη λειτουργία του Να παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα δεδομένα των συσκευών, π.χ. ροές, πιέσεις, θερμοκρασίες κτλ και όχι μόνο απλά το σήμα του ανιχνευτή Όλα τα δεδομένα των συσκευών μαζί με τα σήματα των ανιχνευτών να καταγράφονται και να αποθηκεύονται για κάθε μέτρηση Να μην υπάρχει όριο στον αριθμό των δεδομένων που μπορούν να ληφθούν από ένα όργανο Να μπορεί να δεχθεί νέες συσκευές με πολλά κανάλια χωρίς να υπάρχει ανάγκη για επαναδιαμόρφωση της βάσης δεδομένων Ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Να κατατεθεί από τον προμηθευτή, με ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι πιθανές αποκλίσεις από την Τεχνικές Προδιαγραφές | NAI NAI NAI NAI NAI NAI NAI |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Συνολικής Τιμής προς την Συνολική (Σταθμισμένη) Βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της Συνολικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς και το πιθανό κόστος εγκατάστασης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η Συνολική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συνολική Τιμή = Τ + Κ

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ 30/8/2010: ΠPOMHΘEIA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΘ» |
| --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα - αποδοτικότητα |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |  |  |  | 45% |  |
|  | Λειτουργικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| 2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Συνολική Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Συνολική Βαθμολογία