ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

« Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4414.02

«Αγορά  εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού»

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα), Λάρισα

Ταχ. Κώδικας	: 41222

Πληροφορίες	: κα Καλογνωμά Ζωή

(	: 2410 56 50 52

(	: 2410 56 50 51

Αρ. πρωτ. : 18551

Λάρισα, 22/10/2013

Συνημμένα: δύο (2)

Παράρτημα (Α,Β,Γ,Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Αγορά  εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η είναι η αγορά  εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού για το έργο «ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ / (3.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» με κωδικό έργου 4414.02 (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου) .

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14.30

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα)

41222- Λάρισα

Υπόψη: κας Ζ. Καλογνωμά

Τηλ. 2410 56 50 52

# 6       Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

« Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

για

«Αγορά  εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού »

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

- Οι υποψήφιοι προτιμάται να υποβάλλουν προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των υπό προμήθεια πινάκων, επιτρέπεται όμως και η επιμέρους προσφορά για ένα ή και περισσότερους πίνακες, του Παραρτήματος Α.

- Η παράδοση των ειδών μπορεί να είναι  τμηματική και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

# 7	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα προσφοράς - Επάρκεια λύσης σε περίπτωση προβλημάτων

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

# 8	Αποσφράγιση-Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 14.00, στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα) ΤΚ 41222- Λάρισα.

# 9	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι την επιστροφή της.

# 9	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος

Αναπληρωτής Πρύτανη Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1’ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α.1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 200,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4414.02 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.1.1 | Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής Ποσότητα: 2 Επαναφορτιζόμενος φακός κεφαλής με TriplePower LED φώτα και 4 μονά Power LED που παράγουν 100 lumens για λαμπρή φωτεινότητα. Ο φακός πρέπει να τροφοδοτείται από ΑΑΑ μπαταρίες ή από NRG επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Επίσης ο φακός πρέπει να φέρει ενιαίο διακόπτης που ενεργοποιεί 7 διαφορετικές ρυθμίσεις. Ακόμα να φέρει μετρητή ισχύος με τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες (πράσινο 50% και περισσότερο, κίτρινο 20% και περισσότερο, κόκκινο λιγότερο από 20%). Ακόμα να έχει πολύπλευρο ανακλαστήρα για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στις πορείες και προστασία από πιτσίλισμα ή ψεκασμό νερού από οποιαδήποτε γωνία. Η μέγιστη απόσταση εμβέλειας του φωτός να είναι 100 m με τα ειδικά Triple Power LED και 23 m (4 LEDs). Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας να είναι 145 ώρες (TriplePower LED) και 164 ώρες (4 Single Power LEDs). Να παίρνει μπαταρίες: 3 AA αλλά και μπαταρία NRG. Το βάρος του φακού χωρίς μπαταρίες: 116 γραμμάρια | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.2 | Νέας τεχνολογίας φακός με υψηλής ισχύος λάμπα LED Ποσότητα: 1 Νέας τεχνολογίας φακός κεφαλής με υψηλής ισχύος λάμπα LED 80 lumens, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα έντασης για φωτισμό έως 35 μέτρα. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού η ισχύς του LED ανεβαίνει κατακόρυφα κάνοντας τον να φωτίζει στα 50 μέτρα για 20 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο διάχυσης της δέσμης, λειτουργία flash light καί ενδειξη χαμηλής στάθμης της μπαταρίας. Να λειτουργεί με τρείς μπαταρίες ΑΑΑ οι οποίες να συμπεριλαμβάνονται. Τέλος, το βάρος του φακού κεφαλής να είναι 95 gr μαζί με τις μπαταρίες. | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.3 | Φακός πεδίου εργασίας νυκτός Ποσότητα: 1 Νέας τεχνολογίας φακός με υψηλής ισχύος λάμπα LED (80 lumens) Με ειδική κατασκευή τριών πόδων για τη στήριξη σε δύσκολες συνθήκες πεδίου. Τα νετακινούμενα πόδια να έχουν ύψος 24.1 cm. Το κάλυμα των LED του φακού να είναι ματ με σκοπό την διάχυση του φωτός περιμετρικά του χώρου. Ακόμα να φέρει μετρητή ισχύος για τα επίπεδα μπαταρίας. Να παίρνει μπαταρίες: 4 AA αλλά και μπαταρία NRG. | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2’ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α.2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 400,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4414.02 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.2.1 | Πομποδέκτης VHF Ποσότητα:2 Πομποδέκτης VHF, 5,5 Watt με στιβαρή κατασκευή και μεγάλη αντοχή σε σκόνη και νερό. Με μέγιστη διάρκεια λειτουργίας 19 ωρών με μπαταρία Li-ion battery pack (BP-265) ή 13 ωρών με μπαταρία Ni-MH (BP-264). Συνολικά να έχει 207 κανάλια μνήμης | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΚΑΣ 3’ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α.3 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 400,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4414.02 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.3.1 | Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑ Ποσότητα: 25 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου NiMh μεγέθους AA size 1,2V και με χωρητικότητα 2700mah (2720-2750 mah). Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται θήκη μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| A.3.2 | Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου ΑΑΑ Ποσότητα: 30 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες τύπου NiMh μεγέθους ΑAA size 1,2V και με χωρητικότητα 950mah. Στην συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται θήκη μπαταριών. | ΝΑΙ |  |  |
| A.3.3 | Φορτιστές Ποσότητα: 2 Φορτιστής 1-5 ωρών με οκτώ ανεξάρτητες θέσεις φόρτισης, οι οποίες φορτίζουν από 1 έως 8 μπαταρίες NiCd / NiMh ΑΑ-ΑΑΑ-C-D με κάθε συνδυασμό. O φορτιστής να διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη η οποία μας δείχνει την κατάσταση φόρτισης της κάθε μπαταρίας. Ακόμα η συσκευή του φορτιστή να έχει ενσωματωμένο 100-240V, 50/60Hz μετασχηματιστή. Τέλος, να έχει 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4’ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α.4 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 2.000,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4414.02 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.4.1 | Φορητός ψυγειοκαταψύκτης 41 λίτρων Ποσότητα: 2 Φορητός ψυγείο- καταψύκτης. Ο ψυγείο καταψύκτης να έχει χωρητικότητα 41 λίτρων. Ακόμα έχει δυνατότητα παροχής ρεύματος 12, 24 και 22Volt. Το εύρος της θερμοκρασίας να κυμαίνεται από +10 έως -20 C0. Η συσκευή να φέρει ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Τέλος, οι διαστάσεις του φορητού ψυγείο-καταψύκτη Μ*Π*Υ: 610*385*400mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.4.2 | Φορητός ψυγειοκαταψύκτης 65 λίτρων Ποσότητα: 1 Φορητός ψυγείο- καταψύκτης. Ο ψυγείο καταψύκτης να έχει χωρητικότητα 65 λίτρων. Ακόμα έχει δυνατότητα παροχής ρεύματος 12, 24 και 22Volt. Το εύρος της θερμοκρασίας να κυμαίνεται από +10 έως -20 C0. Η συσκευή να φέρει ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Τέλος, οι διαστάσεις του φορητού ψυγείο-καταψύκτη Μ*Π*Υ: 725*510*450mm | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5’ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α.5 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 800,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Κτηνιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4414.02 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) |  | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.5.1 | Φορητός Ψηφιακός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Barcode πεδίου Ποσότητα: 1 Ψηφιακός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Barcode. Ειδικότερα το scanner χειρός να έχει ικανότητα ανάγνωσης σε μεγάλη απόσταση (μέχρι 43,18 cm). Διαστάσεις: 6 in. H x 2.5 in. W x 3.34 in. D 15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm Βάρος:146 gm Παροχή ρεύματος: 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max Τύπος σαρωτή: Bi-directional Φως: 650 nm visible laser diode Συχνότητα σαρωτή: 50Hz Ρυθμός σάρωσης: 100 scans per second typical Εμβέλεια: 43 cmon 100% U.P.C./EAN symbols Print Contrast: 20% minimum reflective difference Roll (Tilt): 1 1 +/- 30 degrees Pitch: 2 2 +/- 65 degrees Skew (Yaw): 3 3 +/- 60 degrees Decode Capability: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5 Interfaces Supported: RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/9X, USB, Synapse and Undecoded | ΝΑΙ |  |  |
| A.5.2 | Ψηφιακός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Barcode Ποσότητα: 1 Ψηφιακός αναγνώστης γραμμωτού κώδικα Barcode με λέιζερ για σάρωση ραβδωτών κωδικών, μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth, σε smartphones, φορητούς Η/Υ κλπ. Διαστάσεις: 3.41 in. L x 1.95 in. W x 0.87 in H 8.65 cm L x 4.95 cm W x 2.2 cm H Βάρος με μπαταρίες: 70 gms Δυνατότητα μονοδιάστατης σάρωσης: 1D Υποστηριζόμενες διασυνδέσεις USB, USB 2.0 Μνήμη: 512MB Απαιτούμενες Λοιπές Προδιαγραφές-Κανονισμοί : EMC EN 301 489-1,EN 301 489-17,EN 55022,EN 55024,FCC Part 15 Class B,ICES 003 Class B Electrical Safety C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1,IEC 60950-1,UL 60950-1 Environmental RoHS Directive 2002/95/EEC Ασφάλεια Laser1 EN 60825-1,IEC 60825-1,21CFR1040.10 Radio EN 300 328 Να δίνεται εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.3 | Ειδική ταινία χαρτί εκτύπωσης ετικετών γραμμωτού κώδικα barcode Ποσότητα: 1 Ειδική ταινία ετικέτα χαρτί εκτύπωσης ετικετών γραμμωτού κώδικα barcode. Η θερμική ετικέτα να αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες καταψύκτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5.4 | Εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα Barcode Ποσότητα:1 Εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα Barcodes θερμικής μεταφοράς εκτύπωσης bar code ετικετών σε 104 mm. Θα πρέπει να έχει στιβαρή κατασκευή με περίβλημα ABS δύο στρωμάτων. Να έχει παράλληλες, σειριακές και USB διασυνδέσεις καθώς και η προαιρετική εσωτερική Ethernet. Η ανάλυση να είναι στα 203 dpi (8 dots/mm). Το πλάτος 4.09" (104 mm), Ταχύτητα 4" (102 mm)/sec | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: 12/11/2013 «Αγορά εξοπλισμού για επιχειρήσεις σύλληψης άγριων πτηνών και για τη διατήρηση δειγμάτων και βιολογικού υλικού» |
| --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία