ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Κωδικός 4860 XIFI-eXperimental Infrastructures for the Future Internet», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κωδικός Έργου: 4860

(Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και συμπληρωματικών υλικών για την υποδομή Blade με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της πειραματικής υποδομής νέφους )

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση                 : Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου

Ταχ. Κώδικας	: 383 34

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ:	: 24210 06413

Fax.:	: 24210 06464

Αρ. πρωτ.: 16633

Βόλος,   25/08/2014

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και συμπληρωματικών υλικών για την υποδομή Blade με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της πειραματικής υποδομής νέφους»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και συμπληρωματικών υλικών για την υποδομή Blade με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της πειραματικής υποδομής νέφους που διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κωδικός 4860 XIFI-eXperimental Infrastructures for the Future Internet» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (13.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού και η απόσβεση του θα βαρύνει το έργο  «Κωδικός 4860 XIFI-eXperimental Infrastructures for the Future Internet» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Κωδικός 4860 XIFI-eXperimental Infrastructures for the Future Internet»ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και συμπληρωματικών υλικών για την υποδομή Blade με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της πειραματικής υποδομής νέφους

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των εξήντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του υπό προμήθεια ειδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Κτήριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Κτήριο Δεληγιώργη, 4ος όροφος, γραφείο Δ2, 38221 Βόλος

# Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV. Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή των ειδών και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής Ιωάννης Ε. Μεσσήνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Δικτυακός μεταγωγέας με υποστήριξη τεχνολογίας Openflow (Openflow switch) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 7.200,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| A.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Μοντέλο – Σειρά | ΝΑΙ |  |  |
| A.2 | Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών. | ΝΑΙ |  |  |
| A.3 | Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19’’. | ΝΑΙ |  |  |
| A.4 | Μέγιστο πλήθος θυρών 1 Gigabit και το είδος διεπαφών που υποστηρίζονται | >=280 |  |  |
| A.5 | Μέγιστο δυνητικό πλήθος θυρών 10G και το είδος διεπαφών που υποστηρίζονται | >=92 |  |  |
| A.6 | Ύπαρξη πολλαπλών τροφοδοτικών με δυνατότητα Ν+1 | NAI |  |  |
| A.7 | Προσφερόμενος αριθμός modules 24-port Gigabit | >= 2 |  |  |
| A.8 | Υποστήριξη Υψηλής Διαθεσιμότητας (High Availability) με δυνατότητα Ν+1 Failover, με εφεδρικά Engines ή Fabrics. Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης υψηλής διαθεσιμότητας | NAI |  |  |
| A.9 | Να περιγραφθούν τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας που διαθέτει η προσφερόμενη Αρχιτεκτονική της κάθε πρότασης μεταγωγών. | ΝΑΙ |  |  |
| A10 | Tαχύτητα μεταγωγής δεδομένων ανά μεταγωγό (Switching capacity L2 & L3) | (1Τbps |  |  |
| A.11 | Ταχύτητα μεταγωγής πακέτων επιπέδου 2 & 3 (Mpps) | (750 Mpps |  |  |
| A.12 | Αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων | (64.000 |  |  |
| A.13 | Να αναφερθεί το μέγεθος της καθυστέρησης (Latency) σε κάθε Gigabit θύρα των μεταγωγών (σε μs) στα 64-byte packets (FIFO) | <=3μsec |  |  |
| A.14 | Μέγεθος της καθυστέρησης (Latency) σε κάθε 10Gigabit θύρα των μεταγωγών (σε μs) στα 64-byte packets (FIFO) | <=2μsec |  |  |
| A.15 | Οι προτεινόμενοι Μεταγωγοί θα πρέπει να υποστηρίζουν τα παρακάτω είδη διεπαφών: 1000Base-T 1000Base-x SFP (x= SX, LX, να αναφερθούν άλλα), 10Gbase-xR SFP+(x= SR, LR, 10GE DAC or Twinax cables, να αναφερθούν άλλα) |  |  |  |
| A.16 | Να υποστηρίζεται 10GBaseT, με την προσθήκη ανάλογης κάρτας. | NAI |  |  |
| A.17 | Να αναφερθεί ο τρόπος επέκτασης μετά από μελλοντική αναβάθμιση. | ΝΑΙ |  |  |
| A.18 | Να διαθέτουν ασύγχρονη θύρα για Out of Band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού η /και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password) | NAI |  |  |
|  | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ OpenFlow |  |  |  |
| A.19 | Υποστήριξη (ενσωματωμένo κατά την παράδοση) OpenFlow 1.3.1 specification (ONF) | NAI |  |  |
| A.20 | Υποστήριξη OpenFlow Hybrid mode | NAI |  |  |
| A.21 | Υποστήριξη full 12-match (OpenFlow) | NAI |  |  |
| A.22 | Υποστήριξη IPv6 για OpenFlow | NAI |  |  |
| A.23 | Υποστήριξη per-Flow Meters, Groups, Auxiliary Connections | NAI |  |  |
| A.24 | Υποστήριξη πολλαπλών OpenFlow controllers | NAI |  |  |
| A.25 | Υποστήριξη Traffic forwarding από OpenFlow σε non-OpenFlow domain | NAI |  |  |
| A.26 | Υποστήριξη add/modify/strip VLAN tags | NAI |  |  |
| A.27 | Υποστήριξη αποστολής πακέτων σε πολλαπλές πόρτες (με OpenFlow enabled) | NAI |  |  |
| A.28 | Υποστήριξη OpenFlow Aggregate ή Virtualized modes | NAI |  |  |
|  | ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| A.29 | Υποστήριξη νοητών δικτύων –802.1Q VLANs | ≥2.000 |  |  |
| A.30 | Υποστήριξη QoS χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση Access Lists (ACL) DiffServ Code Point (DSCP) Bandwidth shaping IP ToS IEEE 802.1p priority bits & IEEE 802.1Q VLAN ID Class of Service (CoS) Υποστήριξη για τουλάχιστον οκτώ (8) ουρές προτεραιοτήτων ανά θύρα | NAI |  |  |
| A.31 | Υποστήριξη χαρακτηριστικών Ασφάλειας - ενσωματωμένα κατά την παράδοση Secure Shell (SSHv2) RADIUS, TACACS+ ACL (IPv4 & IPv6) IEEE 802.1X Port-based Network Access Control Port Security | NAI |  |  |
| A.32 | Τα προσφερόμενα Switches θα πρέπει να υποστηρίζουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά Αξιοπιστίας Link Resiliency - ενσωματωμένα κατά την παράδοση. 802.3ad (LACP) υποστηρίζοντας τον συνδυασμό τουλάχιστον 8 θυρών σε μία λογική σύνδεση (Gigabit ή 10Gig Ethernet θύρες) 802.1AX Link Aggregation 802.1s –Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w – Rapid Spanning Tree (RSTP) 802.1s – Multiple Instance Spanning Tree (MSTP) Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) VRRP ή άλλο ισοδύναμο L3 redundancy protocol | NAI |  |  |
| A.33 | Υποστήριξη VRRP ή άλλου ισοδύναμου L3 redundancy protocol | ΝΑΙ |  |  |
| A.34 | Υποστήριξη 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE). Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας / energy efficiency. | NAI |  |  |
| A.35 | Υποστήριξη χαρακτηριστικών IP Multicast Routing - ενσωματωμένα κατά την παράδοση. LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) Protocol Independent Multicast (PIM) (Sparse & Dense) Internet Group Management Protocol (IGMP) | ΝΑΙ |  |  |
| A.36 | Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 2 (Layer 2) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση. Υποστήριξη Jumbo Frames στις Gigabit θύρες Υποστήριξη IEEE 802.1v protocol VLAN Υποστήριξη GARP VLAN (GVRP) Υποστήριξη MAC-based VLAN MLD snooping Auto MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |  |
| A.37 | Δυνατότητα υποστήριξης IEEE 802.3af (PoE) & 802.3at (PoE+) | ΝΑΙ |  |  |
| A.38 | Δυνατότητα υποστήριξης IEEE 802.1ad QinQ and Selective QinQ | ΝΑΙ |  |  |
| A.39 | Υποστήριξη των κάτωθι επιπέδου 3 (Layer 3) χαρακτηριστικών - ενσωματωμένα κατά την παράδοση Address Resolution Protocol (ARP) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) UDP (User Datagram Protocol Forwarding Static routes RIP v1/v2 OSPF, OSPFv3 BGP v4 Policy-based routing (PBR) | NAI |  |  |
| A.40 | Υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης Management interface control SNMPv1, v2c, and v3 RMON FTP, TFTP support IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Command Line Interface (CLI) Πλήρη υποστήριξη Διαχείρισης & παραμετροποίησης μέσω CLI, telnet, Web UI ή και συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής | NAI |  |  |
| A.41 | Προδιαγραφές ασφαλείας IEC 60950 International CB Certification EN 60950 European Certification UL60950 US certification | NAI |  |  |
| A.42 | Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών CISPR22, Class A/CISPR24 International EN55022, Class A/EN55024 European FCC, Past 15, Class A US Certification ICES-003, Class A Canadian Certification |  |  |  |
| A.43 | Eγγύηση εφόρου ζωής ( Life Time warranty ) του συστήματος με αντικατάσταση ελαττωματικών μερών ή και του συνόλου του συστήματος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD/Next Business Day) από την κατασκευάστρια εταιρία. | NAI |  |  |
| A.44 | Να επιτρέπονται/περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις λογισμικού (Software/OS/Firmware) για τη διάρκεια κατοχής του εξοπλισμού χωρίς επιπλέον χρέωση. | NAI |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | B |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Μη διακοπτόμενο Σύστημα Παροχής Ενέργειας (UPS) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 2.200,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| B.1 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. ΝΑΙ NAI | ΝΑΙ |  |  |
| B.2 | Για λόγους συμβατότητας με το υπάρχον blade server σύστημα να είναι της κατασκευάστριας εταιρίας HP (Hewlet Packard) | ΝΑΙ |  |  |
| B.3 | Ύψος συστηματος σε rack units (U) | ≤ 4 |  |  |
| B.4 | Τύπος UPS | Line Interactive ή ανώτερο |  |  |
| B.5 | Ισχύς | ≥ 5.000VA |  |  |
| B.6 | Τάση Λειτουργίας | 220/230 |  |  |
| B.7 | Runtime με πλήρες φορτίο | ≥ 5 λεπτά |  |  |
| B.8 | Μπαταρίες Hot Swap | ΝΑΙ |  |  |
| B.9 | Το UPS θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια και λοιπό υλικό για την σύνδεση του με τον προσφερόμενο εξοπλισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| B.10 | Τρία (3) έτη από την κατασκευάστρια εταιρία | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Κάρτες δικτύου για εξυπηρετητές τύπου Blade |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 6 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 1.900,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ.1 | Για λόγους συμβατότητας θα πρέπει να είναι της Εταιρίας HP και να είναι κατάλληλες για τους εξυπηρετητές HP ProLiant BL460c E5-v2 Gen8 ΝΑΙ NAI | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Κάθε κάρτα δικτύου θα πρέπει να υποστηρίζει 4 δικτυακές πόρτες 1Gb full dublex | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | Τύπος διαύλου x4 PCI Express 2.1 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4 | Δικτυακός Επεξεργαστής Intel® I350 Controller | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5 | Συμμόρφωση με την IEEE: 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ad, and 802.3x, IEEE 1588, 802.1AS | NAI |  |  |
| Γ.6 | Περιγραφή είδους: Ethernet 1Gb 4-port 366M Adapter | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Δ |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Μνήμες RAM για blade εξυπηρετητή |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 12 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 2.400,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τασιούλας Λέανδρος |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | leandros@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ |  |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Δ.1 | Για λόγους συμβατότητας θα πρέπει να είναι της Εταιρίας HP και να είναι κατάλληλες για τους εξυπηρετητές HP ProLiant BL460c E5-v2 Gen8 ΝΑΙ NAI | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Η κάθε μνήμη Ram θα πρέπει να είναι >= 16Gb | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Η μνήμη πρέπει έχει DUAL RANKx4 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.4 | H μνήμη πρέπει να είναι DDR3 στα 1600MHz | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.5 | Περιγραφή μνήμης: 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-12800R (DDR3-1600) Reg CAS-11 Memory Kit | NAI |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Κωδικός 4860 XIFI-eXperimental Infrastructures for the Future Internet» |  |
| --- | --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 30% |  |
| Α | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
| Β | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία