ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«Θαλής – Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών»

MIS: 375659

Κωδικός Έργου: 4486

Προμήθεια Εξοπλισμού αποτυπώσεων/μετρήσεων πεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος « Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 06464

Βόλος, 14/02/2013

Αρ. πρωτ.: 2430

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Προμήθεια Εξοπλισμού αποτυπώσεων/μετρήσεων πεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Θαλής – Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια Εξοπλισμού αποτυπώσεων/μετρήσεων πεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος«Θαλής – Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών»  (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’)

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (2.300,00) €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «Θαλής – Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών» με κωδ. 4486, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τρίτη 05 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Θαλής - Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών» κωδ.4486, MIS: 375659

προμήθεια Εξοπλισμού αποτυπώσεων/μετρήσεων πεδίου

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Επιθυμητό είναι ο χρόνος παράδοσης των ειδών να είναι μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση/ χρόνος εγκατάστασης

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 και ώρα 12.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών και Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλαπάτα) Παλαιά  Βόλου.

# Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις – προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. – 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Βιντεοκάμερα |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 1300,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (τεμάχια 1) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Χριστοπούλου Όλγα |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | kaisari@prd.uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4486 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Ανάλυση Megapixel ≥ 9,15 MP | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Οπτικό Zoom ≥ 12 x | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Ψηφιακό Zoom ≥ 700 x | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Σταθεροποιητής Εικόνας | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Ενσωματωμένο Flash | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Υποστήριξη 3D | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.7 | Full HD | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.8 | Μέγεθος Οθόνης ≥ 3,5 inches | ΝΑΙ |  |  |
| Α.1.9 | Touchscreen | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.10 | Τύπος Αισθητήρα: MOS | ΝΑΙ |  |  |
| A1.11 | Local Length Range ≥ 3.45-41.4 mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.12 | Focal Length Range ≥ (35 mm equivalent) 35.0-420 mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.13 | Ανάλυση Εικόνων: 4608 x 3072 pixels | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.14 | Format Εικόνων: JPEG | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.15 | Ανάλυση Video: 1920 x 1080 pixels | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.16 | FPS (Μέγιστης Ανάλυσης) ≥ 50 fps | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.17 | Format Video: MPEG-4 AVC/H.264 | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.18 | Αποθηκευτικό Μέσο: HDD, Κάρτα Μνήμης | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.19 | HDMI | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.20 | Έξοδος Ακουστικών/Ηχείων | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.21 | Mic/Line In | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.22 | USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.23 | Τύποι κάρτας μνήμης SD/SDHC/SDXC | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.24 | Πλάτος ≥ 67 mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.25 | Ύψος ≥ 72 mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.26 | Βάθος ≥ 146 mm | ΝΑΙ |  |  |
| A.1.27 | Βάρος ≥ 455 gr | ΝΑΙ |  |  |

| KΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | A2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | GPS |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 1000 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Χριστοπούλου Όλγα |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Kaisari@prd.uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4486 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | GPS με ενσωματωμένο ΕΓΣΑ ’87 και τοπογραφικό χάρτη. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Τύπος: GPS-Plotter χειρός με χάρτη | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Δέκτης: τουλάχιστον 14 καναλιών με Hot-Fix - υψηλής ευαισθησίας | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Οθόνη: έγχρωμη TFT >=3 ιντσών, ανάλυση 240x400 pixels, sunlight-readable | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Μνήμη για Waypoints (σημεία): : τουλάχιστον 2000 | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Μνήμη για routes (διαδρομές): : τουλάχιστον 200 | ΝΑΙ |  |  |
| A1.7 | Track log: τουλάχιστον 10,000 points, 200 αποθηκευμένα tracks | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.8 | Μνήμη: εσωτερική : τουλάχιστον 850 MB (για χάρτες), υποδοχή για κάρτες microSD | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.9 | Μπαταρία: 16 HR (με 2x AA) | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.10 | Κεραία: Eσωτερική | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.11 | Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7 | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.12 | Άλλες δυνατότητες: εμβαδομέτρηση, βαρόμετρο, βαρομετρικό υψόμετρο, πυξίδα ηλεκτρονική, σύνδεση USB, WAAS | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.13 | Καταγραφή εικόνων με γεωαναφορά | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.14 | Interface: high speed USB & NMEA 0183 compatible | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.15 | Διαστάσεις (Πλάτος x Υψος x πάχος): 5.8 x 11.4 x 3.5 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.16 | Βάρος: <200 gr | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Θαλής - Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Αειφορική Ανάπτυξη των Νησιωτικών Δασικών Περιοχών» κωδ.4486, προμήθεια Εξοπλισμού αποτυπώσεων/μετρήσεων πεδίου |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία