ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊων, bartonella henselae και leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία»

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Κωδικός έργου: 4530

Ιανουάριος 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 415

Βόλος,  15/01/2013

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την εκτέλεση του έργου ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊων, bartonella henselae και leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία »

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων στα πλαίσια του έργου          « ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊων, bartonella henselae και leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία » του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει κατά ανώτερο όριο τις Έντεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (11.500,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊων, bartonella henselae και leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00.

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα

Υπόψη κ. Γιαννακόπουλου Αλέξιου

Τηλ. 2441066030

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Διεπιστημονική διερεύνηση και ταυτοποίηση των ροταϊων, bartonella henselae και leishmania από παιδιά και ζώα φορείς με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων. Σημασία για τη δημόσια υγεία»

Για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Εργαστηριακών αναλωσίμων» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Καρδίτσα.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι συνολικός ως προς τα είδη της κάθε ομάδας και σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ ή Ομάδα Δ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10:00 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Καρδίτσα.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά ανά ομάδα ειδών με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ εργαστηριακών αναλωσίμων)

Ομάδα Α – Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια αιμοληψιών

| Α/Α | Όνομα Εργαστηριακού αναλωσίμου | Αριθμός υλικών | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σύριγγα μετατρεπόμενη σε φιαλίδιο συλλογής αίματος και διαχωρισμού ορού όγκου 9 ml | 3500 | 500 |
| 2 | Φιαλίδια συλλογής αίματος με σύστημα κενού με EDTA 10ml | 1800 | 400 |
| 3 | Φιαλίδια συλλογής αίματος με σύστημα κενού με ηπαρίνη 10ml | 1200 | 590 |
| 4 | Φιαλίδια συλλογής αίματος με σύστημα κενού χωρίς αντιπηκτικό 10 ml | 1800 | 500 |
| 5 | Βελόνες για τα φιαλίδια συλλογής αίματος με σύστημα κενού 21 G | 4800 | 1800 |
| 6 | Σύριγγες 2,5 ml | 1500 | 130 |
| 7 | Σύριγγες 5 ml | 1500 | 130 |
| 8 | Φιαλίδια συλλογής αίματος με σύστημα κενού με EDTA 1,3 ml | 3000 | 250 |
| Σύνολο | 4.300,00 |

Ομάδα Β – Αναλώσιμα υλικά για βιοψίες

| Α/Α | Όνομα Εργαστηριακού αναλωσίμου | Αριθμός υλικών | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vial w/ swab για μεταφορά ιών χλαμυδίων μυκοπλάσματων αποστειρωμένα | 1500 | 2510 |
| 2 | Vial w/ swab για μεταφορά αερόβιων και μη αερόβιων βακτηρίων αποστειρωμένα | 2125 | 610 |
| Σύνολο | 3.120,00 |

Ομάδα Γ – Αναλώσιμα  για τη συντήρηση των παθογόνων μικροοργανισμών

| Α/Α | Όνομα Εργαστηριακού αναλωσίμου | Αριθμός υλικών | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κωνικό σωληνάριο φυγοκέντρησης 50 ml | 875 | 220 |
| 2 | Κωνικό σωληνάριο φυγοκέντρησης 15 ml | 1000 | 220 |
| 3 | Microtube με ενσωματωμένο βιδωτό πώμα και κωνική βάση 1,5 ml | 3500 | 590 |
| 4 | Μικροσωληνάρια τύπου eppendorf όγκου 0,2ml με επίπεδο καπάκι | 2000 | 180 |
| 5 | Κουτιά για αποθήκευση μικροσωληναρίων 100 θέσεων | 150 | 500 |
| Σύνολο | 1.710,00 |

Ομάδα Δ – Αναλώσιμα εργαστηριακά υλικά για τη διενέργεια ανοσολογικών και μοριακών μεθόδων

| Α/Α | Όνομα Εργαστηριακού αναλωσίμου | Αριθμός υλικών | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ρύγχη χωρίς φίλτρο για πιπέττες 200 μl | 30000 | 370 |
| 2 | Ρύγχη χωρίς φίλτρο για πιπέττες 1000 μl | 12000 | 150 |
| 3 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 10 μl | 9600 | 740 |
| 4 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 100 μl | 4800 | 370 |
| 5 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 200 μl | 4800 | 370 |
| 6 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 1000 μl | 4800 | 370 |
| Σύνολο | 2.370,00 |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| A1 | Σωληνάρια αιμοληψίας κλειστού συστήματος διπλής χρήσης κενού και σύριγγας για δύσκολες αιμοληψίες, πλαστικά με βιδωτό πώμα, χωρίς αντιπηκτικό ή υλικό διαχωρισμού, όγκος 9 ml | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α2 | Αποστειρωμένα, συνθετικά διαυγή σωληνάρια για λήψη αίματος, μιας χρήσης με αρνητική πίεση για αναρρόφηση ποσότητας 10 ml με πώμα ασφαλείας Hemogard με αντιπηκτικό ξηρό EDTA Κ2 ψεκασμένο στα τοιχώματα | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α3 | Αποστειρωμένα διαυγή σωληνάρια για τη λήψη αίματος όγκου 10 ml μιας χρήσης που περιέχουν Na Heparine 170 I.U. με πώμα το οποίο φέρει πλάγια εγκοπή και ετικέτα με χώρο σημειώσεως των στοιχείων του ασθενούς | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α4 | Αποστειρωμένα διαυγή συνθετικά σωληνάρια για τη λήψη αίματος με αρνητική πίεση για αναρρόφηση όγκου 10 ml χωρίς αντιπηκτικό με πώμα ασφαλείας Hemogard. | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α5 | Βελόνες αιμοληψίας διατρήσεως σωληναρίων κενού αποστειρωμένες, μιας χρήσεως με λεπτά τοιχώματα καλυμμένα με σιλικόνη, αιχμηρές και στις 2 απολήξεις με κατάλληλο πλαστικό κοχλία για τη στερέωσή τους στον υποδοχέα των σωληναρίων κενού. | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α6 | Σύριγγες πλαστικές των 2.5 ml 21 G | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α7 | Σύριγγες πλαστικές των 5 ml 21 G | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Α8 | Φιαλίδια αιμοληψίας με Κ3 EDTA όγκου 1.3 ml | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Β1 | Αποστειρωμένος πλαστικός βαμφακοφόρος στυλεός με υλικό μεταφοράς 1 ml για την ανίχνευση μυκοπλασμάτων, ιών και χλαμυδίων | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Β2 | Αποστειρωμένος πλαστικός βαμφακοφόρος στυλεός με υλικό μεταφοράς 1 ml για την ανίχνευση αερόβιων και αναερόβιων βακτηρίων | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Γ1 | Κωνικά δοκιμαστικά σωληνάρια φυγοκέντρησης βαθμονομημένα 50 ml με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Γ2 | Κωνικά δοκιμαστικά σωληνάρια φυγοκέντρησης βαθμονομημένα 15 ml με χώρο για αναγραφή στοιχείων και βιδωτό πώμα, αποστειρωμένα | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Γ3 | Μικροσωληνάρια όγκου 1,5 ml με βιδωτό πώμα και κωνική βάση αποστειρωμένα | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Γ4 | Μικροσωληνάρια λεπτού τοιχώματος τύπου eppendorf όγκου 0,2ml με επίπεδο καπάκι. ελεύθερα απο dnases, rnases και ανθρώπινο dna | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Γ5 | Κουτιά αποθήκευσης μικροσωληναρίων 1,5 και 2 ml από πλαστικοποιημένο χαρτόνι 100 θέσεων 10 Χ 10 | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ1 | Ρύγχη πλαστικά χωρίς φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson όγκου 200 μl | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ2 | Ρύγχη πλαστικά χωρίς φίλτρο συμβατά με πιπέττες Gilson όγκου 1000 μl | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ3 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 10 μl, κατάλληλα για πιπέττες Gilson | ΝΑΙ (ΟΛΑ) ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ4 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 100 μl, κατάλληλα για πιπέττες Gilson | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ5 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 200 μl, κατάλληλα για πιπέττες Gilson | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |
| Δ6 | Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 1000 μl, κατάλληλα για πιπέττες Gilson | ΝΑΙ (ΟΛΑ) |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων – ΘΑΛΗΣ - ΚΩΔ.4530» |
| --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία