ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με  τίτλο:

"Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)"

Κωδικός έργου: 4882

"Προμήθεια Εξοπλισμού"

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση            : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ.	: 24210 06413

Fax	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 18540

Βόλος,  23/09/2014

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου : Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# 1    Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και παράδοση ειδών εξοπλισμού στο Εργαστήριο Ιχθυολογίας και της Υδροβιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του έργου «Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του μέτρου 3.5 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ», Κωδικός Πράξης (ΟΠΣΑΑ) 185372, Κωδικός ΣΑ 086/8, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Ι. Καραπαναγιωτίδη και χρηματοδοτείται από το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων / Γεν. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α) κατά 75%.

# 2        Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (59.500,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# 3      Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Τρίτη 14η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30

# 4      Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# 5      Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# 6      Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Προμήθεια εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου : Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)»

Για Προμήθεια Εξοπλισμού

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε μία από τις ζητούμενες ΟΜΑΔΕΣ των υπό προμήθεια  ειδών (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β, ΟΜΑΔΑ Γ, ΟΜΑΔΑ Δ)  επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στο Εργαστήριο Φυσιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι συνολικός ως προς τα είδη της κάθε ομάδας και σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση του, ή του οίκου κατασκευής ότι ο εξοπλισμός δεν είναι μεταχειρισμένος καθώς και βεβαίωση για τον σειριακό αριθμό  (serial number) του εξοπλισμού όταν αυτό υπάρχει.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του οργανωμένη σε 3 φακέλους (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ πρέπει να περιέχει  τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι  13/01/2015 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λπ. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8      Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

- Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9      Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την  Τετάρτη 15η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 13:00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Γιαννιτσών & Λαχανά – Παλαιά Βόλου.

# 10      Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση να ισχύει μέχρι 13/01/2015 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ K. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

OMAΔΑ Α (Εξοπλισμός ενυδρείων)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αντλία νερού |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 300,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Να είναι τύπου βυθιζόμενης και ανθεκτική σε θαλασσινό νερό | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | Συμβατότητα σε 220 Volt – 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | Ισχύος 120 Watt | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | Διαστάσεων όχι μεγαλύτερη των 160×90×110 mm και όχι μικρότερη των 140×70×95 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | Μέγιστη ικανότητα παροχής τουλάχιστον 6500 l/h σε 0 m και 4200 l/h σε ύψος 1,8 m. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.6 | Μέγιστο μανομετρικό ύψος τουλάχιστον 4 m | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Εξωτερικό φίλτρο ενυδρείου |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 500,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α2.1 | Εξωτερικό φίλτρο, τύπου canister, κατάλληλο για ενυδρεία θαλασσινών ψαριών | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.2 | Να έχει παράλληλη ικανότητα μηχανικής, βιολογικής και χημικής διήθησης | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.3 | Να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού άντλησης του νερού | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Να έχει ικανότητα διήθησης τουλάχιστον 650 l/h και να είναι κατάλληλο για ενυδρεία όγκου 250 l | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | Nα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α3 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Οζονιστής |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 10 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 1.200,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α3.1 | Ozone output: τουλάχιστον 100 mg/hr. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | Voltage: 220-240 V. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.3 | Air pump output: 2 lt/min. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4 | Max. pump pressure: 50 cm. | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.5 | Πιστοποιητικό κατά UL TUL CE ή άλλου τύπου | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α4 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Δεξαμενή |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 300,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α4.1 | Πλαστική, κάθετη ελλειπτική. | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.2 | Διαστάσεων 0,65×1,40×1,35 (πλάτος×μήκος×ύψος). | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.3 | Να διαθέτει βάνα απορροής νερού. | ΝΑΙ |  |  |

OMAΔΑ Β (Εξοπλισμός αναλυτικής χημείας)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Θερμιδόμετρο |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 47.000,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β1.1 | Να είναι αυτόματο αδιαβατικό θερμιδόμετρο καύσης, µοντέλο C 5000 ή παρόμοιου τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.2 | Η περιοχή δείγματος να είναι από 0,5-1,5 gr και η περιοχή μέτρησης έως 40000J. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.3 | Τα αποτελέσματα να μπορούν να εκφρασθούν σε διαφορετικές μονάδες όπως Joule/g, BTU/lb, kWh/kg, cal/g. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.4 | Η ακρίβεια να είναι σύμφωνα με DIN 51900 και είναι καλύτερη από ± 0,15%. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.5 | Οι αναλύσεις του να είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ASTM 240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.6 | Το δοχείο πίεσης να γεμίζει αυτόματα με οξυγόνο με πίεση έως 30 bar. Η αυτόματη πλήρωση να εξασφαλίζει εντός της οβίδας σταθερές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.7 | Η βασική μονάδα του να έχει αυτόµατη αναγνώριση της οβίδας καύσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.8 | Η βασική μονάδα του να έχει αυτόµατη ανάφλεξη δειγµάτων και αυτόµατη πλήρωση κάδου ανάλυσης µε νερό ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.9 | Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.10 | Η παροχή νερού ψύξης να είναι από βρύση και να διαθέτει για το σκοπό αυτό κατάλληλη βαλβίδα πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.11 | Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου (υπολογιστή) για αυτόματο έλεγχο του συστήματος και υπολογισμό των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.12 | Να διαθέτει οθόνη LCD με πληκτρολόγιο για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση όλων των παραμέτρων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.13 | Να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ μέσω σειριακής εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.14 | Να χρησιμοποιείται μαγνητικός αναδευτήρας, για ισοκατανομή και ομοιομορφία της θερμοκρασίας εντός του δοχείου μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.15 | Ο κινητήρας και τα μηχανικά μέρη του αναδευτήρα να είναι εκτός του θερμιδομετρικού συστήματος, για να μην επηρεάζεται το δείγμα από την μεταφορά θερμότητας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.16 | Να διαθέτει μία (1) κατάλληλη θερμιδομετρική οβίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.17 | Να συνοδεύεται από φιάλη οξυγόνου 50lt καθαρότητας κατάλληλης για θερµιδοµετρία καύσης και από κατάλληλο μανόμετρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.18 | Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα αναλώσιµα (cotton threads, wires, crucibles κλπ) για την αρχική λειτουργία και για την πραγµατοποίηση τουλάχιστον 100 καύσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.19 | Nα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.20 | Συμπεριλαμβάνονται έξοδα εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας σε εργαστηριακό χώρο του Τμήματος | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | B2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Σύστημα εξάτμισης διαλύτη με αέριο άζωτο |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 4.000,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| B2.1 | Τύπου Nitrogen evaporator | ΝΑΙ |  |  |
| B2.2 | Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής δοκιμαστικών σωλήνων τουλάχιστον 12 θέσεων, με κάθε θέση αυτόνομα ρυθμιζόμενη την ροή του αερίου (από 0 έως 10 LPM) | ΝΑΙ |  |  |
| B2.3 | Κατάλληλο για δοκιμαστικούς σωλήνες με διάμετρο από 10 έως 30 mm | ΝΑΙ |  |  |
| B2.4 | Να έχει τη δυνατότητα περιστροφής ώστε κάθε θέση να είναι εύκολα προσβάσιμη στον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| B2.5 | Να συνοδεύεται από 12 ανοξείδωτου χάλυβα βελόνες και βαλβίδες για τη ροή του αερίου | ΝΑΙ |  |  |
| B2.6 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο δοχείο ανοξείδωτου χάλυβα water bath ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| B2.7 | Να είναι κατάλληλο για τάση 220 V | ΝΑΙ |  |  |

OMAΔΑ Γ (Γενικός εξοπλισμός εργαστηρίου)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Ομογενοποιητής βιολογικών δειγμάτων |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 3.000,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ1.1 | Να είναι οµογενοποιητής βιολογικών δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.2 | Ικανότητα οµογενοποίησης όγκων δείγµατος 1 – 1.500ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας ομογενοποίησης από 3.000 έως 25.000 rpm µε απόκλιση έως 1%. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.4 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LED. |  |  |  |
| Γ1.5 | Να είναι χαμηλού επιπέδου θορύβου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Το μοτέρ του ομογενοποιητή έχει ισχύ 500 W. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.7 | Να έχει την δυνατότητα ομογενοποίησης δειγμάτων με ιξώδες έως 5000 mPas. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.8 | Να διαθέτει προστασία σύμφωνα με DIN EN 60529 IP 20 και να διαθέτει προστασία του μοτέρ από υπερφόρτωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.9 | Να συνοδεύεται από κατάλληλη μεταλλική βάση (stainless steel), κατάλληλη ράβδο στήριξης και κατάλληλους σφιγκτήρες για το βάρος και τη λειτουργία του stirrer. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.10 | Να συνοδεύεται από στέλεχος οµογενοποίησης (άξονας) από ανοξείδωτο χάλυβα , κατάλληλο για οµογενοποίηση ζωικών και φυτικών ιστών. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.11 | Nα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Καταψύκτης |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 2.500,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ2.1 | Καταψύκτης οριζόντιου τύπου (chest low type). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.2 | Με δυνατότητα κατάψυξης από -10 έως -45°C, ρυθμιζόμενη από το χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.3 | Ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 280 lt. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.4 | Να χρησιμοποιεί ψυκτικό R404a ελεύθερο (100%) από HCFC/CFC. Η μόνωση να είναι πάχους τουλάχιστον 80 mm και το εσωτερικό του καταψύκτη να είναι κατασκευασμένο από χάλυβα. |  |  |  |
| Γ2.5 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.6 | Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό στην περίπτωση όπου η θερμοκρασία βρεθεί εκτός των προγραμματιζόμενων ορίων (high/low temperature alarm). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.7 | Χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού θορύβου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.8 | Να διαθέτει επαφή για να τοποθετηθεί μελλοντικά GSM Alarm (Ειδοποίηση με SMS σε επιλεγμένους τηλεφωνικούς αριθμούς), καθώς και έξοδο για τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας PT100 και τοποθέτηση Back up με CO2. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.9 | Να διαθέτει τουλάχιστον ένα καλάθι για την τοποθέτηση δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |

OMAΔΑ Δ (Εξοπλισμός παρασκευής ιχθυοτροφών)

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Δ1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αναμικτήρας – μίξερ ζύμης |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 700,00 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Φυτόκο) |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093256 ikarapan@uth.gr |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4883 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Δ1.1 | Να είναι επιτραπέζιου τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.2 | Να διαθέτει ανοξείδωτο κάδο τουλάχιστον 5 Lt. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.3 | Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία όπως σύρμα, γάντζο, σπάτουλα κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.4 | Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης πολλών ταχυτήτων με εύρος 180-640 στροφές/λεπτό. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.5 | Να διαθέτει προστατευτικό πλέγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ1.6 | Να είναι ισχύς τουλάχιστον 700 watt και κατάλληλο για τάση 220 V. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια Εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Χρησιμοποίηση των Μεταποιημένων Ζωικών Πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές της τσιπούρας (Sparus aurata)», ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 4882. |
| --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………….........................

(και ολογράφως)……………………………………………………………………………….

υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………………………………

Δ\νση………………………………………………………………………  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ......................................................................, για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό ......................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας ....................................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία