ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - «Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος»

Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου

Κωδικός έργου: 4761

Ιανουάριος 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 751

Βόλος,  21/01/2013

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος »

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου “Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (33.200,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου ΘΑΛΗΣ Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00.

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Παπασιοπούλου 2-4, 35100 Λαμία

Υπόψη κ. Σανδαλίδη Χαρίλαου

Τηλ. 22310 66719

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος

Προμήθεια Εξοπλισμού

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση του εξοπλισμού στα 3 εργαστήρια που συμμετέχουν στο έργο και βρίσκονται στη Λαμία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι συνολικός ως προς τα είδη της κάθε ομάδας και σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Συγκεκριμένα, μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων, τη συμφερότερη προσφορά, για τα είδη, για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ) τα είδη όπως αυτά αναγράφονται στο πίνακες ειδών του Παραρτήματος Α’ .

Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα καθοριστεί η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:30 στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική του πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

# 8	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά ανά ομάδα ειδών με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 9	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 20/05/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 10	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Αθανάσιος Κούγκολος

Αναπλήρωτης Πρύτανη Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ομαδα  Α: Συστήματα Καταγραφής Εγκεφαλικής Δραστηριότητας

| Είδος | A1. Φορετό σύστημα κάσκας για καταγραφή ποσοτικού ΗΕΓ (Electro-Cap System II) | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Το σύστημα θα πρέπει να είναι αυτόνομο και να περιέχει δύο ηλεκτροεγκεφαλογραφικές κάσκες με ενσωματωμένα τα ηλεκτρόδια. Επίσης θα πρέπει να περιέχει κατάλληλους μετατροπείς συμβατούς με συστήματα ηλεκτροεγκεφαλογραφίας της Nikhon Kohden |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 1.000,00 |  |

| Είδος | A2. Κανονικοποιημένη Βάση Ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ) Δεδομένων (Άδεια Χρήσης του NeuroGuide Deluxe [NG]) | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Συνολικός Αριθμός Ατόμων 625 Δείκτες: Σχετικής Ισχύος, Απόλυτης Ισχύος, Λόγους Ισχύος, Συνάφειας, Ασυμμετρίας πλάτους και φάσης |  |
|  | Ημι-αυτόματη αποθορυβοποίηση με δυνατότητα χειροκίνητης επεξεργασίας |  |
|  | Ημι-αυτόματος καθαρισμός των οφθαλμικών παρασίτων |  |
|  | Εισαγωγή πολλαπλών τύπων αρχείων ΗΕΓ (Lexicor, NeuroScan, EDF, Cadwell, ASCII, Mindset, Mitsar, XLTEK, DeyMed, BrainMaster κ.α.) |  |
|  | Δυναμικός FFT και Κανονικοποιημένες συγκρίσεις στην λειτουργία επεξεργασίας |  |
|  | Νόρμες για καταστάσεις χαλάρωσης με ανοιχτά και κλειστά μάτια με διαφορετικά μοντάζ. |  |
|  | FFT using a 0.5 Hz resolution and 1 Hz Color Maps from 0 to 30 Hz (40 Hz to be included soon) FFT με ανάλυση 0.5 Hz και χάρτες εγκεφάλου ανά 1 Hz από 0 μέχρι 30Hz |  |
|  | FFT Normative Power Ratios, including Z scores for Theta/Hi-Beta, Alpha/Hi-Beta & lo-Beta/Hi-Beta frequency bands Βασικά λόγοι ενέργειας που περιέχουν τα ζήτα-σκόρ των Θήτα/Υψ.Βήτα, Άλφα/Υψ. Βήτα και χαμηλό Βήτα/ Υψ. Βήτα. |  |
|  | Excellent Filter tools (adjustable Band Pass , Band Stop, Hi-Pass, Low-Pass) Άριστα εργαλεία φιλτραρίσματος |  |
|  | Flexible Signal Generator calibration tools Παραγωγέας σημάτων |  |
|  | Εύκολη εξαγωγή αναφορών |  |
|  | Ελεύθερη αναβάθμιση λογισμικού και υποστήριξη για 1 χρόνο |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 4.600,00 |  |

| Είδος | A3. Ασύρματο σύστημα καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου (EMOTIV) | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | 14 ηλεκτροεγκεφαλογραφικοί αισθητήρες (ηλεκτρόδια) Υψηλή ασύρματη απόδοση Υγροποιητής αισθητήρων Lithium Battery Άδεια Χρήσης του λογισμικού ανάπτυξης (Research Edition) Κουτί με 160 ανταλλακτικούς αισθητήρες |  |
| Ποσότητα | 3 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 3.300,00 |  |

| Είδος | Α4. Σύστημα 64 ενεργών ηλεκτροδίων για ηλεκτροεγκεφαλογραφικές καταγραφές | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | 64x AE-B12-F-150 (Ενεργά ηλεκτρόδια μήκους 150cm 4-pins) 1xAE-B12-FR-150 (Ενεργό ηλεκτρόδιο αναφοράς μήκους 150cm 4-pins) 1x AE-B12-FG-150 (Ενεργό ηλεκτρόδιο γείωσης μήκους 150cm 1-pin) |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 5.000,00 |  |

| Είδος | Α5. Φορητό σύστημα καταγραφής ποσοτικού ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) 24 καναλίων συμβατό με συστήματα νευροανάδρασης | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | 24 κάνάλια Φορητό Συμβατό με NeuroGuide , Loreta, SKIL , and WinEEG Ικανό για εκπαίδευση πλάτους και λειτουργικής συνδεσιμότητας καθώς και για εκπαίδευση τύπου z- score. |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 7.800,00 |  |

Σύνολο Ομάδας Α: 21.700,00 ΕΥΡΩ

Ομάδα Β: Υπολογιστικά Συστήματα

| Είδος | B1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Επεξεργαστής 4 πυρήνων, 64bit, με συχνότητα χρονισμού 3.5 GH i7, αρχιτεκτονικής 32nm με ενσωματωμένο ελεγκτή μνήμης και μνήμη cache 8 MB. |  |
|  | Μνήμη RAM συστήματος τουλάχιστον 16 GB DDR3, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 1333 MHz με επέκταση στα 32GB DDR3 |  |
|  | Σκληρός δίσκος 2 ΤB Serial ATAΙΙΙ (7200 rpm) . |  |
|  | Αντιγραφικό δίσκων SATA DVD με ταχύτητα αντιγραφής 8x. |  |
|  | Τροφοδοτικό απόδοσης 90% (efficient power supply) |  |
|  | Όλα τμήματα του υπολογιστή : κεντρική μονάδα με την μητρική κάρτα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και ηχεία, να είναι του ιδίου κατασκευαστή. |  |
|  | Να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS). |  |
|  | Τριετής εγγύηση, με παροχή τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης από τις 8:00 έως τις 22:00 όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, και τεχνική βοήθεια την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον Κατασκευαστή του Η/Υ. |  |
|  | Κεντρική μονάδα μικρού μεγέθους, με διαστάσεις που δεν ξεπερνούν τα 35 x 35 x 10 εκατοστά (μήκος x πλάτος x ύψος ). |  |
|  | Οθόνη LED μεγέθους τουλάχιστον 23 ιντσών, IPS type, ανάλυσης 1920 X 1080 pixels, με ρύθμιση σε ύψος, ρύθμισης της κλίσης, δυνατότητα περιστροφής ώστε να απεικονίζει κείμενο με οριζόντιο και κατακόρυφο προσανατολισμό, 1 HDMI connector, 1 DVI-D connector |  |
|  | Ποντίκι υπολογιστή με θύρα USB και λειτουργία ανάγνωσης Laser. |  |
|  | Πληκτρολόγιο με θύρα σύνδεσης USB. |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 900,00 |  |

| Είδος | Β2. Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Καθαρό Βάρος <=1,7KG |  |
|  | Επεξεργαστής >=2.7GHz dual-core Intel Core i7 / 3MB shared L3 cache |  |
|  | Οθόνη Retina display: >=13.3-inch (diagonal) LED-Φυσική ανάλυση 2560x1600 στα 227 pixel ανά ίντσα με υποστήριξη εκατομμυρίων χρωμάτων |  |
|  | Σκληρός δίσκος Flash storage >=512GB |  |
|  | Μνήμη>=16GB DDR3L στα 1600MHz |  |
|  | Ενσωματωμένη κάμερα FaceTime HD |  |
|  | TrackPad Apple Multi-Touch TrackPad |  |
|  | >=2 Θύρες Thunderbolt, HDMI, MagSafe 2 power port, >=2 Θύρες USB 3 (μέχρι 5 Gbps) SDXC Card Slot |  |
|  | Wi-Fi Bluetooth |  |
|  | Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Headphone port, Υποστήριξη για Apple iPhone headset με remote και μικρόφωνο |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 2.200,00 |  |

| Είδος | Β3. Αισθητήρας Kinect για Windows | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Κάμερα RGB |  |
|  | Αισθητήρας βάθους με ένα μονοχρωμικό αισθητήρα CMOS, |  |
|  | Πολυδιάστατο μικρόφωνο με δυνατότητα να ξεχωρίζει τις φωνές από τον ήχο και να τις απομονώνει από το θόρυβο του υπόλοιπου δωματίου. |  |
|  | Σύνδεση με PC |  |
| Ποσότητα | 5 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 2.000,00 |  |

| Είδος | Β4. Εξυπνο Τηλέφωνο λειτουργικού Android | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Καθαρό Βάρος <=130 gr |  |
|  | Δίκτυο 4G-LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n DLNA Wi-Fi Hotspot Bluetooth v4.0 NFC |  |
|  | Οθόνη Αφής Touch Screen Διαγώνιος Οθόνης >=4.9" Ανάλυση Οθόνης >= 1920 x 1080 pixels Χρώματα Οθόνης 16000000 Τύπος Οθόνης Super Amoled |  |
|  | Ταχύτητα Επεξεργαστή >=1.9 GHz Πυρήνες Επεξεργαστή Τετραπύρηνο |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα Android |  |
|  | Camera Ανάλυση Κάμερας 13 Mp Εγγραφή Βίντεο, Full HD , Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας 1.9 Mp |  |
|  | Ενσωματωμένη Μνήμη >=16 GB |  |
|  | Τύπος Κάρτας Μνήμης microSD |  |
|  | GPS Δέκτης με A-GPS υποστήριξη |  |
|  | Τύπος Μπαταρίας Li-Ion |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 500,00 |  |

| Είδος | Β5. Εξυπνο Τηλέφωνο λειτουργικού IOS | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Καθαρό Βάρος <=115 gr |  |
|  | Δίκτυο 4G LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi Hotspot Bluetooth v4.0 |  |
|  | Οθόνη Αφής Touch Screen Διαγώνιος Οθόνης 4" Ανάλυση Οθόνης 640 x 1136 pixels Χρώματα Οθόνης 16000000 Τύπος Οθόνης Retina display |  |
|  | Ταχύτητα Επεξεργαστή >=1.7 GHz Πυρήνες Επεξεργαστή Διπύρηνο |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα iOS 7 |  |
|  | Camera Ανάλυση Κάμερας 8.0 Mp Εγγραφή Βίντεο, Full HD , Ανάλυση Εμπρόσθιας Κάμερας1.2 Mp |  |
|  | Ενσωματωμένη Μνήμη >=16 GB |  |
|  | GPS Δέκτης με A-GPS υποστήριξη |  |
|  | Τύπος Μπαταρίας Li-Ion |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 650,00 |  |

| Είδος | Β6. Προσωπικός Υπολογιστής - Android | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Επεξεργαστής >=A9 Cortex 1.8GHz, Quad-Core CPU + Quad-Core GPU |  |
|  | Mνήμη >= 8GB DDR3 |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα: Android |  |
|  | 3G: Support External 3G |  |
|  | Συνδεσιμότητα: Built in WiFi 802.11b/g/n, Build-in Bluetooth |  |
|  | Περιφερειακά: Video Output Interface: HDMI 1.3 and CVBS, Build-in >=5.0 M pixels Camera Build-in Microphone, |  |
|  | Aσύρματο Χειριστήριο |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 200,00 |  |

| Είδος | Β7. Υπολογιστής Linux χαμηλής κατανάλωσης τύπου RaspberryPi | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Επεξεργαστής : Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS processor with FPU and Videocore 4 GPU |  |
|  | >=512MB RAM |  |
|  | HDMI socket |  |
|  | 10/100 BaseT Ethernet socket |  |
|  | Περιφερειακά: καλώδιο HDMI, Power Adapter, Wireless Nano, Mouse/Keyboard Combo, SD card 8GB |  |
| Ποσότητα | 4 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 160,00 |  |

Σύνολο Ομάδας Β: 6.610,00 ΕΥΡΩ

Ομάδα Γ: Αισθητήρες και Μονάδες Συλλογής Βιοσημάτων

| Είδος | Γ1. Πιεσόμετρο με σειριακή διεπαφή επικοινωνίας | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Ψηφιακό πιεσόμετρο με οθόνη LCD και σειριακή διεπαφή επικοινωνίας |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με Arduino/RaspberryPi |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

| Είδος | Γ2. Ψηφιακός μετρητής οξυγόνου με σειριακή διεπαφή επικοινωνίας | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Ψηφιακός μετρητής ποσοστού οξυγόνου στο αίμα και παλμών με οθόνη LCD και σειριακή διεπαφή επικοινωνίας |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με Arduino/RaspberryPi |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

| Είδος | Γ3. Μετρητής Ροής οξυγόνου με αναλογική έξοδο | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Μετρητής ροής οξυγόνου (σπιρόμετρο) με αναλογική έξοδο |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με Arduino/RaspberryPi |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

| Είδος | Γ4. Μετρητής Γλυκόζης αίματος με αναλογική έξοδο | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Μετρητής Γλυκόζης αίματος με αναλογική έξοδο |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με Arduino/RaspberryPi |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

| Είδος | Γ5. Αισθητήρες GSR (Galvanic Skin Response) με αναλογική έξοδο | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Αισθητήρες GSR με αναλογική έξοδο |  |
|  | Υποστήριξη επικοινωνίας με RaspberryPi και Arduino |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

| Είδος | Γ6. Αναγνώστης RFID με σειριακή έξοδο | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Αναγνώστης RFID με ενσωματωμένη κεραία 13.56Mhz, IOS/IEC 14443 type a |  |
|  | Λοιπά χαρακτηριστικά: Baud Rate： 9600-115200bit/, Power supply： DC5V(5%) |  |
| Ποσότητα | 2 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 100,00 |  |

| Είδος | Γ7. Αυτοκόλλητα RFID | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | ISO14443A |  |
|  | Συχνότητα: 13.56 MHz |  |
| Ποσότητα | 50 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 220,00 |  |

| Είδος | Γ8. Πλατφόρμα μικροελεγκτή PIC με ασύρματη σύνδεση στο Internet | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Μικροελεγκτής PIC με βάση συμβατή με το σύστημα Groove για προσθήκη αισθητήρων, μαζί με παροχή ρεύματος 220V/120V-output:5V |  |
|  | ενσωματωμένη ασύρματη κάρτα WiFi, υποστήριξη 802.11 |  |
| Ποσότητα | 1 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 150,00 |  |

| Είδος | Γ9. Επιταχυνσιόμετρο και Αισθητήρας Θέσης | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Φορετός σε μορφή ζώνης |  |
|  | Συμβατότητα με RaspberryPi και Arduino |  |
| Ποσότητα | 4 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 600,00 |  |

| Είδος | Γ10. Φορετός Μικρουπολογιστής | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Φορετός σε μορφή ρολογιού, οθόνη LED, Επεξεργαστής ARM Cortex-M3, up to 80MHz Διαsύνδεση με Bluetooth 4.0 Λειτουργικό Pebble OS |  |
|  | Επιταχυνσιόμετρο, Βάρος <=40γρ |  |
| Ποσότητα | 5 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 1.500,00 |  |

| Είδος | Γ11. Ασύρματος Μετρητής Καρδιακών Παλμών | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Φορετός σε μορφή ζώνης Διαsύνδεση με Bluetooth 4.0 |  |
|  | Αδιάβροχος |  |
| Ποσότητα | 3 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 300,00 |  |

Top of Form

Bottom of Form

| Είδος | Γ12. Ασύρματος Μετρητής Δραστηριότητας | Συμμόρφωση / Παραπομπή |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές | Φορετός σε μορφή ρολογιού Διαsύνδεση με Bluetooth 4.0 |  |
|  | Αδιάβροχος |  |
| Ποσότητα | 4 |  |
| Ενδεικτική Τιμή | 520,00 |  |

Σύνολο Ομάδας Γ: 4.890,00 ΕΥΡΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

ΔIAΓΩNIΣMOΣ:   «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - «Πολυδιάστατη  έρευνα στη συναισθηματική υπολογιστική για την αναγνώριση καταστάσεων φυσιολογίας και βιολογικών δραστηριοτήτων σε βοηθητικά περιβάλλοντα  - Σθένος  - ΚΩΔ.4761»

| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ποιότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία