ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής)»

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

Κωδικός έργου: 4638

Φεβρουάριος 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 2076

Βόλος,  10/02/2015

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων για την εκτέλεση του έργου HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής)»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# 1    Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και παράδοση αναλώσιμων υλικών στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής στο πλαίσιο του έργου «HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους τεχνολογικούς τομείς», κωδικός 11ΣΥΝ_3_1757 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Λεωνίδα Λεοντίδη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στα οποία ανήκουν οι πέντε Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

# 2        Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα πέντε  χιλιάδων ευρώ (45.000,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής)», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# 3      Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 04  Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00

# 4      Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# 5      Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα

Υπόψη κ. Λεοντίδη Λεωνίδα

Τηλ. 2441066002

# 6      Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«HEALTHYCLAW: Αλλοιώσεις των νυχιών, μακροβιότητα και ευζωία των χοιρομητέρων που σταβλίζονται σε ομαδικά κελιά (Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής)»

Για προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Εργαστηριακών αναλωσίμων» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των εργαστηριακών αναλωσίμων στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι τμηματικός ως προς τα είδη και σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του οργανωμένη σε 3 φακέλους (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ πρέπει να περιέχει  τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι  03/06/2015 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4. Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λπ. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8      Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της πιο συμφέρουσας προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# 9      Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την  Πέμπτη 05 Μαρτίου 2015 και ώρα 13:00 στο Εργαστήριο Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Καρδίτσα.

# 10	Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση να ισχύει μέχρι 03/06/2015 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12     Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ εργαστηριακών αναλωσίμων)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

| Είδος | Προδιαγραφές | Συσκευασία | Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) | Ποσότητα | Συνολική Τιμή (χωρίς ΦΠΑ) | ΦΠΑ | Συνολική Τιμή (με ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corticosterone EIA Kit | Elisa kit για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κορτικοστερόνης σε βιολογικό δείγμα. Εύρος ανίχνευσης από 9,0 pgml - 4500pg/ml Ευαισθησία τουλάχιστον 150pg/ml Απαιτούμενος όγκος δείγματος να είναι τουλάχιστον 50 μΙ Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 412 nm Ακρίβεια εντός της δοκιμασίας (Precision within an assay): CV%<12% σε συγκέντρωση 5000pg/ml Ακρίβεια εντός των δοκιμασιών (Precision between assays): CV%<8% σε συγκέντρωση 5000pg/ml Να διατίθεται σε συσκευασία των96 wells (strip plate) | kit/96 wells | 520,00 € | 4 | 2.080,00 € | 478,40 € | 2.558,40 € |
| Cortisol EIA Kit | Elisa kit για τον ποσοτικό προσδιορισμό της κορτιζόλης στο πλάσμα, σε ούρα και σε κόπρανα. Εύρος ανίχνευσης 6,8pg/ml - 4000pg/ml Όριο ανίχνευσης να είναι τουλάχιστον 35 pg/ml Απαιτούμενος όγκος δείγματος τουλάχιστον 50 μΙ Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 412 nm Ακρίβεια εντός της δοκιμασίας (Precision within an assay): CV%<1,1% σε συγκέντρωση 4000pg/ml Ακρίβεια εντός των δοκιμασιών (Precision between assays): CV%<6,7% σε συγκέντρωση 4000pg/ml Να διατίθεται σε συσκευασία kit των 480 wells (strip plate) | kit/480wells | 1.430,00 € | 4 | 5.720,00 € | 1.315,60 € | 7.035,60 € |
| Progesterone EIA Kit | Elisa kit για τον ποσοτικό προσδιορισμό της προγεστερόνης στο πλάσμα, σε ούρα και σε υπερκείμενα καλλιέργειας. Εύρος ανίχνευσης από 8pg/ml εώς 900pg/ml Όριο ανίχνευσης: 10 pg/ml O απαιτούμενος όγκος δείγματος να είναι 50 μΙ Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 412 nm Ακρίβεια εντός της δοκιμασίας (Precision within an assay): CV%<9% σε συγκέντρωση 1000pg/ml Ακρίβεια εντός των δοκιμασιών (Precision between assays): CV%<17% σε συγκέντρωση 1000pg/ml Να διατίθεται σε συσκευασία kit των 96 wells (strip plate) | Kit/96 wells | 330,00 € | 4 | 1.320,00 € | 303,60 € | 1.623,60 € |
| 1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-4',5'-bisphosphate) (ammonium salt) | 1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-myo-inositol-4',5'-bisphosphate) (ammonium salt) Σε συσκευασία των 5mg | 5 mg | 2.270,00 € | 1 | 2.269,86 € | 522,07 € | 2.791,93 € |
| L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (Brain, Porcine) (ammonium salt) | L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (ammonium salt) Σε συσκευασία του 1 mg | 1mg | 480,00 € | 2 | 960,00 € | 220,80 € | 1.180,80 € |
| Δευτερογενές αντίσωμα Goat anti-Rabbit σημασμένο με υπεροξειδάση | Δευτερογενές αντίσωμα σημασμένο με υπεροξειδάση (Goat anti-Rabbit IgG, Peroxidase (HRP) Conjugated) Σε ποσότητα 2ml Σε συγκέντρωση 1mg/ml Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αραίωση 1:100,000 σε μέθοδο ELISA και WB | FL/2ml | 220,00 € | 4 | 880,00 € | 202,40 € | 1.082,40 € |
| X-ray film για αυτοραδιογραφία | X-ray film για αυτοραδιογραφία Να είναι άριστης ποιότητας και χρήσιμο για όλους τους τύπους των πειραμάτων. Nα διατίθενται σε συσκευασία των 100 φύλλων | 100 φύλλα | 70,00 € | 4 | 280,00 € | 64,40 € | 344,40 € |
| Developer (για 2x20L τελικού διαλύματος) | Εμφανιστικό για εμφάνιση φιλμ. Η συσκευασία να δίνει τελικό διάλυμα 2 x 20L | 2x20L τελικού διαλύματος | 125,00 € | 4 | 500,00 € | 115,00 € | 615,00 € |
| Fixer (για 2x20L τελικού διαλύματος) | Στερεωτικό για επεξεργασία φιλμ. Η συσκευασία να δίνει τελικό διάλυμα 2 x 20L. | 2x20L τελικού διαλύματος | 85,00 € | 4 | 340,00 € | 78,20 € | 418,20 € |
| Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεϊνών | Δείκτης μοριακών βαρών πρωτεινών έγχρωμος Να δίνει ζώνες σε τρία χρώματα (μπλε, κόκκινο, πράσινο) και να καλύπτει την περιοχή 3,5 - 245 kDa. Να περιλαμβάνει 2 ζώνες αναφοράς διαφορετικών χρωμάτων στα 25 (πράσινο) και 75kda (κόκκινο) Να δίνει καθαρές, έντονες μπάντες. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Nα διατίθεται σε συσκευασία των 500 μl (για 100 minigels) | Fl/ 500 μl (for 100 minigels) | 100,00 € | 5 | 500,00 € | 115,00 € | 615,00 € |
| Μικροσωληνίσκοι κρυοαποθήκευσης | Μικροσωληνίσκοι κρυοαποθήκευσης (cryotubes), χωρητικότητας 2ml αποστειρωμένοι. Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο. Να σφραγίζουν με βιδωτό καπάκι ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για επιμολύνσεις. Να είναι ελεύθερα από σιλικόνη, Rnase, Dnase, ενδοτοξίνες και κάδμιο. (100τεμ/συσκευασία) | Pack/100 pieces | 22,00 € | 30 | 660,00 € | 151,80 € | 811,80 € |
| Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 1.5ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας. | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 1.5ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας. Να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και σε φυγοκέντρηση έως 30.000xg. Nα διατίθενται σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων. | Pack/1000 tubes | 19,00 € | 40 | 760,00 € | 174,80 € | 934,80 € |
| Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 2.0ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 2.0ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας Να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες και σε φυγοκέντρηση έως 30.000xg. Nα διατίθενται σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων. | Pack/1000 tubes | 19,00 € | 40 | 760,00 € | 174,80 € | 934,80 € |
| Κίτρινα ρύγχη όγκου, 1-200µl | Κίτρινα ρύγχη όγκου, 1-200µl, συμβατά με τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να έχουν μήκος περίπου 4,5 cm και να φέρουν διαβάθμιση. | Pack/1000 tubes | 7,35 € | 50 | 367,50 € | 84,53 € | 452,03 € |
| Μπλε ρύγχη όγκου 100 – 1000μl | Μπλε ρύγχη όγκου 100 – 1000μl, συμβατά με τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να έχουν μεγάλο μήκος 85mm | Pack/1000 tubes | 9,70 € | 40 | 388,00 € | 89,24 € | 477,24 € |
| Λευκά ρύγχη όγκου 0,1 – 10μl | Λευκά ρύγχη όγκου 0,1 – 10μl, με τους περισσότερους τύπους πιπεττών. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα μέταλλα. | Pack/1000 tips | 17,50 € | 40 | 700,00 € | 161,00 € | 861,00 € |
| Στατώ τεσσάρων όψεων για: 4 σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml 12 σωληνάρια τύπου Falcon των 15 ml 32 σωληνάρια τύπου Eppendorf των 1.5/2.0 ml 32 σωληνάρια των 0.5 ml | Στατώ τεσσάρων όψεων για: 4 σωληνάρια τύπου Falcon των 50 ml 12 σωληνάρια τύπου Falcon των 15 ml 32 σωληνάρια τύπου Eppendorf των 1.5/2.0 ml 32 σωληνάρια των 0.5 ml Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο. Να είναι κατάλληλα για φύλαξη στους -80oC. | Pack/5τεμ. | 60,00 € | 5 | 300,00 € | 69,00 € | 369,00 € |
| Πλαστικά κουτιά φύλαξης σωληναρίων 1,5/2,0 ml σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. | Πλαστικά κουτιά φύλαξης σωληναρίων 1,5/2,0 ml σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Να είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασία έως και -150oC. Να έχουν χωρητικότητα 81 θέσεων (9x9). Να έχουν διάφανο κάπακι. Οι θέσεις να είναι αριθμημένες. Να μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο. Να έχουν διαστάσεις 13x13x4,5cm. Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα | Pack/5τεμ. | 45,00 € | 20 | 900,00 € | 207,00 € | 1.107,00 € |
| Ειδικό στατώ 96 θέσεων για σωληνάρια 0,2ml το οποίο να διατηρεί τη θερμοκρασία τους κάτω από 4oC για περίπου 3 ώρες. | Ειδικό στατώ 96 θέσεων για σωληνάρια 0,2ml το οποίο να διατηρεί τη θερμοκρασία τους κάτω από 4oC για περίπου 3 ώρες. Κατάλληλο για μεμονωμένα σωληνάρια, 8-strips ή 96-plates Να διαθέτει δείκτη θερμοκρασίας ο οποίος να αλλάζει χρώμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 7oC. | Pack/2racks | 95,00 € | 10 | 475,00 € | 109,25 € | 584,25 € |
| Ειδικό στατώ 24 θέσεων για σωληνάρια 0,5/1,5/2,0 ml το οποίο να διατηρεί τη θερμοκρασία τους στους 4oC για περίπου 3,5 ώρες. | Ειδικό στατώ 24 θέσεων για σωληνάρια 0,5/1,5/2,0 ml το οποίο να διατηρεί τη θερμοκρασία τους στους 4oC για περίπου 3,5 ώρες. Να διαθέτει δείκτη θερμοκρασίας ο οποίος να αλλάζει χρώμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 7oC. | Pack/ 1 rack with lid | 75,00 € | 4 | 300,00 € | 69,00 € | 369,00 € |
| Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους small | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους small. Το μήκος τους να είναι περίπου 24cm. Να έχουν πάχος 0.09mm αλλά εξαιρετική αντοχή. Να συμμορφώνονται με τα standards της PPE Category III και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 420:2003. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας Quality System ISO 9001. Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να περιέχει 10 πακέτα των 150 τεμαχίων. | 10packs x 150pcs | 139,00 € | 5 | 695,00 € | 159,85 € | 854,85 € |
| Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους large | Γάντια νιτριλίου χωρίς πούδρα, μεγέθους large. Το μήκος τους να είναι περίπου 25cm. Να έχουν πάχος 0.09mm αλλά εξαιρετική αντοχή. Να συμμορφώνονται με τα standards της PPE Category III και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 89/686/EEC και EN Norms EN 420:2003. Να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας Quality System ISO 9001. Να διατίθενται σε συσκευασία κούτας η οποία να περιέχει 10 πακέτα των 150 τεμαχίων. | 10packs x 150pcs | 139,00 € | 5 | 695,00 € | 159,85 € | 854,85 € |
| Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων. | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων. To φίλτρο να είναι φτιαγμένο από 100% borsilicate -glass (GF) με μέγεθος πόρων 0,4μ. H συσκευασία να περιλαμβάνει 100 στήλες με φίλτρο (filter tubes) και 100 σωληνάρια υποδοχής (receiver tubes) των 2.0ml. Να χωρούν 800μl δείγματος. H διαδικασία να πραγματοποιείται ταχύτατα. | Pack/ 100 Filter + 100 Receiver-Tubes | 98,00 € | 15 | 1.470,00 € | 338,10 € | 1.808,10 € |
| Πλαστικές Πιπέττες Pasteur 3ml | Πλαστικές Πιπέττες Pasteur 3ml, με διαβάθμιση, μήκους ~150mm, 20 σταγόνες/ ml, όγκος σταγόνας 50μl. | Pack/500 pieces | 15,00 € | 10 | 150,00 € | 34,50 € | 184,50 € |
| Παραφιλμ 100 mm x 38 m | Παραφιλμ 100 mm x 38 m | roll | 27,00 € | 10 | 270,00 € | 62,10 € | 332,10 € |
| Ταινίες για σωληνάρια σε ρολλό | Ταινίες για σωληνάρια σε ρολλό. Σε συσκευασία 6 ρολλών σε διαφορετικά χρώματα. | 6 rolls | 95,00 € | 3 | 285,00 € | 65,55 € | 350,55 € |
| Δοχεία ζύγισης, τετράγωνα | Δοχεία ζύγισης, τετράγωνα, διαστάσεων 46 x 46 x 8 mm , λευκά, ανθεκτικά σε οξέα, βάσεις, αλκοόλες. Να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως και 92 βαθμούς Κελσίου. Σε συσκευασία των 500 τεμαχίων. | Pack/ 500 τμχ | 25,00 € | 5 | 125,00 € | 28,75 € | 153,75 € |
| Ρύγχη με φίλτρο 0,1-10µl | Ρύγχη με φίλτρο 0,1-10µl συμβατά με πιπέττες Gilson, Socorex, Eppendorf.Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Να είναι πιο μακριά από τα συνήθη ρύγχη των 10µl και το μήκος τους να είναι περίπου 4,5cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 racks x 96 tips. | 10 racks x 96 tips. | 63,00 € | 15 | 945,00 € | 217,35 € | 1.162,35 € |
| Ρύγχη με φίλτρο 1,0-100µl | Ρύγχη με φίλτρο 1,0-100µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 4,8cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 racks x 96 tips. | 10 racks x 96 tips | 63,00 € | 20 | 1.260,00 € | 289,80 € | 1.549,80 € |
| Ρύγχη με φίλτρο 1-200µl | Ρύγχη με φίλτρο 1-200µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 4,8cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 racks x 96 tips. | 10 racks x 96pcs | 63,00 € | 20 | 1.260,00 € | 289,80 € | 1.549,80 € |
| Ρύγχη με φίλτρο 100-1000µl | Ρύγχη με φίλτρο 100-1000µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 7,5cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 10 racks x 100 tips. | 10 racks x 100pcs | 68,00 € | 15 | 1.020,00 € | 234,60 € | 1.254,60 € |
| Φίλτρα σύριγγας με μέγεθος πόρων 0,2μm | Φίλτρα σύριγγας για την διήθηση βιολογικών διαλυμάτων μεγέθους πόρων 0,20μm.Η διάμετρος τους να είναι 33mm. Να είναι κατασκευασμένα από οξική κυτταρίνη. Να είναι αποστειρωμένα. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων. | Pack/50pcs | 55,00 € | 20 | 1.100,00 € | 253,00 € | 1.353,00 € |
| Φίλτρα σύριγγας με μέγεθος πόρων 0,45μm | Φίλτρα σύριγγας για την διήθηση βιολογικών διαλυμάτων μεγέθους πόρων 0,45 μm.Η διάμετρος τους να είναι 33mm. Να είναι κατασκευασμένα από οξική κυτταρίνη. Να είναι αποστειρωμένα. Να διατίθενται σε συσκευασία 50 τεμαχίων. | Pack/50pcs | 55,00 € | 20 | 1.100,00 € | 253,00 € | 1.353,00 € |
| Συσκευές φυγοκεντρικού φίλτρου για όγκους έως και 15 mL | Συσκευές υπερδιήθησης φυγοκεντρικού φίλτρου. Να παρέχουν ταχεία υπερδιήθηση, με την ικανότητα για υψηλούς παράγοντες συμπύκνωσης και εύκολη ανάκτηση συμπυκνώματος από αραιές και σύνθετες μήτρες δείγματος. Ο κατακόρυφος σχεδιασμός και η διαθέσιμη περιοχή επιφάνειας μεμβράνης να παρέχουν ταχεία επεξεργασία δείγματος, υψηλή ανάκτηση δείγματος (τυπικά πάνω από 90% αραιού διαλύματος έναρξης) και ικανότητα 80 πλάσιας συμπύκνωσης. Ο τυπικός χρόνος επεξεργασίας να είναι 15 έως 60 λεπτά ανάλογα με το Όριο ονομαστικής τιμής μοριακού βάρους (NMWL). Το συμπύκνωμα να συλλέγεται από τη δεξαμενή δείγματος της συσκευής φίλτρου χρησιμοποιώντας πιπέτορα, ενώ το υπερδιήθημα να συλλέγεται στο παρεχόμενο φυγοκεντρικό σωληνάριο. Η περιδίνηση της συσκευής να μπορεί να γίνει σε στροφέα είτε περιστρεφόμενου κάδου είτε σταθερής γωνίας. Αρχικός όγκος δείγματος: 15ml Τελικός όγκος συμπυκνώματος 150-300μL Τιμή αποκοπής μοριακού βάρους: 10.000 MWCO Να διατίθεται σε συσκευασία των 8 τεμαχίων | Pack/8pcs | 110,00 € | 5 | 550,00 € | 126,50 € | 676,50 € |
| Συσκευές φυγοκεντρικού φίλτρου για όγκους έως 0,5ml | Συσκευές υπερδιήθησης φυγοκεντρικού φίλτρου. Να παρέχουν ταχεία υπερδιήθηση, με την ικανότητα για υψηλούς παράγοντες συμπύκνωσης και εύκολη ανάκτηση συμπυκνώματος από αραιές και σύνθετες μήτρες δείγματος. Ο κατακόρυφος σχεδιασμός και η διαθέσιμη περιοχή επιφάνειας μεμβράνης να παρέχουν ταχεία επεξεργασία δείγματος, υψηλή ανάκτηση δείγματος (τυπικά πάνω από 90% αραιού διαλύματος έναρξης) και ικανότητα 80 πλάσιας συμπύκνωσης. Ο τυπικός χρόνος επεξεργασίας να είναι 15 έως 60 λεπτά ανάλογα με το Όριο ονομαστικής τιμής μοριακού βάρους (NMWL). Το συμπύκνωμα να συλλέγεται από τη δεξαμενή δείγματος της συσκευής φίλτρου χρησιμοποιώντας πιπέτορα, ενώ το υπερδιήθημα να συλλέγεται στο παρεχόμενο φυγοκεντρικό σωληνάριο. Η περιδίνηση της συσκευής να μπορεί να γίνει σε στροφέα είτε περιστρεφόμενου κάδου είτε σταθερής γωνίας. Αρχικός όγκος δείγματος: 0,5ml Τελικός όγκος συμπυκνώματος 15-20μL Τιμή αποκοπής μοριακού βάρους: 30.000 MWCO Να διατίθεται σε συσκευασία των 96 τεμαχίων | Pack/96pcs | 385,00 € | 5 | 1.925,00 € | 442,75 € | 2.367,75 € |
| Συσκευές φυγοκεντρικού φίλτρου για όγκους έως 4ml | Συσκευές υπερδιήθησης φυγοκεντρικού φίλτρου. Να παρέχουν ταχεία υπερδιήθηση, με την ικανότητα για υψηλούς παράγοντες συμπύκνωσης και εύκολη ανάκτηση συμπυκνώματος από αραιές και σύνθετες μήτρες δείγματος. Ο κατακόρυφος σχεδιασμός και η διαθέσιμη περιοχή επιφάνειας μεμβράνης να παρέχουν ταχεία επεξεργασία δείγματος, υψηλή ανάκτηση δείγματος (τυπικά πάνω από 90% αραιού διαλύματος έναρξης) και ικανότητα 80 πλάσιας συμπύκνωσης. Ο τυπικός χρόνος επεξεργασίας να είναι 15 έως 60 λεπτά ανάλογα με το Όριο ονομαστικής τιμής μοριακού βάρους (NMWL). Το συμπύκνωμα να συλλέγεται από τη δεξαμενή δείγματος της συσκευής φίλτρου χρησιμοποιώντας πιπέτορα, ενώ το υπερδιήθημα να συλλέγεται στο παρεχόμενο φυγοκεντρικό σωληνάριο. Η περιδίνηση της συσκευής να μπορεί να γίνει σε στροφέα είτε περιστρεφόμενου κάδου είτε σταθερής γωνίας. Αρχικός όγκος δείγματος: 4ml Τελικός όγκος συμπυκνώματος 50-100μL Τιμή αποκοπής μοριακού βάρους: 100.000 MWCO Να διατίθενται σε συσκευασία των 24 τεμαχίων | Pack/24pcs | 195,00 € | 5 | 975,00 € | 224,25 € | 1.199,25 € |
| Ξηρός Πάγος |  | 1 Κg | 7,00 € | 300 | 2.100,00 € | 483,00 € | 2.583,00 € |
| Μεθανόλη | Μεθανόλη Ultra Pure Grade Σε συσκευασία του 1L | 1L | 50,00 € | 4 | 200,00 € | 46,00 € | 246,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΑ | 797 | 36.585,36 € | 8.414,64 € | 45.000,00 € |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «Προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - ΚΩΔ.4638» |
| --- |
| Ομάδα | Επιμέρους Στοιχεία Ομάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………….........................

(και ολογράφως)……………………………………………………………………………….

υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………………………………

Δ\νση………………………………………………………………………  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της ......................................................................, για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό ......................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (μη συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας ....................................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία