ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας

Κωδικός Έργου: 4501

MAIOΣ     2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 7087

Βόλος,  29/04/2013

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας για την εκτέλεση του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα  χιλιάδων ευρώ (30.000,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 και ώρα 14:00.

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΨΗ κας Α. ΝΑΚΟΥ ή κας Ρ. ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ

ΤΗΛ: 2106478856-860

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 127   ΤΚ 11521  ΑΘΗΝΑ

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία»

Προμήθεια Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας» του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση των Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας στο Εργαστήριο Πρωτεομικής Διατροφής του ΕΛΚΕΘΕ στον Αγ. Κοσμά, Αθήνα.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι συνολικός ως προς τα είδη της κάθε ομάδας και σε χρονικό διάστημα πέντε εβδομάδων από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών της Ομάδας Α επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Συγκεκριμένα, μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων, τη συμφερότερη προσφορά, για τα είδη της Ομάδας Α όπως αυτά αναγράφονται στο πίνακες ειδών του Παραρτήματος Α’ .

Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα καθοριστεί η πιο συμφέρουσα προσφορά είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Διατηρησιμότητα / χρόνος παράδοσης

# Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρα 12:30 στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ,  ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 127  ΤΚ 11521 ΑΘΗΝΑ. (κα Α. ΝΑΚΟΥ ή κα Ρ. ΤΣΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΤΗΛ: 2106478856-860)

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται συνολικά ανά ομάδα ειδών με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας)

Ομάδα Α –  Αναλώσιμα πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας

| Α/Α | Αναλώσιμα πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σετ αντιδραστηρίων Protean i12 (IEF) | 1 ΣΕΤ | 30.000,00 € |
| 2 | Σετ αντιδραστηρίων Protean II XL | 1 ΣΕΤ |  |
| 3 | Σετ αντιδραστηρίων Protean II XL sandwich | 1 ΣΕΤ |  |
| 4 | Σετ αντιδραστηρίων PDQuest | 1 ΣΕΤ |  |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Σετ αντιδραστηρίων Protean i12 (IEF) |
| Α1.1 | Real Time PCR mastermix με SYBR Green, με χρόνο ενεργοποίησης ενζύμου 30sec @95oC, να περιλαμβάνει fluorescein και ROX παθητικά φθοριοχρώματα, συσκευασία 10 x 1ml φιαλίδια (1000 x 20ul αντιδράσεις) | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.2 | πλήρες κιτ ανάστροφης μεταγραφής που να περιλαμβάνει 1) MMLV RNase H+ με αναστολέα RNAse, 2) μείγμα oligodt/random primers,3) Η2Ο ελεύθερο RNAse, πρωτόκολλο 3 επωάσεων συνολικού χρόνου 40min, συσκευασία 100 x 20ul αντιδράσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.3 | kit απομόνωσης RNA σε spin και vacuum format, κατάλληλο για έως 2x106 κύτταρα ή 20-40mg ιστού, τεχνολογίας silica membrane, να περιλαμβάνει DNAse, συσκευασία 50 preps | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.4 | υπόστρωμα χημειοφωταύγειας κατάλληλο για film και ψηφιακή ανάκτηση εικόνας, ευαισθησίας επιπέδου femtogram, συσκευασία 500 ml, αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.5 | μεμβράνη νιτροκυτταρίνης για western blot, μέγεθος πόρου 0.45μm, διαστάσεις περίπου 30 cm x 3 m | ΝΑΙ |  |  |
| Σετ αντιδραστηρίων Protean II XL |
| Α2.1 | διάλυμα 30% Acrylamide/Bis Solution, 29:1, συσκευασία 2 x 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.2 | χρωστική ποσοτικοποίησης πρωτεϊνών κατά Bradford, συσκευασία 400-500ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.3 | kit απομόνωσης κυτταροπλασματικών - πυρηνικών πρωτεϊνών, κατάλληλο για εφαραμογές πρωτεωμικής, συσκευασία 50 preps | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.4 | Kit εκμάθησης τεχνικών ισοηλεκτρικής εστίασης που να περιέχει δείγμα πρωτεϊνης, rehydration/sample buffer, equilibration buffer I, II, διάλυμα γλυκερόλης 30%, ιοδοακεταμίδιο, overlay αγαρζόζη και νερό nanopure | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.5 | kit συμπήκνωσης πρωτεϊνών χαμηλής συγκέντρωσης σε δείγματα ορού, ουρίας, πλάσματος, cell lysates, με χρήση βιβλιοθήκης εξαπεπτιδίων, κατάλληλο για αρχικό όγκο δείγματος 10mg και για εφαρμογές πρωτεωμικής, συσκευασία 10 preps, να περιλαμβάνει στήλες φυγοκέντρισης, διάλυμα έκπλησης, διαλύματα έκλουσης, σωληνάρα συλλογής δείγματος | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.6 | kit συμπήκνωσης πρωτεϊνών χαμηλής συγκέντρωσης σε δείγματα ορού, ουρίας, πλάσματος, cell lysates, με χρήση βιβλιοθήκης εξαπεπτιδίων, κατάλληλο για αρχικό όγκο δείγματος 50mg και για εφαρμογές πρωτεωμικής, συσκευασία 10 preps, να περιλαμβάνει στήλες φυγοκέντρισης, διάλυμα έκπλησης, διαλύματα έκλουσης, σωληνάρα συλλογής δείγματος | ΝΑΙ |  |  |
| Σετ αντιδραστηρίων Protean II XL sandwich |
| Α3.1 | kit καθαρισμού δείγματος πρωτεϊνών πρίν τη χρήση σε ισοηλεκτρική εστίαση, για την απομάκρυνση αλάτων, λιπιδίων, φενολών και παραπροϊόντων τους, να δίνει πρωτεωμικούς χάρτες χωρίς παρουσία παράλληλων οριζόντιων ή κάθετων γραμμών (streaking) | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.2 | kit απομόνωσης μεμβρανικών πρωτεϊνών πρίν τη χρήση σε ισοηλεκτρική εστίαση, χωρίς υπερφυγοκέντριση ή προετοιμασία διαβαθμίσεων πηκνότητας, συσκευασία 50 preps | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.3 | προτυπωμένες πηκτές βαθμιδωτού pH σε ταινίες για ισοηλεκτρική εστίαση (IEF IPG strips), μήκους 11cm, εύρος pH 3-10, συσκευασία 12τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.4 | προτυπωμένες πηκτές βαθμιδωτού pH σε ταινίες για ισοηλεκτρική εστίαση (IEF IPG strips), μήκους 17cm, εύρος pH 6-8, συσκευασία 12τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.5 | προτυπωμένες πηκτές βαθμιδωτού pH σε ταινίες για ισοηλεκτρική εστίαση (IEF IPG strips), μήκους 17cm, εύρος pH 4-7, συσκευασία 12τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.6 | προτυπωμένες πηκτές βαθμιδωτού pH σε ταινίες για ισοηλεκτρική εστίαση (IEF IPG strips), μήκους 17cm, εύρος pH 4.7-5.9, συσκευασία 12τμχ | ΝΑΙ |  |  |
| Α3.7 | πρωτεϊνικός δείκτης μοριακών βαρών και ισοηλεκτρικού σημειου, να περιλαμβάνει επτά πρωτεϊνες οι οποίες να καλύπτουν το εύρος 18-76kDa και pI 4.5 - 8.5, κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές 2Ds, συσκευασία 500μl | ΝΑΙ |  |  |
| Σετ αντιδραστηρίων PDQuest |
| Α4.1 | έτοιμο Gel βαθμιδωτής συγκέντρωσης 4-20%, να μην απαιτεί χρώση για την απεικόνιση των πρωτεϊνών, με 18 βοθρία χωρητικότητας 30 µl/βοθρίο, συσκευασία 1 gel, διαστάσεων 13.3x8.7cm, χρόνος ζωής 12 μήνες από παραγωγή, κατάλληλη για υπάρχουσα συσκευή του εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.2 | έτοιμο Gel διαβαθμισμένου pH στο εύρος 3-10pH, χωρίς αποδιατακτικούς παράγοντες για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών σε native συνθήκες, με 18 βοθρία χωρητικότητας 30 µl/βοθρίο, συσκευασία 1 gel, διαστάσεων 13.3x8.7cm, χρόνος ζωής >180 ημέρες από παραγωγή, κατάλληλη για υπάρχουσα συσκευή του εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.3 | έτοιμο Gel διαβαθμισμένου pH στο εύρος 5-8pH, χωρίς αποδιατακτικούς παράγοντες για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών σε native συνθήκες, με 18 βοθρία χωρητικότητας 30 µl/βοθρίο, συσκευασία 1 gel, διαστάσεων 13.3x8.7cm, χρόνος ζωής >180 ημέρες από παραγωγή, κατάλληλη για υπάρχουσα συσκευή του εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.4 | φθορίζουσα χρωστική απεικόνισης πρωτεϊνών σε UV, συμβατή με φασματομετρία μάζας, να μην απαιτεί destaining, χρόνος χρώσης 1.5-2hr, ευαισθησίας επιπέδου ng,συσκευασία 1Lt. | ΝΑΙ |  |  |
| Α4.5 | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το  ΠAPAPTHMA Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια Αναλωσίμων πρωτεωμικής και μοριακής βιολογίας του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus: σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία» |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ. Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Επιστημονική υποστήριξη |  |  |  |  |  |  | 25% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία