ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες »

MIS: 377260

Κωδικός Έργου: 4525

Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – Φάση 2β

Ιούνιος  2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 11884

Βόλος,  18/06/2014

Συνημμένα: Τέσσερα (4)

Παραρτήματα: (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων – Φάση 2β»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# 1.Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’). Τα αναλώσιμα είναι ομαδοποιημένα σε 3 πίνακες.

# 2.Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ  15.258,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στο πλαίσιο του έργου  «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# 3.Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 08 Ιουλίου 2014 και ώρα 14.00

# 4.Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# 5.Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Γραμματεία, Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, υπόψη κας Πουλιανίτη, τηλ 24310-47020, Καρυές 42100, Τρίκαλα.

# 6.Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες»

Για προμήθεια Εργαστηριακών αναλωσίμων – φάση 2β

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους «Πίνακες Εργαστηριακών αναλωσίμων φάση 2 » του Παραρτήματος Α’.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι τμηματικός και σε χρονικό διάστημα από 1 έως 5 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) ή για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών ή για κάθε ένα από τους ζητούμενους πίνακες των υπό προμήθεια  ειδών (Πίνακας 1 ή Πίνακας 2 ή Πίνακας 3) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των ειδών ενός πίνακα.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με τον τρόπο που ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης των εν λόγω αναλωσίμων (πχ αποστολή υπό πάγο για αναλώσιμα που αποθηκεύονται στην ψύξη ή σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την επικρατούσα περιβαλλοντική, αποστολή υπό ξηρό πάγο για αναλώσιμα που αποθηκεύονται σε κατάψυξη), και σε ανάλογη συσκευασία (πχ κιβώτια πολυστερίνης/ φελιζόλ), και τον μέγιστο χρόνο μεταφοράς, μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

# 7.Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει την προσφορά του οργανωμένη σε 3 φακέλους (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ). Ο φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ πρέπει να περιέχει  τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. ότι ΔΕΝ έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. ότι ΔΕΝ έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Εάν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. Τη συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα,         Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.,      Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8.Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Συγκεκριμένα, μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων, τη συμφερότερη προσφορά, για όλα τα είδη του κάθε πίνακα, όπως αυτά αναγράφονται στους πίνακες ειδών του Παραρτήματος Α’ της παρούσης.

# 9.Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 09 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00   στο Τμήμα Επιστήμης Φ.Α. και Αθλητισμού, Καρυές 42100, Τρίκαλα.

# 10.Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11.Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12.Γενικοί Όροι

Τρόπος μεταφοράς για την παράδοση των προϊόντων

Για τα υπό προσφορά προϊόντα απαιτείται η έγγραφη διαβεβαίωση της σωστής και έγκαιρης μεταφοράς στον τόπο παράδοσης με προ-συνεννόηση για την ημέρα και ώρα παράδοσης. Η μεταφορά και παράδοση πρέπει να πραγματοποιούνται με τον τρόπο που ζητείται (βλ πίνακες) και σε ανάλογη συσκευασία, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης των εν λόγω αναλωσίμων και τον μέγιστο χρόνο μεταφοράς, μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έτσι, τα προϊόντα που αποθηκεύονται στην ψύξη (2-8οC) ή τα προϊόντα που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την επικρατούσα περιβαλλοντική ζητείται να μεταφέρονται σε κατάλληλα κιβώτια πολυστερίνης (φελιζόλ) παρουσία παγοκυστών ή πάγου. Για τα προϊόντα που αποθηκεύονται σε βαθειά κατάψυξη (-20ο C, -80ο C),  η μεταφορά τους ζητείται να πραγματοποιηθεί σε κιβώτια πολυστερίνης (φελιζόλ) παρουσία ξηρού πάγου (βλ πίνακες). Την ημέρα της παράδοσης τα αναλώσιμα δεν θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει το ¼ του χρόνου ζωής/αποθήκευσής τους (δηλαδή ο εναπομείναν χρόνος αποθήκευσης τους ως την ημερομηνία λήξης να ξεπερνά ή να ισοδυναμεί με τα ¾ του συνολικού χρόνου ζωής του αναλωσίμου).

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(Πίνακες Εργαστηριακών αναλωσίμων φάση 2)

Πίνακας 1

| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ | Συνθήκες μεταφοράς & παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Δωδεκυλθειϊκό νάτριο, (SDS), CH3(CH2)11OSO3Na, καθαρότητα ≥ 98,5% , MW:288.38 | 2 κουτιά των 500g | 564 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.2 | Μεθανόλη Πυκνότητα (d 20°C/4°C):0.791 , M:32.04 g/mol, υψηλής καθαρότητας ≥99.9% | 5l | 140 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.3 | Γλυκίνη, C2H5NO2 , Διαλυτότητα (25°C): 225 g/L (H2O) , ΜW:75.07 g/mol , καθαρότητα 99% | 2kg | 280 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.4 | ΥπερθειΪκό αμμώνιο, ΜW 228.20,(NH4)2S2O8 , καθαρότητα ≥98% | 1kg | 143 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.5 | Aκρυλαμίδιο, καθαρότητα ≥99%, CH2=CHCONH2 ΜW: 71.08 | 1kg | 367 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.6 | 2-προπανόλη, κατάλληλη για HPLC, ΜW 60.10, CCH3CH2CH2OH , υψηλή καθαρότητα ≥99.5% | 200ml | 123 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.7 | N,N,N′,N′-Τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2, ΜW 116.20, υψηλή καθαρότητα ≥99% | 100g | 210 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.8 | Τριμεθυλο-αμινομεθάνιο,TrizmaBase, NH2C(CH2OH)3,MW:121.14, για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, υψηλή καθαρότητα ≥99,8% | 5 x 100ml | 315 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.9 | Χλωριούχο νάτριο NaCl, MW 58,44 κρυσταλλική σκόνη, καθαρότητα ≥99.5% | 100g | 115 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.10 | Αιθυλική αλκοόλη (absolute), CH3CH2OH, MW:46.07, 99.8 % v/v | 500ml | 130 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.11 | Bradford Reagent για ποσοτικό προσδιορισμό πρωτεϊνης 1-1,400 μg/ml | 500ml | 124 € | Επί πάγου |
| 2.12 | Parvalbumin από μυ κονίκλου, καθαρότητα ≥ 80%, Λυοφιλισμένη πούδρα | 118ml | 1056 € | Επί πάγου |
| 2.13 | Μπλε της βρωμοφαινόλης, C19H10Br4O5S , MB: 669.96 | 250ml | 85 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.14 | 2- Μερκαπτοαιθανόλη για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, HSCH2CH2OH , ΜΒ: 78,13, 99% (GC/titration) | 25g | 100 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.15 | Αλβουμίνη από ορό βοδιού, λυοφιλοποιημένη σκόνη, χωρίς σφαιρίνη, και πρωτεάσες, καθαρότητα ≥ 98% (για ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης) | 100ml | 114 € | Επί πάγου |
| 2.16 | N,N′-μεθυλενδις(ακρυλαμίδη), MW 154.17, (CH2=CHCONH)2CH2, κατάλληλο για ηλεκτροφόρηση, καθαρότητα ≥ 99,5% | 1l | 228 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.17 | Ακρυλαμίδη/Δις- ακρυλαμίδη για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αναλογία 49:1, υψηλής καθαρότητας | 100ml | 365 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.18 | Σύριγγα τύπου Hamilton, γυάλινη των 50 μL μέγεθος 22s κατάλληλη για φόρτωση δείγματος σε πηκτή SDS | 4l | 123 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.19 | Triton™ X-100 για χρήση μοριακής βιολογίας (C2H4O)nC14H22O | 25g | 133 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.20 | Διάλυμα Ponceau S, κατάλληλο για ηλεκτροφόρηση C22H12N4Na4O13S4, MW 760.57 0.1 % (w/v)σε 5% οξικό οξύ | 450ml | 150 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.21 | Φίλτρα τύπου Corning για σύριγγα αποστειρωμένα, μεμβράνη ακετυλοκυτταρίνης (cellulose acetate) χωρίς άλλη πρόσμιξη (surfactant-free), διαμέτρου 28mm, μέγεθος πόρων 0,45 μm | ≥ 2X 50 τμχ | 365 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.22 | Δεοξυχολικό άλας του νατρίου (Sodium deoxycholate) C24H39NaO4, MW 414.55, καθαρότητα ≥97% | 25g | 47 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.23 | 3-3- Διαμινοβενζιδίνη, (DAB) συστατικά για διάλυμα υποστρώματος, για την παρασκευή ≥500 ml υποστρώματος για την μέτρηση της υπεροξειδάσης, immunohistochemical and immunoblotting εφαρμογές | 500g | 530 € | Επί πάγου |
| 2.24 | Glutathione Reductase from baker's yeast (S. cerevisiae),ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein | 6vl | 197 € | Επί πάγου |
| 2.25 | Glutathione Reductase from baker's yeast (S. cerevisiae), 100-300 units/mg protein, ammonium sulfate suspension | 10mg | 30 € | Επί πάγου |
| 2.26 | Hydrogen peroxide solution, MW:34,01, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer | 2,5kg | 104 € | Επί πάγου |
| 2.27 | Catalase from bovine liver, powder, suitable for cell culture, 2,000-5,000 units/mg protein | 10g | 252 € | Επί ξηρού πάγου |
| 2.28 | Glutathione Peroxidase from bovine erythrocytes lyophilized powder, ≥300 units/mg protein | 100 UN | 185 € | Επί ξηρού πάγου |
| 2.29 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, 93-100% (HPLC) | 2X25 mg | 246 € | Επί ξηρού πάγου |
| 2.30 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane ACS reagent, ≥99.8% | 100 g | 34 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 2.31 | Glycerol ≥99.0%, MW:92,09 | 2 L | 300 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
|  |  | Υποσύνολο | 7.155 € |  |

Υποσύνολο πίνακα 1 = 7155 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Πίνακας 2

| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ | Συνθήκες μεταφοράς & παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate ≥98.0% (NT) MW=327.14 | ≥2 X 5gr | 295 € | Επί πάγου |
| 3.2 | Creatine Phosphokinase from rabbit muscle Type I, salt-free, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein, MW= ~81,000 | ≥25 x 17.5 KU | 5965 € | Επί ξηρού πάγου |
|  |  | Υποσύνολο | 6.260 € |  |

Υποσύνολο πίνακα 2 = 6260 €  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Πίνακας 3

| Α/Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ | Συνθήκες μεταφοράς & παράδοσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ακρυλαμίδη/Δις- ακρυλαμίδη για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αναλογία 29:1, υψηλής καθαρότητας | ≥ 5 x 100ml | 197 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.2 | Διάλυμα Tris/Glycine/SDS σε συγκέντρωση 10X για ανοσοαποτύπωση | ≥ 1L | 102 € | Επί πάγου |
| 4.3 | Coomassie Brilliant Blue R διάλυμα βαφήs πηκτής μετά από ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, σε διάλυμα αιθανόλης, C45H44N3NaO7S2, MW: 825.97 | ≥ 1L | 257 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.4 | Πολυσορβικό 20, MW:C58H114O26 (Tween 20), πυκνότητα 1.095 g/mL στους 25 °C(lit.), BioXtra | ≥ 500 ml | 76 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.5 | Διάλυμα λύσης παρασκευασμάτων για ηλεκτροφόρηση SDS τύπου Laemmli σε συγκέντρωση ≥2Χ | ≥ 60 mL | 59 € | Επί ξηρού πάγου |
| 4.6 | Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης κατάλληλη για ανοσοαποτύπωση πόροι διαμέτρου 0,45μm, μεγέθους 8,5cm X 13,5cm | ≥ 20 φύλλα | 228 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.7 | Διάλυμα Tris/Glycine σε συγκέντρωση 10X για ανοσοαποτύπωση | ≥ 1L | 115 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.8 | Μεμβράνη Φθοριούχου πολυβινυλιδενίου PVDF κατάλληλη για ανοσοαποτύπωση μεγέθους 0.2 μm, 26 cm x 3.3 m | 1 ρολό | 246 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
| 4.9 | TBS, Tris Buffered Saline | 1LT | 194 € | Επί πάγου |
| 4.10 | Κυβέττα quartz χωρητικότητας 400μL, εύρους 200-2500nm, οπτικής διαδρομής 10mm, διαστάσεω40mmx12,5mmx12,5mm | 2 | 369 € | Θερμοκρασία περιβάλλοντος (<30o C) |
|  |  | Υποσύνολο | 1.843 € |  |

Υποσύνολο πίνακα 3 = 1843 €   ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (πίνακες 1 έως και3)= 15.258,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία