ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»

Κωδικός Έργου: 4489

Μικροεξοπλισμός  κλειστού κυκλώματος ενυδρείων θαλασσινού νερού

ΜΑΙΟΣ  2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

Τηλ.	: 24210 06413

Fax	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 7702

Βόλος, 14/05/2013

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Μικροεξοπλισμός  κλειστού κυκλώματος ενυδρείων θαλασσινού νερού

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Μικροεξοπλισμού κλειστού κυκλώματος ενυδρείων θαλασσινού νερού του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τρίτη 04 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»

Μικροεξοπλισμός  κλειστού κυκλώματος ενυδρείων θαλασσινού νερού

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους «Πίνακες Μικροεξοπλισμού» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι τμηματικός και σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε μία από τις ζητούμενες Ομάδες των υπο προμήθεια ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

ε. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

στ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Ο συμμετέχων για την Ομάδα Β θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο με το τεχνικό προσωπικό, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, και ειδικά με το προσωπικό που θα έχει στη διάθεση του ο ανάδοχος για την εκτέλεση των εργασιών. Για την εγκατάσταση του υπό προμήθεια μικροεξοπλισμού ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, ένα τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων ο οποίος να είναι κάτοχος άδειας 3ης Ειδικότητας (Γενικών Εφαρμογών) που να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 5 έτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/25-04-1996) και να διαθέτει εμπειρία σε ανάλογα έργα, σε όλο το εύρος της ψύξης. Παράλληλα ο ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο και ένα (1) τεχνικό με ανάλογες άδειες (βάση των ανωτέρω διατάξεων) που θα ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του αναδόχου ή θα είναι εταιρικό μέλος.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

IV. Εγκατάσταση του προϊόντος σε πλήρη και κανονική διασυνδεδεμένη λειτουργία και εκπαίδευση/παρουσίαση της χρήσης του.

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2013 και ώρα 12:00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Οδός Φυτόκου  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Ομάδα Α: Σκάλες πλατφόρμες

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Σκάλα-πλατφόρμα |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α1.1 | Η σκάλα να έχει πλατφόρμα με διαστάσεις τουλάχιστον 50 Χ 60 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ 1.2 | H πλατφόρμα να βρίσκεται σε ύψος 170 +/- 5 cm από το πάτωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| A1.3 | Η σκάλα να έχει επτά σκαλοπάτια | ΝΑΙ |  |  |
| A1.4 | Η σκάλα να έχει τουλάχιστον 2 ρόδες με φρένα | ΝΑΙ |  |  |
| A1.5 | Η πλατφόρμα να έχει σταθερό προστατευτικό ικρίωμα στις τρεις πλευρές σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| A1.6 | Η σκάλα να έχει ράγες χεριών δεξιά και αριστερά σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| A1.7 | Τα σκαλοπάτια της σκάλας να είναι αντιολισθητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| A1.8 | Η σκάλα να μπορεί να κλείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| A1.9 | Η σκάλα με την πλατφόρμα καθώς και όλα τα εξαρτήματα (ικρίωμα, ράγες, σκαλοπάτια, κλπ) να είναι από αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.10 | Η σκάλα να έχει πλάτος μέχρι 100 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1.11 | Να διαθέτει πιστοποιητικό για την ασφάλεια των χρηστών από φορέα εγκεκριμένο από την Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Σκάλα-πλατφόρμα |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α2.1 | Η σκάλα να έχει πλατφόρμα με διαστάσεις τουλάχιστον 50 Χ 60 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ 2.2 | H πλατφόρμα να βρίσκεται σε ύψος 145 +/- 5 cm από το πάτωμα. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.3 | Η σκάλα να έχει έξι σκαλοπάτια | ΝΑΙ |  |  |
| A2.4 | Η σκάλα να έχει τουλάχιστον 2 ρόδες με φρένα | ΝΑΙ |  |  |
| A2.5 | Η πλατφόρμα να έχει σταθερό προστατευτικό ικρίωμα στις τρεις πλευρές σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.6 | Η σκάλα να έχει ράγες χεριών δεξιά και αριστερά σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.7 | Τα σκαλοπάτια της σκάλας να είναι αντιολισθητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.8 | Η σκάλα να μπορεί να κλείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| A2.9 | Η σκάλα με την πλατφόρμα καθώς και όλα τα εξαρτήματα (ικρίωμα, ράγες, σκαλοπάτια, κλπ) να είναι από αλουμίνιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.10 | Η σκάλα να έχει πλάτος μέχρι 100 cm | ΝΑΙ |  |  |
| Α2.11 | Να διαθέτει πιστοποιητικό για την ασφάλεια των χρηστών από φορέα εγκεκριμένο από την Ε.Ε. | ΝΑΙ |  |  |

Ομάδα Β: Ψυκτικά μηχανήματα

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Ψυκτικά μηχανήματα θαλασσινού νερού |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β1.1 | Το κάθε μηχάνημα να είναι ιπποδύναμης 1 1/2 ΗΡ min και να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ψύξης ενός κλειστού κυκλώματος θαλασσινού νερού (με χωρητικότητα νερού 1.500 lt κατά προσέγγιση) στους 16ο C. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ 1.2 | Να λειτουργούν με οικολογικό ψυκτικό μέσο και να είναι εφοδιασμένα καταλλήλως με αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.3 | Να φέρουν ηλεκτρολογικό στεγανό υποπίνακα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.4 | Να είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, ρελαί εκκίνησης, πυκνωτές λειτουργίας, κλέμες σύνδεσης, κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.5 | Να έχουν ανεμιστήρα συμπυκνωτή υψηλής στατικής και με προστατευτικό πλέγμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.6 | Κάθε μηχάνημα να έχει δοχείο ψυκτικού υγρού στη βάση του, με βάνα απομόνωσης και συλλογής του. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.7 | Να φέρουν συμπυκνωτική μονάδα, συμπυκνωτή και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα που θα είναι εργοστασιακά συναρμολογημένα και θα βρίσκονται υπό πίεση με αδρανές αέριο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.8 | Σε κάθε μηχάνημα να είναι προσαρμοσμένα όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ασφάλειας, λειτουργίας και προστασίας του (πρεσοστάτης υψηλής & χαμηλής πίεσης, θερμικό προστασίας). | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.9 | Κάθε μηχάνημα να έχει βάσης στερέωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.10 | Πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών καταλληλότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.11 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών κατ’ ελάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β1.12 | Τοποθέτηση και ορθή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Ψυκτικά στοιχεία θαλασσινού νερού |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β2.1 | Κάθε ψυκτικό στοιχείο να έχει τη δυνατότητα να ψύχει έως + 16ο C το θαλασσινό νερό κλειστού κυκλώματος (με χωρητικότητα νερού 1.500 lt κατά προσέγγιση). | ΝΑΙ |  |  |
| 1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ Β2.2 | Να φέρει Ψυκτικές σωλήνες σύνδεσης, μονωμένες | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.3 | Να έχει μαγνητική βάνα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.4 | Να έχει Εκτονωτική βαλβίδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.5 | Να έχει φίλτρο ψυκτικού υγρού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.6 | Να έχει δείκτη ροής ψυκτικού υγρού. | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.7 | Πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών καταλληλότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών κατ’ ελάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β2.9 | Τοποθέτηση και ορθή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β3 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Θερμαντικά στοιχεία θαλασσινού νερού |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 8 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β3.1 | Το κάθε στοιχείο να είναι κατάλληλο για θέρμανση θαλασσινού νερού δεξαμενής (χωρητικότητας 150 lt νερού κατά προσέγγιση) ενός κλειστού κυκλώματος με έξι δεξαμενές. | ΝΑΙ |  |  |
| Α1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ Β3.2 | Να έχει τη δυνατότητα να θερμαίνει το νερό της δεξαμενής έως + 25ο C ακόμα και στην περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού εισόδου είναι τουλάχιστον 5ο C μικρότερη. | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.3 | Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης ρύθμισης λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.4 | Πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών καταλληλότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.5 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών κατ’ ελάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β3.6 | Τοποθέτηση και ορθή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β4 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β4.1 | Να είναι κατάλληλος για τη λειτουργία των ανωτέρω ψυκτικών μηχανημάτων (ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων). | ΝΑΙ |  |  |
| 1ΚΡΟΟΡΓΑΝΩΝ _ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥύ Β4.2 | Να φέρει ενδείξεις λειτουργίας, θερμοκρασίας και προστασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.3 | Να διαθέτει σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης (alarm & σειρήνα ειδοποίησης). | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.4 | Να φέρει επιτηρητή τάσης-φάσης-διαδοχής. | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.5 | Πιστοποιητικό ευρωπαϊκών προδιαγραφών καταλληλότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.6 | Εγγύηση καλής λειτουργίας 18 μηνών κατ’ ελάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Β4.7 | Τοποθέτηση και ορθή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα» |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία