ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

με τίτλο:

« Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1996) (ΜΕ ΦΠΑ)»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4126.02

«Αγορά  αναλωσίμων, θρεπτικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας»

Απρίλιος 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα), Λάρισα

Ταχ. Κώδικας	: 41222

Πληροφορίες	: κα Καλογνωμά

(	: 2410 56 50 52

(	: 2410 56 50 51

Αρ. πρωτ. : 6876

Λάρισα, 07/04/2015

Συνημμένα: τέσσερα (4)

Παράρτημα (Α,Β,Γ,Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

«Αγορά  αναλωσίμων, θρεπτικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του έργου είναι η είναι η αγορά  αναλωσίμων, θρεπτικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας,  για το έργο «Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1996) (ΜΕ ΦΠΑ)»

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών/ (24.638,05 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1996) (ΜΕ ΦΠΑ)» με κωδικό έργου 4126.02 (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου) .

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 14.30

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα)

41222- Λάρισα

Υπόψη: κας Ζ. Καλογνωμά

Τηλ. 2410 56 50 52

# 6       Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (ΦΕΚ 181/6-10-1996) (ΜΕ ΦΠΑ)»

για

«Αγορά  αναλωσίμων, θρεπτικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας»

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

- Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των υπό προμήθεια πινάκων - ειδών, επιτρέπεται όμως και η επιμέρους προσφορά για κάθε ένα ή και περισσότερα είδη του εκάστοτε πίνακα, του παραρτήματος Α΄.

- Η παράδοση των ειδών μπορεί να είναι  τμηματική και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

# 7	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής μετά την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών.  Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα προσφοράς - Επάρκεια λύσης σε περίπτωση προβλημάτων

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

# 8	Αποσφράγιση-Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015  και ώρα 13.00, στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Παπακυριαζή 22 (κτήριο Κατσίγρα) ΤΚ 41222- Λάρισα.

# 9	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

1. Εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.,  ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι πλήρους εκτέλεσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι την επιστροφή της.

# 9	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Προσωπικό

Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής  Γεώργιος Κ. Πετράκος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

| ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α (1.1 –1.34) |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αναλώσιμα |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 10.332,55 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4126.02 |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 1.1 | Γάντια CLEAN PROCCESS NITRILE, LARGE Τεμάχια: 300 | ΝΑΙ |  |  | 0,060/τεμ.=18,00€ |
| 1.2 | Γάντια CLEAN PROCCESS NITRILE, MEDIUM Τεμάχια: 2.700 | ΝΑΙ |  |  | 0,060/τεμ.=162,00€ |
| 1.3 | Δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων και μολυσματικού υλικού 3l ( κίτρινα) Τεμάχια: 1 | ΝΑΙ |  |  | 4,00/τεμ.=4,00€ |
| 1.4 | Κεκαμμένα πλαστικά (Spreaders), αποστειρωμένα μιας χρήσης (σε σχήμα Τ) Τεμάχια: 2.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,20/τεμ.=400,00€ |
| 1.5 | Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 10μl Τεμάχια: 6.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,058/τεμ.=348,00€ |
| 1.6 | Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 1μL Τεμάχια: 3.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,065/τεμ.=195,00€ |
| 1.7 | Μεμβράνες με 0,22μ 47mm st Τεμάχια: 3.000 | ΝΑΙ |  |  | 56/100τεμ.= 1.680,00€ |
| 1.8 | Πιπέττες 1ml, ελεύθερες πυρετογόνων, borosilicate Τεμάχια: 50 | ΝΑΙ |  |  | 1,50/τεμ.=75,00€ |
| 1.9 | Πιπέττες 1ml, ελεύθερες πυρετογόνων, borosilicate Τεμάχια: 50 | ΝΑΙ |  |  | 2,50/τεμ.=125,00€ |
| 1.10 | Σακούλες καταστροφής μολυσματικού υλικού (60*78cm) Τεμάχια: 300 | ΝΑΙ |  |  | 0,55/τεμ.=165,00€ |
| 1.11 | Σακούλες καταστροφής μολυσματικού υλικού 50x30cm Τεμάχια: 400 | ΝΑΙ |  |  | 0,25/τεμ.=100,00€ |
| 1.12 | Στυλεοί βαμβακοφόροι ξύλινοι αποστειρωμένοι ανά ένας Τεμάχια: 1.280 | ΝΑΙ |  |  | 0,035/τεμ.=44,80€ |
| 1.13 | Σωληνάρια πλαστικά Falcon με βιδωτό πώμα των 15ml αποστειρωμένα Τεμάχια: 3.200 | ΝΑΙ |  |  | 0,20/τεμ.=640,00€ |
| 1.14 | Σωληνάρια πλαστικά τύπου Falcon με βιδωτό πώμα και κωνικό πυθμένα των 50 ml (αποστειρωμένα) Τεμάχια: 400 | ΝΑΙ |  |  | 0,40/τεμ.=160,00€ |
| 1.15 | Ταινία ξηρής αποστείρωσης Τεμάχια: 5 | ΝΑΙ |  |  | 28,5/τεμ.=142,50€ |
| 1.16 | Τριβλία petri μιας χρήσης αποστειρωμένα διαμέτρου 92mm Τεμάχια: 18.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,075/τεμ.=1.350,00€ |
| 1.17 | Τριβλία διαμέτρου 55m (PETRI DISH FOR BACTERIOLOGICAL) Τεμάχια: 7.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,095/τεμ.=665,00€ |
| 1.18 | Χαρτί διηθητικό 39*39cm Τεμάχια: 4.050 | ΝΑΙ |  |  | 0,065/τεμ.= 263,25€ |
| 1.19 | Γάντια latex μιας χρήσεως(large) Τεμάχια: 1.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,070/τεμ.=70,00€ |
| 1.20 | Γάντια latex μιας χρήσεως(medium) Τεμάχια: 700 | ΝΑΙ |  |  | 0,070/τεμ.=49,00€ |
| 1.21 | Μαγνητάκια μήκους 40 mm Τεμάχια: 5 | ΝΑΙ |  |  | 2,00/τεμ.= 10,00€ |
| 1.22 | Πιπέτες Pasteur 3,5 ml, πλαστικές (απλές) Τεμάχια: 500 | ΝΑΙ |  |  | 0,035/τεμ.=17,50€ |
| 1.23 | Πιπέτες ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 25ML Τεμάχια: 50 | ΝΑΙ |  |  | 0,35/τεμ.=17,50€ |
| 1.24 | Πιπέτες ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 10ml Τεμάχια: 1.100 | ΝΑΙ |  |  | 0,18/τεμ.=198,00€ |
| 1.25 | Πιπέτες Ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 2ml Τεμάχια: 500 | ΝΑΙ |  |  | 0,10/τεμ.=50,00€ |
| 1.26 | Πιπέττες Pasteur 3,5 ml, πλαστικές αποστειρωμένες ανά μια Τεμάχια: 1.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,11/τεμ.=110,00€ |
| 1.27 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 0,5-20μL, λευκά Τεμάχια: 1.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,026/τεμ.=26,00€ |
| 1.28 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 1- 200μl αναποστείρωτα, άφιλτρα, συμβατά με GILSON, Socorex, THERMO LABSYSTEMS, WITEG Τεμάχια: 8.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,009εμ.=72,00€ |
| 1.29 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 100- 1000μl, αναποστείρωτα, άφιλτρα, συμβατά με πιπέττα SOCOREX, GILSON, BRAND TRANFERPETTE, EPPENDORF Τεμάχια: 4.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,02/τεμ.=80,00€ |
| 1.30 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 200-1000μl άφιλτρα, κοντά, αναποστείρωτα, συμβατά με GILSON & Socorex Τεμάχια: 10.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,015/τεμ.= 150,00€ |
| 1.31 | Σακούλες STOMACHER BAG L 400 με φίλτρο αποστειρωμένες Τεμάχια: 1.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,48/τεμ.=480,00€ |
| 1.32 | Σωληνάρια τύπου EPPENDORF για PCR των 1,5 ml DNAse RNAse free SAFE LOCK με επίπεδο καπάκι Τεμάχια: 1.500 | ΝΑΙ |  |  | 0,024/τεμ.=360,00€ |
| 1.33 | Σωληνάρια τύπου EPPENDORF των 2 ml με επίπεδο καπάκι Τεμάχια: 500 | ΝΑΙ |  |  | 0,030/τεμ.=15,00€ |
| 1.34 | Σωληνάρια τύπου FALCON 50ml, με κωνικό πυθμένα, αποστειρωμένα Τεμάχια: 5.500 | ΝΑΙ |  |  | 0,38/τεμ.= 2.090,00€ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Β (2.1 –2.23) |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Χημικά |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 3.607,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4126.02 |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 2.1 | Aluminium standard solution 1000mg/L Τεμάχια: 1 * 100 mL | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.2 | Standard Nitrite Solution 1000mg/L Τεμάχια: 1*500 mL | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.3 | STANDARD sol for Ammonium 1000mg/L Τεμάχια: 1*500 ml | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.4 | STANDARD sol for phospate 1000mg/L Τεμάχια: 1* 500 ml | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.5 | STANDARD sol for sulfate 1000mg/L Τεμάχια: 1* 500 ml | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.6 | STANDARD sol for Zinic 1000ppm Τεμάχια: 1* 500 ml | ΝΑΙ |  |  | 33,00/τεμ.= 33,00€ |
| 2.7 | Διάλυμα χλωριούχου καλίου 3Μ για πλήρωση ηλεκτροδίου υάλου pH Τεμάχια: 1*500ml | ΝΑΙ |  |  | 30,00/τεμ.=30,00€ |
| 2.8 | Ταινίες pH 0-14 Τεμάχια: 300 | ΝΑΙ |  |  | 15,00/τεμ.=45,00€ |
| 2.9 | Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας 1,41mS/cm (25oC) Ποσότητα: 2 * έως 500 ml Με διαφορετικό lot number | ΝΑΙ |  |  | 42,00/τεμ.=84,00€ |
| 2.10 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 10,00 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | ΝΑΙ |  |  | 20,00/τεμ.= 20,00€ |
| 2.11 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 4,01 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | ΝΑΙ |  |  | 20,00/τεμ.= 20,00€ |
| 2.12 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 7,00 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | ΝΑΙ |  |  | 20,00/τεμ.= 20,00€ |
| 2.13 | Atomic Absorption Modifier Solution Mg Ποσότητα: 1*125mL | ΝΑΙ |  |  | 120,00/τεμ.= 120,00€ |
| 2.14 | Atomic Absorption Modifier Solution Pd Ποσότητα: 1*125mL | ΝΑΙ |  |  | 255,00/τεμ.= 255,00€ |
| 2.15 | Chloroform Ποσότητα:1* 2,5 L | ΝΑΙ |  |  | 50,00/τεμ.= 50,00€ |
| 2.16 | Ethanol absolute 99% (GC) Ποσότητα: 1*2,5 L | ΝΑΙ |  |  | 130,00/τεμ.= 130,00€ |
| 2.17 | ETHΑNOL ABSOLUT suprapure Ποσότητα: 1*2,5L | ΝΑΙ |  |  | 130,00/τεμ.= 130,00€ |
| 2.18 | Glycine Ποσότητα: 1 kg | ΝΑΙ |  |  | 142,00/τεμ.= 142,00€ |
| 2.19 | Matrix Modifier 10% NH4H2PO4 Ποσότητα: 1*125mL | ΝΑΙ |  |  | 95,00/τεμ.= 95,00€ |
| 2.20 | SAMPLE CUPS (2,5ml) Τεμάχια: 2.000 | ΝΑΙ |  |  | 0,13/τεμ.= 260,00€ |
| 2.21 | THGA GRAPHIC TUBES Τεμάχια: 10 | ΝΑΙ |  |  | 180,00/τεμ.= 1800,00€ |
| 2.22 | Ακετόνη Καθαρή (ACCETONE PURE) Ποσότητα: 1*5lt | ΝΑΙ |  |  | 38,00/τεμ.= 38,00€ |
| 2.23 | TRACE METALS I Ποσότητα: 1*125mL | ΝΑΙ |  |  | 170,00/τεμ.= 170,00€ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ (3.1 –3.24) |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Θρεπτικά |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 4.947,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4126.02 |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 3.1 | 1/4 strengh Ringers Solution Ποσότητα: 1*100 tablets | ΝΑΙ |  |  | 12,00/τεμ.= 12,00€ |
| 3.2 | Baird Parker Base Agar (με αντίστοιχα εκλεκτικά συμπληρώματα σε όλη την ποσότητα κάθε σκόνης) Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 170,00/τεμ.= 170,00€ |
| 3.3 | Brain heart infusion (BROTH) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 152,00/τεμ.= 152,00€ |
| 3.4 | Brilliant Green Bile Lactose Broth Ποσότητα: 1*500 gr | ΝΑΙ |  |  | 170,00/τεμ.= 170,00€ |
| 3.5 | Brilliant Green Agar (Modified) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 3*500gr | ΝΑΙ |  |  | 140,00/τεμ.= 420,00€ |
| 3.6 | Buffered Peptone Water (ISO) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 5*500gr | ΝΑΙ |  |  | 90,00/τεμ.= 450,00€ |
| 3.7 | Fraser Broth Base υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 3*500 gr | ΝΑΙ |  |  | 65,00/τεμ.= 195,00€ |
| 3.8 | Fraser Supplement Ποσότητα: 2*10 φιαλίδια | ΝΑΙ |  |  | 40,00/τεμ.= 80,00€ |
| 3.9 | Half Fraser Supplement Ποσότητα: 5*10 φιαλίδια | ΝΑΙ |  |  | 40,00/τεμ.= 200,00€ |
| 3.10 | Ηarlequin CSIM (Sakazaki Agar0 Ποσότητα: 1*500 gr | ΝΑΙ |  |  | 500,00/τεμ.= 500,00€ |
| 3.11 | Listeria Chromogenic Agar + supplements Ποσότητα: 1*500 gr | ΝΑΙ |  |  | 525,00/τεμ.= 525,00€ |
| 3.12 | Listeria Selective Agar Base υπό μορφή σκόνης(με αντίστοιχα εκλεκτικά συμπληρώματα σε όλη την ποσότητα κάθε σκόνης) Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 165,00/τεμ.= 165,00€ |
| 3.13 | Novobiocin Supplement Ποσότητα: 2κουτιά*10φιαλ. | ΝΑΙ |  |  | 39,00/τεμ.= 78,00€ |
| 3.14 | Nutrient Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 125,00/τεμ.= 125,00€ |
| 3.15 | Plate Count Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 2*500gr | ΝΑΙ |  |  | 145,00/τεμ.= 290,00€ |
| 3.16 | Pseudomonas Agar Base υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 120,00/τεμ.= 120,00€ |
| 3.17 | Rappaport Vasilliadis medium (R.V.S.) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 35,00/τεμ.= 35,00€ |
| 3.18 | Slanetz & Bartley medium υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 140,00/τεμ.= 140,00€ |
| 3.19 | Tryptone Glucose Extract Agar (TGEA) Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 60,00/τεμ.= 60,00€ |
| 3.20 | Tryptone Soya Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 125,00/τεμ.= 125,00€ |
| 3.21 | TΒΧ Αgar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 300,00/τεμ.= 300,00€ |
| 3.22 | Violet Red Bile Lactose Agar Ποσότητα: 1*500 gr | ΝΑΙ |  |  | 130,00/τεμ.= 130,00€ |
| 3.23 | X.L.D Agar Ποσότητα: 1*500gr | ΝΑΙ |  |  | 125,00/τεμ.= 125,00€ |
| 3.24 | Yeast Extract AGAR (ISO 6222:2000) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 4*500gr | ΝΑΙ |  |  | 95,00/τεμ.= 380,00€ |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Δ (4.1 –4.15) |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Θρεπτικά |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 5.751,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Καλογνωμά Ζωή |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2410565052 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4126.02 |

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 4.1 | 10X TBE Buffer, DNAse, RNAse , Protease free. Ποσότητα: 2*1L | ΝΑΙ |  |  | 40,00/τεμ.= 80,00€ |
| 4.2 | dNTPs Mix (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 100mΜ each PCR grade Ποσότητα: 4 συσκευασίες των 4*250 ml | ΝΑΙ |  |  | 60,00/τεμ.= 240,00€ |
| 4.3 | Gel extraction kit για καθαρισμό τμημάτων DNA από πηκτή αγαρόζης Ποσότητα: 50 rxn | ΝΑΙ |  |  | 1,50/rxn= 75,00€ |
| 4.4 | Kit για απομόνωση ολικού DNA από βακτήρια με χρήση κολωνών, συμβατότητα με μικροφυγόκεντρο Ποσότητα: 50 rxn | ΝΑΙ |  |  | 1,55/rxn= 77,50€ |
| 4.5 | iPrep™ PureLink® Virus Kit (συμβατό με το αντίστοιχο μηχάνημα) Ποσότητα: 50 rxn | ΝΑΙ |  |  | 5,4/rxn= 270,00€ |
| 4.6 | ONE STEP RT-PCR kit Ποσότητα: 100 rxn | ΝΑΙ |  |  | 6,35/rxn= 635,00€ |
| 4.7 | Proteinase K lyophilized powder, ≥20units/mg of protein, DNase & RNase free, DNA content: < 2ppm. Ποσότητα: 100 mg | ΝΑΙ |  |  | 3,00/mg= 300,00€ |
| 4.8 | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, σε κλίμακα σύνθεσης 50nmole.(desalted) Ποσότητα: 160 βάσεις | ΝΑΙ |  |  | 0,80/βάση= 128,00€ |
| 4.9 | Molecular biology grade water Ποσότητα: 500 ml | ΝΑΙ |  |  | 26,00/τεμ.= 26,00€ |
| 4.10 | Probe labelled: at the 5’-end with 6-carboxyfluorescein (FAM); at the 3’-end with MGBNFQ (minor groove binder/non-fluorescent quencher) σε συγκέντρωση 6 nm Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  | 450,00/τεμ.= 900,00€ |
| 4.11 | RNA Ultrasense One-step qRT-PCR system (απαραίτητα αυτό λόγω διαπίστευσης) Ποσότητα: 100 | ΝΑΙ |  |  | 7,5/τεμ.= 750,00€ |
| 4.12 | Proof-reading ultrapure recombinant thermostable hotstart DNA Polymerase Ποσότητα: 500 Units | ΝΑΙ |  |  | 2,00/τεμ.= 1.000,00€ |
| 4.13 | Ultrapure recombinant Hotstart thermostable Polymerase TAQ (BUFFER+MgCl2) optimised for PCR με δυνατότητα πολλαπλασιαμού έως 2000bp, 1000bp/min, 5 unit/μl Ποσότητα: 1000 Units | ΝΑΙ |  |  | 1,00/τεμ.= 1.000,00€ |
| 4.14 | Quant-iT dsDNA HS Assay kit, 100 assays (0,2-100ng) για χρήση με το Qubit fluorometer Ποσότητα : 100 tests | ΝΑΙ |  |  | 1,35/τεμ.= 135,00€ |
| 4.15 | Quant-iT RNA Assay kit, 100 assays (5-100ng) για χρήση με το Qubit fluorometer Ποσότητα: 100 tests | ΝΑΙ |  |  | 1,35/τεμ.= 135,00€ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ’

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Τεμάχια | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 1.1 | Γάντια CLEAN PROCCESS NITRILE, LARGE Τεμάχια: 300 | 300 | 0,060/τεμ.=18,00€ |  |  |
| 1.2 | Γάντια CLEAN PROCCESS NITRILE, MEDIUM Τεμάχια: 2.700 | 2700 | 0,060/τεμ.=162,00€ |  |  |
| 1.3 | Δοχεία απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων και μολυσματικού υλικού 3l ( κίτρινα) Τεμάχια: 1 | 1 | 4,00/τεμ.=4,00€ |  |  |
| 1.4 | Κεκαμμένα πλαστικά (Spreaders), αποστειρωμένα μιας χρήσης (σε σχήμα Τ) Τεμάχια: 2.000 | 2000 | 0,20/τεμ.=400,00€ |  |  |
| 1.5 | Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 10μl Τεμάχια: 6.000 | 6000 | 0,058/τεμ.=348,00€ |  |  |
| 1.6 | Κρίκοι εμβολιασμού μιας χρήσης αποστειρωμένοι 1μL Τεμάχια: 3.000 | 3000 | 0,065/τεμ.=195,00€ |  |  |
| 1.7 | Μεμβράνες με 0,22μ 47mm st Τεμάχια: 3.000 | 3000 | 56/100τεμ.= 1.680,00€ |  |  |
| 1.8 | Πιπέττες 1ml, ελεύθερες πυρετογόνων, borosilicate Τεμάχια: 50 | 50 | 1,50/τεμ.=75,00€ |  |  |
| 1.9 | Πιπέττες 1ml, ελεύθερες πυρετογόνων, borosilicate Τεμάχια: 50 | 50 | 2,50/τεμ.=125,00€ |  |  |
| 1.10 | Σακούλες καταστροφής μολυσματικού υλικού (60*78cm) Τεμάχια: 300 | 300 | 0,55/τεμ.=165,00€ |  |  |
| 1.11 | Σακούλες καταστροφής μολυσματικού υλικού 50x30cm Τεμάχια: 400 | 400 | 0,25/τεμ.=100,00€ |  |  |
| 1.12 | Στυλεοί βαμβακοφόροι ξύλινοι αποστειρωμένοι ανά ένας Τεμάχια: 1.280 | 1280 | 0,035/τεμ.=44,80€ |  |  |
| 1.13 | Σωληνάρια πλαστικά Falcon με βιδωτό πώμα των 15ml αποστειρωμένα Τεμάχια: 3.200 | 3200 | 0,20/τεμ.=640,00€ |  |  |
| 1.14 | Σωληνάρια πλαστικά τύπου Falcon με βιδωτό πώμα και κωνικό πυθμένα των 50 ml (αποστειρωμένα) Τεμάχια: 400 | 400 | 0,40/τεμ.=160,00€ |  |  |
| 1.15 | Ταινία ξηρής αποστείρωσης Τεμάχια: 5 | 5 | 28,5/τεμ.=142,50€ |  |  |
| 1.16 | Τριβλία petri μιας χρήσης αποστειρωμένα διαμέτρου 92mm Τεμάχια: 18.000 | 18000 | 0,075/τεμ.=1.350,00€ |  |  |
| 1.17 | Τριβλία διαμέτρου 55m (PETRI DISH FOR BACTERIOLOGICAL) Τεμάχια: 7.000 | 7000 | 0,095/τεμ.=665,00€ |  |  |
| 1.18 | Χαρτί διηθητικό 39*39cm Τεμάχια: 4.050 | 4050 | 0,065/τεμ.= 263,25€ |  |  |
| 1.19 | Γάντια latex μιας χρήσεως(large) Τεμάχια: 1.000 | 1000 | 0,070/τεμ.=70,00€ |  |  |
| 1.20 | Γάντια latex μιας χρήσεως(medium) Τεμάχια: 700 | 700 | 0,070/τεμ.=49,00€ |  |  |
| 1.21 | Μαγνητάκια μήκους 40 mm Τεμάχια: 5 | 5 | 2,00/τεμ.= 10,00€ |  |  |
| 1.22 | Πιπέτες Pasteur 3,5 ml, πλαστικές (απλές) Τεμάχια: 500 | 500 | 0,035/τεμ.=17,50€ |  |  |
| 1.23 | Πιπέτες ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 25ML Τεμάχια: 50 | 50 | 0,35/τεμ.=17,50€ |  |  |
| 1.24 | Πιπέτες ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 10ml Τεμάχια: 1.100 | 1100 | 0,18/τεμ.=198,00€ |  |  |
| 1.25 | Πιπέτες Ορολογικές μιας χρήσης, αποστειρωμένες των 2ml Τεμάχια: 500 | 500 | 0,10/τεμ.=50,00€ |  |  |
| 1.26 | Πιπέττες Pasteur 3,5 ml, πλαστικές αποστειρωμένες ανά μια Τεμάχια: 1.000 | 1000 | 0,11/τεμ.=110,00€ |  |  |
| 1.27 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 0,5-20μL, λευκά Τεμάχια: 1.000 | 1000 | 0,026/τεμ.=26,00€ |  |  |
| 1.28 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 1- 200μl αναποστείρωτα, άφιλτρα, συμβατά με GILSON, Socorex, THERMO LABSYSTEMS, WITEG Τεμάχια: 8.000 | 8000 | 0,009εμ.=72,00€ |  |  |
| 1.29 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 100- 1000μl, αναποστείρωτα, άφιλτρα, συμβατά με πιπέττα SOCOREX, GILSON, BRAND TRANFERPETTE, EPPENDORF Τεμάχια: 4.000 | 4000 | 0,02/τεμ.=80,00€ |  |  |
| 1.30 | Ρύγχη για αυτόματη πιπέττα 200-1000μl άφιλτρα, κοντά, αναποστείρωτα, συμβατά με GILSON & Socorex Τεμάχια: 10.000 | 10000 | 0,015/τεμ.= 150,00€ |  |  |
| 1.31 | Σακούλες STOMACHER BAG L 400 με φίλτρο αποστειρωμένες Τεμάχια: 1.000 | 1000 | 0,48/τεμ.=480,00€ |  |  |
| 1.32 | Σωληνάρια τύπου EPPENDORF για PCR των 1,5 ml DNAse RNAse free SAFE LOCK με επίπεδο καπάκι Τεμάχια: 1.500 | 1500 | 0,024/τεμ.=360,00€ |  |  |
| 1.33 | Σωληνάρια τύπου EPPENDORF των 2 ml με επίπεδο καπάκι Τεμάχια: 500 | 500 | 0,030/τεμ.=15,00€ |  |  |
| 1.34 | Σωληνάρια τύπου FALCON 50ml, με κωνικό πυθμένα, αποστειρωμένα Τεμάχια: 5.500 | 5500 | 0,38/τεμ.= 2.090,00€ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | τεμάχια | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 2.1 | Aluminium standard solution 1000mg/L Τεμάχια: 1 * 100 mL | 1 * 100 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.2 | Standard Nitrite Solution 1000mg/L Τεμάχια: 1*500 mL | 1*500 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.3 | STANDARD sol for Ammonium 1000mg/L Τεμάχια: 1*500 ml | 1*500 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.4 | STANDARD sol for phospate 1000mg/L Τεμάχια: 1* 500 ml | 1*500 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.5 | STANDARD sol for sulfate 1000mg/L Τεμάχια: 1* 500 ml | 1*500 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.6 | STANDARD sol for Zinic 1000ppm Τεμάχια: 1* 500 ml | 1*500 mL | 33,00/τεμ.= 33,00€ |  |  |
| 2.7 | Διάλυμα χλωριούχου καλίου 3Μ για πλήρωση ηλεκτροδίου υάλου pH Τεμάχια: 1*500ml | 1*500 mL | 30,00/τεμ.=30,00€ |  |  |
| 2.8 | Ταινίες pH 0-14 Τεμάχια: 300 | 300 | 0,15/τεμ.=45,00€ |  |  |
| 2.9 | Πρότυπο διάλυμα αγωγιμότητας 1,41mS/cm (25oC) Ποσότητα: 2 * έως 500 ml Με διαφορετικό lot number | 2 * έως 500 ml | 42,00/τεμ.=84,00€ |  |  |
| 2.10 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 10,00 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | 1*1lt | 20,00/τεμ.= 20,00€ |  |  |
| 2.11 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 4,01 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | 1*1lt | 20,00/τεμ.= 20,00€ |  |  |
| 2.12 | Ρυθμιστικό πρότυπο διάλυμα pH 7,00 (25oC) Ποσότητα: 1*1lt | 1*1lt | 20,00/τεμ.= 20,00€ |  |  |
| 2.13 | Atomic Absorption Modifier Solution Mg Ποσότητα: 1*125mL | 1*125mL | 120,00/τεμ.= 120,00€ |  |  |
| 2.14 | Atomic Absorption Modifier Solution Pd Ποσότητα: 1*125mL | 1*125mL | 255,00/τεμ.= 255,00€ |  |  |
| 2.15 | Chloroform Ποσότητα:1* 2,5 L | 1*2,5 L | 50,00/τεμ.= 50,00€ |  |  |
| 2.16 | Ethanol absolute 99% (GC) Ποσότητα: 1*2,5 L | 1*2,5 L | 130,00/τεμ.= 130,00€ |  |  |
| 2.17 | ETHΑNOL ABSOLUT suprapure Ποσότητα: 1*2,5L | 1*2,5 L | 130,00/τεμ.= 130,00€ |  |  |
| 2.18 | Glycine Ποσότητα: 1 kg | 1 kg | 142,00/τεμ.= 142,00€ |  |  |
| 2.19 | Matrix Modifier 10% NH4H2PO4 Ποσότητα: 1*125mL | 1*125mL | 95,00/τεμ.= 95,00€ |  |  |
| 2.20 | SAMPLE CUPS (2,5ml) Τεμάχια: 2.000 | 2000 | 0,13/τεμ.= 260,00€ |  |  |
| 2.21 | THGA GRAPHIC TUBES Τεμάχια: 10 | 10 | 180,00/τεμ.= 1800,00€ |  |  |
| 2.22 | Ακετόνη Καθαρή (ACCETONE PURE) Ποσότητα: 1*5lt | 1*5lt | 38,00/τεμ.= 38,00€ |  |  |
| 2.23 | TRACE METALS I Ποσότητα: 1*125mL | 1*125mL | 170,00/τεμ.= 170,00€ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | τεμάχια | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 3.1 | 1/4 strengh Ringers Solution Ποσότητα: 1*100 tablets | 1*100 tablets | 12,00/τεμ.= 12,00€ |  |  |
| 3.2 | Baird Parker Base Agar (με αντίστοιχα εκλεκτικά συμπληρώματα σε όλη την ποσότητα κάθε σκόνης) Ποσότητα: 1*500gr | 1*500gr | 170,00/τεμ.= 170,00€ |  |  |
| 3.3 | Brain heart infusion (BROTH) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500gr | 152,00/τεμ.= 152,00€ |  |  |
| 3.4 | Brilliant Green Bile Lactose Broth Ποσότητα: 1*500 gr | 1*500gr | 170,00/τεμ.= 170,00€ |  |  |
| 3.5 | Brilliant Green Agar (Modified) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 3*500gr | 3*500gr | 140,00/τεμ.= 420,00€ |  |  |
| 3.6 | Buffered Peptone Water (ISO) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 5*500gr | 5*500gr | 90,00/τεμ.= 450,00€ |  |  |
| 3.7 | Fraser Broth Base υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 3*500 gr | 3*500gr | 65,00/τεμ.= 195,00€ |  |  |
| 3.8 | Fraser Supplement Ποσότητα: 2*10 φιαλίδια | 2*10 φιαλίδια | 40,00/τεμ.= 80,00€ |  |  |
| 3.9 | Half Fraser Supplement Ποσότητα: 5*10 φιαλίδια | 5*10 φιαλίδια | 40,00/τεμ.= 200,00€ |  |  |
| 3.10 | Ηarlequin CSIM (Sakazaki Agar0 Ποσότητα: 1*500 gr | 1*500 gr | 500,00/τεμ.= 500,00€ |  |  |
| 3.11 | Listeria Chromogenic Agar + supplements Ποσότητα: 1*500 gr | 1*500 gr | 525,00/τεμ.= 525,00€ |  |  |
| 3.12 | Listeria Selective Agar Base υπό μορφή σκόνης(με αντίστοιχα εκλεκτικά συμπληρώματα σε όλη την ποσότητα κάθε σκόνης) Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 165,00/τεμ.= 165,00€ |  |  |
| 3.13 | Novobiocin Supplement Ποσότητα: 2κουτιά*10φιαλ. | 2κουτιά*10φιαλ | 39,00/τεμ.= 78,00€ |  |  |
| 3.14 | Nutrient Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 125,00/τεμ.= 125,00€ |  |  |
| 3.15 | Plate Count Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 2*500gr | 2*500 gr | 145,00/τεμ.= 290,00€ |  |  |
| 3.16 | Pseudomonas Agar Base υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 120,00/τεμ.= 120,00€ |  |  |
| 3.17 | Rappaport Vasilliadis medium (R.V.S.) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 35,00/τεμ.= 35,00€ |  |  |
| 3.18 | Slanetz & Bartley medium υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 140,00/τεμ.= 140,00€ |  |  |
| 3.19 | Tryptone Glucose Extract Agar (TGEA) Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 60,00/τεμ.= 60,00€ |  |  |
| 3.20 | Tryptone Soya Agar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 125,00/τεμ.= 125,00€ |  |  |
| 3.21 | TΒΧ Αgar υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 300,00/τεμ.= 300,00€ |  |  |
| 3.22 | Violet Red Bile Lactose Agar Ποσότητα: 1*500 gr | 1*500 gr | 130,00/τεμ.= 130,00€ |  |  |
| 3.23 | X.L.D Agar Ποσότητα: 1*500gr | 1*500 gr | 125,00/τεμ.= 125,00€ |  |  |
| 3.24 | Yeast Extract AGAR (ISO 6222:2000) υπό μορφή σκόνης Ποσότητα: 4*500gr | 4*500 gr | 95,00/τεμ.= 380,00€ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | τεμάχια | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |  |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) |
| 4.1 | 10X TBE Buffer, DNAse, RNAse , Protease free. Ποσότητα: 2*1L | 2*1L | 40,00/τεμ.= 80,00€ |  |  |
| 4.2 | dNTPs Mix (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) 100mΜ each PCR grade Ποσότητα: 4 συσκευασίες των 4*250 ml | 4*250 ml | 60,00/τεμ.= 240,00€ |  |  |
| 4.3 | Gel extraction kit για καθαρισμό τμημάτων DNA από πηκτή αγαρόζης Ποσότητα: 50 rxn | 50 rxn | 1,50/rxn= 75,00€ |  |  |
| 4.4 | Kit για απομόνωση ολικού DNA από βακτήρια με χρήση κολωνών, συμβατότητα με μικροφυγόκεντρο Ποσότητα: 50 rxn | 50 rxn | 1,55/rxn= 77,50€ |  |  |
| 4.5 | iPrep™ PureLink® Virus Kit (συμβατό με το αντίστοιχο μηχάνημα) Ποσότητα: 50 rxn | 50 rxn | 5,4/rxn= 270,00€ |  |  |
| 4.6 | ONE STEP RT-PCR kit Ποσότητα: 100 rxn | 100 rxn | 6,35/rxn= 635,00€ |  |  |
| 4.7 | Proteinase K lyophilized powder, ≥20units/mg of protein, DNase & RNase free, DNA content: < 2ppm. Ποσότητα: 100 mg | 100 mg | 3,00/mg= 300,00€ |  |  |
| 4.8 | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, σε κλίμακα σύνθεσης 50nmole.(desalted) Ποσότητα: 160 βάσεις | 160 βάσεις | 0,80/βάση= 128,00€ |  |  |
| 4.9 | Molecular biology grade water Ποσότητα: 500 ml | 500 ml | 26,00/τεμ.= 26,00€ |  |  |
| 4.10 | Probe labelled: at the 5’-end with 6-carboxyfluorescein (FAM); at the 3’-end with MGBNFQ (minor groove binder/non-fluorescent quencher) σε συγκέντρωση 6 nm Ποσότητα: 2 | 2 | 450,00/τεμ.= 900,00€ |  |  |
| 4.11 | RNA Ultrasense One-step qRT-PCR system (απαραίτητα αυτό λόγω διαπίστευσης) Ποσότητα: 100 | 100 | 7,5/τεμ.= 750,00€ |  |  |
| 4.12 | Proof-reading ultrapure recombinant thermostable hotstart DNA Polymerase Ποσότητα: 500 Units | 500 Units | 2,00/τεμ.= 1.000,00€ |  |  |
| 4.13 | Ultrapure recombinant Hotstart thermostable Polymerase TAQ (BUFFER+MgCl2) optimised for PCR με δυνατότητα πολλαπλασιαμού έως 2000bp, 1000bp/min, 5 unit/μl Ποσότητα: 1000 Units | 1000 Units | 1,00/τεμ.= 1.000,00€ |  |  |
| 4.14 | Quant-iT dsDNA HS Assay kit, 100 assays (0,2-100ng) για χρήση με το Qubit fluorometer Ποσότητα : 100 tests | 100 tests | 1,35/τεμ.= 135,00€ |  |  |
| 4.15 | Quant-iT RNA Assay kit, 100 assays (5-100ng) για χρήση με το Qubit fluorometer Ποσότητα: 100 tests | 100 tests | 1,35/τεμ.= 135,00€ |  |  |