ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των κοινών ασθενειών των εκτρεφόμενων ιχθύων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τους»

Κωδικός Έργου: 4636

Δαπάνες Αναλωσίμων

ΜΑΙΟΣ 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38 334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 9795

Βόλος, 21/05/2014

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Δαπάνες Αναλωσίμων

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές οικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια Αναλωσίμων του έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των κοινών ασθενειών των εκτρεφόμενων ιχθύων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τους» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (45.025,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των κοινών ασθενειών των εκτρεφόμενων ιχθύων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τους», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ).

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Εργαστήριο Ιχθυολογίας-Ιχθυοπαυολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τρικάλων 224, 431 00 Καρδίτσα

Υπόψη κας Φωτεινής Αθανασοπούλου

Τηλ. 24410 66045, 24410 66008, 24410 66016

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των κοινών ασθενειών των εκτρεφόμενων ιχθύων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τους»Προμήθεια αναλωσίμων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον της προδιαγραφές που αναφέρονται στο «Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Α’.

- Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες και να αναφέρουν χρόνο παράδοσης και διάρκεια εγγύησης.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- O μειοδότης οφείλει να παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών  σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή για κάθε ένα από τους ζητούμενους ΠΙΝΑΚΕΣ των υπό προμήθεια  ειδών, (ΠΙΝΑΚΑΣ Α έως ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το οποίο βρίσκεται στην Καρδίτσα.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με Φ.Π.A. ήτοι 2.251,00 €.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 08/09/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Τα στοιχεία με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προσφορές είναι:

- Τεχνική αρτιότητα- Επάρκεια λύσης

- Οικονομικά συμφέρουσα λύση

- Υποστήριξη /συντήρηση /εγγύηση

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή ην Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 και ώρα 13.00 στην ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ 224, 43 00 (τηλ. 24410 66045, 66016, 66008).

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας και η παρεχόμενη εγγύηση. Να ισχύει μέχρι 08/09/2014 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπό υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι της μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθ. Ιωάννης Ε. Μεσσήνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

(Αναλώσιμα Ιστολογίας)

| Πίνακας Α | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.1 | Αιθανόλη | 10 φιάλες | 234 |
| Α.2 | Ξυλόλη | 10 φιάλες | 221,5 |
| Α.3 | Παραφίνη | 5 packs | 51 |
| Α.4 | Αντικειμενοφόρες Πλάκες (Polysine) | 10 packs | 168,3 |
| Α.5 | Επικαλυπτρίδες Πλάκες | 5 packs | 146,5 |
| Α.6 | ΚΙΤ Χρώσης Masson | 2 kits | 246 |
| Α.7 | ΚΙΤ Χρώσης Grocott | 3 kits | 444 |
| Α.8 | Methylene blue stain | 2 φιαλίδια | 46,46 |
| Α.9 | ΚΙΤ Χρώσης PAS | 3 kits | 444 |
| Α.10 | KIT MGG Quick stain (Diff quick stain KIT) | 3 kits | 444 |
| Α.11 | Goldner light Green stain | 2 kits | 246 |
| Α.12 | Ιστοκασέτες βιοψίας μεγάλες | 4 packs | 98,4 |
| Α.13 | Decalcifying solution | 5L | 75,28 |
| Α.14 | Λεπίδες Μικροτόμου | 10 packs | 910 |
| Α.15 | Von Kossa acc. McGee-Russel staining kit | 1 kit | 148 |
| Σύνολο Πίνακα Α | 3.923,44 € |

| Πίνακας Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α.1 | Ethanol puriss. P.a., absolute, ≥99.8% (GC), molecular biology grade Σε Πλαστική Φιάλη των 5 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Για ανάλυση Σε Γυάλινη φιάλη των 5 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Παραφίνη, συσκευασία (pack) 2 Kg Για εγκλεισμό ιστών Σημείο τήξεως 560C | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Αντικειμενοφόρες πλάκες ιστολογίας Polysine, adhesion slides Διαστάσεων 76 x 26 mm Grounded edges Με λευκό εσμύρισμα (Pure white) (όχι διάφανο ή ημιδιάφανο-Half white) Πακέτο 72 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| Α.5 | Πακέτο(pack) των 10 κυτίων Κάθε κυτίο περιέχει 100 γυάλινες επικαλυπτρίδες Επικαλυπτρίδες Διαστάσεων 24x50 mm | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Κάθε KIT περιέχει: 30ml Weigert hematoxylin sol. A 30ml Weigert hematoxylin sol. B 30ml Alcoholic picric acid 30ml Phosphomolybdic Acid Solution 30ml Fuchsin ponceau 30ml Aniline Blue acc. Masson | ΝΑΙ |  |  |
| Α.7 | Κάθε KIT περιέχει: 30ml chromic acid 30ml potassium metabisulphite 30ml silver nitrate 30ml Methenamine 30ml Sodium tetraborate 30ml gold chloride 30ml sodium thiosulphate 3oml liqht green | ΝΑΙ |  |  |
| Α.8 | Διάλυμα methylene blue Σε Φιαλίδιο των 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| Α.9 | Κάθε KIT περιέχει: 2,7g Periodic Acid 30ml Schiff’s Reagent 30ml potassium metabisulphate 30ml hydrochloride acid 30ml Mayer’s hemalum | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | Κάθε KIT περιέχει: 2 x 75ml Fixative 2 x 75ml Eosin 2 x 75ml Thiazine staining solution | ΝΑΙ |  |  |
| Α.11 | Κάθε KIT περιέχει: 30ml Weigert hematoxylin sol. A 30ml Weigert hematoxylin sol. B 30ml Alcoholic picric acid 30ml Phosphomolybdic Acid Solution 30ml Fuchsin ponceau 30ml liqht green | ΝΑΙ |  |  |
| Α.12 | Πακέτο (pack) των 500 τεμ Από Acetyl Polymer Με αντοχή στους διαλύτες ιστολογίας 300 γωνία γραφής Λευκού χρώματος Διαστάσεων (2,8 x 4,2 x 1,2 cm) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.13 | Φιάλη των 5L Για απασβεστοποίηση ιστών Για Ιστολογική χρήση HCl-formic acid | ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Για μικροτόμο RM 2145 Low profile blades 819 Πακέτο των 50 λεπίδων Teflon coated | ΝΑΙ |  |  |
| Α.15 | Κάθε KIT περιέχει: 30ml Lithium carbonate 30ml Ammoniacal buffer 30ml Sodium thiosulphate 30ml Kernechtrot | NAI |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

(Αναλώσιμα Ιστολογίας)

| Πίνακας Β | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Β.1 | Ακετόνη | 10 φιάλες | 104,6 |
| Β.2 | Φορμαλδεύδη | 1 φιάλη | 34,52 |
| Β.3 | KIT Χρώσης Gram | 3 kits | 235,74 |
| Β.4 | Ethyl acetate | 4 x 2,5L | 168,2 |
| Β.5 | Hexane | 4 x 2,5L | 150,68 |
| Β.6 | Carvacrol | 100mg | 78,42 |
| Β.7 | Rosmarinic acid | 100mg | 157,6 |
| Β.8 | Petroleum ether | 4 x 2,5L | 148,6 |
| Β.9 | Diethylether 2,5L | 4 | 83,24 |
| Σύνολο Πίνακα Β | 1.161,60 € |

| Πίνακας Β | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Β.1 | Puriss. P.a., ACS-ISO reagent, Ph. Eur., ≥99.5% (GC), molecular biology grade Σε Πλαστική Φιάλη των 2,5 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Διάλυμα Φορμαλδεύδης 37% Σταθεροποιημένο με 10% Μεθανόλη Για ανάλυση Σε Πλαστική Φιάλη των 2,5 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | Κάθε KIT περιέχει: 250ml Gram′s crystal violet Solution 250ml Gram′s iodine Solution 250ml Gram′s Decolorizer Solution 250ml Gram′s safranin Solution | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4 | Ethyl acetate ή ΕtOAC for HPLC, ≥99.7% Σε φιάλη των 2,5L | NAI |  |  |
| Β.5 | Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) Σε φιάλη των 2,5L | NAI |  |  |
| Β.6 | Carvacrol natural, 99%, FG 100mg | NAI |  |  |
| Β.7 | Rosmarinic acid ≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L. | NAI |  |  |
| Β.8 | HPLC analysis Σε φιάλη των 2,5 L | NAI |  |  |
| Β.9 | HPLC analysis Σε φιάλη των 2,5 L | NAI |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

(Αναλώσιμα Ιστολογίας)

| Πίνακας Γ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Γ.1 | Μεθανόλη | 10 φιάλες | 71,4 |
| Γ.2 | KIT Iron Hematoxylin | 1 kit | 312,3 |
| Γ.3 | Θήκες ιστολογίας για 100 αντικειμενοφόρες | 10 | 83,7 |
| Γ.4 | Υάλινα βάζα χρώσης με καπάκι (staining jar with lid) | 10 | 191 |
| Γ.5 | Εμβαπτήρας υάλινων βάζων χρώσης χωρίς λαβή (Racks για staining jars) | 10 | 196,8 |
| Γ.6 | Λαβή για υάλινους εμβαπτήρες βάζων χρώσης | 10 | 30,8 |
| Γ.7 | Θήκη χρώσης τύπου Coplin για 10 αντικειμενοφόρες πλάκες (76 x 26 mm) | 10 | 172,2 |
| Γ.8 | Διαθλασίμετρο τσέπης | 1 | 212,3 |
| Γ.9 | Βαμβάκι ZIK- ZAK | 2 | 2,70 |
| Γ.10 | Χαρτί μεγάλο ρολό | 5 | 21,55 |
| Σύνολο Πίνακα Γ | 1.294,75 € |

| Πίνακας Γ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ.1 | For HPLC grade ≥99.9% Σε Φιάλη των 2,5 lt | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Κάθε KIT περιέχει: 500ml Weigert′s iron hematoxylin solution Part A 500ml Weigert′s iron hematoxylin solution Part B | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | Box για 100 slides (slide:76 x 26 mm) Διαστάσεις 280(W) x 230(D) x 35(H) mm Με αρίθμηση κάθε θέσης Γκρι χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.4 | Υάλινο βάζο χρώσης αντικειμενοφόρων πλακών (76 x 26 mm) Με καπάκι Με διαστάσεις 105(W) x 85(D) x 80(H) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.5 | Υάλινος εμβαπτήρας για το παραπάνω βάζο (Α.21), με υποδοχές για 10 αντικειμενοφόρες πλάκες (76 x 26 mm) χωρίς λαβή | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.6 | Ανοξείδωτη λαβή για τον παραπάνω υάλινο εμβαπτήρα (Α.22) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.7 | Υάλινο βάζο τύπου Coplin με υποδοχές για 10 αντικειμενοφόρες πλάκες (76 x 26 mm) Με καπάκι | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.8 | Για μέτρηση αλατότητας με εύρος μέτρησης 0-28% NaCl. Ανάλυση 0,2% NaCl ATC between 100C and 300C delivers exact and reliable results Robust design Easy to read scales Easy to use and clean | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.9 | Βαμβάκι συσκευασίας 150 g | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.10 | Χαρτί ρολό, συσκευασίας 1kg | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

(Αναλώσιμα Ιστολογίας)

| Πίνακας Δ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ.1 | Αντικειμενοφόρες Πλάκες (Polished –washed clean) | 50 packs | 153,75 |
| Δ.2 | Ιστοκασέτες βιοψίας μικρές | 4 packs | 639,6 |
| Δ.3 | Γάντια S | 25 | 187,16 |
| Δ.4 | Γάντια M | 35 | 268,19 |
| Δ.5 | Laboratory botlles, narrow mouth, with screw cap 100ml | 4 packs | 91,04 |
| Δ.6 | Dropping bottles | 2 packs | 79,96 |
| Δ.7 | Μηχανικό χρονόμετρο | 2 | 16 |
| Δ.8 | Ηλεκτρονικό χρονόμετρο | 2 | 30,76 |
| Δ.9 | Διηθητικό χαρτί | 1 pack | 36,9 |
| Δ.10 | Λεπίδες νυστεριών No 21 | 2 packs | 49,2 |
| Δ.11 | Χαρτί τύπου περγαμηνής για ζύγισμα | 1 pack | 67,65 |
| Σύνολο Πίνακα Δ | 1.620,21 € |

| Πίνακας Δ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Δ.1 | Αντικειμενοφόρες πλάκες ιστολογίας Polished, washed clear Διαστάσεων 76 x 26 mm Grounded edges Με λευκό εσμύρισμα (Pure white) (όχι διάφανο ή ημιδιάφανο-Half white) Πακέτο 50 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Πακέτο (pack) των 500 τεμ Από Acetyl Polymer Με αντοχή στους διαλύτες ιστολογίας 300 γωνία γραφής Λευκού χρώματος Διαστάσεων (2,8 x 4,2 x 0,6 cm) | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Κουτί των 100 ζευγών, χωρίς πούδρα, να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Πρότυπα Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής (ΕΝ) EN 374, EN 420 & EN 455 να αναγράφεται το σήμα CE, η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. Τα γάντια είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΝ374-1:2003 & Κοινοτικής Οδηγίας 89/686/ΕC | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.4 | Κουτί των 100 ζευγών, χωρίς πούδρα, να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Πρότυπα Ευρωπαϊκής Προδιαγραφής (ΕΝ) EN 374, EN 420 & EN 455 να αναγράφεται το σήμα CE, η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. Τα γάντια είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΝ374-1:2003 & Κοινοτικής Οδηγίας 89/686/ΕC | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.5 | Pack 10 X 100ml Grade 3.3 borosilicate glass with PP screw cap 100ml Very good chemical resistance High temperature resistance Minimal Thermal expansion | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.6 | Capacity 15ml, Package of 12 LDPE, with dropping seal and PP cap Only dispenses single drops. Easy filling. Leakproof Good chemical resistance, heat resistant up to +800C. Attached cap cannot be lost Even when the bottle is under pressure the cap cannot spring open or leak | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.7 | Με αντίστροφη μέτρηση έως τα 60 λεπτά Με ηχητική ειδοποίηση κατά τη λήξη Με χειροκίνητη λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.8 | Με αντίστροφή μέτρηση έως τα 100 λεπτά Με μαγνητική ικανότητα προσκόλλησης σε μεταλλικές επιφάνειες Με οθόνη LCD Με ηχηρό alarm για περιβάλλον με θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.9 | Διαστάσεων 39 x 39 cm Πακέτο (Pack) των 500 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.10 | Αποστειρωμένες χειρουργικές λεπίδες Κατά μόνας συσκευασμένες λεπίδες Πακέτο (Pack) των 100 λεπίδων Νο 21 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.11 | Διάφανη και λεία επιφάνεια (τύπου περγαμηνής) Διαστάσεων 100 x 100 mm Ποιοτική μεταφορά υλικού μετά ζύγισης 500 τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε

(Αναλώσιμα Ανοσοπαθολογίας)

| Πίνακας Ε | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Ε.1 | Κιτ απομόνωσης DNA από αντίδραση PCR ή πήκτωμα αγαρόζης | 4 | 442,8 |
| Ε.2 | Kit για c-DNA synthesis & Real Time PCR χρησιμοποιώντας ως αρχικό template, RNA, σε ένα βήμα (one step) | 1 | 1.389,9 |
| Ε.3 | Ανασυνδυασμένη Taq DNA Πολυμεράση | 1 | 608,85 |
| Ε.4 | Μίγμα πολυμερασών κατάλληλο για πολλαπλασιασμό GC rich templates | 1 | 516,6 |
| Ε.5 | Πολυμεράση τεχνολογίας Hot Start κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων DNA | 1 | 633,45 |
| Ε.6 | RNase Inhibitor, 2500 U | 1 | 110,7 |
| Ε.7 | Pre mixed dNTPs set, 10mM, 5 x 200μL | 1 | 92,25 |
| Ε.8 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς | 1 | 971,5 |
| Ε.9 | Κιτ απομόνωσης ολικού RNA και πρωτεϊνών από ιστούς και κύτταρα | 1 | 2.066 |
| Ε.10 | Proteinase K, 5ml | 1 | 159,9 |
| Ε.11 | Nuclear extraction Dithiothreitol (1M) | 1 | 61,5 |
| Ε.12 | Lysozyme 1g | 1 | 61,5 |
| Ε.13 | Vitellogenin ELISA kit pre coated plates | 1 | 959,4 |
| Ε.14 | Testosterone EIA kit | 1 | 461,25 |
| Ε.15 | Estradiol EIA kit | 1 | 381,3 |
| Ε.16 | Ultra pure water grade, 1L | 3 | 73,8 |
| Ε.17 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | 1 | 86,1 |
| Ε.18 | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων | 9 packs | 923,2 |
| Σύνολο Πίνακα Ε | 10.000 € |

| Πίνακας Ε | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Ε.1 | Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο buffer. Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp) Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των primers. Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μl) και μέχρι 100 μl. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. Να περιλαμβάνει κολόνες, και όλα τα απαραίτητα buffers Nα διατίθεται σε συσκευασία των 50 καθαρισμών | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Kit για c-DNA synthesis & Real Time PCR χρησιμοποιώντας ως αρχικό template, RNA, σε ένα βήμα (one step). Το κιτ να περιλαμβάνει M-MuLV αντίστροφη μεταγραφάση, RNAse inhibitor, dUTP, mix SYBR green πολυμεράσης και ROX reference dyes. Η πολυμεράση να είναι κατάλληλη για GC & AT rich templates. Σε συσκευασία των 1000 αντιδράσεων των 20 μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3 | Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain. Να έχει συγκέντρωση 5 units/(l. Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer με χρωστική και Mg2+ (σε συγκέντρωση 1X 1.5 mM, dNTP Mix (10 mM) & MgCl2 25mM. Σε συσκευασία των 10 x 500 units | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.4 | Μίγμα πολυμερασών κατάλληλο για πολλαπλασιασμό GC rich templates. Το μίγμα να περιέχει proofreading polymerase, TaqStart Antibody και Νuclease-deficient N-terminal deletion of Taq DNA polymerase Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 100 μl Polymerase Mix (50X) 2 x 600 μl 5X GC 2 PCR Buffer 2 x 1 ml GC-Melt (5.0 M) Η ποσότητα να επαρκεί για 100 αντιδράσεις των 50μl | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.5 | Πολυμεράση τεχνολογίας Hot Start κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων DNA. Για ενίσχυση τμημάτων έως και 20 kb με εξαιρετική ευαισθησία και αυξημένη πιστότητα Να διαθέτει 3x - 4x μεγαλύτερη πιστότητα από την Taq πολυμεράση. Να έχει συγκέντρωση 2.5 U/μl Να είναι κατάλληλη και για την ενίσχυση μικρής αρχικής ποσότητας DNA Η συσκευασία να περιλαμβάνει: 5x LongRange Buffer 25 mM MgCl2 διάλυμα 250 μl dNTP Μείγμα (10 mM το κάθε ένα) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.6 | Αναστολέας RNασων ανασυνδυασμένος. Σε συσκευασία των 2500 units | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.7 | Διάλυμα dNTPs, 10mM: Διάλυμα με μίγμα νουκλεοτιδίων (dCTP, dGTP, dATP, dΤTP) Σε ποσότητα 5 x 200μl | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.8 | Κιτ για απομόνωση γενομικού DNA από πληθώρα αρχικών δειγμάτων, όπως ιστούς, κύτταρα, βακτήρια, αίμα, buffy coat & ιούς. Από αρχικό όγκο ιστού 1-25mg / 102 – 107 κύτταρα. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση 20-35μg Ο όγκος έκλουσης να είναι 60-100μl Η διαδικασία να επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. Να περιλαμβάνει κολόνες, κολόνες συλλογής, Lysis Buffer T1, Buffer B1, Buffer B2, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.9 | Κιτ απομόνωσης ολικού RNA και πρωτεϊνών από ιστούς και κύτταρα. Να είναι κατάλληλο για την απομόνωση ολικού RNA και πρωτεινών από αρχική ποσότητα ιστού μέχρι και 30 mg (ή περισσότερα). Να είναι κατάλληλο για την απομόνωση ολικού RNA και πρωτεινών από 5.000.000 κύτταρα (ή περισσότερα). Να αποδίδει τυπικά μέχρι 70 μg ολικό RNA (ή περισσότερο) σε συνολικό όγκο 40-100 μl (ή μικρότερο). Να αποδίδει τυπικά μέχρι 1.200 μg πρωτεϊνης (ή περισσότερο) σε συνολικό όγκο 10-100 μl (ή μικρότερο). Η τυπική διάρκεια απομόνωσης από έξι ή περισσότερα δείγματα μετά τη λύση των κυττάρων να μην υπερβαίνει τα 35 λεπτά (ή μικρότερη). Να περιλαμβάνει Protein Precipitator PP, Protein Solving Buffer PSB (χωρίς reducing agent), Reducing Agent TCEP, Lysis Buffer RP1, Wash Buffer RA2, Wash Buffer RA3, Membrane Desalting, Buffer MDB, Reaction Buffer for rDNase, rDNase RNase-free, RNase-free H2O, Filters (shredders) Nα διατίθεται σε συσκευασία των 250 απομονώσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.10 | Proteinase K, από Tritirachium album. Να παρουσιάζει specific activity ≥ 50 U/mL. Να παρουσιάζει ελάχιστη έως μηδενική δραστικότητα DNase, RNase. Να έχει ελάχιστη συγκέντρωση 14 mg/mL Σε συσκευασία των 5ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.11 | Διθειοθρεϊτóλη 1M Σε συσκευασία των 60μl | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.12 | Λυσοζύμη από Chicken Eggwhite ≥20,000 u/mg solid, Off-white Crystalline Powder Σε συσκευασία του 1gr | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.13 | Kit ELISA για μέτρηση Βιτελογενίνης σε αίμα και δείγματα ιστών ψαριών Το εύρος της πρότυπης καμπύλης να είναι 0,49 έως 62,5 ng Vtg / ml. Σε συσκευασία kit/96 wells | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.14 | ELISA kit για την ποσοτικοποίηση της τεστοτερόνης σε δείγματα ορού, πλάσματος και υπερκείμενα καλλιέργειας ιστού. Να έχει ευαισθησία 32 pg/ml. Το μήκος κύματος της κύριας μέτρησης να είναι 405 -420 nm Να διατίθεται σε kit/96 wells | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.15 | ELISA kit για την ποσοτικοποίηση της oιστραδιόλης σε δείγματα πλάσματος, ορού και υπερκείμενα καλλιέργειας ιστού. Να έχει ευαισθησία 129 pg/ml. Να διατίθεται σε kit/96 wells | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.16 | Υπερκάθαρο νερό Σε συσκευασία 1L | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.17 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA Να περιέχει 12 ζώνες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. Να περιλαμβάνει 2 έντονες ζώνες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). Να επαρκεί για 100 minigels | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.18 | Σύστημα διήθησης με filter tubes για απομόνωση DNA, RNA και βιομορίων. To φίλτρο να είναι φτιαγμένο από 100% borsilicate - glass (GF) με μέγεθος πόρων 0,4μ. H συσκευασία (pack) να περιλαμβάνει 100 στήλες με φίλτρο (filter tubes) και 100 σωληνάρια υποδοχής (receiver tubes) των 2.0ml. Να χωρούν 800μl δείγματος. H διαδικασία να πραγματοποιείται ταχύτατα | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ

(Φάρμακα- Τροφές)

| Πίνακας ΣΤ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ.1 | Αιθέριο Έλαιο μαστίχας (μαστιχέλαιο) | 300ml | 1.080 |
| Σύνολο Πίνακα Η | 1.080 € |
| Πίνακας ΣΤ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΣΤ.1 | Έλαιο, 300ml | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ (Φάρμακα- Τροφές) |
| Πίνακας Ζ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| Ζ.1 | Αυγά Γαρίδας σε άλμη 50gr | 1 | 17,00 |
| Ζ.2 | Sera Artemia Mix 18gr | 30 | 31,5 |
| Ζ.3 | sera Artemia Breeding Kit | 3 | 29,1 |
| Ζ.4 | Sera granuar 1.000ml | 6 | 90 |
| Ζ.5 | Sera goldy gran 250ml | 20 | 98 |
| Σύνολο Πίνακα Ζ | 265,6 € |
| Πίνακας Ζ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Ζ.1 | Αυγά είδους Artemia salina Συσκευασία των 50g | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2 | Αυγά είδους Artemia salina Συσκευασία των 18g | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.3 | Σύστημα επώασης και εκκόλαψης αυγών Artemia salina Να αποτελείται από στόμιο που προσαρτάται σε στόμια φιαλών του εμπορίου Το στόμιο να διαθέτει οπές υποδοχής αέρα Με πλαστική σήτα για συλλογή των ναυπλίων | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.4 | Για μεγάλα ψάρια όπως arowanas‚ μεγάλες κιχλίδες‚ longnose gars‚ γιγάντια γουραμης και άλλα είδη Γλυκού νερού ή θάλασσας, τα οποία απαιτούν ειδική διατροφή σε μεγάλες μερίδες. Σε συσκευασία των 1000ml | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.5 | Σε συσκευασία των 250ml Για ψάρια του κρύου νερού. Σε μορφή Pellet | ΝΑΙ |  |  |

| ΠΙΝΑΚΑΣ Η (Φάρμακα- Τροφές) |
| --- |
| Πίνακας Η | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| Η.1 | Sera costapur 50ml | 4 | 19,6 |
| Η.2 | Sera med Professional Tremazol 100ml | 1 | 28,85 |
| Η.3 | Sera med Professional Nematol 10ml | 4 | 46,4 |
| Η.4 | Sera med Professional Flagellol 10ml | 4 | 45,6 |
| Η.5 | Sera mycopur 100ml | 4 | 37 |
| Η.6 | Sera baktopur direct 100 ταμπλέτες | 1 | 45,2 |
| Η.7 | Sera ectopur 2.5kg | 1 | 43,5 |
| Η.8 | API Furan 10 φακελάκια | 3 | 43,95 |
| Η.9 | Sera fishtamin 100ml | 2 | 34,2 |
| Η.10 | Magnesium (473ml.) | 1 | 20,81 |
| Η.11 | Strontium & Molybdenum (236ml.) | 1 | 13,64 |
| Η.12 | Vitamins & Amino Acids (236ml.) | 1 | 11,44 |
| Η.13 | Calcium Concentrate (118ml.) | 1 | 7,85 |
| Η.14 | Coralline Algae Accelerator (118ml.) | 1 | 7,85 |
| Η.15 | Tropic Marin Pro-Coral Iodine 50ml | 1 | 7,4 |
| Η.16 | Seachem Flourish Trace 250ml | 1 | 7,65 |
| Η.17 | Nutrafin Cycle – Biological Aquarium Supplement 2000ml | 1 | 49,73 |
| Η.18 | Seachem Reef Carbonate 250ml | 1 | 5,8 |
| Η.19 | Seachem Flourish Potassium 250ml | 1 | 8 |
| Η.20 | Seachem Flourish Iron 100ml | 2 | 10,34 |
| Η.21 | Laguna Τηλεσκοπική απόχη 36x36cm | 1 | 19,2 |
| Η.22 | Laguna Απόχη 30x20cm | 8 | 65,19 |
| Σύνολο Πίνακα Η | 579,2 € |
| Πίνακας Η | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Η.1 | Sera costapur 50ml Βελτιωτικό νερού κατά του Ichthyophthirius multifiliis και άλλων μονοκύτταρων επιδερμικών παρασίτων όπως Ichthyobodo necator, Chilodonella,Trichodina,Brooklynella και Cryptocaryon irritans (το τελευταίο στο θαλασσινό νερό) καθώς και κατά των μυκητιάσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | Sera med Professional Tremazol 100ml κατά των εσωπαρασίτων flagellates / Hexamita Κατά των Camallanus, στρογγυλοσκωλήκων και λοιπών νηματοσκωλήκων Κατά των παρασιτικών καρκινοειδών: ψείρες ψαριών, αγκυροσκώληκες και κοπήπωδα | ΝΑΙ |  |  |
| Η.3 | Sera med Professional Nematol 10ml Βελτιωτικό νερού για ήπια και αποτελεσματική αφαίρεση των παρασιτικών νηματωδών σκουληκιών των ψαριών του γλυκού και του θαλασσινού νερού. Νηματοσκώληκες όπως Camallanus sp., Capillaria sp. και discus pinworms (Oxyuris sp.), | ΝΑΙ |  |  |
| Η.4 | Sera med Professional Flagellol 10ml Βελτιωτικό νερού για αποτελεσματική και ήπια αφαίρεση εντερικών μαστιγοφόρων (flagellates), Hexamita sp., Spironucleus sp – παθογόνα που προκαλούν την ασθένεια των τρυπών στο κεφάλι (hole-in-the-head disease) και λοιπών μονοκύτταρων εντερικών παρασίτων. επίσης αποτελεσματικό κατά παθογόνων που προκαλούν την ασθένεια του βελούδου (velvet disease, Piscinoodinium pillulare). Για χρήση σε ενυδρεία γλυκού νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.5 | Sera mycopur 100ml Αποτελεσματική καταπολέμηση μυκητιάσεων (π.χ. Saprolegnia) στα ψάρια και τα αυγά τους, στο γλυκό νερό. Να μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση εξωτερικών τραυματισμών, κατά των σκουληκιών της επιδερμίδας και των βραγχίων, και τηςTransversotrema Θεραπεία κατά των μυκήτων (Saprolegnia)‚ μυκήτων αναπαραγωγής‚ πληγές δέρματος και βραγχίων στο γλυκό νερό. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.6 | Sera baktopur direct 100 ταμπλέτες Αποτελεσματικό κατά των βακτηριακών μολύνσεων στο γλυκό και θαλασσινό νερό ακόμα και σε προχωρημένο στάδιο. Αυτές να περιλαμβάνουν την ασθένεια Columnaris, το σάπισμα πτερυγίων και βραγχίων, τα βακτήρια των Αερομονάδων και των Ψευδομονάδων, φλεγμονές, ανοικτά έλκη καθώς και την υδρωπικία (dropsy). | ΝΑΙ |  |  |
| Η.7 | Sera ectopur 2.5kg Για την πρόληψη και την θεραπεία εξωπαράσιτων σε γλυκό και θαλασσινό νερό. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.8 | API Furan 10 φακελάκια/συσκευασία | ΝΑΙ |  |  |
| Η.9 | Sera fishtamin 100ml Σκεύασμα πολυβιταμίνης για την ενίσχυση των ψαριών κατά την διάρκεια ή και μετά από ασθένεια, κατά την εισαγωγή τους σε νέο ενυδρείο, για την αναπαραγωγή και τον εμπλουτισμό της τροφής του γόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.10 | Magnesium (473ml.) Ικανό να αυξήσει το επίπεδο του μαγνησίου με ασφάλεια σε ένα θαλάσσιο σύστημα χωρίς να διαταράξει την ιονική ισορροπία. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.11 | Strontium & Molybdenum (236ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Η.12 | Vitamins & Amino Acids (236ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Η.13 | Calcium Concentrate (118ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Η.14 | Coralline Algae Accelerator (118ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Η.15 | Tropic Marin Pro-Coral Iodine 50ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.16 | Seachem Flourish Trace 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.17 | Nutrafin Cycle – Biological Aquarium Supplement 2000ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.18 | Seachem Reef Carbonate 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.19 | Seachem Flourish Potassium 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.20 | Seachem Flourish Iron 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| Η.21 | Laguna Τηλεσκοπική απόχη 36x36cm | ΝΑΙ |  |  |
| Η.22 | Laguna Απόχη 30x20cm | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Θ (Φάρμακα- Τροφές) |
| Πίνακας Θ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| Θ.1 | Sera Τεστ Ammonium/ammonia Test (NH4/NH3) 15ml | 5 | 57 |
| Θ.2 | Sera chlorine Test (Cl) - 15ml | 4 | 24,4 |
| Θ.3 | Sera oxygen Test (O2) - 15ml | 3 | 39 |
| Θ.4 | Sera τέστ μαγνησίου (Mg) - 15ml | 1 | 29,45 |
| Θ.5 | Sera calcium Test (Ca) 15ml | 3 | 30,15 |
| Θ.6 | Sera phosphate Test (PO4) 15ml | 3 | 34,2 |
| Θ.7 | Sera silicate Test (SiO3) 15ml | 2 | 30,6 |
| Θ.8 | Sera Πυκνόμετρα | 3 | 25,5 |
| Θ.9 | Seachem Τεστ pH | 4 | 39 |
| Θ.10 | Seachem Multi Test Iodine/Iodide | 2 | 39,2 |
| Θ.11 | Nutrafin Master Test Kit for 6 Fresh and Salt Water | 1 | 95,6 |
| Θ.12 | Seachem Reef Phytoplankton 250ml | 1 | 8,3 |
| Θ.13 | Duplarin Cor. Food | 1 | 10,7 |
| Θ.14 | Phyto-Plus A (236ml.) | 1 | 30,47 |
| Θ.15 | Zoo-Plus (236ml.) | 1 | 30,47 |
| Θ.16 | Aquadine Θερμόμετρο | 35 | 49 |
| Σύνολο Πίνακα Θ | 573,04 € |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Θ (Φάρμακα- Τροφές) |
| Πίνακας Θ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Θ.1 | Sera Τεστ Ammonium/ammonia Test (NH4/NH3) 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.2 | Sera chlorine Test (Cl) - 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.3 | Sera oxygen Test (O2) - 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.4 | Sera τέστ μαγνησίου (Mg) - 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.5 | Sera calcium Test (Ca) 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.6 | Sera phosphate Test (PO4) 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.7 | Sera silicate Test (SiO3) 15ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.8 | Sera Πυκνόμετρα | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.9 | Seachem Τεστ pH | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.10 | Seachem Multi Test Iodine/Iodide | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.11 | Nutrafin Master Test Kit for 6 Fresh and Salt Water | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.12 | Seachem Reef Phytoplankton 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.13 | Duplarin Cor. Food | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.14 | Phyto-Plus A (236ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.15 | Zoo-Plus (236ml.) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.16 | Aquadine Θερμόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ (Φάρμακα- Τροφές) |
| Πίνακας ΙΑ | Είδος (Ζωοτροφές) | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| ΙΑ.1 | Ζωοτροφή | 200kg | 400 |
| ΙΑ.2 | Ζωοτροφή | 50kg | 127,66 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΑ | 527,66 € |
| Πίνακας ΙΑ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΑ.1 | Σάκος 20Kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.2 | Σάκος 25Kg | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ

(Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης)

| Πίνακας ΙΒ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΒ.1 | Cryovials | 1000τεμ | 246 |
| ΙΒ.2 | Στατό για tubes των 0,2 ml, 96 wells | 5 | 48,6 |
| ΙΒ.3 | Στατό για tubes των 1,5 ή 2,0ml | 5 | 28,3 |
| ΙΒ.4 | Στατό για centrifuge tubes των 15ml | 5 | 70,75 |
| ΙΒ.5 | Cryoboxes | 2 packs | 54,7 |
| ΙΒ.6 | Σωληνάρια φυγοκέντρου όγκου 1,5 ml | 1 x 500 | 13,53 |
| ΙΒ.7 | Σωληνάρια φυγόκεντρου όγκου 2,0 ml | 1 x 500 | 38,13 |
| ΙΒ.8 | Σωληνάρια 0,2 ml PCR tube | 1 x 980 | 36,9 |
| ΙΒ.9 | Racked Tips για πιπέττες 0,1-10 μl | 3 packs | 254,61 |
| ΙΒ.10 | Racked Tips για πιπέττες 1-50μl | 3 packs | 291,51 |
| ΙΒ.11 | Racked Tips για πιπέττες 100-1000μl | 4 packs | 388,68 |
| ΙΒ.12 | Σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 15 ml | 1 pack (500τεμ) | 92,3 |
| ΙΒ.13 | Σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 50 ml | 1 pack (500τεμ) | 107 |
| ΙΒ.14 | Υδρόμετρο | 2 | 61,5 |
| ΙΒ.15 | PCR workstation racks | 1 pack | 73,9 |
| ΙΒ.16 | Heparinated Microhaematocrite capillaries | 1 pack | 27,68 |
| ΙΒ.17 | Haematocrite sealing compound | 1 pack | 36,9 |
| ΙΒ.18 | Parafilm (50mm x 75m) | 2 | 98,4 |
| ΙΒ.19 | Acetonitrile HPLC GRADE | 4 φιάλες x 2,5L (10L) | 139,23 |
| ΙΒ.20 | Methanol HPLC GRADE | 4 φιάλες x 2,5L (10L) | 50,18 |
| ΙΒ.21 | Cell culture plates, 96 wells | 1 pack | 79,95 |
| ΙΒ.22 | Cell culture plates, 12 wells | 1 pack | 76,26 |
| ΙΒ.23 | Reagent reservoir, 1 well | 1 pack | 20,91 |
| ΙΒ.24 | Petri dishes, διχοτομημένα, AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | 480 τεμ | 61,2 |
| ΙΒ.25 | Πουάρ 3.5ml αποστειρωμένες πιπέτες pk/500 | 3000 τεμ | 291,54 |
| ΙΒ.26 | Ορολογικές πιπέτες 10ml, αποστειρωμένες, 500 τεµ./πακέτο | 1 pack | 137,76 |
| ΙΒ.27 | Κρίκοι μικροβιολογικοί, μεταλλικοί, loops | 10 τεμ | 23,4 |
| ΙΒ.28 | Σάκοι κλιβανισμού PP, 40 µm thick, autoclave 121oC, transparent, with or without “Biohazard” label, 129-9601, 200x300 | 500 τεμ | 57,81 |
| ΙΒ.29 | Containers, polystyrene, 30ml | 1000 τεμ | 129,15 |
| ΙΒ.30 | Containers, polystyrene, 150ml | 264 τεμ | 103,32 |
| ΙΒ.31 | Swabs, transport, αποστειρωμένα | 200 τεμ | 29,52 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΒ | 3.169,62 € |
| Πίνακας ΙΒ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΒ.1 | 1,5 ml Cryovials, Ø 12 ext. x 38 H (mm), PP, with silicone O-ring, sterile Vials for 23% increased storage capacity in mechanical and vapour phase freezers Leakproof performance White marking area With graduations and fill line Radiation sterilized, non-cytotoxic, non-pyrogenic | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.2 | Από Προπυλένιο (PP), Με θέσεις υποδοχής για έως και 96 x 0,2 ml μικροσωληνάρια για PCR. autoclavable με ενσωματωμένο διάφανο καπάκι μπλε χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.3 | Από Προπυλένιο (PP), λευκού χρώματος Με θέσεις υποδοχής για έως και 40x15ml σωληνάρια τύπου Falcon. Διαμέτρου οπών, Ø 20 mm 4 x 10 σειρών, autoclavable διαστάσεων 246(W) x 105(D) x 72(H) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.4 | Από Προπυλένιο (PP), λευκού χρώματος Με θέσεις υποδοχής για έως και 80 x 1,5 ή 2,0ml μικροφυαλίδια τύπου Eppendorff. 5 x 16 σειρών, με κωνικό πυθμένα Με πλάγιες πλαστικές απολήξεις εκατέρωθεν για ασφαλή συγκράτηση Αριθμημένων θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.5 | Cryoboxes for cryovials 1,5-2,0ml (Package of 5) Natural, Translucent color base Natural, Translucent color hinged grid PP, autoclavable With numeric coding | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.6 | Όγκου 1,5 ml από Προπυλένιο Αποστειρώσιμα Ανθεκτικό σε φυγοκέντρηση RCF 40.000 x g με ενσωματωμένο επίπεδο καπάκι, χρώμα διάφανο με διαβάθμιση και πλάγιο εσμύρισμα ανθεκτικό σε χημικά και υψηλή θερμοκρασία ελεύθερα πυρετογόνων/human DNA/DNAses/RNAses, συσκευασία 500 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.7 | Όγκου 2,0 ml από Προπυλένιο Αποστειρώσιμα Ανθεκτικό σε φυγοκέντρηση RCF 14.000 x g με ενσωματωμένο επίπεδο καπάκι, χρώμα διάφανο με διαβάθμιση και πλάγιο εσμύρισμα ανθεκτικό σε χημικά και υψηλή θερμοκρασία ελεύθερα πυρετογόνων/human DNA/DNAses/RNAses, συσκευασία 500 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.8 | Όγκου 0,2ml σωληνάρια PCR, Αποστειρώσιμα από πολυπροπυλένιο, διαφανή, με επίπεδο καπάκι, Dnase free, RNAse free, human DNA free, non pyrogenic συσκευασία 980 ή 1000 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.9 | Ρύγχη αποστειρωμένα 0,1-10μl, (racked) κατάλληλα για πιπέττες Gilson και Brand συσκευασία των 10 racks με 96 ρύγχη ανά rack (σύνολο 960 ρύγχη ανά συσκευασία) Με φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.10 | Ρύγχη αποστειρωμένα 1-50μl, (racked) κατάλληλα για πιπέττες Gilson και Brand συσκευασία των 10 racks με 96 ρύγχη ανά rack (σύνολο 960 ρύγχη ανά συσκευασία) Με φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.11 | Ρύγχη αποστειρωμένα 100-1000μl, (racked) κατάλληλα για πιπέττες Gilson και Brand συσκευασία των 10 racks με 96 ρύγχη ανά rack (σύνολο 960 ρύγχη ανά συσκευασία) Με φίλτρο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.12 | Όγκου 15 ml, διαστάσεων Ø 17 ext. x 120 (mm), με βιδωτό πώμα και κωνικό πυθμένα, τύπου falcon, με διαβάθμιση, πλάγιο εσμύρισμα, αποστειρωμένα, μη κυτταροτοξικά, ελεύθερα πυρετογόνων/human DNA/DNAses/RNAses συσκευασία 500 τεμαχίων (50 per rack x 10) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.13 | Όγκου 50 ml, διαστάσεων Ø 30 ext. x 115 (mm), με βιδωτό πώμα και κωνικό πυθμένα, τύπου falcon, με διαβάθμιση, πλάγιο εσμύρισμα, αποστειρωμένα, μη κυτταροτοξικά, ελεύθερα πυρετογόνων/human DNA/DNAses/RNAses συσκευασία 500 τεμαχίων (25 per rack x 20) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.14 | Γυάλινο Υδρόμετρο με ή χωρίς θερμόμετρο Με εύρος μέτρησης 1,000-1,050 (g/ml) Με ελάχιστη διαβάθμιση 0,001 g/ml Calibration temperature 200C | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.15 | Στατό από PP με διάφανο καπάκι Περιέχει οπές υποδοχής μικροσωληναρίων 96 οπές για 0,2 ml tubes (αποσπώμενο) 24 οπές για 1,5-2,0ml tubes 16 οπές για 0,5 ml tubes Συσκευασία των 5 στατό | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.16 | Capillaries για Μικροαιματοκρίτη Disposable Heparinised with sodium-Heparin Red color code Length 75mm Thickness wall 0,2mm Σύμφωνα με DIN ISO 12772 και BS 4316-68 Συσκευασία των 1000 Capillaries | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.17 | Μαστίχα Βινυλίου σε πλαστικό δίσκο. Για ταχεία σφράγιση των τριχοειδών σωληναρίων Υποδοχές για έως 24 σωληνάρια κάθετης θέσης Συσκευασία των 10 δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.18 | PARAFILM πλάτους 50mm και μήκους 75m Ημιδιαφανές και εξαιρετικά ελαστικό Να αντέχει σε επαφή με όξινα διαλύματα ή/και διαλύματα άλατος ή/και αλκαλικά διαλύματα για έως και 48h. Εύρος θερμοκρασιών αντοχής -450C έως 500C Άοσμο και άγευστο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.19 | Acetonitrile gradient grade, for HPLC, ≥99.9% Σε σκουρόχρωμη γυάλινη φιάλη των 2,5L | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.20 | Methanol for HPLC, ≥99.9% Σε πλαστική φιάλη των 2,5L | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.21 | Cell culture plates for fluorescent and luminescent applications 96 wells (Package 48) Μαύρου χρώματος Με διάφανη βάση 8 x 12 σειρές ΤC treated, individually wrapped Sterilised by Gamma radiation Certified non-pyrogenic | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.22 | Cell culture plates for fluorescent and luminescent applications 12 wells (Package 50) Individual Aplhanumeric codes for well identification Διάφανου χρώματος Με διάφανη βάση ΤC treated, individually wrapped Sterilised by Gamma radiation Certified non-pyrogenic | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.23 | Λευκού χρώματος, από Προπυλένιο Ενιαίος δίσκος συμβατός για πιπέτες 4, 8 και 12 καναλιών χωρητικότητας 60ml Με πυθμένα τύπου V autoclavable Πακέτο των 5 τεμαχίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.24 | Petri dishes, διχοτομημένα, AΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, 94mm | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.25 | Πουάρ 3.5ml αποστειρωμένες πιπέτες pk/500 | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.26 | Ορολογικές πιπέτες 10ml, αποστειρωμένες, 500 τεµ./πακέτο | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.27 | Κρίκοι μικροβιολογικοί, μεταλλικοί, loops | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.28 | Σάκοι κλιβανισμού PP, 40 µm thick, autoclave 121oC, transparent, with or without “Biohazard” label, 129-9601, 200x300 | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.29 | Containers, polystyrene, 30ml | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.30 | Containers, polystyrene, 150ml | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.31 | Swabs, transport, αποστειρωμένα | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ (Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης) |
| Πίνακας ΙΓ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| ΙΓ.1 | KCl | 1 pack (1kg) | 17,84 |
| ΙΓ.2 | HPLC WATER | 2 x 1lt | 13,78 |
| ΙΓ.3 | NaOH | 1kg | 15,99 |
| ΙΓ.4 | H2O2 | 1lt | 20,05 |
| ΙΓ.5 | Coomasie Brilliant Blue G250 | 50g | 33,21 |
| ΙΓ.6 | Butylated Hydroxytoluene | 1kg | 63,96 |
| ΙΓ.7 | Thiobarbituric acid | 50g | 73,8 |
| ΙΓ.8 | EDTA | 1kg | 55,72 |
| ΙΓ.9 | Sodium Azide | 100g | 59,04 |
| ΙΓ.10 | Glutathione reductase | 3000 UNITS | 696,72 |
| ΙΓ.11 | DTNB | 10g | 217,7 |
| ΙΓ.12 | Bradford Reagent (5x) | 500ml | 73,8 |
| ΙΓ.13 | Ammonium Heptamolybdate | 1kg | 173,43 |
| ΙΓ.14 | Bovine Catalase | 1g | 319,8 |
| ΙΓ.15 | Na2CO3 | 1kg | 35,55 |
| ΙΓ.16 | Epinephrine | 10g | 167,28 |
| ΙΓ.17 | GSSG (L-Glutathione oxidized) | 5g | 149,45 |
| ΙΓ.18 | Glutathione redused form | 25g | 102,09 |
| ΙΓ.19 | CDNB | 2 x 100g | 42,56 |
| ΙΓ.20 | ABTS | 2g | 99,88 |
| ΙΓ.21 | Sodium persulphate | 500g | 47,72 |
| ΙΓ.22 | K2HPO4 | 1kg | 44,41 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΓ | 2.523,78 € |
| Πίνακας ΙΓ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΓ.1 | Potassium chloride for molecular biology, ≥99.0% Pack 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.2 | Water for HPLC grade Σε φιάλη του 1L | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.3 | Sodium hydroxide ACS reagent, ≥97.0%, pellets | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.4 | Hydrogen Peroxide 30% reagent grade Σε φιάλη του 1L | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.5 | Coomassie Brilliant Blue R250 Συσκευασία των 25g | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.6 | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol ≥98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.7 | 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine ≥98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.8 | Ethylenediamine tetraacetic acid Analytical grade Συσκευασία του 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.9 | Sodium Azide, 99% Συσκευασία των 100g | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.10 | Glutathione Reductase from baker’s yeast (S. cerevisiae Ammonium sulfate suspension 100-300units/mg protein (biuret) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.11 | 5,5’-Dithiobis (2-nitrobenzoic acid), 99% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.12 | Bradford Reagent 5x concentrate Σε σκοτεινή φιάλη των 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.13 | Ammonium Heptamolybdate For analysis Συσκευασία του 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.14 | Catalase from bovine liver ca. 11000 U/mg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.15 | Sodium carbonate For analysis Συσκευασία του 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.16 | Epinephrine (L-adrenaline crystal.) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.17 | Glutathione (oxidized form) GSSG | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.18 | Glutathione reduced form | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.19 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 97% Συσκευασία των 100g | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.20 | 2,2′-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt\ 98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.21 | Sodium persulfate reagent grade, ≥98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.22 | Potassium phosphate dibasic ACS reagent, ≥98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ (Αναλώσιμα Γενικής Χρήσης) |  |
| Πίνακας ΙΔ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| ΙΔ.1 | CH3COONa.3H2O | 1 pack (1kg) | 40,29 |
| ΙΔ.2 | Ultra Pure WATER | 2,5lt | 50,21 |
| ΙΔ.3 | Bovine Serum Albumin | 50g | 122,96 |
| ΙΔ.4 | Trichloroacetic acid | 500g | 70,35 |
| ΙΔ.5 | NADPH | 10x25mg | 383,55 |
| ΙΔ.6 | CaCl2.2H2O | 1kg | 33,83 |
| ΙΔ.7 | NaHCO3 | 1kg | 32,14 |
| ΙΔ.8 | DMSO | 500ml | 61,97 |
| ΙΔ.9 | Tris-Base | 1 kg | 73,8 |
| ΙΔ.10 | MgCl2 | 1kg | 56,21 |
| ΙΔ.11 | Tris-HCl | 1kg | 196,44 |
| ΙΔ.12 | KH2PO4 | 1kg | 47,65 |
| ΙΔ.13 | Γλυκερόλη | 2 x 1L | 137,2 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΔ | 1.306,6 € |
| Πίνακας ΙΔ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΔ.1 | Sodium acetate trihydrate ACS reagent, ≥99% Pack 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.2 | Water LC-MS Ultra pure tested for UHPLC-MS Σε φιάλη των 2,5L | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.3 | Albumin bovine fraction V Protease & fatty acid free Συσκευασία των 10g | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.4 | Trichloroacetic acid solution 20% Σε φιάλη των 500ml | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.5 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate redused- Na4- salt Analytical grade Σε φιαλίδιο των 25mg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.6 | CaCl2.2H2O:Calcium chloride dihydrate ReagentPlus®, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.7 | NaHCO3 Sodium bicarbonate ACS reagent, 99.7-100.3% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.8 | Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.9 | Trizma® base BioUltra, ≥99.8% (T) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.10 | MgCl2: Magnesium chloride hexahydrate ACS reagent, 99.0-102.0% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.11 | Trizma® hydrochloride reagent grade | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.12 | Potassium phosphate monobasic ACS reagent, ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΔ.13 | Σε συσκευασία του 1L | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ

(Μικροβιολογικά – Μοριακά)

| Πίνακας ΙΕ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΕ.1 | β-ΗCH | 100mg | 97 |
| ΙΕ.2 | Potassium persulphate | 500g | 200 |
| ΙΕ.3 | MgSO4.7H2O | 1kg | 71,4 |
| ΙΕ.4 | Heptachlor | 100mg | 200 |
| ΙΕ.5 | a-Endosulfan | 100mg | 135 |
| ΙΕ.6 | Acetylcholinesterase Activity Assay Kit | 1Kit | 380 |
| ΙΕ.7 | PCB-180 | 10mg | 140,03 |
| ΙΕ.8 | Fluorescamine | 100mg | 116 |
| ΙΕ.9 | 7-ethoxyresorufin | 5mg | 338 |
| ΙΕ.10 | resorufin | 1g | 100,5 |
| ΙΕ.11 | β-ΝΑDPH | 2x 25mg | 203 |
| ΙΕ.12 | Comet Assay Kit (DNA DAMAGE) | 1 KIT | 59,3 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΕ | 2.040,23 € |

| Πίνακας ΙΕ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΕ.1 | β-HCH PESTANAL®, analytical standard | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.2 | Potassium persulfate reagent grade, ≥98% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.3 | MgSO4.7H2O: Magnesium sulfate heptahydrate puriss. p.a., ≥99.0% | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.4 | Heptachlor analytical standard | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.5 | α-Endosulfan analytical standard | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.6 | Acetylcholinesterase Activity Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests Κάθε KIT περιέχει: Assay Buffer, pH 7.5 Calibrator, equivalent to 200 U/L Reagent | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.7 | PCB No 180 analytical standard, for environmental analysis | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.8 | Fluorescamine ≥98% (TLC), powder, used for detection of primary amines | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.9 | Resorufin ethyl ether ή 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one ή Ethoxyresorufin ή O7-Ethylresorufin suitable for fluorescence, ≥95% (UV) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.10 | Resorufin Dye content 95 % | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.11 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate ≥97% (HPLC) Συσκευασία των 25mg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΕ.12 | Comet Assay Kit (3-Well Slides) | OXI |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ

(Μικροβιολογικά – Μοριακά)

| Πίνακας ΙΣΤ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΣΤ.1 | Tryptic Casein Soy Agar (T.S.A) | 2 packs | 110,7 |
| ΙΣΤ.2 | Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar (T.C.B.S. Agar) | 2 packs | 125,46 |
| ΙΣΤ.3 | Marine Agar | 2 packs | 169,74 |
| ΙΣΤ.4 | Flexibacter Maritimum Media (F.M.M.) | 2 packs | 110,7 |
| ΙΣΤ.5 | Tryptic Casein Soy Broth (T.S.B) | 1 packs | 45,51 |
| ΙΣΤ.6 | Plate Count Agar | 1 packs | 57,81 |
| ΙΣΤ.7 | Bacterilogical agar | 1 packs | 92,25 |
| ΙΣΤ.8 | Sabouraud Agar | 1 | 46,74 |
| ΙΣΤ.9 | Οξυτετρακυκλίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (ΤΕ 10) | 1 | 12,3 |
| ΙΣΤ.10 | Ερυθρομυκίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (Ε15) | 1 | 12,3 |
| ΙΣΤ.11 | NV5 Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών Novobiocin 5μg | 1 | 12,3 |
| ΙΣΤ.12 | NV30 Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών Novobiocin 30μg | 1 | 12,3 |
| ΙΣΤ.13 | Αμοξυκιλλίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (ΑML 10) | 1 | 12,3 |
| ΙΣΤ.14 | Petri dishes ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 101R20 Τριβλία Petri 94mm, χωρίς διαχωριστικό, αποστειρωμένα. Σε συσκευασία των 20 τμχ. | 2000 | 185 |
| ΙΣΤ.15 | Γυαλιά προστατευτικά από UV ακτινοβολία | 1 | 4,92 |
| ΙΣΤ.16 | Γάντι που να αντέχει στην θερμότητα | 1 | 24,6 |
| ΙΣΤ.17 | Σύριγγες 2,5ml, Σύριγγες 2,5 ml, με αποσπώμενη βελόνα 21G×11/2" 100 | 1000 τεμ | 123 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΣΤ | 1.157,93 € |

| Πίνακας ΙΣΤ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΣΤ.1 | Tryptic Casein Soy Agar (T.S.A) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.2 | Thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar (T.C.B.S. Agar) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.3 | Marine Agar | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.4 | Flexibacter Maritimum Media (F.M.M.) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.5 | Tryptic Casein Soy Broth (T.S.B) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.6 | Plate Count Agar | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.7 | Bacterilogical agar | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.8 | Sabouraud Agar | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.9 | Οξυτετρακυκλίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (ΤΕ 10) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.10 | Ερυθρομυκίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (Ε15) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.11 | NV5 Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών Novobiocin 5μg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.12 | NV30 Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών Novobiocin 30μg | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.13 | Αμοξυκιλλίνη Δισκία Αντιβιογράμματος (ΑML 10) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.14 | Petri dishes ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 101R20 Τριβλία Petri 94mm, χωρίς διαχωριστικό, αποστειρωμένα. Σε συσκευασία των 20 τμχ. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.15 | Γυαλιά προστατευτικά από UV ακτινοβολία | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.16 | Γάντι που να αντέχει στην θερμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΣΤ.17 | Σύριγγες 2,5ml, Σύριγγες 2,5 ml, με αποσπώμενη βελόνα 21G×11/2" 100 | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΖ

(Μικροβιολογικά – Μοριακά)

| Πίνακας ΙΖ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΖ.1 | Microgen GN-ID A (τύπου API) για Enterobacteriaceae και Miscellaneous gram | 8 | 1.634,4 |
| ΙΖ.2 | Microgen GN-ID B (τύπου API), συμπληρωματικό του GN-ID A, για MGNB & oxidase positive bacteria | 8 | 1.082,4 |
| ΙΖ.3 | Σετ αντιδραστηρίων για χρήση μαζί με τα kits Microgen GN-ID A & B. Περιλαμβάνει: Indole Kovacs 100ml/Nitrate A 10ml /Nitrate B 10ml/TDA 10ml/mineral oil 50ml / VPI 10ml / VPII 10ml & 50 Oxidase strips | 4 | 1.423,88 |
| ΙΖ.4 | LMLAB028-A BLOOD AGAR BASE 500g | 1 x 500g | 69,14 |
| ΙΖ.5 | LMLAB015-A BLOOD AGAR BASE No20 500g | 1 x 500g | 91,07 |
| ΙΖ.6 | LMLAB001-A COLUMBIA AGAR BASE 500g | 1 x 500g | 70,25 |
| ΙΖ.7 | MaC Conkey agar base (without salt) | 1 x 500g | 74,13 |
| ΙΖ.8 | Potato Dextrose Agar | 1 x 500g | 114,9 |
| ΙΖ.9 | Yersinia selective agar | 1 x 500g | 92,26 |
| ΙΖ.10 | Gelatine | 1 x 500g | 32,5 |
| ΙΖ.11 | Glucose | 1 x 500g | 13,21 |
| ΙΖ.12 | Lactose | 1 x 500g | 12,44 |
| ΙΖ.13 | Lecithin | 1 x 500g | 25,49 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΖ | 4.736,07 € |

| Πίνακας ΙΖ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΖ.1 | Microgen GN-ID A (τύπου API) για Enterobacteriaceae και Miscellaneous gram | NAI |  |  |
| ΙΖ.2 | Microgen GN-ID B (τύπου API), συμπληρωματικό του GN-ID A, για MGNB & oxidase positive bacteria | NAI |  |  |
| ΙΖ.3 | Σετ αντιδραστηρίων για χρήση μαζί με τα kits Microgen GN-ID A & B. Περιλαμβάνει: Indole Kovacs 100ml/Nitrate A 10ml /Nitrate B 10ml/TDA 10ml/mineral oil 50ml / VPI 10ml / VPII 10ml & 50 Oxidase strips | NAI |  |  |
| ΙΖ.4 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.5 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.6 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.7 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.8 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.9 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.10 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.11 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.12 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |
| ΙΖ.13 | Σε πλαστική συσκευασία των 500g | NAI |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΗ

(Μικροβιολογικά – Μοριακά)

| Πίνακας ΙΗ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΗ.1 | PRIMERS set | 1 | 842,8 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΗ | 842,8 € |

| Πίνακας ΙΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΗ.1 | Χαρακτηριστικά εκκινητών: Oligo Type: DNA oligo, Scale: 10nmol, Purification: HPLC FLHR 5′ GGCGAAGGCTAGATGGCACAT3′ RLHR 5′TCGCCATCTGGTTCATCATA3′; FmPRα 5′ CGGTTGTGATGGAGCAGATT3′; RmPRα 5′ AGTAGCGCCAGTTCTGGTCA 3′; FmPRβ 5′ ACA ACGAGCTGCTGAATGTG3′, RmPRβ 5′ATGGGCCAGTTCAGAGTGAG 3′, Fptgs2 5′TGGATCTTTCCTGGGTGAAGG3′; Rptgs2 5′GAAGCTCAGGGGTAGTGCAG3′; FARP 5′TTCCTCGGTATGGAGTCCT3′, RARP 5′-TGGGGCAATGATCTTGATCTT3′. van-ami8 5′-ACAT CATCCATTTGTTAC-3′, van-ami417 5′-CCTTATCACTATCCAAATTG-3′ rpoN-ang5 (5′- GTT CAT AGC ATC AAT GAG GAG-3′, rpoN-ang3 (5′- GAG CAG ACA ATA TGT TGG ATG-3′ 16S1 5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′ 16S2 5′-TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′ Va-groD1 5′-AGGTGAAGAGCAAGCCATTAAAGTT-3′ Va-groD2 5′-ATCCTCTTCGCCCGCGTTTTTCAC-3′ FCYP1A1 RCYP1A1 5′-CGTCACTCAATGGCTATTTTATTCC-3′ 5′-ACACCTTCTCGCCTTCCAACTT-3′ FCYP3A65 RCYP3A65 5′-GAACCCTCTGTTCCTGTTGATCG-3′ 5′-CACTCTCTCTTCGTTCGTGTTGTCT-3′ FPXR RPXR 5′-TATGCGGCGACAAATCTACTGG-3′ 5′-GCACTGTCTTCTGTTGCTCTTGGT-3′ FAhRR1 R AhRR1 5′-CTCAGACGTGCAGGAACACACA-3′ 5′-CACACTCCGCTCTGCTGTATCC-3′ FAhR2 R AhR2 5′-CAGATGCCTCCTTGACAACTCG-3′ 5′-TCCAAGATCGAGGGTGGCTG-3′ FGAPDH RGAPDH 5′-CGTTGAAGGTCTTATGAGCACTGTT-3′ 5′-GGATGATGTTCTGACTGGCACC-3′ ZebraAct-F 5’CCCCATCGAGCACGGTATTG’3 ZebraAct-R 5’ATGGCGGGGGTGTTGAAGGTC’3 CYP1A2-F 5’AAGATCCATGAGGAGCTGGA’3 CYP1A2-R 5’TCCCCAATGCACCGGCGCTTTCC’3 CYP3A-F 5’GAAGCATTGAGGAGGATCAC’3 CYP3A-R 5’GGGTTGTTGAGGGAATCCAC’3 CYP2E1-F 5’GCGGTTCTTGGCATCACCGT’3 CYP2E1-R 5’GCAGGGTGCACAGCCAATCA’3 CYP19a2F 5’-GAC ACG CTC TCC ATC AGT CTG TTC TT-‘3 CYP19a2R 5’-CAT TCA GTT TCT GCA AGT CAG CA-‘3 TaqCYP19a2prob 5’-CTCGCGAGCCTATCTGAGACTGTATCTCCT G-‘3 gsdfFw 5’-CATCTGCGGGAGTCATTGAAA-’3 gsdfRv 5’AGCTTGCCGGAGGACTCTG‘3 insl3Fw 5’TCGCATCGTGTGGGAGTTT’3 insl3Rv 5’TGCACAACGAGGTCTCTATCCA’3 cyp17a1Fw 5’- GGGAGGCCACGGACTGTTA-‘3 cyp17a1Rv 5’- CCATGTGGAACTGTAGTCAGCAA-‘3 cyp19a1Fw 5’- GACACCTGGCAGACTGTATTAATCAA–‘3 cyp19a1Rv 5’-CTGTGATGGCATCCTGCAACT–‘3 starFw 5’- CCTGGAATGCCTGAGCAGAA-‘3 starRv 5’-ATCTGCACTTGGTCGCATGAC-‘3 piwil2Fw 5’-TGATACCAGCAAGAAGAGCAGATCT-‘3 piwil2Rv 5’-ATTTGGAAGGTCACCCTGGAGTA–‘3 |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΘ

(Μικροβιολογικά – Μοριακά)

| Πίνακας ΙΘ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΘ.1 | Light Cycler Capillaries | 3 packs | 1.222,5 |
| Σύνολο Πίνακα ΙΘ | 1.222,5 € |

| Πίνακας ΙΘ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΙΘ.1 | A glass capillary is molded to a polypropylene reservoir facilitating easy loading of the capillary. A stopper provides a secure seal, significantly reducing the risk of contamination. High-quality borosilicate glass ensures superior PCR performance and optimal fluorescence transmission. The capillary can hold reaction volumes ranging from 10 to 20 µl. Σε συσκευασία (pack) που περιέχει 5 κυτία κάθε ένα εκ των οποίων να περιέχει 96 capillaries and stoppers, σύνολο 480 capillaries Συμβατά για Light Cycler®, Roche Applied Science | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Κ

(Υλικά Δεξαμενών)

| Πίνακας Κ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| Κ.1 | Αλάτι Ενυδρείων | 56 | 4.000 € |
| Σύνολο Πίνακα ΚΑ | 4.000 € |

| Πίνακας Κ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Κ.1 | Φαρμακευτικό αλάτι υψηλής ποιότητας με σύνθεση βιοενεργών συστατικών για να βοηθάει στις βιολογικές διεργασίες των ψαριών και των ασπόνδυλων. Κατάλληλο για Ενυδρεία θαλασσινού νερού Σε συσκευασία πλαστικού κυτίου με καπάκι και με χειρολαβή Συσκευασία 30 Kg | ΝΑΙ |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑ

(Χημικά Αντιδραστήρια)

| Πίνακας ΚΑ | Είδος | Ποσότητα | Ενδεικτική τιμή (ΜΕ ΦΠΑ) € |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑ.1 | SPE COLUMNS C18 500mg/6ml | 20 | 1.254,6 |
| ΚΑ.2 | SPE COLUMNS C18 500mg/3ml | 12 | 1.353 |
| ΚΑ.3 | Φιαλίδια για HPLC με καπάκι | 1 | 392,37 |
| Σύνολο Πίνακα ΚΑ | 2.999,97 € |

| Πίνακας ΚΑ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| ΚΑ.1 | Στήλες για HPLC, C18 500mg/6ml Ανάστροφης φάσης Να διαθέτουν υλικό πλήρωσης τύπου Silica με μέσο όρο κοκκομετρίας 50μm Διάμετρο πόρων 70 Ǻ Με μέγιστο φορτίο άνθρακα 0,18 Σε συσκευασία των 30 στηλών | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑ.2 | Στήλες SPE, C18 μάζας 500mg/ όγκου 3ml Ανάστροφης φάσης Να διαθέτουν υλικό πλήρωσης τύπου Silica με μέσο όρο κοκκομετρίας 50μm Με μέγιστο φορτίο άνθρακα 0,18 Με μέγεθος πόρων 70 Ǻ Σε συσκευασία των 50 στηλών | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΑ.3 | Ειδικά βιδωτά φιαλίδια χωρητικότητας 2mL Φιαλίδια διαστάσεων 32 x 11,6mm Με καπάκι που διαθέτει έμβυσμα Rubber/ Teflonγια τη συλλογή του δείγματος και την ανάλυσή του με χρωματογραφία να είναι συμβατά με τα SPE για την απευθείας συλλογή τους, Συσκευασία 2000 φιαλιδίων | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της.

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την πρόληψη και θεραπεία των κοινών ασθενειών των εκτρεφόμενων ιχθύων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τους» |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ. Bαθ |
| 1 | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
| 2 | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία