ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο:

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»

Κωδικός Έργου: 4489

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

(Χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα, Αναλώσιμα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και Αναλώσιμα γενετικής & μοριακών τεχνικών)

Δεκέμβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση             : Γιαννιτσών & Λαχανά

Ταχ. Κώδικας	: 38334

Πληροφορίες	: Κος Κοντός Θεόδωρος

	: 24210 06413

	: 24210 74572

Αρ. πρωτ.: 21348

Βόλος, 18/12/2012

Συνημμένα:  Τέσσερα (4)

Παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

με τίτλο

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

(Χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα, Αναλώσιμα γενετικής & μοριακών τεχνικών και Αναλώσιμα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας)

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές που να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις οι οποίες καταγράφονται στην παρούσα προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

# Αντικείμενο Διαγωνισμού- Στόχος

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα, Αναλώσιμα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και Αναλώσιμα γενετικής & μοριακών τεχνικών) του έργου «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα» (βλέπε αναλυτικά Παράρτημα Α’).

# Προϋπολογισμός

Η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε ποσό που δεν θα υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε χιλιάδες και πεντακόσια πενήντα ευρώ (25.550,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό θα καλυφθεί στα πλαίσια του έργου  «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα», από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.

# Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι  την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14.00

# Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:

- Με απευθείας παράδοση στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στην Παράγραφο 5 της παρούσας προκήρυξης.

- Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

- Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις II και III η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

# Τόπος Παράδοσης Προσφορών

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιαννιτσών & Λαχανά (Συγκρότημα Τσαλάπατα),  Τ.Κ. 383 34, Βόλος

Υπόψη κ. Θεόδωρου Κοντού

Τηλ. 24210 0 6413, 24210 74644

# Οδηγίες

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Ανοχή των θαλάσσιων αγγειόσπερμων σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις: μεταβλητότητα των φυσιολογικών - κυτταρικών - βιοχημικών - μοριακών μηχανισμών σε σχέση με το είδος και το ενδιαίτημα»

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων

- Οι προσφορές θα γίνουν με βάση τουλάχιστον τις προδιαγραφές που αναφέρονται στους «Πίνακες Εργαστηριακών αναλωσίμων» του Παραρτήματος Α.

- Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

- Ο τρόπος παράδοσης των ειδών θα είναι τμηματικός και σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€) για το σύνολο των υπό προμήθεια αναλωσίμων ειδών ή για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια  ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ) επί ποινή απόρριψης, και δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μέρος αυτών.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την παράδοση της ποσότητας στις υπηρεσίες και τα Τμήματα που θα του υποδεικνύονται κάθε φορά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα οποία βρίσκονται στον Βόλο.

- Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να χορηγήσει, όπου είναι απαραίτητο, τα απαραίτητα συνοδευτικά ρυθμιστικά διαλύματα, για την ορθή χρήση των αναλωσίμων.

# 7	Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στο φάκελο αυτό τοποθετούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.A και εφόσον ο συμμετέχων προμηθευτής υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού, ήτοι 1.277,50 €.

H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 4, του Π.Δ. 118/2007 και να ισχύει μέχρι 17/04/2013 (δηλαδή 90 ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού).

Στην περίπτωση που η προσφορά αφορά μέρος των ζητούμενων ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα είδη - με τον αντίστοιχο κωδικό είδους και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό - που προσφέρονται, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης.

β. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή (IKA, TEBE κ.λ.π.) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής εργαζομένων και εργοδοτών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  (από ΚΕΠ ή άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:

1. Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

2. Εάν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.

3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

4.Eάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

5. H συνέπεια της επιχείρησης όσον αφορά την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσον και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

6. Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

7. Ότι η προφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης,  της οποίας έλαβε γνώση.

8. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Π.Θ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου.

στ. Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των παραπάνω πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ζ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα

Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E.

Διαχειριστές E.Π.E.

Πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος  για A.E.

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Η με αριθμ. Πρωτ. 24359/ΔΙΑΔΠ/Α/30-10-2006 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ (τηλ. του ΥΠΕΣΔΑ για σχετικές πληροφορίες 210-3393152), εξαιρεί από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση το συγκεκριμένο παραπάνω δικαιολογητικό (ποινικό μητρώο) όταν πρόκειται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών κ.λ.π. του δημοσίου.

Υποβολή δικαιολογητικού ύστερα από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν είναι δυνατή.

# 8 	Τρόπος Αξιολόγησης

Η επιλογή θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς. Συγκεκριμένα, μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων, τη συμφερότερη προσφορά, για τα είδη, για κάθε μια από τις ζητούμενες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών (Ομάδα Α ή Ομάδα Β ή Ομάδα Γ) τα είδη όπως αυτά αναγράφονται στο πίνακες ειδών του Παραρτήματος Α’

# 9	Αποσφράγιση- Αξιολόγηση

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11.00 στον Βόλο – ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Οδός Φυτόκου  – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ.

# 10	Τρόπος πληρωμής

# Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με βάση τα παραστατικά του αναδόχου και την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου και με δεδομένη την ομαλή χρηματοδότηση από τον αρμόδιο φορέα.

# 11	Εγγυήσεις

Εγγυητικές επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της.

Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, της τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.

- Εγγυητική επιστολή  συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και της των ΜΜΕ ή των ενώσεών της, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% του αθροίσματος της προϋπολογισθείσης δαπάνης, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας.

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

# 12	Γενικοί Όροι

Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Απαγορεύεται η από τον μειοδότη προμηθευτή υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ενστάσεις - προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07. Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ. Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

Αντιπρύτανης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)

Ομάδα Α - Χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ /ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Α1 | 2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ/2,5L | 1 | 68,00 |
| Α2 | ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ/2,5L | 1 | 73,00 |
| Α3 | ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΗ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (40%) /500ML | 1 | 94,00 |
| Α4 | ΑΓΑΡΟΖΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΔΟΗΛΕΚΤΡΟΟΣΜΩΣΗΣ, ΜΕ ΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΕΣ DNAΣΕΣ, RNAΣΕΣ, ΠΡΩΤΕΑΣΕΣ/500g | 1 | 310,00 |
| Α5 | ΥΠΕΡΘΕΙΪΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (APS)/100g | 1 | 32,00 |
| Α6 | ΔΙΣ-ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/100g | 1 | 135,00 |
| Α7 | ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ/1000g | 1 | 40,00 |
| Α8 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 15ML, ΚΩΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΣΤΕΙΡΑ/100ΤΕΜ | 10 | 165,00 |
| Α9 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 50ML, ΚΩΝΙΚΕΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΣΤΕΙΡΑ/20ΤΕΜ | 50 | 180,00 |
| Α10 | ΧΛΩΦΟΡΜΙΟ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟ/2,5L | 1 | 260,00 |
| Α11 | ΔΙΜΕΘΥΛΟΣΟΥΛΦΟΞΕΙΔΙΟ (DMSO) ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/500mL | 1 | 62,00 |
| Α12 | ΚΥΒΕΤΤΕΣ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF 1,5ML, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ DNAΣΕΣ, RNAΣΕΣ /500ΤΕΜ. | 20 | 170,00 |
| Α13 | ΑΙΘΑΝΟΛΗ (99%) DENATURED ΜΕ 1% ΜΕΚ/2,5L | 5 | 270,00 |
| Α14 | ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ (37%) ΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ/1L | 1 | 30,00 |
| Α15 | ΦΟΡΜΑΜΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/500mL | 1 | 65,00 |
| Α16 | ΑΝΥΔΡΗ ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/1L | 1 | 80,00 |
| Α17 | ΔΙΑΛΥΜΑ HANK' S 1X (HBSS) ΕΛΕΥΘΕΡΟ Ca2+,Mg2+,ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕ 0.35 g/L NaHCO3/500mL | 6 | 70,00 |
| Α18 | ΙΣΟΑΜΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ/1L | 1 | 85,00 |
| Α19 | ΑΓΑΡ LB (ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑ LENNOX)/500gr | 1 | 90,00 |
| Α20 | ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ LB (ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑ LENNOX)/500gr | 1 | 95,00 |
| Α21 | ΔΙΑΛΥΜΑ PBS (1X) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΟΝΤΩΝ Ca2+,Mg2+/500mL | 6 | 75,00 |
| Α22 | ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EPPENDORF ΟΓΚΟΥ 0,2ML ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΠΑΚΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟ DNASES, RNASES ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ PCR/1000TEM | 1 | 75,00 |
| Α23 | ΦΑΙΝΟΛΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ TRIS, ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ 0.1 % 8-HYDROXYQUINOLINE. PH: 7,8-8,2. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΑΙΝΟΛΗΣ:89-90%, ΝΕΡΟ: 10-11%. ΣΤΑΘΕΡΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 9 ΜΗΝΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ DNA/500mL | 1 | 140,00 |
| Α24 | ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR 3ml, στείρες/500τεμ | 1 | 75,00 |
| Α25 | ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ/500mL | 1 | 82,00 |
| Α26 | SDS ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟ/100gr | 1 | 56,00 |
| Α27 | ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΥΔΡΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/500gr | 1 | 55,00 |
| Α28 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ/1000g | 2 | 60,00 |
| Α29 | TEMED/100mL | 1 | 41,00 |
| Α30 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ (συμβατά με πιπέτες Gilson) ΩΣ 1000μL/250τεμ | 40 | 130,00 |
| Α31 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ (συμβατά με πιπέτες Gilson) ΩΣ 200μL/500τεμ | 20 | 84,00 |
| Α32 | ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΩΝ (συμβατά με πιπέτες Gilson) ΩΣ 10μL/1000τεμ | 10 | 160,00 |
| Α33 | TRIS ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟ/1000gr | 1 | 96,00 |
| Α34 | ΞΥΛΕΝΙΟ ΚΑΘΑΡΟ (ΜΙΓΜΑ ΙΣΟΜΕΡΩΝ)/2,5L | 1 | 72,00 |
| Α35 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 600X780mm/100ΤΕΜ | 1 | 37,00 |
| Α36 | EDTA ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/500g | 1 | 60,00 |
| Α37 | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 37%/2,5L | 1 | 45,00 |
| A38 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ/15ΤΕΜ | 24 | 105,00 |
| Α39 | ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ 20-200μl ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/RNASE/HUMAN DNA FREE, NON PYROGENIC, NON CYTOTOXIC. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ/1ΤΕΜ | 40 | 222,00 |
| A40 | ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ 87%/5L | 2 | 406,00 |
| A41 | LEUPEPTIN HEMISULFATE/10mg | 1 | 78,00 |
| A42 | AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΩΝ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ "ΑΦΡΙΖΕΙ" ΣΤΟ ΝΕΡΟ/50mL | 1 | 40,00 |
| A43 | D-MANITOL/500gr | 1 | 45,00 |
| Α44 | LIA-PLATE, ΛΕΥΚΗ, 96 ΒΟΘΡΙΩΝ, ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ DNAΣΩΝ, RNAΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟ/5ΤΕΜ | 8 | 120,00 |
| Α45 | SODIUM HYDROGEN PHOSPHATE ANHYDROUS ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ/500gr | 1 | 46,00 |
| Α46 | POTASSIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ/500gr | 1 | 46,00 |
| A47 | Μονοκλωνικό αντίσωμα RAT ANTI TUBULIN ALPHA, Κλώνος YOL1/34, Ισότυπος IgG2a, Purified. IgG concentration 1.0mg/ml ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ELISA (10ug/ml as detecting antibody), Immunofluorescence Immunohistology - Frozen Radioimmunoassays, Western Blotting /0.5 mgr | 1 | 500,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ |  | 5.325,00 € |

ΟΜΑΔΑ Β  Αναλώσιμα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ /ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Β1 | POLY-L-LYSINE HYDROBROMIDE/100mg | 1 | 250,00 |
| Β2 | β-GLUCURONIDASE FROM HELIX POMATIA/2mL | 1 | 120,00 |
| Β3 | GLUTARALDEHYDE 25%/50mL | 1 | 180,00 |
| Β4 | DRISELASE/1gr | 1 | 295,00 |
| Β5 | ANTI-RAT IgG –FITC/1mL | 1 | 305,00 |
| Β6 | ANTI-MOUSE IgG-FITC/1mL | 1 | 300,00 |
| Β7 | GOAT SERUM/100mL | 1 | 60,00 |
| Β8 | ANTI-GOAT IgG-FITC/0.5mL | 1 | 200,00 |
| Β9 | ANTI-MOUSE IgG AFFINITY ISOLATED/1mL | 1 | 350,00 |
| Β10 | POLY-(L-LACTIDE)/5gr | 1 | 390,00 |
| Β11 | IPTG/1gr | 1 | 100,00 |
| Β12 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ RNA ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ Η ΚΥΤΤΑΡΑ, ΤΥΠΟΥ RNALATER Να σταθεροποιεί το RNA για 1 μέρα στους 37°C, 1 εβδομάδα στους 25°C, 1 μήνα στους 4°C,ή για πάντα στους -20°C. /100mL | 2 | 400,00 |
| Β13 | CELLULASE ONOZUKA R-10/10g | 1 | 150,00 |
| Β14 | MACEROZYME ONOZUKA R-10/10g | 1 | 150,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ |  | 3.250,00 € |

ΟΜΑΔΑ Γ  Αναλώσιμα γενετικής & μοριακών τεχνικών

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ PCR Η ΠΗΚΤΩΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗΣ/250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 1.370,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ1.1 | Καθαρισμός PCR προϊόντος και gel extraction να επιτυγχάνονται με το ίδιο kit χρησιμοποιώντας το ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.2 | Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 15 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.3 | Να παρέχει υψηλή ανάκτηση DNA ακόμα και από πολύ μικρά κομμάτια (>65 bp) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.4 | Να επιτυγχάνεται πλήρης απομάκρυνση των εκκινητών | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.5 | Να είναι δυνατοί μικροί όγκοι έκλουσης (μικρότεροι από 20 μL) και μέχρι 100 μL | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.6 | Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.7 | Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.8 | Να είναι δυνατή η απομόνωση ssDNA και SDS-containing samples | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.9 | Να περιλαμβάνει διάλυμα δέσμευσης του DNA με δείκτη pH για βέλτιστη απόδοση του kit. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ1.10 | Να περιλαμβάνει κολόνες, buffers NTI, NT3, NE | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ2 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΚΙΤ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10mL /250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 930,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ2.1 | Να παρέχει DNA με τυπική απόδοση έως και 40 μg. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.2 | Ο όγκος έκλυσης να μην είναι μεγαλύτερος των 50μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.3 | Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Silica Membrane με spin columns | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.4 | Να παρέχει DNA έτοιμο προς χρήση, κατάλληλο για κλωνοποίηση, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ2.5 | Να περιλαμβάνει κολόνες, collection tubes, RNase A, Elution Buffer AE, Wash Buffer A4, Wash Buffer AW, Neutralization Buffer A3, Lysis Buffer A2, Resuspension Buffer A1 | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ3 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΚΙΤ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 100mg /250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 3.600,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ3.1 | Να δίνει υψηλής καθαρότητας και υψηλής συγκέντρωσης RNA έως 70μg. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.2 | Ο όγκος έκλουσης να είναι το πολύ 60 μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.3 | Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.4 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει rDNase για απομάκρυνση του DNA επάνω στην στήλη. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.5 | Κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ3.6 | Να περιλαμβάνει Lysis Buffer RA1, Lysis Buffer RAP, Wash Buffer RA2, Wash Buffer RA3, Membrane Desalting, Buffer MDB, Reaction Buffer for rDNase, rDNase RNase-free, RNase-free H2O, και στήλες (φίλτρα) για την ομογενοποίηση του δείγματος | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ4 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΠΛΑΚΕΣ 96 ΒΟΘΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PCR/50 ΤΕΜΑΧΙΑ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 2.460,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ4.1 | 96-well plates για καθαρισμό προϊόντος PCR με την τεχνολογία υπερδιήθησης με εφαρμογή κενού. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.2 | Να είναι κατάλληλα για όγκους 20-300μl. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.3 | Να απομακρύνει κλάσματα <150bp | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.4 | To DNA που δίνει να είναι κατάλληλο για sequencing, microarray spotting. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.5 | Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ4.6 | Ο όγκος έκλουσης να είναι από 25-100μl. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ5 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ TAQ DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ /1000 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 680,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ5.1 | Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.2 | Να έχει συγκέντρωση 5 units/(l | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.3 | Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer χωρίς Mg2+ και 10Χ Reaction buffer D χωρίς Mg2+ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ5.4 | Να περιλαμβάνει επιπλέον Mg2+ συγκέντρωσης 25mM | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ6 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Real Time PCR mix με SYBR Green/10mL |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 2.350,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ6.1 | Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6.2 | Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα | ΝΑΙ |  |  |
| B6.3 | Να είναι κατάλληλο για ανίχνευση low copy genes. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6.4 | Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ6.5 | Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ7 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Real Time PCR mix με χρήση TaqMan, FRET probes & molecular beacons/10mL |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 1.730,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ7.1 | Real Time PCR mix με χρήση TaqMan, FRET probes ή molecular beacons | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7.2 | Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7.3 | Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7.4 | Κατάλληλο για ανίχνευση genotyping, gene expression analysis & multiplex qPCR. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7.5 | To mix να περιλαμβάνει hot start πολυμεράση, MgCl2, dNTPs και stabilizers. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ7.6 | Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ8 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | HIGH FIDELITY POLYMERASE/ 250 ΜΟΝΑΔΕΣ |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 260,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ8.1 | Πολυμεράση υψηλής πιστότητας | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.2 | Να έχει την μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με την απλή Taq πολυμεράση | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.3 | Να είναι κατάλληλη για δύσκολες περιοχές του γονιδιώματος (π.χ. υψηλό ποσοστό GC) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.4 | Να είναι κατάλληλη για ενίσχυση μεγάλων τμημάτων (έως 15 Kb) | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.5 | Να είναι κατάλληλη για γρήγορες αντιδράσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.6 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει 5x High Fidelity Buffer με MgCl2 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.7 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει 5x High Fidelity GC Buffer με MgCl2 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.8 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει επιπλέον 25 mM MgCl2 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ8.9 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει dNTP Mix (10 mM από το κάθε ένα) | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ9 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA /50μg |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 440,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ9.1 | 100bp δείκτης μοριακών βαρών DNA | ΝΑΙ |  |  |
| Γ9.2 | Να περιέχει 12 μπάντες και να καλύπτει την περιοχή 100 – 3000bp. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ9.3 | Να περιλαμβάνει 2 μπάντες αναφοράς στα 500bp και 1500bp. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ9.4 | Να είναι έτοιμος προς χρήση για απευθείας φόρτωση στα gels (να περιλαμβάνει loading dye). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ9.5 | Να επαρκεί για 100 minigels | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ10 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Μη τοξική χρωστική νουκλεϊκών οξέων με φασματικά χαρακτηριστικά ανάλογα του βρωμιούχου αιθιδίου/0,5mL |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 670,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ10.1 | Να καθιστά δυνάτη τη χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης και ακρυλαμίδης. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.2 | Να μην είναι μεταλλαξιογόνα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.3 | Να μην είναι τοξική. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.4 | Να μην απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για την αποκομιδή του. (Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο). | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.5 | Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.6 | Να διατίθεται ως 10.000 Χ σε υδατικό διάλυμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.7 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.8 | Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ10.9 | Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ11 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια/ανά βάση |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 800 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 710,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ11.1 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητών), σε κλίμακα σύνθεσης 50nmol, | ΝΑΙ |  |  |
| Γ11.2 | Να είναι καθαρισμένα με HPLC | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ12 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Loading buffer (6X)/10X1mL |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 115,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ12.1 | Διάλυμα φόρτωσης 6X για ηλεκτροφόρηση δείγματος σε αγαρόζη, | ΝΑΙ |  |  |
| Γ12.2 | Nα περιέχει 36% Glycerol, 30 mM EDTA και τις χρωστικές bromophenol blue & xylene cyanol. | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ13 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR /200 αντιδράσεις |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 1.300,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ13.1 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.2 | Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.3 | Το Kit να περιλαμβάνει αντίστροφη μεταγραφάση. | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.4 | Το Kit να περιλαμβάνει reaction buffer με dNTPs και Mg2+ | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.5 | Το Kit να περιλαμβάνει Oligo dT Primer κσι Random 6 mers | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.6 | Το Kit να περιλαμβάνει υπερκάθαρο νερό απαλλαγμένο ριβονουκλεασών | ΝΑΙ |  |  |
| Γ13.7 | Το Kit να περιλαμβάνει Dilution buffer για real time PCR | ΝΑΙ |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Γ14 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | dNTPs set 4 x 40μmoles, 100mM |
| ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ) | 360,00 |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Οδός Φυτόκου, 38446 |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2421093073 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | 4489 |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γ14.1 | Set των dATP, dCTP, dGTP, dTTP | ΝΑΙ |  |  |
| Γ14.2 | Να παρέχονται σαν set τεσσάρων ξεχωριστών σωληναρίων, συγκέντρωσης 100mM, 40μmoles το κάθε ένα | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από το

ΠAPAPTHMA Α'  (Τεχνικές Προδιαγραφές).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

| ΔIAΓΩNIΣMOΣ: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (Χημικά εργαστηριακά αναλώσιμα, Αναλώσιμα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και Αναλώσιμα γενετικής & μοριακών τεχνικών) |  |
| --- | --- |
| Oμάδα | Eπιμέρους Στοιχεία Oμάδας | Δοθείσα Βαθμολογία | M.O.Δ.B | Συν. Bαρ. | Σταθ.Bαθ |
|  | Ποιότητα και αντοχή |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Συμμόρφωση με τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 35% |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Xρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
|  | Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | Άθρ. Σταθμ. Bαθμ. |  |

H βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές, H βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

(ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......	ΕΥΡΩ.……

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. ……………………

Προς ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

# Text boxes

Τιμή

Λ =                  ------------------------------------

Σταθμισμένη Βαθμολογία