Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιτροπή Ερευνών

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

Υπεύθυνος: Θ. Κοντός

Tηλ: 2421074644, 2421074628

Fax: 2421036707

Βόλος, 17.08.2010

Aριθ. πρωτ.: 2776

Δ I A K H P Y Ξ H

Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Δικτύου - Κατανομή αποθεματικού ΕΛΚΕ (2009)» και κωδικό 4091.

O Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Tου Π.Δ. 83/84 "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"

1.2. Tου N. 1268/82 "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I."

1.3. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις"

1.4. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις"

1.5. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96 ) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) "Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου"

1.6. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) "Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ."

1.7. Του Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20-3-2007 τ.Α)  "Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I."

1.8. Του Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/02) "Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού"

1.9. Το Π.Δ.346/98 άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992"

1.10. Του Π.Δ.166/3 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/3) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία  2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές"

1.11. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ. 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»,

1.12.Του Π.Δ. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

1.13 Του Π.Δ.60/07 (Φ.Ε.Κ.64/Α/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

1.14. Την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.8.1996 (Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την από 23.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 84ης Συνεδρίασης) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του έργου.

2.2. Την από 18.05.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 87ης Συνεδρίασης) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.3. Την από 27.07.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 92ης Συνεδρίασης) σχετικά με την έγκριση του τεύχους διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά του/των είδους/ων που αναφέρεται/νται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία 52 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

Η περίληψη της διακήρυξης αυτή δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στις 20.08.2010 (ΦΕΚ.00/00.08.2010).

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στο Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Aθηνών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική Tράπεζα Πληροφοριών www.acci.gr, επίσης δημοσιεύθηκε:

Α. Σε δύο οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. α) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» στις 19.08.2010 και

β) «ΚΕΡΔΟΣ» στις 19.08.2010.

Β. Σε δυο τοπικές εφημερίδες της Θεσσαλίας α) «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» στις 19.08.2010 και β) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις 19.08.2010.

Γ.

Γ. Στον δικτυακό τόπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ee.uth.gr)

3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Επιτροπή Ερευνών Γιαννιτσών & Λαχανά T.K. 383.34 - Bόλος Συγκρότημα Τσαλαπάτα (Παλαιά Βόλου) Υπόψιν Κου Κοντού Θεόδωρου Τηλ. 24210 74644 | 13.10.2010 | Τετάρτη | 12.00 |

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Βόλος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 12.10.2010 ημέρα Τρίτη ώρα 14.00. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)   τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β)   ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ)   συνεταιρισμοί

δ)   κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

| 5.1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' |
| 5.3 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' |
| 5.4 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' |
| 5.5 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' |
| 5.6 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' |
| 5.7 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' |
| 5.8 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' |
| 5.9 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' |
| 5.10 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι' |

6. Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4, και 36 του Κ.Π.Δ, 118/07 (ΦΕΚ 150/Α710-07-07).

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ.118/07.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

8. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

Ο Αντιπρύτανης

Έρευνας και Ανάπτυξης

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Βασίλειος Μποντόζογλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| α/α | Περιγραφή Ομαδοποιημένων Ειδών | Ποσότητα | Σύνολο (σε ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Αναβάθμιση και Επέκταση των υπαρχόντων Τηλεφωνικών Κέντρων με την μέθοδο της Κεντρικοποίησης των κόμβων (IP Centralization) | 1 | 128.412,65 € |
| Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 1 | 128.412,65 € |

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Αναφέρονται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ | Αναφέρονται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ | Αναφέρονται στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. | 128.412,65 € |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | Τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Δικτύου - Κατανομή αποθεματικού ΕΛΚΕ (2009)» και κωδικό 4091. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ | 60 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα Τηλεφωνικά Κέντρα. |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να παραδοθούν στο σύνολό τους, εντός του χρόνου παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης. (2776/17.08.2010)

1.3.4- Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. (13.10.2010)

1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1  Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.4.2	Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (βλέπε στοιχείο 1.3 του παρόντος παραρτήματος)

1.4.3	  Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του  μεγάλου  όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.4  Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων του Παραρτήματος Ι’, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των εμπορικών & τεχνικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών εγχειρίδιων κ.λπ.), από τους προμηθευτές θα επιτάχυνε τις διαδικασίες σε όλα τα στάδια του παρόντος Διαγωνισμού.

Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ (σελ.18 της παρούσης).

1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και  ώρα που ορίζεται από την   διακήρυξη.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών.

1.6. Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί  με  την   προσφορά  τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις  οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.6.1- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

1.6.2- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ1), με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται   ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του  Π.Δ. 118/07, ήτοι :

ί)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ίί)  δωροδοκία,  όπως αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο     άρθρο  3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του   Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

ίίί) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305)

ν) για κάποιο από τα αδικήματα του/των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

νi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μn καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση νια κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07  κατάσταση,  ήτοι  ότι  δεν τελούν  υπό  κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α"101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ.  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους που  αφορούν  τις  εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ1) καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα, τους κατά την  ημέρα   διενέργειας του διαγωνισμού.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

στ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .

η. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του  Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και  τις προϋποθέσεις του  άρθρου  20  του  ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

1.6.3. Παραστατικό   εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους.

Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής  του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 ΠΔ 118/07). (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ1)

1.6.5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα   πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της  νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.6.6. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.6.6.1. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ1γ) με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης

2. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα  με τους όρους της παρούσας.

3. Η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 10/7/2010.

4. Αποδέχονται παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής αν τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

1.7.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου. (παρ. 1.3. του παρόντος παραρτήματος)

-Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι:

1.7.1  Η Τεχνική Προσφορά.

1.7.2. Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ2)

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωσή των (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ3) την επιχειρηματική μονάδα,  στην οποία θα  κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ4) προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.3   Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.  118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακήρυξη).

Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.LA.) αυτής.

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου.(παρ. 1.3. του παρόντος παραρτήματος)

-   Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1.8.1  ΤΙΜΕΣ

1.8.1.1- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

1.8.1.2- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.3- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

1.8.1.4- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη  την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.8.1.5- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.6- Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ5) με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που   συνδέεται  με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.8.1.7	 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α .

ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη , η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.

1.8.1.8-  Σε περίπτωση  που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερους  φορείς ή  και περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά.

1.8.1.9- Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7

-Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται  στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

1.8.1.10- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία   απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.2 Τρόπος Πληρωμής

1.8.2.1- Το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική, ποσοτική παραλαβή του είδους.

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Δικτύου - Κατανομή αποθεματικού ΕΛΚΕ (2009)» και κωδικό 4091.

- Στην περίπτωση που παρατηρούνται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής των ειδών ή και αργότερα, είδη με προβλήματα ή ελλείψεις, τότε ο προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να αντικαταστήσει τα προβληματικά είδη, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από τον Εργοδότη.

1.8.2.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία  ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΥΔ1α)

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10. Επισημαίνεται ότι:

1.10.1	Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.10.2 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο  όρο  και  η  υπέρβαση  του  συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.10.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου  κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.5	Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών  οι   διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές ζητούνται από αρμόδιο  όργανο είτε κατά την ενώπιον του  διαδικασία,  είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.10.6	Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης των προσφορών.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

-Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.2.  Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

-	Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.

Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται.

-Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρηση τους μονογράφονται και σφραγίζονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

-	Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της Δ/ξης, το τελευταίο στοιχείο του έτους  έκδοσης της  και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών π.χ. 295-17-11 -99

-	Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

2.3. Η διαδικασία πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν θα γίνεται ταυτόχρονα κατά τη διαδικασία και το χρόνο αποσφράγισης των προσφορών.

2.4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Π.Θ., αποσφραγίζονται   από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων oι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί (με fax).

2.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση (από την υπηρεσία) της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν (με fax), με βεβαίωση παραλαβής αυθημερόν με fax (από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6, του παρόντος Παραρτήματος.

3.1.2.Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.1.3.Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση (με fax), στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες (με fax), των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

3.1.4. Το αρμόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, (οι διαγωνιζόμενοι που ήδη αποσφραγίστηκε ο φάκελος των Οικονομικών τους προσφορών) σύμφωνα με  τα  παραπάνω, να  παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτής (βλέπε παρ. 3.1.3. του παρόντος Παραρτήματος).

3.1.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες: (Φυσικά πρόσωπα)

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι :

ί)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης   της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii)  δωροδοκία, όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο άρθρο  3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου   1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του   Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των   οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166  της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία      τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε    με το ν. 2331/1995 {Α' 173} και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ν) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

νί)  το/τα προβλεπόμενα από το άρθρο	του Αγορανομικού Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ1 αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

3.1.6.2. Οι αλλοδαποί: (Φυσικά πρόσωπα)

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.6.1 (οι Έλληνες πολίτες) και 3.1.6.2 (οι αλλοδαποί) όπως πιο κάτω:

Οι Έλληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι :

ί) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1),

ii)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των   οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία      τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 {Α' 173} και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ν) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,  της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

νί)  το/τα προβλεπόμενα από το άρθρο	του Αγορανομικού Κώδικα αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

-Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους vόμιμους
εκπροσώπους του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

Οι αλλοδαποί:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.

-	Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους vόμιμους εκπροσώπους του.

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΙ 01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις {μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

-	Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.

-	Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.

-	Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους vόμιμους εκπροσώπους του.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.1.6.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

3.1.7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο  8α  του  ιδίου  Δ/τος,   σύμφωνα  με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.

3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30%,
εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας
από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού  15%  και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας   αξίας   από   100.001 Ευρώ   και   άνω   συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3.3.3.	Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την
Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

3.3.4.	Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να
μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.

3.3.5. Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διατηρεί το δικαίωμα, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να ακυρώσει τον διαγωνισμό και να ματαιώσει την κατακύρωση του στον, (στους), μειοδότη (-ες), χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης του, (των), μειοδότη (-των), ή των λοιπών συμμετεχόντων.

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.1- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

    - Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεων τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

4.1.3	Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη δηλαδή μέχρι την 20.03.2011  (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Υπόδειγμα 1).

4.1.4	Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Υπόδειγμα 2).

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4.1.5	Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.1.6  Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, οι ειδικότεροι όροι για αυτή, ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Υπόδειγμα 3.

4.1.7  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 1/4 αυτού (ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου), με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται - (ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου), με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για τη Διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού -  ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης των υλικών. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4.3- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. - 118/07.

Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη στο Νόμο υποχρεωτική κοινοποίηση ενστάσεως εναντίον προμηθευτού σε διαγωνισμό πρέπει να γίνεται από τον ενιστάμενο προμηθευτή  σε κείνο κατά του οποίου αυτή στρέφεται, εντός της προθεσμίας υποβολής της σχετικής ενστάσεως. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 205/91 εις Νομ.Δελτ. 1991)

Σε διαφορετική περίπτωση η ένσταση κρίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων ως απαράδεκτη. (Γνωμ.Νομ.Συμβ. του Κράτους 251/00)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

| ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ | ΔΟΘΕΙΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Δ.Β. | ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΣΤΑΘΜ. ΒΑΘΜΟΛ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ |
|  | Συμφωνία προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης |  |  |  |  |  |  | 70% |  |
| 2 | ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  | 15% |  |
|  | Ποιότητα εξυπηρέτησης - Service |  |  |  |  |  |  | 10% |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  |  |  |  |  | 5% |  |
| Υπογραφές μελών Επιτροπής Διαγωνισμού |  |  |  |  |  |  | ΑΘΡ. ΣΤΑΘΜ. ΒΑΘΜ. |  |

Παρατήρησεις:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης .

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Συγκριτική Τιμή

Λ =

Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς , το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

Τ= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθρ. 20 § 2.β του Π.Δ. 118/07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.	Τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ' των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντας, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

2.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην Υπηρεσία, ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

3.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται, όσον αφορά τον χρόνο ή άλλη μορφή εγγύησης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ των Τεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης . Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Εκεί που απαιτείται, περιλαμβάνεται στην πλήρη εγγύηση και η υποχρέωση του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε το υπό προμήθεια είδος να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.

4.	Στις περιπτώσεις που   απαιτείται   εγγύηση   καλής  λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας των ειδών, εκ ποσοστού ίσου με το 2,5% της συμβατικής αξίας αυτών χωρίς ΦΠΑ, εκτός εάν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ των τεχνικών προδιαγραφών της Δ/ξης ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών.

5.  Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

6. Όπου στο Παράρτημα ΣΤ’ εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτές θεωρούνται ότι συνοδεύονται από τη μνεία «Ή ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ».

7. Η παρούσα διακήρυξη θα υπάρχει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ118/07, του N 2741/99, το υπ' αριθ.Φ.1/A/366/IB/3986/25-4-01 έγγραφο του YΠEΠΘ, στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Π.Θ.  (http://ee.uth.gr).

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.

ΠΑΡAPTΗΜΑ ΣΤ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τα προαναφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Δ/ξης.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | Α1 |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | Αναβάθμιση και Επέκταση των υπαρχόντων Τηλεφωνικών Κέντρων με την μέθοδο της Κεντρικοποίησης των κόμβων (IP Centralization) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 (ένα) |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ) | 128.412,65 € |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου βρίσκονται εγκατεστημένα Τηλεφωνικά Κέντρα. |
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 24210 74656 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ | 4091 |

| Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές |
| --- |
| α/α | Περιγραφή | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
|  |  |  | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) |
| 1. | Η προσφορά θα λαμβάνει υπόψη την διασύνδεση όλων των κόμβων του Πανεπιστημίου μέσω του Μητροπολιτικού Δικτύου οπτικών ινών. Η διασύνδεση θα γίνει ως εξής: Στον Βόλο στο ΤΚ Παπαστράτου θα μεταφερθούν όλες οι άδειες (λογισμικό) των ΤΚ του Βόλου σε Appliance Server o οποίος θα αναλάβει τον ρόλο της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας του τηλεφωνικού κέντρου. Θα υπάρχει Backup Appliance Server (Redundant Server ) για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση fail-over του main Appliance Server. Το ΤΚ Μηχανολόγων θα γίνει remote ερμάριο του ΤΚ Παπαστράτου και θα συνδεθεί με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου. Το ΤΚ Μηχανολόγων θα διατηρήσει την διασύνδεση του με τα ερμάρια α)Πολιτικοί, β)Αρχιτέκτονες, γ)Προκάτ1, δ)Προκάτ 2, ε)Χωροτάκτες μέσω INT-OF καρτών. Το ΤΚ Βιβλιοθήκης θα γίνει remote ερμάριο του ΤΚ Παπαστράτου και θα συνδεθεί με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου. Τα remote ερμάρια Τσαλαπάτα, Θεσσαλία, Κοραή, Δεληγιώργη, Μεταπτυχιακό Η/Υ θα γίνουν remote ερμάρια του ΤΚ Παπαστράτου και θα συνδεθούν με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου. Το ΤΚ Τεχνική Υπηρεσία και το ΤΚ Φυτόκο θα γίνουν remote ερμάρια του ΤΚ Παπαστράτου και θα συνδεθούν με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη (από πλευράς traffic) ότι όλες οι γραμμές πόλεως που είναι διάσπαρτες στα κέντρα του Βόλου θα μεταφερθούν μελλοντικά στο κεντρικό. Στο κεντρικό ΤΚ Παπαστράτου θα παραμείνουν επίσης με INTOF σύνδεση τα ερμάρια Δελμούζου και Κτήριο 3. Στην Λάρισα στο ΤΚ Ιατρική-«Βιόπολις» θα μεταφερθούν όλες οι άδειες (λογισμικό) των ΤΚ της Λάρισας σε Appliance Server o οποίος θα αναλάβει τον ρόλο της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας του τηλεφωνικού κέντρου. Θα υπάρχει Backup Appliance Server (Redundant Server ) για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση fail-over του main Appliance Server. Τα ΤΚ Κατσίγρα και ΤΚ Κατσίφα θα γίνουν remote ερμάρια του ΤΚ Ιατρική-«Βιόπολις» και θα συνδεθούν με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου. Το remote ερμάριο Ακαδημία θα γίνει remote ερμάριο του ΤΚ Ιατρική-«Βιόπολις» και θα συνδεθεί με αυτό με INT-IP κάρτες μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου Στα Τρίκαλα θα γίνει αναβάθμιση σε τελευταία έκδοση λογισμικού και αλλαγή της CPU του TK TΕΦΑΑ σε CPU7 . Στην Καρδίτσα θα γίνει σε τελευταία έκδοση λογισμικού και αλλαγή της CPU του TK Κτηνιατρική σε CPU7 . Η διασύνδεση των κεντρικών τηλεφωνικών κέντρων των τεσσάρων πόλεων (ΤΚ Παπαστράτου στον Βόλο, ΤΚ Ιατρική-«Βιόπολις» στην Λάρισα, ΤΚ ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα και ΤΚ Κτηνιατρική στην Καρδίτσα) θα γίνει μέσω κάρτών INT-IP και πρωτοκόλλου Alcatel ABC Protocol μέσω του Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Πανεπιστημίου. Σε αυτή την περίπτωση τα προσφερόμενα IP Trunks του κάθε κέντρου θα είναι 16 στον Βόλο, 10 στην Λάρισα και από 8 σε Καρδίτσα & Τρίκαλα | ΝΑΙ |  |
| 2. | Η προσφερόμενη τεχνολογία διασύνδεσης να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με τα Τ/Κ | ΝΑΙ |  |
| 3. | Το ίδρυμα δύναται να ζητήσει περίοδο δοκιμών για την ενσωμάτωση του νέου συστήματος με την υπάρχουσα υποδομή δικτύου δεδομένων κατά την οποία θα πιστοποιηθεί η ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |
| 4. | Η προσφερόμενη αναβάθμιση λογισμικού θα πρέπει να είναι της τελευταίας έκδοσης του κατασκευαστικού οίκου. Όλες οι υπάρχουσες δυνατότητες (προγραμματισμός) του υπάρχοντος τηλεφωνικού Δικτύου θα πρέπει να προσφέρονται κατ’ ελάχιστον και χωρίς καμία αλλαγή, αφενός για τις λειτουργικές τους παραμέτρους και αφετέρου για την χρήση τους από τους χρήστες του Τηλεφωνικού Δικτύου. Θα προσφερθεί εφαρμογή διαχείρισης, επίβλεψης και τελο-χρέωσης με κατ’ ελάχιστο τα ίδια χαρακτηριστικά που διαθέτει η ήδη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή. Τα βασικά Modules της εφαρμογής θα είναι : Configuration (Διαχείριση και διάρθρωση) Alarms (συναγερμοί) Performance Directory Metering (τελοχρέωση). Η τελοχρέωση θα περιλαμβάνει τόσο την χρέωση μέσω παλμών/σηματοδοσίας Ο.Τ.Ε, όσο και χρονοχρέωση. Στην περίπτωση δε, της χρονοχρέωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρως το σχήμα και την διάρθρωση της χρονοχρέωσης, και επίσης για το διάστημα την εγγύησης να φροντίζει για την σχετική αναβάθμισή του. Topology (τοπολογία δικτύου) Όλες οι άδειες χρήσης (δικαιώματα) του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου θα πρέπει να διατηρηθούν αυτούσια - ως προς τον αριθμό - και πλήρως λειτουργικές – ως προς τις δυνατότητες - και μετά το πέρας της αναβάθμισης. Θα πρέπει να παραδοθεί η εφαρμογή διαχείρισης επίβλεψης και τελοχρέωσης του συστήματος σε CD ή DVD αρχικής εγκατάστασης. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (βλ. πίνακα «Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές» στην παράγραφο 7) όπου θα εγκατασταθεί αυτή η εφαρμογή θα χορηγηθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία. Tο λειτουργικό σύστημα του Η/Υ που απαιτεί η εφαρμογή θα χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, προς εγκατάσταση και παραμετροποίησή του από την Ανάδοχο εταιρεία. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα γίνουν και όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την διασύνδεση της εφαρμογής με το σύστημα. Θα προστεθούν στο τηλεφωνικό κέντρο του Βόλου 8 άδειες για τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας IP και 2 άδειες για τηλεφωνικές συσκευές SIP. Μαζί με τις άδειες αυτές θα προσφερθούν και 4 συσκευές IP Alcatel-Lucent Τύπου Α (βλ. πίνακα «Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές» στην παράγραφο 5) και 4 συσκευές IP Alcatel-Lucent Τύπου Β (βλ. πίνακα «Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές» στην παράγραφο 6) | ΝΑΙ |  |
| 5. | Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι ζητήσουν τα τρέχοντα OPS Files των τηλεφωνικών κέντρων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη δικτυακή υποδομή του ιδρύματος, αυτά είναι στη διάθεσή τους κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος που θα υποβάλλουν αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση noc@uth.gr. | ΝΑΙ |  |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1. | Τηλεφωνικό Κέντρο Βόλου |
| 1.1 | Έκδοση Λογισμικού Τηλεφωνικού Κέντρου | >= 9.1 |  |  |
| 1.2 | Duplication CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Appliance Server | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Chassis | Rack Mount 1U ή 2U + Αντίστοιχα Rack Rails | NAI |  |  |
|  |  | CPU | ≥ Intel® Xeon® 3110 Dual Core ≥ 2.4 GHz/6 MB L2/1333 MHz FSB) ή αντίστοιχος | NAI |  |  |
|  |  | RAM | ≥ 8GB (2GB*4) DDR2 667 SDRAM DIMM | NAI |  |  |
|  |  | HDD | 250GB 3.5"" Hot-Swap SATA II | ≥2 |  |  |
|  |  | RAID | RAID 1 - Primary Array (SATA) | NAI |  |  |
|  |  | DVD | CD-RW/DVD Combo | NAI |  |  |
|  |  | Net | Gigabit Ethernet RJ-45 ports | ≥2 |  |  |
|  |  | VGA | OnBoard | NAI |  |  |
|  |  | Other | USB Keyboard + USB Mouse | NAI |  |  |
| 1.4 | Αριθμός IP Καναλιών για την διασύνδεση των κέντρων (ABC Πρωτόκολλο) | ≥16 |  |  |
| 1.5 | Φωνητικό Ταχυδρομείο με 6 ταυτόχρονες προσβάσεις και 20 ώρες καταγραφής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Υποστήριξη λειτουργίας απομακρυσμένω ερμαρίων με σύνδεση με το κεντρικό με κάρτες INTOF | ≥7 |  |  |
| 1.7 | Υποστήριξη λειτουργίας απομακρυσμένω ερμαρίων με σύνδεση με το κεντρικό με κάρτες INT-IP | ≥9 |  |  |
| 1.8 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Configuration & Alarms | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Accounting & Performance | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Διασύνδεση της εφαρμογής accounting με τη βάση χρηστών του ιδρύματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Directory | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Topology | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | NAI |  |  |
| 1.14 | Δυνατότητα Ηχογράφησης μηνυμάτων Φωνητικού ταχυδρομείου | NAI |  |  |
| 1.15 | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥506 |  |  |
| 1.16 | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | ≥936 |  |  |
| 1.17 | Άδειες για e-UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥222 |  |  |
| 1.18 | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | ≥2500 |  |  |
| 1.19 | Δυνατότητα Call by name | ≥120 |  |  |
| 1.20 | Λειτουργία Αυτόματης Τηλεφωνήτριας | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 | Λειτουργία Meet Me Conference | ≥1 |  |  |
| 1.22 | Άδειες για ΙΡ συσκευές | ≥8 |  |  |
| 1.23 | Άδειες για SIP συσκευές | ≥8 |  |  |
| 1.24 | Συσκευές ΙΡ με οθόνη, call by name | ≥4 |  |  |
| 1.25 | Συσκευές ΙΡ με οθόνη και διπλή Ethernet πόρτα | ≥4 |  |  |
| 2. | Τηλεφωνικό Κέντρο Λάρισας |
| 2.1 | Έκδοση Λογισμικού Τηλεφωνικού Κέντρου | >= 9.1 |  |  |
| 2.2 | Duplication CPU | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Appliance Server |
|  |  | Chassis | Rack Mount 1U ή 2U + Αντίστοιχα Rack Rails | NAI |  |  |
|  |  | CPU | ≥ Intel® Xeon® 3110 Dual Core ≥ 2.4 GHz/6 MB L2/1333 MHz FSB) ή αντίστοιχος | NAI |  |  |
|  |  | RAM | ≥ 8GB (2GB*4) DDR2 667 SDRAM DIMM | NAI |  |  |
|  |  | HDD | 2x ≥ 250GB 3.5"" Hot-Swap SATA II | NAI |  |  |
|  |  | RAID | RAID 1 - Primary Array (SATA) | NAI |  |  |
|  |  | DVD | CD-RW/DVD Combo | NAI |  |  |
|  |  | Net | ≥ 2x Gigabit Ethernet RJ-45 ports | NAI |  |  |
|  |  | VGA | OnBoard | NAI |  |  |
|  |  | Other | USB Keyboard + USB Mouse | NAI |  |  |
| 2.4 | Αριθμός IP Καναλιών για την διασύνδεση των κέντρων (ABC Πρωτόκολλο) | ≥10 |  |  |
| 2.5 | Φωνητικό Ταχυδρομείο | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.6 | Απομακρυσμένα ερμάρια με σύνδεση με το κεντρικό με κάρτες INT-IP | ≥3 |  |  |
| 2.7 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Configuration & Alarms | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.8 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Accounting & Performance | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.9 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Directory | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.10 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Topology | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.11 | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | NAI |  |  |
| 2.12 | Δυνατότητα Ηχογράφησης μηνυμάτων Φωνητικού ταχυδρομείου | Από Κεντρικό |  |  |
| 2.13 | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥111 |  |  |
| 2.14 | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | ≥370 |  |  |
| 2.15 | Άδειες για e-UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥70 |  |  |
| 2.16 | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | ≥1000 |  |  |
| 2.17 | Call Center – 5 Agents | NAI |  |  |
| 2.18 | Δυνατότητα Call by name | ≥60 |  |  |
| 3. | Τηλεφωνικό Κέντρο Τρικάλων |
| 3.1 | Έκδοση Λογισμικού Τηλεφωνικού Κέντρου | >= 9.1 |  |  |
| 3.2 | Αριθμός IP Καναλιών για την διασύνδεση των κέντρων (ABC Πρωτόκολλο) | ≥8 |  |  |
| 3.3 | Φωνητικό Ταχυδρομείο | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.4 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Configuration & Alarms | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.5 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Accounting & Performance | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.6 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Directory | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.7 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Topology | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.8 | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | NAI |  |  |
| 3.9 | Δυνατότητα Ηχογράφησης μηνυμάτων Φωνητικού ταχυδρομείου | Από Κεντρικό |  |  |
| 3.10 | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥31 |  |  |
| 3.11 | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | ≥35 |  |  |
| 3.12 | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | ≥150 |  |  |
| 3.13 | Δυνατότητα Call by name | ≥30 |  |  |
| 4. | Τηλεφωνικό Κέντρο Καρδίτσας |
| 4.1 | Έκδοση Λογισμικού Τηλεφωνικού Κέντρου | >= 9.1 |  |  |
| 4.2 | Αριθμός IP Καναλιών για την διασύνδεση των κέντρων (ABC Πρωτόκολλο) | ≥8 |  |  |
| 4.3 | Φωνητικό Ταχυδρομείο | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.4 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Configuration & Alarms | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.5 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Accounting & Performance | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.6 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Directory | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.7 | Καταγραφικό πρόγραμμα OmniVista 4760 Topology | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.8 | Δυνατότητα Σύνδεσης με εξωτερικό Ldap Dierctory | NAI |  |  |
| 43.9 | Δυνατότητα Ηχογράφησης μηνυμάτων Φωνητικού ταχυδρομείου | Από Κεντρικό |  |  |
| 4.10 | Άδειες για UA ψηφιακούς συνδρομητές | ≥31 |  |  |
| 4.11 | Άδειες για Ζ και e-Z αναλογικούς συνδρομητές | ≥72 |  |  |
| 4.12 | Μηχανισμός υποστήριξης συνδρομητών (engine) | ≥150 |  |  |
| 4.13 | Δυνατότητα Call by name | ≥30 |  |  |
| 5. | Τηλεφωνική Συσκευή IP Τύπου Α |
|  | Οθόνη LCD: - ρυθμιζόμενης κλίσεως - ανάλυσης 64x128 pixels - μεγέθους 70x38 mm. | NAI |  |  |
|  | Χρώμα συσκευής μαύρο ή άσπρο | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη γραμματοσειρών ελληνικής γλώσσας | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρα αντιστοίχισης λειτουργιών οθόνης, | ≥2x3 |  |  |
|  | Προσωπικά πλήκτρα με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | ≥2 |  |  |
|  | Πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο επιβεβαίωσης (ΟΚ) | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο ακύρωσης (Exit) | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο φωνητικού ταχυδρομείου με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο τερματισμού κλήσης | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο επανάκλησης | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο λήψης βοήθειας | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ανοικτής ακρόασης με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | NAI |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης στη βάση | NAI |  |  |
|  | Φωτεινή ένδειξη ειδοποιήσεων 2 χρωμάτων | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο ενεργοποίησης handfree με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | NAI |  |  |
|  | Λειτουργία handsfree | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρα αυξομείωσης ηχητικής έντασης του ενσωματωμένου μεγαφώνου | NAI |  |  |
|  | Πλήκτρο φίμωσης μικροφώνου (mute) με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | NAI |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης συσκευής handsfree | NAI |  |  |
|  | Αλφαβητικό πληκτρολόγιο 34 πλήκτρων | NAI |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 | NAI |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης Η/Υ (RJ-45) 10/100/1000 | NAI |  |  |
|  | Handsfree με ένα μεγάφωνο (monaural) | ≥1 |  |  |
|  | Βάση στήριξης συσκευής υπό γωνία 60 μοιρών | NAI |  |  |
|  | Οθόνη LCD: - ρυθμιζόμενης κλίσεως - ανάλυσης 64x128 pixels - μεγέθους 70x38 mm. | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα Call by Name | NAI |  |  |
| 6. | Τηλεφωνική Συσκευή IP Τύπου B |
|  | Απόλυτη συμβατότητα με το υπάρχον Τηλεφωνικό Κέντρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Alcatel 4400) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Οθόνη LCD μίας γραμμής των 20 χαρακτήρων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Χρώμα συσκευής μαύρο ή άσπρο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Υποστήριξη γραμματοσειρών ελληνικής γλώσσας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Αριθμητικό πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο αλφάβητο | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενα πλήκτρα | ≥6 |  |  |
|  | Πλήκτρο πλοήγησης 2 κατευθύνσεων | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο επιβεβαίωσης (ΟΚ) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο ακύρωσης (Exit) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο φωνητικού ταχυδρομείου με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο τερματισμού κλήσης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο επανάκλησης | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο λήψης βοήθειας | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ανοικτής ακρόασης με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης στη βάση | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρα αυξομείωσης ηχητικής έντασης του ενσωματωμένου μεγαφώνου | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο φίμωσης μικροφώνου (mute) με ενσωματωμένη φωτεινή ένδειξη (LED) | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Πλήκτρο πρόσβασης σε προσωπικό τηλεφωνικό κατάλογο 12 μνημών | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης σε δίκτυο Ethernet (RJ-45) 10/100 | NAI |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης Η/Υ (RJ-45) 10/100 | NAI |  |  |
| 7. | Η/Υ εφαρμογής OmniVista 4760 |
|  | Chassis | Rack Mount 1U ή 2U + Αντίστοιχα Rack Rails | NAI |  |  |
|  | CPU | Τουλάχιστον Intel Xeon E5405 Quad Core 2.0 GHz / 2*6MB L2 / 1333 MHz FSB - 80W ή αντίστοιχος | NAI |  |  |
|  | Πλήθος CPU | 2 | NAI |  |  |
|  | RAM | Τουλάχιστον 2 GB DDR2 667Mhz PC2-5300 τοποθετημένη σε δύο Slots (2x1GB single-rank), με τουλάχιστον 6 slots FB-DIMM άδεια. Μέγιστη μνήμη 64GΒ (8x8GB) | NAI |  |  |
|  | HDD | 3 x SFF 2"5 72GB SAS 10KRPM Hot Plug HDD τοποθετημένοι σε hot plug internal bay | NAI |  |  |
|  | RAID | Υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5 με Επεκταση τύπου 512MB with Battery backup module (support RAID 0/1/1+0/5) | NAI |  |  |
|  | DVD | CD-RW/DVD Combo |  |  |  |
|  | Net | Gigabit Ethernet RJ-45 ports | ≥2 |  |  |
|  | VGA | OnBoard | NAI |  |  |
|  | Monitor | Color TFT | ≥19” |  |  |
|  | Other | USB Keyboard + USB Mouse | NAI |  |  |

Στην στήλη ‘Περιγραφή’ θα περιέχονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές επακριβώς και με πληρότητα.

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα ΣΤ’) είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα ΣΤ’) πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ. που θα παρατεθούν στη Τεχνική Προσφορά.

Είναι υποχρεωτική  η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού

συγκεκριμένες  και σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα  υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 1.1.4.2).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς

Η επιτροπή αξιολόγησης ή οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογήσουν κατά την κρίση τους τα παρεχόμενα από τους προμηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης του προσφερόμενου εξοπλισμού.

* Τα πεδία (δ) και (ε) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΥΗΣHΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| --- |
| α/α | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  |  |  | * | * |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| 1. | Υποδομή Προμηθευτή/Προσωπικό |  |  |  |
| 1.1 | Μορφή επιχείρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Έτος ίδρυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Εγκαταστάσεις γραφείων και εργαστηρίων στην Ελλάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να δοθούν οι ισολογισμοί των τελευταίων τριών ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Συνολικός αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά ειδικότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Ύπαρξη Alcatel-Lucent Premium ή Expert Partnership σε ισχύ, για το αντικείμενο “IP telephony” | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να αναφερθεί το πλήθος του προσωπικού της εταιρείας με πιστοποίηση σε ισχύ τύπου AQPS (Alcatel-Lucent Qualified Pre Sales) / ACPS (Alcatel-Lucent Certified Pre Sales) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να αναφερθεί το πλήθος του προσωπικού της εταιρείας με πιστοποίηση σε ισχύ τύπου ACFE (Alcatel-Lucent Field Expert) / ACSE (Alcatel-Lucent System Expert) | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Εμπειρία στην Εγκατάσταση και Υποστήριξη |  |  |  |
| 2.1 | Να αναφερθεί η εμπειρία του προμηθευτή σε παρόμοιας μορφής και έκτασης έργα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση |  |  |  |
| 3.1 | Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη καλής λειτουργίας όλων των τηλεφωνικών κέντρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Διάθεση ON-CALL τεχνικού, για όλο το διάστημα συντήρησης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες | NAI |  |  |
| 3.3 | Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά) | ≤180 |  |  |
| 3.4 | Χρόνος αποκατάστασης βλάβης μονάδος (σε ώρες) | ≤48 |  |  |
| 3.5 | Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον Ελληνικό χώρο | NAI |  |  |
| 3.6 | Εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Χρόνος εγγύησης/δωρεάν συντήρησης Λογισμικού (σε έτη) | ≥1 |  |  |
| 3.9 | Χρόνος εγγύησης/συντήρησης δωρεάν Υλικού (σε έτη) | ≥3 |  |  |
| 3.10 | On-site εκπαίδευση σε μέλη του προσωπικού του ιδρύματος που θα υποδειχθούν από το Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής ΠΘ. | ≥20 ώρες |  |  |
| 4. | Παράδοση/Εγκατάσταση |  |  |  |
| 4.1 | Χρόνος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία (ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης) | ≤20 |  |  |

Στην στήλη ‘Περιγραφή’ περιέχονται οι Προδιαγραφές επακριβώς και με πληρότητα.

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ συμπληρώνεται η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα ΣΤ’) είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στη στήλη ‘Απάντηση’ σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή (Σχετ. Παράρτημα ΣΤ’) πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

Στη στήλη ‘Παραπομπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο έγγραφο του Προμηθευτή που να αποδεικνύει την απάντησή του.

* Τα πεδία (δ) και (ε) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης .......

ΕΥΡΩ.……

Προς

#### ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ………..

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………………………………………….Δ\νση………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της .............., για την προμήθεια των Ειδών με κωδικό αριθμό .................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.

- 	Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας .....................EYPΩ των προσφερομένων Ειδών.

- 	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

-	Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα            ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης   ……………						ΕΥΡΩ. ……………………

Προς

#### ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- 	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- 	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης   ……………

ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς

#### ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

T.K. 382.21 - Bόλος

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ………

-	Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..……….στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………….…Δ\νση……………………………για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του ……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2.5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.

-	Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-	Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

-	Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

-	Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Η’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

(Υποβάλλονται υποχρεωτικά με θεώρηση γνησίου υπογραφής από τους συμμετέχοντες)

| Υ.Δ.1 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.6.5) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- |
| Υ.Δ.1α | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.9) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| Υ.Δ.1β | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.3.1.7) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| Υ.Δ.1γ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.6.7.1) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| Υ.Δ.2 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.7.2 α) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| Υ.Δ.3 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.7.2 β) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| Υ.Δ.4 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.7.2 β) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| Υ.Δ.5 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (παρ.1.8.1.6 β) | ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |

ΥΔ1 - (Να τεθεί στο φάκελο δικαιολογητικών)

# ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| --- | --- |
| Ο-Η Όνομα: |  | Επώνυμο |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος γέννησης : |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  | Τηλ: |  |
| Τόπος κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | Τ.Κ.: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

α. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του  Π.Δ. 118/07, ήτοι:

ί)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1)

ίί)  δωροδοκία,  όπως αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο     άρθρο  3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του   Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

ίίί) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005  (Α' 305),

ν) για κάποιο από τα αδικήματα του/των άρθρων Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

νi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(Υποχρεωτικά να υπάρχει υπογραφή του δηλούντος της δεύτερης σελίδας)     ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ………………/…../2010

β. Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι: δεν τελώ σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Δεν  τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07  κατάσταση,  ήτοι  δεν τελώ υπό  κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α"101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα) και επίσης, δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα).

δ.  Είμαι  ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Να αναγραφούν τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Να αναγραφούν τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Να αναγραφούν τα ταμεία Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης)

ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (δεν αφορά συνεταιρισμούς)

στ. δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

η. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2,3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

θ. Η χώρα καταγωγής του προϊόντος που σας προσφέρω είναι η …………………………………………………………………………………….

ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία)

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                                                                     Ημερομηνία __/__/____

Ο-Η Δηλων/ουσα

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

- Αναγράφεται ολογράφως

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(5)  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μn καταδίκης με αμετάκλητη

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ.1.6.2.α της σχετικής διακήρυξης υποβάλλουν:

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του.

Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α. της σχετικής διακήρυξης, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

ΥΔ1α - (Να τεθεί στο φάκελο Δικαιολογητικών)

# ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| --- | --- |
| Ο-Η Όνομα: |  | Επώνυμο |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος γέννησης : |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  | Τηλ: |  |
| Τόπος κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | Τ.Κ.: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

Η εταιρία μου καθώς και η κατασκευάστρια εταιρία των προϊόντων που σας προσφέρω, δεν απασχολεί ούτε εκμεταλλεύεται, σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία)

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                                                                     Ημερομηνία __/__/____

Ο-Η Δηλών/ουσα

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

- Αναγράφεται ολογράφως

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

| ΥΔ1β - (Να τεθεί στο φάκελο Δικαιολογητικών) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1) ΠΑΝΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο-Η Όνομα: Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Τηλ: Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω (4) ότι: α) Την αδυναμία έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές συγκεκριμένων δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών. β) Πληρούνται όλες οι περιπτώσεις των παραγράφων 3.1 του Παραρτήματος Β’ για τις οποίες υπάρχει αδυναμία έκδοσης αντίστοιχου δικαιολογητικού ή πιστοποιητικού από τις παραπάνω Αρχές. ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (Θεωρείται από ΚΕΠ, ή άλλη Δ. Υπηρεσία) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) Ημερομηνία __/__/____ Ο-Η Δηλών/ουσα (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση (2)Αναγράφεται ολογράφως (3)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» (4) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μn καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ.1.6.2.α της σχετικής διακήρυξης υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α. της σχετικής διακήρυξης, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. |  |
| --- | --- |

| ΥΔ1γ - (Να τεθεί στο φάκελο Δικαιολογητικών) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο-Η Όνομα: Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Τηλ: Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω (4) ότι: 1. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης 2. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 3. Η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 10/7/2010. 4. Αποδέχονται παράταση ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, αν τους ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή. ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (Θεωρείται από ΚΕΠ, ή άλλη Δ. Υπηρεσία) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) Ημερομηνία __/__/____ Ο-Η Δηλών/ουσα (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση (2)Αναγράφεται ολογράφως (3)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» (4) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η υπεύθυνη δήλωση περί μn καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ.1.6.2.α της σχετικής διακήρυξης υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το vομικό πρόσωπο είναι Α. Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι vόμιμoι εκπρόσωποι του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών-κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α. της σχετικής διακήρυξης, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. |  |
| --- | --- |

ΥΔ2 - (Να τεθεί στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς)

# ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Υποβάλλεται εφόσον ο συμμετέχων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| --- | --- |
| Ο-Η Όνομα: |  | Επώνυμο |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος γέννησης : |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  | Τηλ: |  |
| Τόπος κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | Τ.Κ.: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα τελικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στη προσφορά μου τα κατασκευάζω ο ίδιος.

Η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος είναι η ………………………………………………..…………...

και ο τόπος εγκατάστασής της είναι ……………………………………………………………………………….…………………………..

ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία)

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                                                                     Ημερομηνία __/__/____

Ο-Η Δηλών/ουσα

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

- Αναγράφεται ολογράφως

- Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΔ3 - (Να τεθεί στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς)

# ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Υποβάλλεται εφόσον ο συμμετέχων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν

| ΠΡΟΣ(1) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| --- | --- |
| Ο-Η Όνομα: |  | Επώνυμο |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος γέννησης : |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  | Τηλ: |  |
| Τόπος κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | Τ.Κ.: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα τελικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στη προσφορά μου δεν θα κατασκευαστούν σε δική μου επιχειρηματική μονάδα.

Η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος είναι η …………..………………..…………………..………………

και ο τόπος εγκατάστασής της είναι ……………………………………………………………………………….………………………………

ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία)

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                                                                     Ημερομηνία __/__/____

Ο-Η Δηλών/ουσα

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

- Αναγράφεται ολογράφως

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

| ΥΔ4 - (Να τεθεί στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Υποβάλλεται εφόσον ο συμμετέχων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ(1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ο-Η Όνομα: Επώνυμο Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : Ημερομηνία γέννησης(2): Τόπος γέννησης : Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : Τηλ: Τόπος κατοικίας: Οδός: Αριθ: Τ.Κ.: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: Η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί μου την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε μένα. ΧΩΡΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία) (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) Ημερομηνία __/__/____ Ο-Η Δηλών/ουσα (Υπογραφή) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση Αναγράφεται ολογράφως «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. |  |
| --- | --- |

ΥΔ5 - (Να τεθεί στο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς)

# ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Υποβάλλεται εφόσον οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Π.Ο.Ε. ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνιακής Ένωσης με την Ε.Ε.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| --- | --- |
| Ο-Η Όνομα: |  | Επώνυμο |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος γέννησης : |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : |  | Τηλ: |  |
| Τόπος κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | Τ.Κ.: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

Το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

ΧΩΡΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

(Θεωρείται από ΚΕΠ, Δικηγόρο ή άλλη Δ. Υπηρεσία)

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)                                                                     Ημερομηνία __/__/____

Ο-Η Δηλών/ουσα

(Υπογραφή)

- Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η δήλωση

- Αναγράφεται ολογράφως

- «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ανάθεση μετά από διενέργεια Δημόσιου Διαγωνισμού)

Αρ.Πρωτ.: 0000

Στο Βόλο σήμερα …………………… 2010 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

- Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Πρόεδρό της Αντιπρύτανη Καθ. Βασίλειο Μποντόζογλου, δυνάμει του με αρ. ΦΕΚ.1903/17.09.2008, την Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ/Β/826/22.8.96) των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την 221/01.09.2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Η εταιρεία με την επωνυμία  …………., που εδρεύει στην ………………., …………………………….. , εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κο ………………………………………………………………….

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την από 23.03.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 84ης Συνεδρίασης) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του έργου.

2. Την από 18.05.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 87ης Συνεδρίασης) σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3. Την από 27.07.2010 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Πρακτικά της 92ης Συνεδρίασης) σχετικά με την έγκριση του τεύχους διακήρυξης.

4. Το με αριθμ. Πρωτ.: 2776/17.08.2010  τεύχος Διακήρυξης

5. Την από 00/00.00.2010 έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού όσον αφορά τα δικαιολογητικά  συμμετοχής των εταιριών.

6. Την από 00/00.00.2010 έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού όσον αφορά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

7. Την από 00/00.00.2010 κατακύρωση του διαγωνισμού στη παραπάνω εταιρία

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται "η Αναθέτουσα Αρχή", με την ιδιότητα που παρίσταται και ενεργεί εδώ σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται "ο Ανάδοχος", την εκτέλεση του έργου  με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Δικτύου - Κατανομή αποθεματικού ΕΛΚΕ (2009)» και κωδικό 4091, αντί συνολικού τιμήματος …………………………….. (………………) € όπως προσδιορίζεται αναλυτικά και στο παρακάτω πίνακα.

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Αναβάθμιση και Επέκταση των υπαρχόντων Τηλεφωνικών Κέντρων με την μέθοδο της Κεντρικοποίησης των κόμβων (IP Centralization) |
| --- | --- |
| ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ | ………………………………………………… |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ |

Οι ως άνω εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία και καθ’ υπόδειξη του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου όπως αυτός αναφέρεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της διακήρυξης και σύμφωνα πάντα με την από 0000/00.00.2010 οικονομική προσφορά του αναδόχου και την από 0000/00.00.2010 γνωστοποίηση κατακύρωσης διαγωνισμού στον ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα της παρούσης σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 1

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τo παρακάτω  έργο:

Αναβάθμιση και Επέκταση των υπαρχόντων Τηλεφωνικών Κέντρων με την μέθοδο της Κεντρικοποίησης των κόμβων (IP Centralization) μεταφορά και παράδοση των υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Π.Θ., όπως αυτοί προβλέπονται στη διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί  ……………….

# ΑΡΘΡΟ 2

# ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

2.1   Ο προμηθευτής παρέδωσε την υπ’ αριθ. .…………………………………….. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα …………..………………  ποσού - ……,… - Ευρώ  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας έως και 00.00.2010. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου από την αρμόδια επιτροπή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.

2.2   Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού με τη κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά (ένα) 1 μήνα. Η επιστροφή της γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.

  - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της ολοκλήρωσης των εργασιών που του ανατίθενται από τον εργολήπτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

  - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της μεταφοράς των ειδών όπως αυτά αναφέρονται  στη διακήρυξη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  - Σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέτει στην διάθεση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όλες τις πληροφορίες και γενικώς όλα τα στοιχεία, που σχετίζονται με την εκπόνηση του έργου που του ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση.

  - Τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, της οποίας τα κείμενα και τα στοιχεία καθώς και τα Παραρτήματα, θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης και αποτελούν με αυτή ενιαίο σύνολο.

  - Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ανάδοχο  ως αμοιβή για το έργο που του αναθέτει στην παρούσα σύμβαση, το συνολικό ποσό των ………………………………… ( …………………. ) € συμπεριλαμβανομένου (στο ποσόν αυτό) του ανάλογου Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

# ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  - Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτό αναφέρεται  στη διακήρυξη σύμφωνα με τα παρακάτω: To 100% του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Έναντι των προαναφερόμενων ποσών θα εκδίδεται από τον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών / Δελτίο Αποστολής προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο οποίο θα αναγράφονται τα προμηθευόμενα είδη με την ορολογία που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση.

  - Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε τμηματική  παράδοση των παραδοτέων κάθε τμήματος και την παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η εξόφληση θα γίνεται με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου, με βάση τα τιμολόγιά του, μετά από την έκδοση σχετικής εντολής από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου.

  - Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αμοιβή.

# ΑΡΘΡΟ 4

# ΑΠΟΡΡΗΤΟ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

  - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις υποθέσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του και που απορρέουν από τις δραστηριότητές του και τη συνεργασία του με την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα υποχρεούται να τηρεί επίσης απόλυτη εχεμύθεια προς όλα τα μη εξουσιοδοτημένα από το Π.Θ. πρόσωπα και φορείς για τα αποτελέσματα του έργου που θα υλοποιήσει έχοντας τις κατά νόμο ποινικές και αστικές ευθύνες απέναντι στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου στη περίπτωση παράβασης του όρου αυτού. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και μετά τη λήξη της σύμβασης αυτής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

# ΑΡΘΡΟ 5

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1   Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα (30 ημερών) και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

  - Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

  - Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή εφ' όσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί από τους δύο συμβαλλομένους και εφόσον εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε.

  - Ο εργοδότης δύναται, με πρόταση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του παραπάνω Έργου, να καταγγέλλει και να λύει μονομερώς την παρούσα σύμβαση μέχρι την περάτωση του έργου, με σχετική ανακοίνωση προς τον ανάδοχο. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της σύμβασης αποτελεί η διακοπή χρηματοδότησης του παραπάνω Έργου ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

  - Σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας συντελεσθέν έργο.

  - Κάθε διαφορά που ανακύπτει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Βόλου, τα οποία ορίζονται ως αποκλειστικά και μόνο αρμόδια για τούτο.

5.7    Ο ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στα άρθρα 1 – 5 και σύμφωνα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

5.8    Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε (3) τρία πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.

# ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ | Για την εταιρία |
| --- | --- |
| Καθ. Μποντόζογλου Βασίλειος Αντιπρύτανης | (υπογραφή – σφραγίδα) |

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «2776/17.08.2010» |
| --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ |  |
| ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ (βλ. Παράρτημα ΣΤ') | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) | ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (19%) | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) |
| Α1 | Αναβάθμιση και Επέκταση των υπαρχόντων Τηλεφωνικών Κέντρων με την μέθοδο της Κεντρικοποίησης των κόμβων (IP Centralization) | 1 | 128.412,65 € |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 128.412,65 € |  |  |  |
|  |  |  | Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή |  |